Объявление о закупочной сессии № 68-25-еп/37_ОТЭЗ
1. Государственный заказчик (далее – заказчик):

Наименование заказчика: Межрегиональный филиал Федерального казенного учреждения «Центр по обеспечению деятельности Казначейства России» в г. Владимире
ИНН/КПП: 7709895509/332843001
Место нахождения заказчика: Российская Федерация, 600017, Владимирская область, г. Владимир, ул. Кирова, д. 7

Почтовый адрес заказчика: Российская Федерация, 600017, Владимирская область, г. Владимир, ул. Кирова, д. 7

Адрес электронной почты заказчика: cokr_vladimir@roskazna.ru
2. Идентификационный код закупки (ИКЗ): 
251770989550933284300100060000000000.

3. Дата, время и длительность закупочной сессии:

Дата: 20.03.2025
Время и длительность закупочной сессии: в течение 24 (двадцати четырех) часов с момента размещения объявления о закупочной сессии на ЕАТ.
4. Планируемая дата заключения государственного контракта: 27.03.2025
5. Количество товара (объем работы, объем услуги): 1 единица.
6. Место поставки товара (место выполнения работы, оказания услуги) или указание на самовывоз: 
Калужская область:

п. Думиничи, пер 1-й Ленинский, дом 4а;

г. Мещовск, ул. Ф.Энгельса, дом 6а;

г. Мосальск, ул. Советская, дом 4;

г. Сухиничи, ул. 10-й Пушечной арбригады, дом 2а.
7. Сроки поставки товара или выполнения работы либо график оказания услуги: 
Услуги оказываются с 01.07.2025 по 31.07.2025 включительно.

Услуги оказываются в рабочее время Получателя с 09:00 до 13:00 и с 14:00 до 17:00 (с понедельника по четверг, время московское), с 09:00 до 13:00 и с 14:00 до 16:00 (пятница, время московское).
Дата, время и место оказания услуг предварительно согласовываются с Заказчиком и Получателем.

8. Информация о ценовом предложении и Участнике, его предложившем: 
НМЦК  27 800,00  ООО «ГОРПОЖСЕРВИС» ИНН 4029043741
       9. Условия оплаты: Форма оплаты – безналичный расчет, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя. Оплата производится за фактически оказанные услуги.
Вид оплаты – оплата по счету. 

Условия оплаты – отсроченная оплата.

Крайний срок оплаты – в течение 7 (семи)  рабочих дней на основании акта приемки товаров, работ, услуг (код формы по ОКУД 0510452), подписанного сторонами контракта.
10. Информация о возможности и случаях одностороннего расторжения сделки в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации: 

Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств. Исполнитель вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.

11. Ответственность Сторон за неисполнение и ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных контрактом.
Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных контрактом (договором) в соответствии с п. 5, 7 ст. 34 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и постановлением Правительства РФ от 30.08.2017 № 1042 «Об утверждении Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 15 мая 2017 г. № 570 и признании утратившим силу постановления Правительства Российской Федерации от 25 ноября 2013 г. № 1063».
12. Возможность рассмотрения предложений Участников закупки или Участников закупки-агентов на соответствие установленным им требованиям к товарам (работам, услугам), требованиям части 1 статьи 31 Закона 44-ФЗ:

Заказчик вправе рассматривать предложения Участников закупки или Участников закупки-агентов на соответствие установленным им требованиям к товарам (работам, услугам), требованиям части 1 статьи 31 Закона 44-ФЗ
13. Возможность Участникам подавать предложения на повышение количества позиций спецификации на сумму, не превышающую Стартовую цену – не предусмотрена
14. Контактная информация об уполномоченном лице, ответственном за закупку:
Номер контактного телефона заказчика: 8 (4922) 77-16-40

Ответственное должностное лицо заказчика: Лопухина Анна Петровна.
15. Требование об отсутствии информации об участнике закупочной сессии в реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей):
Установлено требование об отсутствии в предусмотренном Законом № 44-ФЗ реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) информации об участнике закупочной сессии.
16. Требования, установленные в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся объектом закупки (наличие лицензии (разрешения), свидетельства о допуске участника закупки, наименование лицензии, законодательный акт):
Не установлено.

17. Описание объекта закупки.
ОКПД 2: 81.22.13.000
Наименование объекта закупки (предмет государственного контракта):
Оказание услуг по проверке (чистке) дымоходов и вентиляционных каналов газовых котельных для обеспечения нужд Управления Федерального казначейства по Калужской области.
Функциональные, технические и качественные характеристики, эксплуатационные характеристики объекта закупки.

Услуги по проверке (чистке) дымоходов и вентиляционных каналов газовых котельных оказываются для обеспечения нужд Управления Федерального казначейства по Калужской области (далее – Получатель).

Перечень обслуживаемого оборудования:

Таблица № 1

	№ п/п
	Адрес объекта
	Ед. изм.
	Количество дымоходов
	Кол-во

вентиляционных

каналов

	1
	2
	3
	4
	5

	1.
	 Калужская область, п. Думиничи, пер 1-й Ленинский, дом 4а;
	шт.
	1
	1

	2.
	Калужская область, г. Мещовск, ул. Ф.Энгельса, дом 6а;
	шт.
	1
	1

	3.
	 Калужская область, г. Мосальск, ул. Советская, дом 4;
	шт.
	2
	1

	4.
	Калужская область, г. Сухиничи, ул. 10-й Пушечной арбригады, дом 2а.
	шт.
	2
	1

	Итого:
	шт.
	6
	4


Перечень оказываемых услуг:

Таблица № 2

	№ п/п
	Наименование услуги

	1
	2

	1.
	Осмотр дымоходов и вентиляционных каналов.

	2.
	Определение технического состояния оголовка, трубы – стояка.

	3.
	Проверка в канале наличия тяги.

	4.
	Чистка дымоходов и вентиляционных каналов от мелкого мусора.


По результатам осмотра (чистки) Исполнитель предоставляет Получателю и Заказчику рекомендации в необходимости ремонта и восстановления каналов, заключение о состоянии естественной вентиляции помещений, составляет и предоставляет технические акты проверки и очистки дымоходов и вентиляционных каналов по каждому из объектов.

Учитывая установленный контрольно-пропускной режим объектов, Исполнитель в течение 3 (трех) рабочих дней с даты заключения государственного контракта предоставляет Заказчику и Получателю список сотрудников, привлекаемых к исполнению контракта, с указанием фамилии, имени, отчества, паспортных данных, гражданства, должности (профессии), номера и даты заключенного трудового договора (договора гражданско-правового характера) и (или) договора субподряда, вида оказываемых услуг каждым сотрудником по форме согласно приложению № 1 к настоящему объявлению о закупочной сессии, а также контактную информацию и список транспортных средств, имеющих право доступа на территорию для оформления пропусков.

Оказание услуг должно осуществляться гражданами Российской Федерации и/или иностранными гражданами, имеющими право на трудовую деятельность на территории Российской Федерации и получившими специальное разрешение, предусмотренное п. 1 ст. 11 Федерального закона от 25 июля 2002 г. № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» и постановлением Правительства Российской Федерации от 11 октября 2002 г. № 754 «Об утверждении перечня территорий, организаций и объектов, для въезда на которые иностранным гражданам требуется специальное разрешение» (для въезда на объекты, на которых размещаются органы государственной власти, осуществляющие работы, связанные с использованием сведений, составляющих государственную тайну).

Исполнитель в течение 3 (трех) рабочих дней с даты заключения государственного контракта и в процессе оказания услуг обязан предъявлять Заказчику необходимую информацию и наличие требуемых законодательством документов, указанных в ведомости учёта мероприятий по осуществлению контроля за безопасным исполнением обязательств по контракту, представленную в приложении № 2 к настоящему объявлению о закупочной сессии.
Заказчик вправе не допускать Исполнителя к оказанию услуг или приостанавливать оказание услуг в случае выявления косвенной или прямой угрозы жизни или здоровья людей либо угрозы возникновения аварии или материального ущерба, а также в случае не предоставления информации, указанной в приложениях № 1 и № 2 к настоящему объявлению о закупочной сессии.

К оказанию услуг на объекте(ах) допускаются сотрудники Исполнителя, прошедшие инструктаж по охране труда. Для проведения инструктажа по охране труда с работниками Исполнителя, оказывающими услуги на выделенном участке и оформления записей в журнале регистрации инструктажей, Исполнитель до начала оказания услуг предоставляет списки работников и обеспечивает их личное присутствие на инструктаже по охране труда на территории Заказчика.

Исполнитель несет полную ответственность за соблюдение своими работниками внутреннего режима, инструкций и требований охраны труда, пожарной безопасности, действующих у Заказчика/Получателя, а также предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

Исполнитель, при обнаружении угрозы жизни и здоровью людей, а также имуществу Заказчика/Получателя или иных обстоятельств, указывающих на возможное наступление неблагоприятных последствий, либо фактического наступления данных обстоятельств, обязан приостановить оказание услуг и незамедлительно известить об этом Заказчика и Получателя.

Продолжить оказание услуг Исполнитель имеет право только после устранения всех обстоятельств, указывающих на возможное наступление неблагоприятных последствий и обязательного согласования продолжения оказания услуг с Заказчиком и Получателем.

Исполнитель обеспечивает своих специалистов (персонал) необходимыми средствами индивидуальной защиты (специальная одежда, обувь и др.) в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Оказание услуг не должно препятствовать или создавать неудобства в работе Получателя или представлять угрозу для сотрудников и посетителей Получателя.

Исполнитель обеспечивает оказание услуг персоналом в присутствии Получателя/Заказчика.

Услуги оказываются с использованием оборудования и расходных материалов Исполнителя. Исполнитель производит уборку рабочего места, вывоз мусора. Разборка, переносы, расстановка оборудования, коммуникаций, мешающих оказанию услуг, укрытие полиэтиленовой плёнкой поверхности, подверженной загрязнению и неблагоприятным погодным условиям, устройство ограждения территории оказания услуг осуществляется Исполнителем. Ущерб, причинённый в процессе оказания услуг объектам, расположенным в зоне оказания услуг и на прилегающей территории, Исполнитель устраняет за свой счёт.
Исполнитель обязан оказывать услуги в полном соответствии с действующими руководствами по эксплуатации и техническому обслуживанию на обслуживаемое оборудование.

Оказание услуг не должно препятствовать или создавать неудобства в работе Получателя/Заказчика или представлять угрозу для сотрудников и посетителей Получателя/Заказчика.

Исполнитель несёт полную материальную ответственность за причинение ущерба имуществу Получателя/Заказчика в ходе оказания услуг по вине Исполнителя.
Технология, качество и безопасность оказываемых услуг должны удовлетворять требованиям:

- Постановления Правительства РФ от 14.05.2013 № 410 «О мерах по обеспечению безопасности при использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного газового оборудования» (вместе с «Правилами пользования газом в части обеспечения безопасности при использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного газового оборудования при предоставлении коммунальной услуги по газоснабжению»);

- Постановления Госстроя РФ от 27.09.2003 № 170 «Об утверждении Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда»;

- Постановления Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»;
- Приказа Минтруда России от 29.10.2021 № 766н «Об утверждении Правил обеспечения работников средствами индивидуальной защиты и смывающими средствами»;

- нормативных документов, регулирующих вопросы качества и безопасности для данного вида услуг в соответствии с инструкциями заводов-изготовителей обслуживаемого оборудования, в том числе с соблюдением в полном объёме требований правил противопожарной безопасности, промышленной безопасности, нормативных актов по охране труда, а также с соблюдением экологических, санитарных, санитарно-гигиенических норм и других требований, установленных законодательством РФ в области охраны окружающей среды и здоровья человека.

Заместитель начальника Межрегионального 

филиала Федерального казенного учреждения

«Центр по обеспечению деятельности

Казначейства России» в г. Владимире


      __________________   В. В. Ханбабаева
Начальник отдела

Отдел ОТЭЗ 


                                                  ____

_____ ___ А.П. Лопухина
Согласовано:

Начальник юридического отдела 

                      

______
   С.В. Никишова
Уполномоченный сотрудник отдела 

бюджетного учета и отчетности                            

______
   И.С. Нестерова

Исполнитель:

Тел. (02821) 3502



            

______
   С.А. Филимонова
Приложение № 1

к объявлению о закупочной сессии
НАИМЕНОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ

_____________________________________________________________________________________

Список сотрудников, привлекаемых к исполнению контракта

	№

п/п
	Фамилия, Имя, Отчество
	Паспортные данные
	Гражданство

/разрешение на работу
	Должность (профессия)
	Виды оказываемых услуг
	Наименование организации субподряда
	Номер и дата трудового договора (договора ГПХ) и (или) договора субподряда
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


Дата составления списка «___» ______________20 ___ г.

Руководитель организации_______________________________________________(Фамилия И.О.)

                                                                                                                                              (Подпись)

М.П.

	Заказчик
	Исполнитель

	Заместитель начальника Межрегионального филиала 

Федерального казенного учреждения «Центр по обеспечению 

деятельности Казначейства России» в г. Владимире

_________________________ В.В. Ханбабаева
	____________________________ 


        Приложение № 2

к объявлению о закупочной сессии
Ведомость № ______

учёта мероприятий по осуществлению контроля за безопасным исполнением обязательств по государственному контракту.

Государственный контракт от ___________№ ____________на ___________________________________________________

Адрес объекта ________________________________________________________________________

Сроки оказания услуг: _______________

	Дата
	Время
	Номер и дата выдачи разрешительных документов на оказание услуг (допуски, удостоверения, свидетельства об обучении)*
	Замечания к оборудованию и приспособлениям (визуальный осмотр, наличие документации (по необходимости)
	Наличие и применение СИЗ (личные карточки учёта выдачи СИЗ)
	Медицинские заключения, разрешающие оказания услуг (по необходимости в соответствии с законодательством)
	Замечания к оказанию услуг
	Ф.И.О., должность представителя Заказчика, подпись
	Ф.И.О., должность ответственного лица за выполнение работ по ГК от Исполнителя, подпись
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


*- копии разрешительных документов прилагаются к настоящей Ведомости учёта мероприятий по осуществлению контроля за безопасным исполнением обязательств по ГК

	Заказчик
	Исполнитель

	Заместитель начальника Межрегионального филиала 

Федерального казенного учреждения «Центр по обеспечению 

деятельности Казначейства России» в г. Владимире

_________________________ В.В. Ханбабаева
	____________________________ 


[image: image1.png]



PAGE  
2

