Объявление о закупочной сессии № 158-24-еп/46_ОТЭЗ
1. Государственный заказчик (далее – заказчик):

Наименование заказчика: Межрегиональный филиал Федерального казенного учреждения «Центр по обеспечению деятельности Казначейства России» в г. Владимире
ИНН/КПП: 7709895509/332843001
Место нахождения заказчика: Российская Федерация, 600017, Владимирская область, г. Владимир, ул. Кирова, д. 7

Почтовый адрес заказчика: Российская Федерация, 600017, Владимирская область, г. Владимир, ул. Кирова, д. 7

Адрес электронной почты заказчика: cokr_vladimir@roskazna.ru
2. Идентификационный код закупки (ИКЗ): 
24 1 7709895509 332843001 0007 000 0000 000.

3. Дата, время и длительность закупочной сессии:

Дата: 19.07.2024
Время и длительность закупочной сессии: в течение 24 (двадцати четырех) часов с момента размещения объявления о закупочной сессии на ЕАТ.
4. Планируемая дата заключения государственного контракта: 26.07.2024
5. Количество товара (объем работы, объем услуги):
Объем оказываемых услуг – 1 (одна) единица.
6. Место поставки товара (место выполнения работы, оказания услуги) или указание на самовывоз:
Липецкая область, г. Липецк, ул. Интернациональная, д.5
7. Сроки поставки товара или выполнения работы либо график оказания услуги: 
Услуги оказываются в течение 40 (сорока) календарных дней с даты заключения Контракта.

Услуги оказываются Исполнителем в рабочие дни Управления Федерального казначейства по Липецкой области (далее – Получателя) с 08:00 до 12:30 и с 13:30 до 17:00 (время московское). Дата, время и место оказания услуг предварительно согласовываются с Получателем.
8. Информация о ценовом предложении и Участнике, его предложившем: 
НМЦК 320 000,00. ООО «ПРИЗМАСТРОЙАУДИТ» ИНН 3665138773
       9. Условия оплаты: Форма оплаты – безналичный расчет, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя. Оплата производится за фактически оказанные услуги.
Вид оплаты – оплата по счету. 

Условия оплаты – отсроченная оплата.

Крайний срок оплаты – в течение 7 (семи) рабочих дней с даты подписания акта передачи (сдачи) оказанных услуг. 
10. Информация о возможности и случаях одностороннего расторжения сделки в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации: 

Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств. Исполнитель вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.

11. Ответственность Сторон за неисполнение и ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных контрактом.
Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных контрактом (договором) в соответствии с п. 5, 7 ст. 34 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и постановлением Правительства РФ от 30.08.2017 № 1042 «Об утверждении Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 15 мая 2017 г. № 570 и признании утратившим силу постановления Правительства Российской Федерации от 25 ноября 2013 г. № 1063».
12. Возможность рассмотрения предложений Участников закупки или Участников закупки-агентов на соответствие установленным им требованиям к товарам (работам, услугам), требованиям части 1 статьи 31 Закона 44-ФЗ:

Заказчик вправе рассматривать предложения Участников закупки или Участников закупки-агентов на соответствие установленным им требованиям к товарам (работам, услугам), требованиям части 1 статьи 31 Закона 44-ФЗ.
13. Возможность Участникам подавать предложения на повышение количества позиций спецификации на сумму, не превышающую Стартовую цену – не предусмотрена
14. Контактная информация об уполномоченном лице, ответственном за закупку:
Номер контактного телефона заказчика: 8 (4922) 77-16-40

Ответственное должностное лицо заказчика: Лопухина Анна Петровна.
15. Требование об отсутствии информации об участнике закупочной сессии в реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей):
Установлено требование об отсутствии в предусмотренном Законом № 44-ФЗ реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) информации об участнике закупочной сессии.
16. Требования, установленные в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся объектом закупки (наличие лицензии (разрешения), свидетельства о допуске участника закупки, наименование лицензии, законодательный акт):
Не установлено.
17. Описание объекта закупки.

ОКПД 2: 84.25.19.190
Наименование объекта закупки (предмет государственного контракта):
Оказание услуг по оценке соответствия объекта защиты установленным требованиям пожарной безопасности путём расчёта пожарного риска и подготовке комплекса инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения нужд Управления Федерального казначейства по Липецкой области.
Функциональные, технические и качественные характеристики, эксплуатационные характеристики объекта закупки:

Характеристики здания

Адрес местонахождения – Липецкая область, г. Липецк, ул. Интернациональная, д.5;

Площадь здания – 3 677,50 м2;

Количество этажей – 5;
Требования к оказанию услуг:

При оказании услуг по Контракту Исполнитель осуществляет:

1) Обследование объекта защиты;

2) Сбор и анализ представленной документации (архитектурно-строительной, проектной на системы АПС и т.д.);

3) Проведение анализа выполнения на объекте требований пожарной безопасности, установленных техническими регламентами;

4) Определение частоты реализации пожароопасных ситуаций;

5) Экспертный анализ противопожарного состояния объекта;

6) Обоснование методики определения расчетных величин пожарного риска;

7) Создание сценариев развития пожара;

8) Построение полей опасных факторов пожара для различных сценариев его развития, включающих в себя:

- выбор места нахождения первоначального очага пожара и закономерностей его развития;

- задание расчетной области (выбор рассматриваемой при расчете системы помещений, определение учитываемых при расчете элементов внутренней структуры помещений, состояния проемов);

- задание параметров окружающей среды и начальных значений параметров внутри помещений.

9) Расчет распространения критериев опасных факторов пожара, в зависимости от выбранного сценария развития пожара;

10) Расчет времени наступления критических значений опасных факторов пожара в контрольных точках;

11) Оценку последствий воздействия опасных факторов пожара на людей для различных сценариев его развития;

12) Расчет необходимого времени эвакуации людей из здания в случае пожара.

13) Расчет фактического времени эвакуации людей из здания в случае пожара.

14) Расчет индивидуального пожарного риска.

15) Разработку графических схем эвакуации.

16) Определение условий, необходимых для соответствия требуемых нормативными документами значений пожарного риска. 

17) Разработку дополнительных противопожарных мероприятий при определении расчетной величины индивидуального пожарного риска, позволяющих привести к соответствию нормативным значениям индивидуального пожарного риска, таких как:

- организация поэтапной эвакуации людей из здания;

- ограничение количества людей в здании до значений, обеспечивающих безопасность их эвакуации из здания;

- повышение типа системы оповещения и т.д.

18) Разработку компенсирующих мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объекте защиты в случае необходимости.

19) Определение расчетных величин индивидуального пожарного риска и определение расчетной величины пожарного риска в здании.

20) По окончании оказания услуг Исполнитель предоставляет Заказчику отчет по расчету пожарного риска в двух экземплярах (а также в электронном виде в формате *.pdf);

Расчет по оценке пожарного риска проводится в соответствии с Правилами проведения расчетов по оценке пожарного риска, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 22.07.2020 № 1084 «О порядке проведения расчетов по оценке пожарного риска» и оформляется в виде отчета с титульным листом, состоящего из следующих разделов:

1) наименование и адрес объекта защиты;

2) анализ пожарной опасности объекта защиты;

3) исходные данные для проведения расчета по оценке пожарного риска;

4) наименование использованной методики расчета по оценке пожарного риска;

5) значения расчетных величин пожарного риска для объекта защиты;

6) вывод о соответствии или несоответствии расчетных величин пожарного риска соответствующим нормативным значениям пожарных рисков, установленным Федеральным законом «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

7) приложения.

По результатам проведенного обследования объекта и результатам оценки пожарного риска Исполнитель подготавливает заключение (комплекс инженерно-технических и организационных мероприятий направленных на устранение имеющихся замечаний).

Состав и порядок оказания услуг:

Учитывая установленный контрольно-пропускной режим объектов, Исполнитель в течение 3 (трех) рабочих дней с даты заключения контракта предоставляет Заказчику и Получателю Список сотрудников, привлекаемых к исполнению контракта, с указанием фамилии, имени, отчества, паспортных данных, гражданства, должности (профессии), номера и даты заключенного трудового договора (договора гражданско-правового характера) и (или) договора субподряда, вида оказываемых услуг каждым сотрудником по форме согласно Приложению № 1 к настоящему объявлению о закупочной сессии, а также контактную информацию и список транспортных средств, имеющих право доступа на территорию объектов, для оформления пропусков.

Оказание услуг должно осуществляться гражданами Российской Федерации и/или иностранными гражданами, имеющими право на трудовую деятельность на территории Российской Федерации и получившими специальное разрешение, предусмотренное п. 1 ст. 11 Федерального закона от 25 июля 2002 г. № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» и постановлением Правительства Российской Федерации от 11 октября 2002 г. № 754 «Об утверждении перечня территорий, организаций и объектов, для въезда на которые иностранным гражданам требуется специальное разрешение» (для въезда на объекты, на которых размещаются органы государственной власти, осуществляющие работы, связанные с использованием сведений, составляющих государственную тайну).

К оказанию услуг на объекте допускаются сотрудники Исполнителя, прошедшие инструктаж по охране труда. Для проведения инструктажа по охране труда с работниками Исполнителя, оказывающими услуги на выделенном участке и оформления записей в журнале регистрации инструктажей, Исполнитель до начала оказания услуг предоставляет списки работников и обеспечивает их личное присутствие на инструктаже по охране труда на территории Заказчика.

Исполнитель несет полную ответственность за соблюдение своими работниками внутреннего режима, инструкций и требований охраны труда, пожарной безопасности, действующих у Заказчика/Получателя, а также предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.  

Исполнитель в течение 3 (трех) рабочих дней с даты заключения контракта и в процессе оказания услуг обязан предъявлять Заказчику необходимую информацию и наличие требуемых законодательством документов, указанных в Ведомости учета мероприятий по осуществлению контроля за безопасным исполнением обязательств по государственному контракту, представленной в Приложении № 2 к настоящему объявлению о закупочной сессии.

Оказывать услуги Исполнитель обязан в строгом соответствии с действующими нормами и требованиями Роспотребнадзора, правилами противопожарного режима в Российской Федерации, с учетом экологических и санитарно-гигиенических требований (ГОСТ, НП, ТУ, СНиП, СанПиН), соблюдая нормы и правила охраны труда, пожарной безопасности и внутреннего трудового распорядка, действующего на территории объекта.

Заказчик вправе не допускать Исполнителя к оказанию услуг или приостанавливать оказание услуг в случае выявления косвенной или прямой угрозы жизни или здоровью людей, либо угрозы возникновения аварии или материального ущерба, а также в случае не предоставления информации, указанной в Приложениях № 1 и № 2 к настоящему объявлению о закупочной сессии.

Технология, качество и безопасность оказываемых услуг должны соответствовать требованиям:

- Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»;

- Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

- Федерального закона от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании»;

- Постановления Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»;

- Приказа Минтруда России от 29.10.2021 № 776н «Об утверждении Примерного положения о системе управления охраной труда»;

- Постановления Правительства РФ от 22.07.2020г. №1084 «О порядке проведения расчетов по оценке пожарного риска»;

- Постановления Правительства РФ от 29.11.2021 № 2081 «Об аттестации должностных лиц, осуществляющих деятельность в области оценки пожарного риска»;

- Приказ МЧС России от 29.09.2021 № 645 «Об утверждении свода правил «Расчет пожарного риска. Требования к оформлению»;

- Приказ МЧС РФ от 28 ноября 2011 г. № 710 «Об утверждении Административного регламента Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий предоставления государственной услуги по согласованию специальных технических условий для объектов, в отношении которых отсутствуют требования пожарной безопасности, установленные нормативными правовыми актами Российской Федерации и нормативными документами по пожарной безопасности, отражающих специфику обеспечения их пожарной безопасности и содержащих комплекс необходимых инженерно-технических и организационных мероприятий по обеспечению их пожарной безопасности»
- нормативных документов, регулирующих вопросы качества и безопасности для данного вида услуг в соответствии с инструкциями заводов-изготовителей обслуживаемого оборудования, в том числе с соблюдением в полном объёме требований правил противопожарной безопасности, промышленной безопасности, нормативных актов по охране труда, а также с соблюдением экологических, санитарных, санитарно-гигиенических норм и других требований, установленных законодательством РФ в области охраны окружающей среды и здоровья человека.

Требования к гарантии качества товара, работы, услуги, а также требования к гарантийному сроку и (или) объему предоставления гарантий их качества, к гарантийному обслуживанию товара (далее – гарантийные обязательства), к расходам на эксплуатацию товара, к обязательности осуществления монтажа и наладки товара, к обучению лиц, осуществляющих использование и обслуживание товара:

Исполнитель гарантирует Заказчику качество оказанных услуг в соответствии с требованиями, предусмотренными Контрактом.
Объем предоставления гарантий качества оказанных услуг – на все услуги, оказываемые в рамках контракта.
Заместитель начальника Межрегионального 

филиала Федерального казенного учреждения

«Центр по обеспечению деятельности

Казначейства России» в г. Владимире


         __________________ В. В. Ханбабаева
Начальник отдела

Отдел ОТЭЗ 


                                                            __________________ А.П. Лопухина
Согласовано:

Начальник юридического отдела 

                                  __________________
 С.В. Никишова

Уполномоченный сотрудник отдела

бюджетного учета и отчетности                                                    __________________ И.С. Нестерова

Исполнитель:

Тел. (02821) 3502



                               __________________ С.А. Филимонова
Приложение № 1

 к объявлению о закупочной сессии

НАИМЕНОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ

______________________________________________________________________

Список сотрудников, привлекаемых к исполнению контракта
	№ п/п
	Фамилия, Имя, Отчество
	Паспортные данные
	Гражданство / разрешение на работу
	Должность (профессия)
	Виды оказываемых услуг
	Наименование организации субподряда
	Номер и дата трудового договора (договора ГПХ) и (или) договора субподряда
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


Дата составления списка «___» ______________20 ___ г.

Руководитель организации_________________________________________________________________(Фамилия И.О.)

(Подпись)
М.П.
	Заказчик

Заместитель начальника Межрегионального филиала Федерального казенного учреждения «Центр по обеспечению деятельности Казначейства России» в г. Владимире

_________________________  В.В. Ханбабаева
	
	Исполнитель

  


Приложение № 2

к объявлению о закупочной сессии

Ведомость № ______

учёта мероприятий по осуществлению контроля за безопасным исполнением обязательств по контракту.
Государственный контракт от ___________ № ____________ на оказание услуг по оценке соответствия объекта защиты установленным требованиям пожарной безопасности путём расчёта пожарного риска и подготовке комплекса инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения нужд Управления Федерального казначейства по Липецкой области.

Адрес объекта: Липецкая область, г. Липецк, ул. Интернациональная, д.5.

Сроки оказания услуг: Услуги оказываются в течение 40 (сорока) календарных дней с даты заключения Контракта.
	Дата
	Время
	Номер и дата выдачи разрешительных документов на оказание услуг (допуски, удостоверения, свидетельства об обучении)*
	Замечания к оборудованию и приспособлениям (визуальный осмотр, наличие документации (по необходимости)
	Наличие и применение СИЗ (личные карточки учёта выдачи СИЗ)
	Медицинские заключения, разрешающие оказание услуг (по необходимости в соответствии с законодательством)
	Замечания к оказанию услуг
	Ф.И.О., должность представителя Заказчика, подпись
	Ф.И.О., должность ответственного лица за оказание услуг по ГК от Исполнителя, подпись
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


*- копии разрешительных документов прилагаются к настоящей Ведомости учёта мероприятий по осуществлению контроля за безопасным исполнением обязательств по ГК

	Заказчик

Заместитель начальника Межрегионального филиала Федерального казенного учреждения «Центр по обеспечению деятельности Казначейства России» в г. Владимире

_________________________  В.В. Ханбабаева
	
	Исполнитель

  


[image: image1.png]



PAGE  
1

