ЕАТ «Березка», на основании п. 4 ч. 1 ст. 93

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
1. Объект закупки: 
	Объект закупки
	Начальная (максимальная) цена  контракта 

	Поставка изделий медицинского назначения (весы напольные, электронные) для нужд ФГБУ «СПб НИИФ» Минздрава России  в 2026 году.
	41 700,00


ОКПД2: 26.60.12.122 - Средства измерений массы, силы, энергии, линейных и угловых величин, температуры
КТРУ: 26.60.12.122-00000033 - Весы напольные, электронные
2. Источник финансирования: средства бюджетного учреждения на 2026 год.
3. Сроки (периоды) поставки товара: поставка товара осуществляется в течение 2 (два) дня с момента заключения контракта, с выполнением всех работ по погрузке и разгрузке товаров. 
4. Места поставки товара: 
  - 194064, г. Санкт-Петербург, Политехническая ул., д. 32, лит. А (помещения по указанию заказчика).   
5. Настоящий Контракт заключается на ЕАТ «Березка», на основании п. 4 ч. 1 ст. 93 Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О Контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
6. Идентификационный код закупки: 261781502228878420100100060000000244
7. Форма, срок и порядок оплаты: безналичная, оплата товара производится Заказчиком после передачи товара Заказчику в течение 7 (семи) рабочих дней с даты подписания заказчиком документа о приемке, товарной накладной, на основании полученных Заказчиком счета и счета-фактуры.
8.   Остаточный срок товара на момент поставки Заказчику не менее - 12 календарных месяцев.
9.   Требования к качеству товара:
10. Поставляемый товар должен быть новым товаром (товаром, который не был в употреблении, в том числе который не был восстановлен, не были восстановлены потребительские свойства). 
11. Товар должен соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации: не должен быть нестандартного качества, пришедшим в негодность, с истекшим сроком годности. В подтверждение этого Поставщиком на момент поставки товара Заказчику должны быть представлены копии сертификатов и/или Деклараций о соответствии на предлагаемые к поставке товары.
12. Поставка товара осуществляется в оригинальной заводской упаковке, обеспечивающей сохранность товара.
13. Поставщик осуществляет поставку товаров надлежащего качества, в установленном количестве, в сроки в соответствии с потребностями Заказчика, производит замену товара ненадлежащего качества. 
14. Предоставляемая Поставщиком гарантия качества означает ответственность Поставщика за недостатки качества и предполагает замену некачественного товара. Некачественный товар, признанный таковым в момент приемки товара на складе Заказчика и/или в течение его использования, должен быть заменен Поставщиком на такой же товар в течение десяти дней с момента выявления некачественного товара.
15. ПП РФ №1875 (ограничение)

Дополнительные характеристики включены в соответствии с п. 5 Правил использования каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 08.02.2017 N 145 "Об утверждении Правил формирования и ведения в единой информационной системе в сфере закупок каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд и Правил использования каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".

	№ п/п
	Наименование товара
Код ОКПД2/КТРУ
	Наименование вида медицинского изделия в соответствии с номенклатурной классификацией медицинских изделий
	Значение характеристики
	Единица измерения характеристики
	Инструкция по заполнению характеристик в заявке
	Обоснование дополнительных характеристик
	Ед. измерения
	Количество

	1.
	Весы напольные, электронные
ОКПД2: 26.60.12.122 - Средства измерений массы, силы, энергии, линейных и угловых величин, температуры
КТРУ: 26.60.12.122-00000033 
[bookmark: _GoBack]- Весы напольные, электронные
	Максимальная измеряемая масса
(характеристика является обязательной для применения)
	≥ 300
	Килограмм
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	В соответствии с КТРУ
	Штука
	3

	
	
	Минимальная дискретность измерения
(характеристика является обязательной для применения)
	≥ 50  и  ≤ 100
	Грамм
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	В соответствии с КТРУ
	
	

	
	
	Дисплей

	На стойке

	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	В соответствии с КТРУ
	
	

	
	
	Ростомер

	Нет
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	В соответствии с КТРУ
	
	

	
	
	Функция тарирования

	Да

	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	В соответствии с КТРУ
	
	

	
	
	Электропитание весов

	Питание от сети переменного тока
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	В соответствии с КТРУ
	
	

	
	
	Дополнительные характеристики:
	
	

	
	
	Размер платформы, см
	50х40

	Сантиметр
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	Груз полностью опирается на платформу, в связи с этим, распределение нагрузки равномерное.
	
	

	
	
	Материал платформы
	Нержавеющая сталь
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	Устойчивость к коррозии. Нержавеющая сталь не ржавеет даже при длительном контакте с влагой, а также устойчива к многим химическим веществам (к моющим и дезинфицирующим средствам).
	
	

	
	
	Съемная стойка
	Соответствие
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	Незаменимо при ограниченной площади рабочей зоны
	
	

	
	
	Функции: вычитание массы тары, определение стоимости, память на 7 товаров
	Соответствие
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	При дальнейших  взвешиваниях, возможность выбрать товар из списка
	
	

	
	
	Влагозащищенная клавиатура с большими кнопками
	Соответствие
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	Влагозащищённая клавиатура, обеспечивает стабильную работу устройства в условиях эксплуатации. Защищает внутренние компоненты и контакты от влаги, пыли и коррозии, чтобы весы сохраняли функциональность даже при регулярном контакте с водой.
	
	

	
	
	Индикаторы: индикатор перегрузки, индикатор разряда батареи
	Соответствие
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	Комплектация: зарядное устройство, инструкция
	Соответствие
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	











