Описание объекта закупки

| ### № | Код КТРУ | Наименование по КТРУ | Наименование характеристики | Значение параметра | Единица измерения характеристики | Обоснование дополнительных характеристик | Единица измерения кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 32.50.50.190-00001440 | Гель местный контактный (нестерильный) | Характеристики товаров согласно КТРУ - отсутствуют |  |  |  | Штука 28 |
|  |  |  | Дополнительные характеристики |  |  |  |  |
|  |  |  | Вязкость | 20 | Па•c | Подходит для всех видов исследований и удовлетворяет потребности заказчика |  |
|  |  |  | Количество во флаконе | 5 | Килограмм | Для облегчения учета и хранения изделия, экономии места хранения |  |
| 2 | 32.50.50.190-00000334 | Гель контактный, стерильный |  |  |  |  | Штука 20 |
|  |  |  | Вязкость | 24,0 | Па•c | Подходит для определенных исследований и удовлетворяет потребности заказчика |  |
|  |  |  | Количество во флаконе | 15 | Грамм | Для соблюдения стерильности |  |
| 3 | 32.50.50.190-00001440 | Гель местный контактный (нестерильный) | Характеристики товаров согласно КТРУ - отсутствуют |  |  |  | Штука 111 |
|  |  |  | Удельная электропроводность | 1,2 | См/м | Для возможности проведения соответствующих типов исследований |  |
|  |  |  | Уровень РН | 8 | Х | Для безопасности при нанесении на кожу пациента, стабильности состава и влияния на приборы |  |
|  |  |  | Количество во флаконе | 0,2 | Килограмм | Для возможности применения специалистами по назначению в кабинетах |  |
| 4 | 32.50.50.190-00000349 | Простыня для стола для осмотра/терапевтических процедур, одноразового использования |  |  |  |  | Штука 1 |
|  |  |  | Простыня трехслойная в рулоне | Соответствие | Х | Для использования при проведении медицинских процедур и обеспечения санитарно-гигиенических условий, защиты поверхностей и удобства применения за счёт рулонной формы |  |
|  |  |  | Плотность материала | 90 | г/м2 | Для обеспечения необходимой прочности и износостойкости |  |
|  |  |  | Верхний и нижний слой - целлюлозосодержащий материал средний слой - полимерный | Соответствие | Х | Для обеспечения впитывающих и барьерных свойств изделия при использовании, а также предотвращения сквозного проникновения влаги |  |
|  |  |  | Ширина рулона | 90 | Сантиметр | Для универсальности применения |  |
|  |  |  | Длина рулона | 70 | Метр | Для универсальности применения |  |
|  |  |  | Впитывание | 100 | мл/м2 | Для хорошего распределения влаги |  |
|  |  |  | Намотка на картонную гильзу | Соответствие | Х | Для удобного хранения и транспортировки |  |
|  |  |  | Перфорация в рулоне через каждые | 65 | Сантиметр | Для быстрого отреза |  |
|  |  |  | Упаковка индивидуальная | Соответствие | Х | Для предохранения изделия от влаги и прямых солнечных лучей |  |
| 5 | 32.50.50.190-00000349 | Простыня для стола для осмотра/терапевтических процедур, одноразового использования |  |  |  |  | Штука 1 |
|  |  |  | Простыня трехслойная в рулоне | Соответствие | Х | Для использования при проведении медицинских процедур и обеспечения санитарно-гигиенических условий, защиты поверхностей и удобства применения за счёт рулонной формы |  |
|  |  |  | Плотность материала | 90 | г/м2 | Для обеспечения необходимой прочности и износостойкости |  |
|  |  |  | Верхний и нижний слой - целлюлозосодержащий материал средний слой - полимерный | Соответствие | Х | Для обеспечения впитывающих и барьерных свойств изделия при использовании, а также предотвращения сквозного проникновения влаги |  |
|  |  |  | Ширина рулона | 70 | Сантиметр | Для универсальности применения |  |
|  |  |  | Длина рулона | 70 | Метр | Для универсальности применения |  |
|  |  |  | Впитывание | 100 | мл/м2 | Для хорошего распределения влаги |  |
|  |  |  | Намотка на картонную гильзу | Соответствие | Х | Для удобного хранения и транспортировки |  |
|  |  |  | Перфорация в рулоне через каждые | 65 | Сантиметр | Для быстрого отреза |  |
|  |  |  | Упаковка индивидуальная | Соответствие | Х | Для предохранения изделия от влаги и прямых солнечных лучей |  |

Место поставки — Республика Крым, город-курорт Ялта, пгт Ливадия, шоссе Севастопольское, дом 2 (склад)

Остаточный срок годности на момент поставки- не менее 15 месяцев. Срок поставки в течении 10 рабочих дней с момента заявки от заказчика.

Заведующий отделом обеспечения мед.изделиями- провизор Чернова А.В.