Описание объекта закупки
	№
	Код КТРУ
	Наименование по КТРУ
	Наименование характеристики
	Значение параметра
	Единица измерения характеристики
	Обоснование дополнительных характеристик
	Единица измерения кол-во

	1
	32.50.50.190-00001440
	Гель местный контактный (нестерильный)
	Характеристики товаров согласно КТРУ - отсутствуют
	
	
	
	Штука
28

	
	
	
	Дополнительные характеристики
	
	
	
	

	
	
	
	Вязкость 
	20
	Па•c
	Подходит для всех видов исследований и удовлетворяет потребности заказчика
	

	
	
	
	Количество во флаконе 
	5
	Килограмм
	Для облегчения учета и хранения изделия, экономии места хранения
	

	2
	32.50.50.190-00000334
	Гель контактный, стерильный
	
	
	
	
	Штука
20

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Вязкость 
	24,0 
	Па•c
	Подходит для определенных исследований и удовлетворяет потребности заказчика
	

	
	
	
	Количество во флаконе 
	15
	Грамм
	Для соблюдения стерильности
	

	3
	32.50.50.190-00001440
	Гель местный контактный (нестерильный)
	Характеристики товаров согласно КТРУ - отсутствуют
	
	
	
	Штука
111

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Удельная электропроводность
	1,2
	См/м
	Для возможности проведения соответствующих типов исследований
	

	
	
	
	Уровень РН
	8
	Х
	Для безопасности при нанесении на кожу пациента, стабильности состава и влияния на приборы
	

	
	
	
	Количество во флаконе 
	0,2
	Килограмм
	Для возможности применения специалистами по назначению в кабинетах
	

	4
	32.50.50.190-00000349
	Простыня для стола для осмотра/терапевтических процедур, одноразового использования
	
	
	
	
	Штука
1

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Простыня трехслойная в рулоне
	Соответствие
	Х
	Для использования при проведении медицинских процедур и обеспечения санитарно-гигиенических условий, защиты поверхностей и удобства применения за счёт рулонной формы
	

	
	
	
	Плотность материала
	90
	г/м2
	Для обеспечения необходимой прочности и износостойкости
	

	
	
	
	Верхний и нижний слой - целлюлозосодержащий материал средний слой - полимерный
	Соответствие
	Х
	Для обеспечения впитывающих и барьерных свойств изделия при использовании, а также предотвращения сквозного проникновения влаги
	

	
	
	
	Ширина рулона
	90
	Сантиметр
	Для универсальности применения
	

	
	
	
	Длина рулона
	70
	Метр
	Для универсальности применения
	

	
	
	
	Впитывание
	100
	мл/м2
	Для хорошего распределения влаги
	

	
	
	
	Намотка на картонную гильзу
	Соответствие
	Х
	Для удобного хранения и транспортировки
	

	
	
	
	Перфорация в рулоне через каждые
	65
	Сантиметр
	Для быстрого отреза
	

	
	
	
	Упаковка индивидуальная
	Соответствие
	Х
	Для предохранения изделия от влаги и прямых солнечных лучей
	

	5
	32.50.50.190-00000349
	Простыня для стола для осмотра/терапевтических процедур, одноразового использования
	
	
	
	
	Штука
1

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Простыня трехслойная в рулоне
	Соответствие
	Х
	Для использования при проведении медицинских процедур и обеспечения санитарно-гигиенических условий, защиты поверхностей и удобства применения за счёт рулонной формы
	

	
	
	
	Плотность материала
	90
	г/м2
	Для обеспечения необходимой прочности и износостойкости
	

	
	
	
	Верхний и нижний слой - целлюлозосодержащий материал средний слой - полимерный
	Соответствие
	Х
	Для обеспечения впитывающих и барьерных свойств изделия при использовании, а также предотвращения сквозного проникновения влаги
	

	
	
	
	Ширина рулона
	70
	Сантиметр
	Для универсальности применения
	

	
	
	
	Длина рулона
	70
	Метр
	Для универсальности применения
	

	
	
	
	Впитывание
	100
	мл/м2
	Для хорошего распределения влаги
	

	
	
	
	Намотка на картонную гильзу
	Соответствие
	Х
	Для удобного хранения и транспортировки
	

	
	
	
	Перфорация в рулоне через каждые
	65
	Сантиметр
	Для быстрого отреза
	

	
	
	
	Упаковка индивидуальная
	Соответствие
	Х
	Для предохранения изделия от влаги и прямых солнечных лучей
	



Место поставки — Республика Крым, город-курорт Ялта, пгт Ливадия, шоссе Севастопольское, дом 2 (склад)
Остаточный срок годности на момент поставки- не менее 15 месяцев. Срок поставки в течении 10 рабочих дней с момента заявки от заказчика.

Заведующий отделом обеспечения мед.изделиями- провизор Чернова А.В.
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Описание объекта закупки  

№  Код КТРУ  Наименование по КТРУ  Наименование  характеристики  Значение  параметра  Единица измерения  характеристики  Обоснование дополнительных  характеристик  Единица  измерения   кол - во  

1  32.50.50.190 - 00001440  Гель местный  контактный  (нестерильный)  Характеристики товаров  согласно КТРУ  -   отсутствуют     Штука   28  

   Дополнительные  характеристики      

   Вязкость   20  Па•c  Подходит для всех видов  исследований и удовлетворяет  потребности заказчика   

   Количество во флаконе   5  Килограмм  Для облегчения учета и хранения  изделия, экономии места хранения   

2  32.50.50.190 - 00000334  Гель контактный,  стерильный      Штука   20  

        

   Вязкость   24,0   Па•c  Подходит для определенных  исследований и  удовлетворяет  потребности заказчика   

   Количество во флаконе   15  Грамм  Для соблюдения стерильности   

3  32.50.50.190 - 00001440  Гель местный  контактный  (нестерильный)  Характеристики товаров  согласно КТРУ  -   отсутствуют     Штука   111  

        

   Удельная  электропроводность  1,2  См/м  Для возможности проведения  соответствующих типов  исследований   

