ДОГОВОР №

г. Санкт-Петербург								   «___» ______ 2026 г.

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Российский государственный гидрометеорологический университет» (РГГМУ), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Проректора по АХР Осипова В.Ю., действующего на основании Доверенности № 31 от 19.05.2026 г., с одной стороны, и ____________________________________________, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице ______________________________, действующего на основании ___________, с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор (далее по тексту также  -  договор») о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. Исполнитель обязуется на условиях, предусмотренных настоящим договором, выполнить работы по монтажу узла учета тепловой энергии (УУТЭ) ж/д.122 по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Воронежская, д. 116, лит. А.  в соответствии со Сметой  (Приложение № 1 является неотъемлемой частью настоящего договора), именуемые далее по тексту «работы».

1.2. Место выполнения работ: : г. Санкт-Петербург, ул. Воронежская, д. 116, лит. А.

1.3. Срок выполнения работ: с момента заключения договора сторонами до 30.11.2026 г.

1.4. Качество оказываемых Исполнителем работ должно соответствовать условиям настоящего договора, а при отсутствии или неполноте условий настоящего договора требованиям, обычно предъявляемым к работам соответствующего вида. Все материалы, используемые при выполнении работ должны иметь сертификаты и паспорта.

1.5. Гарантийный срок на выполненные работы: три года с момента выполнения работ.

2. Права и обязанности Сторон

2.1. Обязанности Исполнителя:

2.1.1. Выполнить работы качественно и в соответствии с условиями настоящего договора.

2.1.2. В течение 1 (одного) рабочего дня с момента заключения договора предоставить Заказчику список лиц (ФИО, паспортные данные), которым Заказчик должен обеспечить допуск на Объект для оказания услуг по договору.

2.1.3. В течение 5 (пяти) рабочих дней с момента выполнения работ в полном объеме предоставить Заказчику надлежащим образом оформленный комплект документов.

2.1.4. Выполнить работы своими силами и за счет собственных средств.

2.2. Права Исполнителя:

2.2.1. Требовать оплаты в случае выполнения работ в полном объеме и в соответствии с условиями настоящего договора.

2.3. Обязанности Заказчика:

2.3.1. Обеспечить допуск работников Исполнителя на Объект для оказания услуг в соответствии со списком, указанным в п. 2.1.2. настоящего договора.

2.3.2. В течение 3 (трех) рабочих дней с даты получения оригиналов документов об исполнении договора, рассмотреть их и либо подписать  и направить Исполнителю 1 (один) подписанный со своей стороны их экземпляр, либо в тот же срок направить Исполнителю свой письменный мотивированный отказ от подписания документов с указанием замечаний и сроков их устранения. При неисполнении данной обязанности документы считается подписанным Заказчиком, а обязательства Исполнителя исполненными надлежащим образом.

2.3.4. Осуществить оплату за оказанные и принятые работы в соответствии с условиями настоящего договора.

2.4. Права Заказчика:

2.4.1. Требовать выполнения работ в соответствии с условиями настоящего договора.

3. Общая сумма и порядок оплаты

3.1. Общая сумма по настоящему договору составляет _____________________ (________________________) рублей ___ копеек, в т.ч. НДС/без НДС.

3.2. Заказчик осуществляет оплату за выполненные работы после их оказания в полном объеме в течение 7 (семи) рабочих дней с даты подписания обеими сторонами надлежаще оформленных документов.Метод оплаты – безналичный расчет.

3.3. Платеж Исполнителю по договору осуществляется в рублях.

3.4. Цена договора является твердой на весь срок действия договора и изменению не подлежит, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством РФ.

3.5. Датой оплаты считается дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.

4. Ответственность Сторон

4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

4.2. В случае нарушения Исполнителем сроков выполнения работ, Исполнитель по отдельному письменному требованию Заказчика уплачивает последнему пени в размере одной трехсотой действующей на момент уплаты пени ключевой ставки Центрального Банка Российской Федерации от общей стоимости договора за каждый день просрочки исполнения соответствующего обязательства.

4.3. В случае нарушения сроков оплаты, Заказчик по отдельному письменному требованию Исполнителя уплачивает последнему пени в размере одной трехсотой действующей на момент уплаты пени ключевой ставки Центрального Банка Российской Федерации от неуплаченной в срок суммы за каждый день просрочки.

4.4. Применение штрафных санкций не освобождает стороны от выполнения принятых обязательств.

5. Форс-мажорные обстоятельства

5.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения договора в результате событий чрезвычайного характера, которые стороны не могли предвидеть или предотвратить разумными мерами (форс-мажор).

5.2. Сторона, подвергшаяся действию форс-мажора, должна не позднее 7 (семи) дней с момента наступления форс-мажорных обстоятельств уведомить в письменном виде другую сторону о возникновении, виде и возможной продолжительности действия форс-мажора или же других обстоятельств, которые препятствуют исполнению обязательств по договору. Неизвещение, а также несвоевременное извещение о наступлении форс-мажорных обстоятельств лишает сторону, для которой возникли эти обстоятельства, ссылаться на них, если только сами эти обстоятельства не препятствовали отправлению соответствующего извещения.

6. Порядок разрешения споров

6.1. Все споры и разногласия, возникающие по настоящему договору или в связи с ним, а также в случае нарушения сторонами своих обязательств по нему, будут по возможности решаться путем переговоров между сторонами.

6.2. Если указанные споры и разногласия не могут быть решены путем переговоров, они подлежат разрешению в Арбитражном суде г. Санкт - Петербурга и Ленинградской области.

6.3. Соблюдение досудебного претензионного порядка обязательно. Срок ответа на претензию в рамках настоящего договора – 15 (пятнадцать) рабочих дней с даты получения претензии стороной.

7. Порядок расторжения договора

7.1. Расторжение договора допускается по соглашению сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа стороны договора от исполнения договора в соответствии с действующим законодательством РФ.

7.2. Сторона, намеревающаяся расторгнуть договор (отказаться от его исполнения в одностороннем внесудебном порядке), обязана письменно известить об этом намерении другую сторону путем направления соответствующего уведомления о расторжении договора.

7.3. Договор считается расторгнутым с даты, указанной в уведомлении о расторжении договора.

7.4. Расторжение договора не освобождает стороны от ответственности за его нарушения, которые возникли в ходе исполнения договора.

8. Срок действия договора

8.1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания его обеими Сторонами и действует по 31 декабря 2026 г., при этом полностью прекращает свое действие только после полного исполнения Сторонами всех принятых обязательств.

9. Прочие условия

9.1. Договор составлен в 3 (трех) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, 1 (один) экземпляр – для Исполнителя, 2 (два) экземпляра – для Заказчика.

9.2. Любые изменения в договор вносятся путем подписания обеими Сторонами Дополнительного соглашения к договору.

9.3. Стороны обязаны в течение 7 (семи) рабочих дней сообщить друг другу об изменении местонахождения, почтового адреса, номеров телефонов, факсов, банковских реквизитов, иных значимых реквизитов.

9.4. Во всех случаях, не оговоренных и не предусмотренных в настоящем договоре, стороны руководствуются действующим законодательством РФ.

9.5. Заказчик и Исполнитель обязуются сохранять конфиденциальность в отношении всех вопросов, связанных с исполнением обязательств по настоящему договору, включая текст самого договора и приложений к нему. Раскрытие конфиденциальной информации допускается в случаях, когда одна сторона получила от другой стороны её письменное согласие на осуществление соответствующих действий, а также в случаях, прямо предусмотренных действующим законодательством РФ.

10. Антикоррупционная оговорка

10.1. При исполнении своих обязательств по настоящему договору стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей настоящего договора законодательством, как дача/получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

10.2. При исполнении своих обязательств по настоящему договору, стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам, для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или иные неправомерные цели.

10.3. В случае возникновения у стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего раздела договора, соответствующая сторона обязуется уведомить другую сторону в письменной форме. После письменного уведомления соответствующая сторона имеет право приостановить исполнение обязательств по настоящему договору до получения подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет. Это подтверждение должно быть направлено в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты направления соответствующего письменного уведомления.

10.4. В письменном уведомлении сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего раздела договора контрагентом, его аффилированными лицами, работниками или посредниками выражающееся в действиях, квалифицируемых применимым законодательством, как дача/получение взятки, коммерческий подкуп, а также действиях, нарушающих требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем.

10.5. В случае нарушения одной стороной обязательств воздерживаться от запрещенных в настоящем разделе договора действий и/или неполучения другой стороной в установленный настоящим договором срок подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет, другая сторона имеет право расторгнуть договор в одностороннем порядке полностью или в части, направив письменное уведомление о его расторжении.

11. Реквизиты и подписи сторон

| Заказчик РГГМУ Юридический адрес: 192007, г. Санкт-Петербург, ул. Воронежская, д. 79. ИНН 7806012117 КПП 781601001 Получатель: УФК по Нижегородской области (РГГМУ, л/с 20726Х76900) Р/с 03214643000000013225 к/с 40102810745370000024 ОКЦ № 1 ВВГУ Банка России//УФК по Нижегородской области, г. Нижний Новгород БИК 012202102 Тел. бух.: 8(812) 633-01-70 | Исполнитель |
| --- | --- |
| Проректор по АХР ______________________ /В.Ю. Осипов/ М.П. | __________________/ ___________________/ М.П. |

Приложение №1 К Договору ______ От ____.____.2026 Приложение № 3. Утверждено приказом Минстроя РФ № 421/пр от 4 августа 2020 г. в редакции приказа № 557/пр от 7 июля 2022 г.. СОГЛАСОВАНО:; УТВЕРЖДАЮ:. "____" ________________ 2026 года; "____" ________________ 2026 года. Наименование программного продукта; ГРАНД-Смета, версия 2026.2. Наименование редакции сметных нормативов; Приказ Минстроя России от 30.12.2021 № 1046/пр; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр; Приказ Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр; Приказ Минстроя России от 23.01.2025 №30/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 №69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 №299/пр; Приказ Минстроя России от 14.08.2025 №490/пр; Приказ Минстроя России от 12.11.2025 №696/пр; Приказ Минстроя России от 17.02.2026 №91/пр; Приказ Минстроя России от 15.05.2026 №301/пр; Приказ Минстроя России от 09.07.2026 №435/пр. Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам; Приказ Минстроя России от 18 мая 2022 г. № 378/пр, Приказ Минстроя России от 26 августа 2022 г. № 703/пр, Приказ Минстроя России от 26 октября 2022 г. № 905/пр, Приказ Минстроя России от 27 декабря 2022 г. № 1133/пр, Приказ Минстроя России от 10 февраля 2023 г. № 84/пр, Приказ Минстроя России от 11.05.2023 №335/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр; Приказ Минстроя России от 23.01.2025 №30/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 №69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 №299/пр; Приказ Минстроя России от 14.08.2025 №490/пр; Приказ Минстроя России от 12.11.2025 №696/пр; Приказ Минстроя России от 17.02.2026 №91/пр; Приказ Минстроя России от 15.05.2026 №301/пр; Приказ Минстроя России от 09.07.2026 №435/пр. Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр; Письмо Минстроя России от 22.05.2026 № 31076-ИФ/09. Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452; Распоряжение Комитета по государственному заказу Санкт-Петербурга от 02.03.2026 № 95-р. Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы. Наименование субъекта Российской Федерации; 78. г. Санкт-Петербург. Наименование зоны субъекта Российской Федерации; город Санкт-Петербург. (наименование стройки). (наименование объекта капитального строительства). ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) №. 1108 отопление. (наименование работ и затрат). Составлен; ресурсно-индексным; методом. Основание. (проектная и (или) иная техническая документация). Составлен(а) в текущем уровне цен; II квартал 2026 года. Сметная стоимость; 793,85; тыс.руб.. в том числе:. строительных работ; 137,16; тыс.руб.; Средства на оплату труда рабочих; 171,35; тыс.руб.. монтажных работ; 413,48; тыс.руб.; Средства на оплату труда машинистов; 0,52; тыс.руб.. оборудования; 10,22; тыс.руб.; Нормативные затраты труда рабочих; 235,37; чел.-ч.. прочих затрат; 232,99; тыс.руб.; Нормативные затраты труда машинистов; 0,79; чел.-ч.. № п/п; Обоснование; Наименование работ и затрат; Единица измерения; Количество; Сметная стоимость, руб.. на единицу измерения; коэффициенты; всего с учетом коэффициентов; на единицу измерения в базисном уровне цен; индекс; на единицу измерения в текущем уровне цен; коэффициенты; всего в текущем уровне цен. 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12. Раздел 1. Монтажные работы. 1; ГЭСНр65-02-003-04; Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях на сварке диаметром: до 50 мм; 100 м; 0,01; 1; 0,01. Объем=1 / 100. 1; ОТ(ЗТ); чел.-ч; 0,436; 231,00. 1-100-30; Средний разряд работы 3,0; чел.-ч; 43,6; 0,436; 529,82; 231,00. 2; ЭМ; 0,29. 91.17.04-042; Аппараты для газовой сварки и резки; маш.-ч; 5,45; 0,0545; 4,35; 1,23; 5,35; 0,29. 4; М; 2,83. 01.3.02.03-0001; Ацетилен газообразный технический; м3; 0,15; 0,0015; 734,68; 1,10. 01.3.02.08-0001; Кислород газообразный технический; м3; 1,09; 0,0109; 158,76; 1,73. Итого прямые затраты; 234,12. ФОТ; 231,00. Пр/812-099.1-1; НР Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные); %; 87; 87; 200,97. Пр/774-099.1; СП Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные); %; 44; 44; 101,64. Всего по позиции; 53 673,00; 536,73. 2; ГЭСНр65-02-003-05; Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях на сварке диаметром: свыше 50 до 100 мм; 100 м; 0,15; 1; 0,15. Объем=15 / 100. 1; ОТ(ЗТ); чел.-ч; 9,795; 5 189,59. 1-100-30; Средний разряд работы 3,0; чел.-ч; 65,3; 9,795; 529,82; 5 189,59. 2; ЭМ; 10,91. 91.17.04-042; Аппараты для газовой сварки и резки; маш.-ч; 13,6; 2,04; 4,35; 1,23; 5,35; 10,91. 4; М; 103,11. 01.3.02.03-0001; Ацетилен газообразный технический; м3; 0,35; 0,0525; 734,68; 38,57. 01.3.02.08-0001; Кислород газообразный технический; м3; 2,71; 0,4065; 158,76; 64,54. Итого прямые затраты; 5 303,61. ФОТ; 5 189,59. Пр/812-099.1-1; НР Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные); %; 87; 87; 4 514,94. Пр/774-099.1; СП Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные); %; 44; 44; 2 283,42. Всего по позиции; 80 679,80; 12 101,97. 3; ГЭСН16-02-005-03; Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром: 65 мм; 100 м; 0,015; 1; 0,015. Объем=1.5 / 100. 421/пр_2020_п.58_пп.б; Для работ, при которых выполняемые технологические процессы аналогичны технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25. 1; ОТ(ЗТ); чел.-ч; 1,1316; 685,20. 1-100-41; Средний разряд работы 4,1; чел.-ч; 65,6; 1,15; 1,1316; 605,51; 685,20. 2; ЭМ; 18,72. ОТм(ЗТм); чел.-ч; 0,02325; 14,75. 91.05.01-017; Краны башенные, грузоподъемность 8 т; маш.-ч; 0,15; 1,25; 0,0028125; 1 048,03; 2,95. 4-100-060; ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6; чел.-ч; 0,15; 1,25; 0,0028125; 801,41; 2,25. 91.05.05-015; Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т; маш.-ч; 0,08; 1,25; 0,0015; 1 644,26; 2,47. 4-100-060; ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6; чел.-ч; 0,08; 1,25; 0,0015; 801,41; 1,20. 91.14.02-001; Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т; маш.-ч; 1,01; 1,25; 0,0189375; 570,54; 10,80. 4-100-040; ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4; чел.-ч; 1,01; 1,25; 0,0189375; 596,61; 11,30. 91.17.04-042; Аппараты для газовой сварки и резки; маш.-ч; 24,94; 1,25; 0,467625; 4,35; 1,23; 5,35; 2,50. 4; М; 10,67. 01.3.02.03-0001; Ацетилен газообразный технический; м3; 0,41; 0,00615; 734,68; 4,52. 01.3.02.08-0001; Кислород газообразный технический; м3; 0,45; 0,00675; 158,76; 1,07. 01.7.03.01-0001; Вода; м3; 4,64; 0,0696; 35,71; 1,42; 50,71; 3,53. 01.7.11.04-0072; Проволока сварочная без покрытия СВ-08Г2С, диаметр 4 мм; т; 0,0003; 0,0000045; 97 282,88; 1,19; 115 766,63; 0,52. 03.1.02.03-0015; Известь строительная негашеная хлорная, марка А; кг; 0,0166; 0,000249; 59,41; 1,64; 97,43; 0,02. 04.3.01.09-0016; Раствор готовый кладочный, цементный, М200; м3; 0,012; 0,00018; 4 033,62; 1,39; 5 606,73; 1,01. Итого прямые затраты; 729,34. ФОТ; 699,95. Пр/812-016.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25; НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха); %; 121; 0,9; 108,9; 762,25. Пр/774-016.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16; СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха); %; 72; 0,85; 61,2; 428,37. Всего по позиции; 127 997,33; 1 919,96. 4; ФСБЦ-23.3.03.02-0047 Сплит-форма город Санкт-Петербург на 2 квартал 2026 года.xlsx; Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 10, 20, 35, наружный диаметр 76 мм, толщина стенки 3,5 мм; м; 1,5; 1; 1,5; 658,19; 987,29. (Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)). Всего по позиции; 987,29. 5; ФСБЦ-23.8.04.08-0057 Сплит-форма город Санкт-Петербург на 2 квартал 2026 года.xlsx; Переход концентрический бесшовный приварной, номинальное давление 16 МПа, наружный диаметр и толщина стенки 76х3,5-57х3 мм; шт; 2; 1; 2; 65,11; 1,46; 95,06; 190,12. (Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)). Всего по позиции; 190,12. 6; ФСБЦ-23.8.04.08-0055 Сплит-форма город Санкт-Петербург на 2 квартал 2026 года.xlsx; Переход концентрический бесшовный приварной, номинальное давление 16 МПа, наружный диаметр и толщина стенки 76х3,5-45х2,5 мм; шт; 2; 1; 2; 67,99; 1,46; 99,27; 198,54. (Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)). Всего по позиции; 198,54. 7; ФСБЦ-23.1.03.02-0026 Сплит-форма город Санкт-Петербург на 2 квартал 2026 года.xlsx; Опора подвижная бескорпусная, тип 2, для стальных трубопроводов Ду от 15 до 500 мм без изоляции, диаметр условного прохода 70 мм; шт; 3; 1; 3; 221,15; 1,34; 296,34; 889,02. (Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)). Всего по позиции; 889,02. 8; ГЭСН16-02-005-02 40 мм; Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром: 50 мм; 100 м; 0,01; 1; 0,01. Объем=1 / 100. 421/пр_2020_п.58_пп.б; Для работ, при которых выполняемые технологические процессы аналогичны технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25. 1; ОТ(ЗТ); чел.-ч; 0,63595; 385,07. 1-100-41; Средний разряд работы 4,1; чел.-ч; 55,3; 1,15; 0,63595; 605,51; 385,07. 2; ЭМ; 10,44. ОТм(ЗТм); чел.-ч; 0,01325; 8,39. 91.05.01-017; Краны башенные, грузоподъемность 8 т; маш.-ч; 0,12; 1,25; 0,0015; 1 048,03; 1,57. 4-100-060; ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6; чел.-ч; 0,12; 1,25; 0,0015; 801,41; 1,20. 91.05.05-015; Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т; маш.-ч; 0,07; 1,25; 0,000875; 1 644,26; 1,44. 4-100-060; ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6; чел.-ч; 0,07; 1,25; 0,000875; 801,41; 0,70. 91.14.02-001; Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т; маш.-ч; 0,87; 1,25; 0,010875; 570,54; 6,20. 4-100-040; ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4; чел.-ч; 0,87; 1,25; 0,010875; 596,61; 6,49. 91.17.04-042; Аппараты для газовой сварки и резки; маш.-ч; 18,44; 1,25; 0,2305; 4,35; 1,23; 5,35; 1,23. 4; М; 4,99. 01.3.02.03-0001; Ацетилен газообразный технический; м3; 0,32; 0,0032; 734,68; 2,35. 01.3.02.08-0001; Кислород газообразный технический; м3; 0,35; 0,0035; 158,76; 0,56. 01.7.03.01-0001; Вода; м3; 2,75; 0,0275; 35,71; 1,42; 50,71; 1,39. 01.7.11.04-0072; Проволока сварочная без покрытия СВ-08Г2С, диаметр 4 мм; т; 0,0002; 0,000002; 97 282,88; 1,19; 115 766,63; 0,23. 03.1.02.03-0015; Известь строительная негашеная хлорная, марка А; кг; 0,0099; 0,000099; 59,41; 1,64; 97,43; 0,01. 04.3.01.09-0016; Раствор готовый кладочный, цементный, М200; м3; 0,008; 0,00008; 4 033,62; 1,39; 5 606,73; 0,45. Итого прямые затраты; 408,89. ФОТ; 393,46. Пр/812-016.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25; НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха); %; 121; 0,9; 108,9; 428,48. Пр/774-016.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16; СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха); %; 72; 0,85; 61,2; 240,80. Всего по позиции; 107 817,00; 1 078,17. 9; ФСБЦ-23.3.03.02-0025 Сплит-форма город Санкт-Петербург на 2 квартал 2026 года.xlsx; Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 10, 20, 35, наружный диаметр 45 мм, толщина стенки 3,5 мм; м; 1; 1; 1; 430,28; 0,99; 425,98; 425,98. (Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)). Всего по позиции; 425,98. 10; ФСБЦ-23.1.03.02-0024 Сплит-форма город Санкт-Петербург на 2 квартал 2026 года.xlsx; Опора подвижная бескорпусная, тип 2, для стальных трубопроводов Ду от 15 до 500 мм без изоляции, диаметр условного прохода 40 мм; шт; 1; 1; 1; 187,09; 1,34; 250,70; 250,70. (Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)). Всего по позиции; 250,70. 11; ГЭСН16-05-001-02; Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 50 мм; шт; 1; 1; 1. 421/пр_2020_п.58_пп.б; Для работ, при которых выполняемые технологические процессы аналогичны технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25. 1; ОТ(ЗТ); чел.-ч; 1,6905; 952,12. 1-100-35; Средний разряд работы 3,5; чел.-ч; 1,47; 1,15; 1,6905; 563,22; 952,12. 2; ЭМ; 31,41. ОТм(ЗТм); чел.-ч; 0,025; 14,92. 91.14.02-001; Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т; маш.-ч; 0,02; 1,25; 0,025; 570,54; 14,26. 4-100-040; ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4; чел.-ч; 0,02; 1,25; 0,025; 596,61; 14,92. 91.17.04-233; Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А; маш.-ч; 0,35; 1,25; 0,4375; 39,19; 17,15. 4; М; 206,92. 01.1.02.08-0001; Прокладки из паронита ПМБ, толщина 1 мм, диаметр 50 мм; 1000 шт; 0,002; 0,002; 7 023,63; 1,19; 8 358,12; 16,72. 01.7.11.07-0227; Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм; кг; 0,14; 0,14; 155,63; 0,78; 121,39; 16,99. 01.7.15.03-0014; Болты стальные с шестигранной головкой, в комплекте с шестигранной гайкой и плоской круглой шайбой, диаметр резьбы М16, длина болта 25-200 мм; т; 0,0011; 0,0011; 145 801,49; 1,08; 157 465,61; 173,21. Итого прямые затраты; 1 205,37. ФОТ; 967,04. Пр/812-016.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25; НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха); %; 121; 0,9; 108,9; 1 053,11. Пр/774-016.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16; СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха); %; 72; 0,85; 61,2; 591,83. Всего по позиции; 2 850,31; 2 850,31. 12; ФСБЦ-23.8.03.11-0005 Сплит-форма город Санкт-Петербург на 2 квартал 2026 года.xlsx; Фланец приварной встык, марка стали 20, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 40 мм; шт; 2; 1; 2; 436,45; 872,90. (Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)). Всего по позиции; 872,90. 13; ФСБЦ-18.1.09.11-0035 Сплит-форма город Санкт-Петербург на 2 квартал 2026 года.xlsx; Кран стальной шаровой ручной фланцевый для воды, номинальное давление 4,0 МПа, номинальный диаметр 40 мм; шт; 1; 1; 1; 3 896,67; 1,28; 4 987,74; 4 987,74. (Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)). Всего по позиции; 4 987,74. 14; ГЭСН16-02-005-03 50 мм; Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром: 65 мм; 100 м; 0,15; 1; 0,15. Объем=15 / 100. 421/пр_2020_п.58_пп.б; Для работ, при которых выполняемые технологические процессы аналогичны технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25. 1; ОТ(ЗТ); чел.-ч; 11,316; 6 851,95. 1-100-41; Средний разряд работы 4,1; чел.-ч; 65,6; 1,15; 11,316; 605,51; 6 851,95. 2; ЭМ; 187,21. ОТм(ЗТм); чел.-ч; 0,2325; 147,54. 91.05.01-017; Краны башенные, грузоподъемность 8 т; маш.-ч; 0,15; 1,25; 0,028125; 1 048,03; 29,48. 4-100-060; ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6; чел.-ч; 0,15; 1,25; 0,028125; 801,41; 22,54. 91.05.05-015; Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т; маш.-ч; 0,08; 1,25; 0,015; 1 644,26; 24,66. 4-100-060; ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6; чел.-ч; 0,08; 1,25; 0,015; 801,41; 12,02. 91.14.02-001; Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т; маш.-ч; 1,01; 1,25; 0,189375; 570,54; 108,05. 4-100-040; ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4; чел.-ч; 1,01; 1,25; 0,189375; 596,61; 112,98. 91.17.04-042; Аппараты для газовой сварки и резки; маш.-ч; 24,94; 1,25; 4,67625; 4,35; 1,23; 5,35; 25,02. 4; М; 106,73. 01.3.02.03-0001; Ацетилен газообразный технический; м3; 0,41; 0,0615; 734,68; 45,18. 01.3.02.08-0001; Кислород газообразный технический; м3; 0,45; 0,0675; 158,76; 10,72. 01.7.03.01-0001; Вода; м3; 4,64; 0,696; 35,71; 1,42; 50,71; 35,29. 01.7.11.04-0072; Проволока сварочная без покрытия СВ-08Г2С, диаметр 4 мм; т; 0,0003; 0,000045; 97 282,88; 1,19; 115 766,63; 5,21. 03.1.02.03-0015; Известь строительная негашеная хлорная, марка А; кг; 0,0166; 0,00249; 59,41; 1,64; 97,43; 0,24. 04.3.01.09-0016; Раствор готовый кладочный, цементный, М200; м3; 0,012; 0,0018; 4 033,62; 1,39; 5 606,73; 10,09. Итого прямые затраты; 7 293,43. ФОТ; 6 999,49. Пр/812-016.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25; НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха); %; 121; 0,9; 108,9; 7 622,44. Пр/774-016.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16; СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха); %; 72; 0,85; 61,2; 4 283,69. Всего по позиции; 127 997,07; 19 199,56. 15; ФСБЦ-23.3.03.02-0030 Сплит-форма город Санкт-Петербург на 2 квартал 2026 года.xlsx; Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 10, 20, 35, наружный диаметр 57 мм, толщина стенки 3,5 мм; м; 15; 1; 15; 582,96; 8 744,40. (Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)). Всего по позиции; 8 744,40. 16; ФСБЦ-23.1.03.02-0025 Сплит-форма город Санкт-Петербург на 2 квартал 2026 года.xlsx; Опора подвижная бескорпусная, тип 2, для стальных трубопроводов Ду от 15 до 500 мм без изоляции, диаметр условного прохода 50 мм; шт; 2; 1; 2; 204,11; 1,34; 273,51; 547,02. (Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)). Всего по позиции; 547,02. 17; ГЭСН16-05-001-03; Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 100 мм; шт; 2; 1; 2. 421/пр_2020_п.58_пп.б; Для работ, при которых выполняемые технологические процессы аналогичны технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25. 1; ОТ(ЗТ); чел.-ч; 5,98; 3 368,06. 1-100-35; Средний разряд работы 3,5; чел.-ч; 2,6; 1,15; 5,98; 563,22; 3 368,06. 2; ЭМ; 157,56. ОТм(ЗТм); чел.-ч; 0,1; 69,91. 91.05.01-017; Краны башенные, грузоподъемность 8 т; маш.-ч; 0,01; 1,25; 0,025; 1 048,03; 26,20. 4-100-060; ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6; чел.-ч; 0,01; 1,25; 0,025; 801,41; 20,04. 91.05.05-015; Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т; маш.-ч; 0,01; 1,25; 0,025; 1 644,26; 41,11. 4-100-060; ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6; чел.-ч; 0,01; 1,25; 0,025; 801,41; 20,04. 91.14.02-001; Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т; маш.-ч; 0,02; 1,25; 0,05; 570,54; 28,53. 4-100-040; ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4; чел.-ч; 0,02; 1,25; 0,05; 596,61; 29,83. 91.17.04-233; Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А; маш.-ч; 0,63; 1,25; 1,575; 39,19; 61,72. 4; М; 797,15. 01.1.02.08-0002; Прокладки из паронита ПМБ, толщина 1 мм, диаметр 100 мм; 1000 шт; 0,002; 0,004; 13 680,39; 1,19; 16 279,66; 65,12. 01.7.11.07-0227; Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм; кг; 0,33; 0,66; 155,63; 0,78; 121,39; 80,12. 01.7.15.03-0014; Болты стальные с шестигранной головкой, в комплекте с шестигранной гайкой и плоской круглой шайбой, диаметр резьбы М16, длина болта 25-200 мм; т; 0,00207; 0,00414; 145 801,49; 1,08; 157 465,61; 651,91. Итого прямые затраты; 4 392,68. ФОТ; 3 437,97. Пр/812-016.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25; НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха); %; 121; 0,9; 108,9; 3 743,95. Пр/774-016.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16; СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха); %; 72; 0,85; 61,2; 2 104,04. Всего по позиции; 5 120,34; 10 240,67. 18; ФСБЦ-23.8.03.11-0006 Сплит-форма город Санкт-Петербург на 2 квартал 2026 года.xlsx; Фланец приварной встык, марка стали 20, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 50 мм; шт; 4; 1; 4; 518,78; 2 075,12. (Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)). Всего по позиции; 2 075,12. 19; ФСБЦ-18.1.09.11-0205 Сплит-форма город Санкт-Петербург на 2 квартал 2026 года.xlsx; Кран шаровой стальной для воды, нефтепродуктов, горюче-смазочных материалов, неполнопроходной, фланцевый, с рукояткой, сталь 20, номинальное давление 4,0 МПа, номинальный диаметр 50 мм; шт; 2; 1; 2; 2 028,31; 1,28; 2 596,24; 5 192,48. (Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)). Всего по позиции; 5 192,48. 20; ГЭСН18-06-007-04; Установка фильтров диаметром: 50 мм; 10 шт; 0,1; 1; 0,1. Объем=1 / 10. 421/пр_2020_п.58_пп.б; Для работ, при которых выполняемые технологические процессы аналогичны технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25. 1; ОТ(ЗТ); чел.-ч; 1,0465; 603,38. 1-100-37; Средний разряд работы 3,7; чел.-ч; 9,1; 1,15; 1,0465; 576,57; 603,38. 2; ЭМ; 56,18. ОТм(ЗТм); чел.-ч; 0,0575; 35,59. 91.05.05-015; Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т; маш.-ч; 0,05; 1,25; 0,00625; 1 644,26; 10,28. 4-100-060; ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6; чел.-ч; 0,05; 1,25; 0,00625; 801,41; 5,01. 91.14.02-001; Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т; маш.-ч; 0,41; 1,25; 0,05125; 570,54; 29,24. 4-100-040; ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4; чел.-ч; 0,41; 1,25; 0,05125; 596,61; 30,58. 91.17.04-233; Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А; маш.-ч; 3,4; 1,25; 0,425; 39,19; 16,66. 4; М; 12,14. 01.7.11.07-0227; Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм; кг; 1; 0,1; 155,63; 0,78; 121,39; 12,14. Итого прямые затраты; 707,29. ФОТ; 638,97. Пр/812-016.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25; НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха); %; 121; 0,9; 108,9; 695,84. Пр/774-016.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16; СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха); %; 72; 0,85; 61,2; 391,05. Всего по позиции; 17 941,80; 1 794,18. 21; ФСБЦ-18.5.14.01-0004 Сплит-форма город Санкт-Петербург на 2 квартал 2026 года.xlsx; Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 50 мм; шт; 1; 1; 1; 1 627,66; 1,19; 1 936,92; 1 936,92. (Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)). Всего по позиции; 1 936,92. 22; ФСБЦ-23.8.03.11-0006 Сплит-форма город Санкт-Петербург на 2 квартал 2026 года.xlsx; Фланец приварной встык, марка стали 20, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 50 мм; шт; 2; 1; 2; 518,78; 1 037,56. (Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)). Всего по позиции; 1 037,56. 23; ГЭСН18-07-001-04; Установка термометров в оправе прямых и угловых; компл; 3; 1; 3. 421/пр_2020_п.58_пп.б; Для работ, при которых выполняемые технологические процессы аналогичны технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25. 1; ОТ(ЗТ); чел.-ч; 1,0695; 623,79. 1-100-38; Средний разряд работы 3,8; чел.-ч; 0,31; 1,15; 1,0695; 583,25; 623,79. 4; М; 52,65. 01.3.04.03-0003; Масло индустриальное И-20А; л; 0,1232; 0,3696; 101,21; 1; 101,21; 37,41. 01.7.07.29-0101; Очес льняной; кг; 0,01; 0,03; 128,40; 1,45; 186,18; 5,59. 14.4.02.04-0142; Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный; кг; 0,02; 0,06; 79,88; 1,5; 119,82; 7,19. 14.5.05.01-0012; Олифа комбинированная для разведения масляных густотертых красок и для внешних работ по деревянным поверхностям; т; 0,00001; 0,00003; 60 697,21; 1,35; 81 941,23; 2,46. Итого прямые затраты; 676,44. ФОТ; 623,79. Пр/812-016.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25; НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха); %; 121; 0,9; 108,9; 679,31. Пр/774-016.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16; СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха); %; 72; 0,85; 61,2; 381,76. Всего по позиции; 579,17; 1 737,51. 24 О; ФСБЦ-63.4.05.01-0001 Сплит-форма город Санкт-Петербург на 2 квартал 2026 года.xlsx; Термометр биметаллический А 5000-63 (от 0 до +200 °C); шт; 3; 1; 3; 1 287,76; 0,98; 1 262,00; 3 786,00. (Инженерное оборудование). Всего по позиции; 3 786,00. 25; ГЭСН18-07-001-02; Установка манометров: с трехходовым краном; компл; 6; 1; 6. 421/пр_2020_п.58_пп.б; Для работ, при которых выполняемые технологические процессы аналогичны технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25. 1; ОТ(ЗТ); чел.-ч; 1,518; 932,69. 1-100-42; Средний разряд работы 4,2; чел.-ч; 0,22; 1,15; 1,518; 614,42; 932,69. 4; М; 30,47. 01.7.07.29-0101; Очес льняной; кг; 0,01; 0,06; 128,40; 1,45; 186,18; 11,17. 14.4.02.04-0142; Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный; кг; 0,02; 0,12; 79,88; 1,5; 119,82; 14,38. 14.5.05.01-0012; Олифа комбинированная для разведения масляных густотертых красок и для внешних работ по деревянным поверхностям; т; 0,00001; 0,00006; 60 697,21; 1,35; 81 941,23; 4,92. Итого прямые затраты; 963,16. ФОТ; 932,69. Пр/812-016.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25; НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха); %; 121; 0,9; 108,9; 1 015,70. Пр/774-016.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16; СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха); %; 72; 0,85; 61,2; 570,81. Всего по позиции; 424,95; 2 549,67. 26 О; ФСБЦ-63.4.01.02-0024 Сплит-форма город Санкт-Петербург на 2 квартал 2026 года.xlsx; Манометр для измерения избыточного давления от 0 до 16 кгс/см2, диаметр корпуса 160 мм, класс точности 1,5; шт; 6; 1; 6; 948,46; 0,98; 929,49; 5 576,94. (Инженерное оборудование). Всего по позиции; 5 576,94. 27; ГЭСН24-01-033-01; Установка вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром: 20 мм; шт; 3; 1; 3. 421/пр_2020_п.58_пп.б; Для работ, при которых выполняемые технологические процессы аналогичны технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25. 1; ОТ(ЗТ); чел.-ч; 2,898; 1 632,21. 1-100-35; Средний разряд работы 3,5; чел.-ч; 0,84; 1,15; 2,898; 563,22; 1 632,21. 4; М; 14,88. 01.7.07.29-0101; Очес льняной; кг; 0,007; 0,021; 128,40; 1,45; 186,18; 3,91. 14.4.02.04-0142; Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный; кг; 0,02; 0,06; 79,88; 1,5; 119,82; 7,19. 14.5.05.02-0001; Олифа натуральная; кг; 0,007; 0,021; 133,31; 1,35; 179,97; 3,78. Итого прямые затраты; 1 647,09. ФОТ; 1 632,21. Пр/812-018.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25; НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода; %; 117; 0,9; 105,3; 1 718,72. Пр/774-018.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16; СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода; %; 74; 0,85; 62,9; 1 026,66. Всего по позиции; 1 464,16; 4 392,47. 28; ФСБЦ-18.1.09.07-0276 Сплит-форма город Санкт-Петербург на 2 квартал 2026 года.xlsx; Кран шаровой для воды, нефтепродуктов, горюче-смазочных материалов, полнопроходной, под приварку, с рукояткой, сталь 20, номинальное давление 4,0 МПа, номинальный диаметр 15 мм; шт; 3; 1; 3; 880,81; 1,28; 1 127,44; 3 382,32. (Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода). Всего по позиции; 3 382,32. 29; ГЭСН16-07-005-02; Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 100 мм; 100 м; 0,015; 1; 0,015. Объем=1.5 / 100. 421/пр_2020_п.58_пп.б; Для работ, при которых выполняемые технологические процессы аналогичны технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25. 1; ОТ(ЗТ); чел.-ч; 0,0864225; 62,26. 1-100-53; Средний разряд работы 5,3; чел.-ч; 5,01; 1,15; 0,0864225; 720,38; 62,26. 2; ЭМ; 0,59. 91.10.09-011; Установки для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания низкое 0,1 МПа (1 кгс/см2), высокое 10 МПа (100 кгс/см2); маш.-ч; 1,5; 1,25; 0,028125; 14,13; 1,49; 21,05; 0,59. 4; М; 3,06. 01.7.03.01-0001; Вода; м3; 3,8; 0,057; 35,71; 1,42; 50,71; 2,89. 01.7.07.29-0101; Очес льняной; кг; 0,02; 0,0003; 128,40; 1,45; 186,18; 0,06. 14.4.02.04-0142; Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный; кг; 0,05; 0,00075; 79,88; 1,5; 119,82; 0,09. 14.5.05.01-0012; Олифа комбинированная для разведения масляных густотертых красок и для внешних работ по деревянным поверхностям; т; 0,00002; 0,0000003; 60 697,21; 1,35; 81 941,23; 0,02. Итого прямые затраты; 65,91. ФОТ; 62,26. Пр/812-016.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25; НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха); %; 121; 0,9; 108,9; 67,80. Пр/774-016.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16; СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха); %; 72; 0,85; 61,2; 38,10. Всего по позиции; 11 454,00; 171,81. 30; ГЭСН16-07-005-01; Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 50 мм; 100 м; 0,16; 1; 0,16. Объем=16 / 100. 421/пр_2020_п.58_пп.б; Для работ, при которых выполняемые технологические процессы аналогичны технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25. 1; ОТ(ЗТ); чел.-ч; 0,92184; 664,08. 1-100-53; Средний разряд работы 5,3; чел.-ч; 5,01; 1,15; 0,92184; 720,38; 664,08. 2; ЭМ; 6,32. 91.10.09-011; Установки для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания низкое 0,1 МПа (1 кгс/см2), высокое 10 МПа (100 кгс/см2); маш.-ч; 1,5; 1,25; 0,3; 14,13; 1,49; 21,05; 6,32. 4; М; 9,93. 01.7.03.01-0001; Вода; м3; 1; 0,16; 35,71; 1,42; 50,71; 8,11. 01.7.07.29-0101; Очес льняной; кг; 0,02; 0,0032; 128,40; 1,45; 186,18; 0,60. 14.4.02.04-0142; Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный; кг; 0,05; 0,008; 79,88; 1,5; 119,82; 0,96. 14.5.05.01-0012; Олифа комбинированная для разведения масляных густотертых красок и для внешних работ по деревянным поверхностям; т; 0,00002; 0,0000032; 60 697,21; 1,35; 81 941,23; 0,26. Итого прямые затраты; 680,33. ФОТ; 664,08. Пр/812-016.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25; НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха); %; 121; 0,9; 108,9; 723,18. Пр/774-016.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16; СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха); %; 72; 0,85; 61,2; 406,42. Всего по позиции; 11 312,06; 1 809,93. 31; ГЭСНм11-07-001-03; Узел обвязки приборов; узел; 2; 1; 2. 1; ОТ(ЗТ); чел.-ч; 2,06; 1 339,08. 1-100-46; Средний разряд работы 4,6; чел.-ч; 1,03; 2,06; 650,04; 1 339,08. 2; ЭМ; 23,17. ОТм(ЗТм); чел.-ч; 0,02; 11,93. 91.14.02-001; Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т; маш.-ч; 0,01; 0,02; 570,54; 11,41. 4-100-040; ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4; чел.-ч; 0,01; 0,02; 596,61; 11,93. 91.17.04-233; Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А; маш.-ч; 0,15; 0,3; 39,19; 11,76. 4; М; 14,57. 01.7.11.07-0227; Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм; кг; 0,06; 0,12; 155,63; 0,78; 121,39; 14,57. Итого прямые затраты; 1 388,75. 31.1; 421/пр_2020_п.75_пп.а; Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы; %; 2; 2; 26,78. ФОТ; 1 351,01. Пр/812-053.0-1; НР Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники; %; 90; 90; 1 215,91. Пр/774-053.0; СП Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники; %; 46; 46; 621,46. Всего по позиции; 1 626,45; 3 252,90. 32; ТЦ_23.8.03.07_78_7805297999_10.08.2026_01_1; Вставка имитационная для Питерфлоу РС, сэндвич исполнение Ду 32; шт; 2; 1; 2; 2 890,00; 5 780,00. (Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники). Всего по позиции; 5 780,00. 33; ТЦ_26.51.70.190_78_7804054136_10.08.2026_01_2; МП-РС 65/32/50 Модуль присоединительный для монтажа расходомеров на трубопроводах; шт; 2; 1; 2; 21 106,00; 42 212,00. (Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники). Всего по позиции; 42 212,00. 34; ГЭСНм11-07-001-03; Узел обвязки приборов; узел; 1; 1; 1. 1; ОТ(ЗТ); чел.-ч; 1,03; 669,54. 1-100-46; Средний разряд работы 4,6; чел.-ч; 1,03; 1,03; 650,04; 669,54. 2; ЭМ; 11,59. ОТм(ЗТм); чел.-ч; 0,01; 5,97. 91.14.02-001; Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т; маш.-ч; 0,01; 0,01; 570,54; 5,71. 4-100-040; ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4; чел.-ч; 0,01; 0,01; 596,61; 5,97. 91.17.04-233; Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А; маш.-ч; 0,15; 0,15; 39,19; 5,88. 4; М; 7,28. 01.7.11.07-0227; Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм; кг; 0,06; 0,06; 155,63; 0,78; 121,39; 7,28. Итого прямые затраты; 694,38. 34.1; 421/пр_2020_п.75_пп.а; Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы; %; 2; 2; 13,39. ФОТ; 675,51. Пр/812-053.0-1; НР Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники; %; 90; 90; 607,96. Пр/774-053.0; СП Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники; %; 46; 46; 310,73. Всего по позиции; 1 626,46; 1 626,46. 35; ТЦ_23.8.03.07_78_7805297999_10.08.2026_01_1; Вставка имитационная для Питерфлоу РС, сэндвич исполнение Ду 20; шт; 1; 1; 1; 2 300,00; 2 300,00. (Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники). Всего по позиции; 2 300,00. 36; ТЦ_26.51.70.190_78_7804054136_10.08.2026_01_2; Модуль присоединительный МП-РС-40/20/40, диаметром: 20 мм; шт; 1; 1; 1; 16 592,00; 16 592,00. (Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники). Всего по позиции; 16 592,00. 37; ГЭСНм12-10-001-01; Бобышки, штуцеры на номинальное давление: до 10 МПа; 100 шт; 0,06; 1; 0,06. Объем=6 / 100. 1; ОТ(ЗТ); чел.-ч; 3,6; 2 147,80. 1-100-40; Средний разряд работы 4,0; чел.-ч; 60; 3,6; 596,61; 2 147,80. 2; ЭМ; 111,33. ОТм(ЗТм); чел.-ч; 0,0006; 0,36. 91.14.02-001; Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т; маш.-ч; 0,01; 0,0006; 570,54; 0,34. 4-100-040; ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4; чел.-ч; 0,01; 0,0006; 596,61; 0,36. 91.17.04-233; Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А; маш.-ч; 47,2; 2,832; 39,19; 110,99. 4; М; 108,50. 01.7.11.07-0054; Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей АНО-6, Э42, диаметр 6 мм; т; 0,01; 0,0006; 148 198,02; 0,78; 115 594,46; 69,36. 01.7.19.04-0031; Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная); кг; 3; 0,18; 138,50; 1,57; 217,45; 39,14. Итого прямые затраты; 2 367,99. 37.1; 421/пр_2020_п.75_пп.а; Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы; %; 2; 2; 42,96. ФОТ; 2 148,16. Пр/812-054.0-1; НР Технологические трубопроводы; %; 90; 90; 1 933,34. Пр/774-054.0; СП Технологические трубопроводы; %; 46; 46; 988,15. Всего по позиции; 88 874,00; 5 332,44. 38; ТЦ_26.1.01.07_78_7804054136_10.08.2026_01_3; Бобышки прямые под термосопротивление Рраб до 40 МПа, L=40мм, №2, сталь 10,; шт; 3; 1; 3; 394,00; 1 182,00. (Технологические трубопроводы). Всего по позиции; 1 182,00. 39; ТЦ_26.1.01.07_78_7804054136_10.08.2026_01_3; Бобышки прямые под термосопротивление Рраб до 40 МПа, L=30мм, №2, сталь 10,; шт; 3; 1; 3; 147,00; 441,00. (Технологические трубопроводы). Всего по позиции; 441,00. 40; ГЭСН06-03-004-11; Установка закладных деталей весом: до 4 кг; т; 0,006; 1; 0,006. 421/пр_2020_п.58_пп.б; Для работ, при которых выполняемые технологические процессы аналогичны технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25. 1; ОТ(ЗТ); чел.-ч; 1,3662; 769,47. 1-100-35; Средний разряд работы 3,5; чел.-ч; 198; 1,15; 1,3662; 563,22; 769,47. 2; ЭМ; 2,54. ОТм(ЗТм); чел.-ч; 0,002475; 1,69. 91.05.05-015; Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т; маш.-ч; 0,14; 1,25; 0,00105; 1 644,26; 1,73. 4-100-060; ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6; чел.-ч; 0,14; 1,25; 0,00105; 801,41; 0,84. 91.14.02-001; Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т; маш.-ч; 0,19; 1,25; 0,001425; 570,54; 0,81. 4-100-040; ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4; чел.-ч; 0,19; 1,25; 0,001425; 596,61; 0,85. Итого прямые затраты; 773,70. ФОТ; 771,16. Пр/812-006.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25; НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве; %; 102; 0,9; 91,8; 707,92. Пр/774-006.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16; СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве; %; 58; 0,85; 49,3; 380,18. Всего по позиции; 310 300,00; 1 861,80. 41; ФСБЦ-18.5.08.18-0262 Сплит-форма город Санкт-Петербург на 2 квартал 2026 года.xlsx; Устройство отборное давления прямое 016-70-Ст20-МП, угловое 016-70-Ст20-МУ; шт; 6; 1; 6; 1 040,79; 1,84; 1 915,05; 11 490,30. (Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве). Всего по позиции; 11 490,30. 42; ГЭСНм11-02-022-02; Ротаметр, счетчик, преобразователь, устанавливаемые на фланцевых соединениях, диаметр условного прохода: до 20 мм; шт; 1; 1; 1. 1; ОТ(ЗТ); чел.-ч; 1,03; 559,48. 1-100-32; Средний разряд работы 3,2; чел.-ч; 1,03; 1,03; 543,18; 559,48. 4; М; 33,11. 01.1.02.08-1040; Лист паронитовый марки ПМБ (ПОН-А, ПОН-Б), толщина от 0,4 до 5 мм; кг; 0,0008; 0,0008; 137,59; 1,19; 163,73; 0,13. 01.7.15.03-0033; Болты стальные оцинкованные с шестигранной головкой и оцинкованной шестигранной гайкой, диаметр резьбы болта и гайки М10, длина болта 16-160 мм; кг; 0,201; 0,201; 151,93; 1,08; 164,08; 32,98. Итого прямые затраты; 592,59. 42.1; 421/пр_2020_п.75_пп.а; Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы; %; 2; 2; 11,19. ФОТ; 559,48. Пр/812-053.0-1; НР Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники; %; 90; 90; 503,53. Пр/774-053.0; СП Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники; %; 46; 46; 257,36. Всего по позиции; 1 364,67; 1 364,67. 43; ТЦ_26.51.52.110_78_7810235613_10.08.2026_01_4; Расходомер электромагнитный, электромагнитные "Питерфлоу РС", Ду 20 мм,12 В, 5ВА, присоединение сэндвич, диапазон изм. 0,024-6м3/ч, погр. изм. расх. 2%, ЖКИ индикатор. Класс В, Т изм. среды 0-150С, раб. давл. 1,6МПа, IP65F1=3, F2=0; к-т; 1; 1; 1; 40 600,00; 40 600,00. (Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники). Всего по позиции; 40 600,00. 44; ГЭСНм11-02-022-03; Ротаметр, счетчик, преобразователь, устанавливаемые на фланцевых соединениях, диаметр условного прохода: до 32 мм; шт; 2; 1; 2. 1; ОТ(ЗТ); чел.-ч; 2,06; 1 118,95. 1-100-32; Средний разряд работы 3,2; чел.-ч; 1,03; 2,06; 543,18; 1 118,95. 4; М; 101,43. 01.1.02.08-1040; Лист паронитовый марки ПМБ (ПОН-А, ПОН-Б), толщина от 0,4 до 5 мм; кг; 0,002; 0,004; 137,59; 1,19; 163,73; 0,65. 01.7.15.03-0034; Болты стальные оцинкованные с шестигранной головкой и оцинкованной шестигранной гайкой, диаметр резьбы болта и гайки М12, длина болта 20-160 мм; кг; 0,302; 0,604; 154,50; 1,08; 166,86; 100,78. Итого прямые затраты; 1 220,38. 44.1; 421/пр_2020_п.75_пп.а; Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы; %; 2; 2; 22,38. ФОТ; 1 118,95. Пр/812-053.0-1; НР Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники; %; 90; 90; 1 007,06. Пр/774-053.0; СП Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники; %; 46; 46; 514,72. Всего по позиции; 1 382,27; 2 764,54. 45; ТЦ_26.51.52.110_78_7810235613_10.08.2026_01_4; Расходомер электромагнитный, электромагнитные "Питерфлоу РС", Ду 32 мм,12 В, 5ВА, присоединение сэндвич, диапазон изм. 0,1-15м3/ч, погр. изм. расх. 2%, ЖКИ индикатор. Класс А, Т изм. среды 0-150С, раб. давл. 1,6МПа, IP65, F1=3, F2=0; к-т; 2; 1; 2; 42 800,00; 85 600,00. (Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники). Всего по позиции; 85 600,00. 46; ГЭСНм11-02-001-01; Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса: до 1,5 кг; шт; 11; 1; 11. 1; ОТ(ЗТ); чел.-ч; 11,33; 6 961,38. 1-100-42; Средний разряд работы 4,2; чел.-ч; 1,03; 11,33; 614,42; 6 961,38. 4; М; 75,64. 01.1.02.08-1040; Лист паронитовый марки ПМБ (ПОН-А, ПОН-Б), толщина от 0,4 до 5 мм; кг; 0,042; 0,462; 137,59; 1,19; 163,73; 75,64. Итого прямые затраты; 7 037,02. 46.1; 421/пр_2020_п.75_пп.а; Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы; %; 2; 2; 139,23. ФОТ; 6 961,38. Пр/812-053.0-1; НР Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники; %; 90; 90; 6 265,24. Пр/774-053.0; СП Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники; %; 46; 46; 3 202,23. Всего по позиции; 1 513,07; 16 643,72. 47; ТЦ_63.4.05.01_78_7805297999_10.08.2026_01_5; Комплект термометров сопротивления из платины, НСХ 100 П по ГОСТ 6651-2009, диап. изм. темп.0...180С, L=80мм; шт; 2; 1; 2; 3 710,00; 7 420,00. (Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники). Всего по позиции; 7 420,00. 48; ТЦ_63.4.05.01_78_7805297999_10.08.2026_01_5; Комплект термометров сопротивления из платины, НСХ 100 П по ГОСТ 6651-2009, диап. изм. темп.0...300С, L=80мм; шт; 1; 1; 1; 3 710,00; 3 710,00. (Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники). Всего по позиции; 3 710,00. 49; ТЦ_20.2.01.07_78_7804526950_10.08.2026_01_6; Гильза защитная д=8мм, L=80мм, Тмакс=150С, PN=63 бар; шт; 3; 1; 3; 1 887,00; 5 661,00. (Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники). Всего по позиции; 5 661,00. 50; ТЦ_20.2.01.07_78_7804526950_10.08.2026_01_6; Гильза защитная д=9мм, L=64мм, Тмакс=150С, PN=10 МПа; шт; 3; 1; 3; 2 945,00; 8 835,00. (Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники). Всего по позиции; 8 835,00. 51; ТЦ_59.1.18.09_78_7805297999_10.08.2026_01_6; Преобразователи избыточного давления измерительный СДВ-И-4-20мА, Р=0-1,6 МПа, класс точности 0,5%); шт; 3; 1; 3; 3 980,00; 11 940,00. (Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники). Всего по позиции; 11 940,00. 52; ГЭСН18-07-001-05; Установка кранов воздушных; компл; 9; 1; 9. 421/пр_2020_п.58_пп.б; Для работ, при которых выполняемые технологические процессы аналогичны технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25. 1; ОТ(ЗТ); чел.-ч; 1,242; 785,23. 1-100-44; Средний разряд работы 4,4; чел.-ч; 0,12; 1,15; 1,242; 632,23; 785,23. 4; М; 412,18. 01.7.07.29-0101; Очес льняной; кг; 0,01; 0,09; 128,40; 1,45; 186,18; 16,76. 14.4.02.04-0142; Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный; кг; 0,02; 0,18; 79,88; 1,5; 119,82; 21,57. 14.5.05.01-0012; Олифа комбинированная для разведения масляных густотертых красок и для внешних работ по деревянным поверхностям; т; 0,00001; 0,00009; 60 697,21; 1,35; 81 941,23; 7,37. 18.1.10.09-0011; Кран латунный для спуска воздуха; шт; 1; 9; 28,88; 1,41; 40,72; 366,48. Итого прямые затраты; 1 197,41. ФОТ; 785,23. Пр/812-016.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25; НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха); %; 121; 0,9; 108,9; 855,12. Пр/774-016.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16; СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха); %; 72; 0,85; 61,2; 480,56. Всего по позиции; 281,45; 2 533,09. 53; ФСБЦ-18.1.06.10-0012 Сплит-форма город Санкт-Петербург на 2 квартал 2026 года.xlsx; Кран трехходовой для манометра, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 15 мм; шт; 9; 1; 9; 1 114,14; 1,28; 1 426,10; 12 834,90. (Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)). Всего по позиции; 12 834,90. 54; ГЭСН13-03-002-03; Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой алкидной; 100 м2; 0,088; 1; 0,088. Объем=8.8 / 100. 421/пр_2020_п.58_пп.б; Для работ, при которых выполняемые технологические процессы аналогичны технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25. 1; ОТ(ЗТ); чел.-ч; 0,537372; 354,10. 1-100-47; Средний разряд работы 4,7; чел.-ч; 5,31; 1,15; 0,537372; 658,94; 354,10. 2; ЭМ; 3,22. ОТм(ЗТм); чел.-ч; 0,0022; 1,41. 91.06.03-060; Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т); маш.-ч; 0,01; 1,25; 0,0011; 6,62; 1,52; 10,06; 0,01. 91.06.05-011; Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т; маш.-ч; 0,01; 1,25; 0,0011; 1 641,13; 1,81. 4-100-050; ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5; чел.-ч; 0,01; 1,25; 0,0011; 685,65; 0,75. 91.14.02-001; Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т; маш.-ч; 0,01; 1,25; 0,0011; 570,54; 0,63. 4-100-040; ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4; чел.-ч; 0,01; 1,25; 0,0011; 596,61; 0,66. 91.21.01-012; Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт; маш.-ч; 1,12; 1,25; 0,1232; 4,52; 1,38; 6,24; 0,77. Итого прямые затраты; 358,73. ФОТ; 355,51. Пр/812-013.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25; НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии; %; 94; 0,9; 84,6; 300,76. Пр/774-013.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16; СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии; %; 51; 0,85; 43,35; 154,11. Всего по позиции; 9 245,45; 813,60. 55; ФСБЦ-14.4.01.01-0003 Сплит-форма город Санкт-Петербург на 2 квартал 2026 года.xlsx; Грунтовка ГФ-021; т; 0,00088; 1; 0,00088; 51 280,15; 1,64; 84 099,45; 74,01. (Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии). Всего по позиции; 74,01. 56; ГЭСН26-01-003-01; Изоляция трубопроводов цилиндрами и полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем; м3; 0,032; 1; 0,032. 421/пр_2020_п.58_пп.б; Для работ, при которых выполняемые технологические процессы аналогичны технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25. 1; ОТ(ЗТ); чел.-ч; 0,67896; 386,93. 1-100-36; Средний разряд работы 3,6; чел.-ч; 18,45; 1,15; 0,67896; 569,89; 386,93. 2; ЭМ; 9,98. ОТм(ЗТм); чел.-ч; 0,0148; 8,83. 91.14.02-001; Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т; маш.-ч; 0,37; 1,25; 0,0148; 570,54; 8,44. 4-100-040; ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4; чел.-ч; 0,37; 1,25; 0,0148; 596,61; 8,83. 91.21.22-443; Станки универсальные электромеханические для изготовления бандажей, диафрагм, пряжек, мощность 0,75 кВт; маш.-ч; 1,18; 1,25; 0,0472; 21,39; 1,53; 32,73; 1,54. 4; М; 121,31. 01.7.15.14-0304; Шурупы самонарезающие стальные оцинкованные с полукруглой головкой и крестообразным шлицем, остроконечные, диаметр 4 мм, длина 12 мм; т; 0,00004; 0,0000013; 263 215,45; 1,22; 321 122,85; 0,42. 08.3.02.01-0041; Ленты стальные упаковочные, мягкие, нормальной точности по толщине и ширине 0,7х20-50 мм; т; 0,0109; 0,0003488; 89 073,20; 0,72; 64 132,70; 22,37. 08.3.03.05-0011; Проволока стальная низкоуглеродистая оцинкованная разного назначения, диаметр 1,1 мм; т; 0,0011; 0,0000352; 129 575,70; 0,85; 110 139,35; 3,88. 08.3.03.05-0013; Проволока стальная низкоуглеродистая оцинкованная разного назначения, диаметр 1,6 мм; т; 0,004; 0,000128; 87 245,70; 0,85; 74 158,85; 9,49. 08.3.05.05-0054; Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,8 мм; т; 0,039; 0,001248; 68 228,66; 85,15. Итого прямые затраты; 527,05. ФОТ; 395,76. Пр/812-020.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25; НР Теплоизоляционные работы; %; 97; 0,9; 87,3; 345,50. Пр/774-020.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16; СП Теплоизоляционные работы; %; 55; 0,85; 46,75; 185,02. Всего по позиции; 33 049,06; 1 057,57. 57; ТЦ_12.2.03.02_78_7804526950_10.08.2026_01_7; Цилиндры навивные кашированные алюминиевой фольгой, толщиной: 30 мм, диаметром 57 мм; м; 15; 1; 15; 460,65; 6 909,75. (Теплоизоляционные работы). Всего по позиции; 6 909,75. 58; ТЦ_12.2.03.02_78_7804526950_10.08.2026_01_8; Цилиндры навивные кашированные алюминиевой фольгой, толщиной: 30 мм, диаметром 76 мм; м; 1,5; 1; 1,5; 460,65; 690,98. (Теплоизоляционные работы). Всего по позиции; 690,98. 59; ТЦ_12.2.03.02_78_7804526950_10.08.2026_01_9; Цилиндры навивные кашированные алюминиевой фольгой, толщиной: 30 мм, диаметром 45 мм; м; 1; 1; 1; 460,65; 460,65. (Теплоизоляционные работы). Всего по позиции; 460,65. 60; ГЭСН09-03-039-01; Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой: до 0,1 т; т; 0,04524; 1; 0,04524. 1; ОТ(ЗТ); чел.-ч; 3,329664; 1 875,33. 1-100-35; Средний разряд работы 3,5; чел.-ч; 73,6; 3,329664; 563,22; 1 875,33. 2; ЭМ; 79,28. ОТм(ЗТм); чел.-ч; 0,0122148; 8,31. 91.05.05-015; Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т; маш.-ч; 0,11; 0,0049764; 1 644,26; 8,18. 4-100-060; ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6; чел.-ч; 0,11; 0,0049764; 801,41; 3,99. 91.06.03-062; Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т); маш.-ч; 3,7; 0,167388; 13,44; 1,52; 20,43; 3,42. 91.14.02-001; Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т; маш.-ч; 0,16; 0,0072384; 570,54; 4,13. 4-100-040; ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4; чел.-ч; 0,16; 0,0072384; 596,61; 4,32. 91.17.04-042; Аппараты для газовой сварки и резки; маш.-ч; 2,32; 0,1049568; 4,35; 1,23; 5,35; 0,56. 91.17.04-171; Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 500 А; маш.-ч; 16,3; 0,737412; 85,42; 62,99. 4; М; 152,48. 01.3.02.08-0001; Кислород газообразный технический; м3; 1,95; 0,088218; 158,76; 14,01. 01.3.02.09-0022; Пропан-бутан смесь техническая; кг; 0,59; 0,0266916; 41,38; 1,7; 70,35; 1,88. 01.7.03.04-0001; Электроэнергия; кВт-ч; 10,353; 0,4683697; 8,51; 3,99. 01.7.11.07-0036; Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей Э46, диаметр 4 мм; кг; 14; 0,63336; 142,68; 0,78; 111,29; 70,49. 01.7.15.03-0042; Болты с гайками и шайбами строительные; кг; 5; 0,2262; 174,93; 1,08; 188,92; 42,73. 01.7.15.06-0111; Гвозди строительные; т; 0,00001; 0,0000005; 70 296,20; 1,22; 85 761,36; 0,04. 01.7.20.08-0071; Канат пеньковый тросовой свивки, пропитанный, диаметр 26 мм; т; 0,0001; 0,0000045; 231 787,35; 1,6; 370 859,76; 1,67. 08.2.02.11-0007; Канат двойной свивки ТК, конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., марка В, из оцинкованной по группе Ж проволоки, маркировочная группа 1570-1770 Н/мм2, диаметр 5,5 мм; 10 м; 0,0187; 0,000846; 307,84; 0,74; 227,80; 0,19. 08.3.03.06-0002; Проволока горячекатаная в мотках, диаметр 6,3-6,5 мм; т; 0,00003; 0,0000014; 60 258,20; 0,85; 51 219,47; 0,07. 08.3.11.01-1106; Швеллеры стальные горячекатаные, марки стали Ст3пс, Ст3сп, № 40У, № 40П; т; 0,00194; 0,0000878; 136 760,00; 0,92; 125 819,20; 11,05. 11.1.03.01-0061; Бруски обрезные хвойных пород (ель, сосна), естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 20-90 мм, толщина 20-90 мм, сорт I; м3; 0,00103; 0,0000466; 18 784,81; 0,88. 14.4.01.01-0003; Грунтовка ГФ-021; т; 0,00031; 0,000014; 51 280,15; 1,64; 84 099,45; 1,18. 14.5.09.07-0030; Растворитель Р-4; т; 0,0006; 0,0000271; 98 526,45; 1,61; 158 627,58; 4,30. Итого прямые затраты; 2 115,40. ФОТ; 1 883,64. Пр/812-009.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25; НР Строительные металлические конструкции; %; 93; 0,9; 83,7; 1 576,61. Пр/774-009.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16; СП Строительные металлические конструкции; %; 62; 0,85; 52,7; 992,68. Всего по позиции; 103 551,95; 4 684,69. 61; ФСБЦ-08.3.08.02-1100 Сплит-форма город Санкт-Петербург на 2 квартал 2026 года.xlsx; Уголок стальной горячекатаный равнополочный, марка стали 09Г2С, 12Г2С, ширина полок 35-45 мм, толщина полки 3-5 мм; т; 0,04524; 1; 0,04524; 65 090,56; 0,56; 36 450,71; 1 649,03. (Строительные металлические конструкции). Всего по позиции; 1 649,03. 62; ГЭСНм08-03-572-03; Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый: на стене, высота и ширина до 600х600 мм; шт; 1; 1; 1. 1; ОТ(ЗТ); чел.-ч; 2,06; 1 265,71. 1-100-42; Средний разряд работы 4,2; чел.-ч; 2,06; 2,06; 614,42; 1 265,71. 2; ЭМ; 225,20. ОТм(ЗТм); чел.-ч; 0,18; 125,82. 91.05.05-015; Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т; маш.-ч; 0,09; 0,09; 1 644,26; 147,98. 4-100-060; ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6; чел.-ч; 0,09; 0,09; 801,41; 72,13. 91.14.02-001; Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т; маш.-ч; 0,09; 0,09; 570,54; 51,35. 4-100-040; ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4; чел.-ч; 0,09; 0,09; 596,61; 53,69. 91.17.04-233; Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А; маш.-ч; 0,66; 0,66; 39,19; 25,87. 4; М; 2 463,96. 01.7.11.07-0227; Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм; кг; 0,15; 0,15; 155,63; 0,78; 121,39; 18,21. 01.7.15.03-0042; Болты с гайками и шайбами строительные; кг; 0,17; 0,17; 174,93; 1,08; 188,92; 32,12. 07.2.07.04-0007; Конструкции стальные индивидуального изготовления из сортового проката; т; 0,015; 0,015; 160 669,41; 2 410,04. 14.4.02.04-0142; Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный; кг; 0,03; 0,03; 79,88; 1,5; 119,82; 3,59. Итого прямые затраты; 4 080,69. 62.1; 421/пр_2020_п.75_пп.а; Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы; %; 2; 2; 25,31. ФОТ; 1 391,53. Пр/812-049.3-1; НР Электротехнические установки на других объектах; %; 97; 97; 1 349,78. Пр/774-049.3; СП Электротехнические установки на других объектах; %; 51; 51; 709,68. Всего по позиции; 6 165,46; 6 165,46. 63; ТЦ_62.1.02.14_78_7804526950_10.08.2026_01_11; Шкаф питания и коммуникации УУТЭ 650х500х220; шт; 1; 1; 1; 15 220,13; 15 220,13. (Электротехнические установки на других объектах). Всего по позиции; 15 220,13. 64; ГЭСНм11-03-001-01; Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах, масса: до 5 кг; шт; 7; 1; 7. 1; ОТ(ЗТ); чел.-ч; 3,64; 2 236,49. 1-100-42; Средний разряд работы 4,2; чел.-ч; 0,52; 3,64; 614,42; 2 236,49. 4; М; 40,90. 01.7.15.03-0031; Болты стальные оцинкованные с шестигранной головкой и оцинкованной шестигранной гайкой, диаметр резьбы болта и гайки М6, длина болта 12-60 мм; кг; 0,035; 0,245; 154,58; 1,08; 166,95; 40,90. Итого прямые затраты; 2 277,39. 64.1; 421/пр_2020_п.75_пп.а; Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы; %; 2; 2; 44,73. ФОТ; 2 236,49. Пр/812-053.0-1; НР Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники; %; 90; 90; 2 012,84. Пр/774-053.0; СП Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники; %; 46; 46; 1 028,79. Всего по позиции; 766,25; 5 363,75. 65; ТЦ_101_78_7804526950_10.08.2026_01_13; Тепловычислитель: "ТВ7-04М в комплекте со встроенной батареей АА, IP54 мпи 4 года; шт; 1; 1; 1; 38 500,00; 38 500,00. (Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники). Всего по позиции; 38 500,00. 66 О; ФСБЦ-62.1.01.09-1062 Сплит-форма город Санкт-Петербург на 2 квартал 2026 года.xlsx; Выключатель автоматический 1P, 25 А, 4,5 кА, характеристика B; шт; 3; 1; 3; 123,02; 1,15; 141,47; 424,41. (Инженерное оборудование). Всего по позиции; 424,41. 67 О; ФСБЦ-20.4.03.05-1022 Сплит-форма город Санкт-Петербург на 2 квартал 2026 года.xlsx; Розетка с заземлением на DIN-рейку, 250 В, 16 А, IP20; шт; 1; 1; 1; 306,02; 0,87; 266,24; 266,24. (Инженерное оборудование). Всего по позиции; 266,24. 68 О; ФСБЦ-20.5.03.03-0012 Сплит-форма город Санкт-Петербург на 2 квартал 2026 года.xlsx; Шина заземления латунная винтовая без изолятора, крепежные отверстия по краям, количество соединений 12, размеры 90х6х9 мм; шт; 2; 1; 2; 70,56; 1,19; 83,97; 167,94. (Инженерное оборудование). Всего по позиции; 167,94. 69; ГЭСНм11-04-008-01; Съемные и выдвижные блоки (модули, ячейки, ТЭЗ), масса: до 5 кг; шт; 1; 1; 1. 1; ОТ(ЗТ); чел.-ч; 1,03; 552,60. 1-100-31; Средний разряд работы 3,1; чел.-ч; 1,03; 1,03; 536,50; 552,60. 2; ЭМ; 5,71. ОТм(ЗТм); чел.-ч; 0,01; 5,97. 91.14.02-001; Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т; маш.-ч; 0,01; 0,01; 570,54; 5,71. 4-100-040; ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4; чел.-ч; 0,01; 0,01; 596,61; 5,97. Итого прямые затраты; 564,28. 69.1; 421/пр_2020_п.75_пп.а; Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы; %; 2; 2; 11,05. ФОТ; 558,57. Пр/812-053.0-1; НР Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники; %; 90; 90; 502,71. Пр/774-053.0; СП Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники; %; 46; 46; 256,94. Всего по позиции; 1 334,98; 1 334,98. 70; ТЦ_101_78_7804526950_10.08.2026_01_12; Адаптор сигналов «ВЗЛЕТ АС» в комплекте с антеной, sim-DB9M-DB9F, блоком питания; шт; 1; 1; 1; 16 500,00; 16 500,00. (Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники). Всего по позиции; 16 500,00. 71; ГЭСНм08-03-575-01; Прибор или аппарат; шт; 6; 1; 6. 1; ОТ(ЗТ); чел.-ч; 6,18; 3 797,12. 1-100-42; Средний разряд работы 4,2; чел.-ч; 1,03; 6,18; 614,42; 3 797,12. 4; М; 22,67. 01.7.15.03-0042; Болты с гайками и шайбами строительные; кг; 0,02; 0,12; 174,93; 1,08; 188,92; 22,67. Итого прямые затраты; 3 819,79. 71.1; 421/пр_2020_п.75_пп.а; Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы; %; 2; 2; 75,94. ФОТ; 3 797,12. Пр/812-049.3-1; НР Электротехнические установки на других объектах; %; 97; 97; 3 683,21. Пр/774-049.3; СП Электротехнические установки на других объектах; %; 51; 51; 1 936,53. Всего по позиции; 1 585,91; 9 515,47. 72; ТЦ_89.1.62.05_78_7804526950_10.08.2026_01_14; Источник вторичного ИЭС 6; шт; 3; 1; 3; 2 907,00; 8 721,00. (Прокладка и монтаж сетей связи). Всего по позиции; 8 721,00. 73; ТЦ_89.1.62.05_78_7804526950_10.08.2026_01_14; Источник вторичного ИЭН 6; шт; 1; 1; 1; 2 783,00; 2 783,00. (Прокладка и монтаж сетей связи). Всего по позиции; 2 783,00. 74; ТЦ_89.1.62.05_78_7804526950_10.08.2026_01_15; Источник вторичного питания 5ВР220-224Д; 2; 1; 2; 1 098,00; 2 196,00. (Монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования). Всего по позиции; 2 196,00. 75; ГЭСНм08-02-409-09; Труба гофрированная ПВХ для защиты проводов и кабелей по установленным конструкциям, по стенам, колоннам, потолкам, основанию пола; 100 м; 0,8; 1; 0,8. Объем=(50+30) / 100. 1; ОТ(ЗТ); чел.-ч; 12,48; 6 869,51. 2-100-02; Рабочий 2 разряда; чел.-ч; 0,02; 0,016; 485,30; 7,76. 2-100-03; Рабочий 3 разряда; чел.-ч; 10,75; 8,6; 529,82; 4 556,45. 2-100-04; Рабочий 4 разряда; чел.-ч; 4,83; 3,864; 596,61; 2 305,30. 2; ЭМ; 4,56. ОТм(ЗТм); чел.-ч; 0,008; 4,77. 91.14.02-001; Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т; маш.-ч; 0,01; 0,008; 570,54; 4,56. 4-100-040; ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4; чел.-ч; 0,01; 0,008; 596,61; 4,77. 4; М; 147,36. 01.7.03.04-0001; Электроэнергия; кВт-ч; 4,42; 3,536; 8,51; 30,09. 01.7.15.07-0152; Дюбели пластмассовые с шурупами, диаметр 6 мм, длина 35 мм, диаметр шурупа 3,5 мм, длина шурупа 50 мм; 100 шт; 2,09; 1,672; 52,34; 1,34; 70,14; 117,27. Итого прямые затраты; 7 026,20. 75.1; 421/пр_2020_п.75_пп.а; Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы; %; 2; 2; 137,39. ФОТ; 6 874,28. Пр/812-049.3-1; НР Электротехнические установки на других объектах; %; 97; 97; 6 668,05. Пр/774-049.3; СП Электротехнические установки на других объектах; %; 51; 51; 3 505,88. Всего по позиции; 21 671,90; 17 337,52. 76; ГЭСНм08-02-412-02; Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2; 100 м; 1,8; 1; 1,8. Объем=180 / 100. 1; ОТ(ЗТ); чел.-ч; 9,702; 5 658,69. 1-100-38; Средний разряд работы 3,8; чел.-ч; 5,39; 9,702; 583,25; 5 658,69. 2; ЭМ; 79,73. ОТм(ЗТм); чел.-ч; 0,072; 50,33. 91.05.05-015; Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т; маш.-ч; 0,02; 0,036; 1 644,26; 59,19. 4-100-060; ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6; чел.-ч; 0,02; 0,036; 801,41; 28,85. 91.14.02-001; Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т; маш.-ч; 0,02; 0,036; 570,54; 20,54. 4-100-040; ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4; чел.-ч; 0,02; 0,036; 596,61; 21,48. 4; М; 325,93. 01.7.06.05-0041; Ленты изоляционные хлопчатобумажные прорезиненные для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 20 мм, толщина 0,35 мм; м; 13,33; 23,994; 5,87; 0,89; 5,22; 125,25. 01.7.07.20-0002; Тальк молотый, сорт I; т; 0,0006; 0,00108; 43 821,53; 1,45; 63 541,22; 68,62. 14.4.02.04-0142; Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный; кг; 0,02; 0,036; 79,88; 1,5; 119,82; 4,31. 20.2.01.05-0003; Гильзы кабельные медные 6 мм; 100 шт; 0,05; 0,09; 696,63; 1,31; 912,59; 82,13. 20.2.02.01-0012; Втулки полипропиленовые, диаметр 22 мм; 1000 шт; 0,0122; 0,02196; 1 610,33; 1,29; 2 077,33; 45,62. Итого прямые затраты; 6 114,68. 76.1; 421/пр_2020_п.75_пп.а; Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы; %; 2; 2; 113,17. ФОТ; 5 709,02. Пр/812-049.3-1; НР Электротехнические установки на других объектах; %; 97; 97; 5 537,75. Пр/774-049.3; СП Электротехнические установки на других объектах; %; 51; 51; 2 911,60. Всего по позиции; 8 154,00; 14 677,20. 77; ГЭСНм08-02-412-03; Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 16 мм2; 100 м; 0,16; 1; 0,16. Объем=16 / 100. 1; ОТ(ЗТ); чел.-ч; 1,0064; 586,98. 1-100-38; Средний разряд работы 3,8; чел.-ч; 6,29; 1,0064; 583,25; 586,98. 2; ЭМ; 10,63. ОТм(ЗТм); чел.-ч; 0,0096; 6,71. 91.05.05-015; Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т; маш.-ч; 0,03; 0,0048; 1 644,26; 7,89. 4-100-060; ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6; чел.-ч; 0,03; 0,0048; 801,41; 3,85. 91.14.02-001; Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т; маш.-ч; 0,03; 0,0048; 570,54; 2,74. 4-100-040; ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4; чел.-ч; 0,03; 0,0048; 596,61; 2,86. 4; М; 52,14. 01.7.06.05-0041; Ленты изоляционные хлопчатобумажные прорезиненные для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 20 мм, толщина 0,35 мм; м; 26,67; 4,2672; 5,87; 0,89; 5,22; 22,27. 01.7.07.20-0002; Тальк молотый, сорт I; т; 0,00105; 0,000168; 43 821,53; 1,45; 63 541,22; 10,67. 14.4.02.04-0142; Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный; кг; 0,02; 0,0032; 79,88; 1,5; 119,82; 0,38. 20.2.01.05-0005; Гильзы кабельные медные 16 мм; 100 шт; 0,05; 0,008; 1 239,94; 1,31; 1 624,32; 12,99. 20.2.02.01-0013; Втулки полипропиленовые, диаметр 28 мм; 1000 шт; 0,0122; 0,001952; 2 316,78; 1,29; 2 988,65; 5,83. Итого прямые затраты; 656,46. 77.1; 421/пр_2020_п.75_пп.а; Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы; %; 2; 2; 11,74. ФОТ; 593,69. Пр/812-049.3-1; НР Электротехнические установки на других объектах; %; 97; 97; 575,88. Пр/774-049.3; СП Электротехнические установки на других объектах; %; 51; 51; 302,78. Всего по позиции; 9 667,88; 1 546,86. 78; ФСБЦ-21.1.06.09-0054 Сплит-форма город Санкт-Петербург на 2 квартал 2026 года.xlsx; Кабель силовой с медными жилами ВВГ 3х1,5ок-660; 1000 м; 0,016; 1; 0,016; 45 266,76; 1,25; 56 583,45; 905,34. (Электротехнические установки на других объектах). Объем=16 / 1000. Всего по позиции; 905,34. 79; ФСБЦ-24.3.03.05-0001 Сплит-форма город Санкт-Петербург на 2 квартал 2026 года.xlsx; Трубы полиэтиленовые гибкие гофрированные легкие без протяжки, номинальный внутренний диаметр 16 мм; м; 50; 1; 50; 10,07; 503,50. (Электротехнические установки на других объектах). Всего по позиции; 503,50. 80; ФСБЦ-24.3.03.05-0003 Сплит-форма город Санкт-Петербург на 2 квартал 2026 года.xlsx; Трубы полиэтиленовые гибкие гофрированные легкие без протяжки, номинальный внутренний диаметр 25 мм; м; 30; 1; 30; 18,06; 541,80. (Электротехнические установки на других объектах). Всего по позиции; 541,80. 81; ФСБЦ-21.1.04.06-0013 Сплит-форма город Санкт-Петербург на 2 квартал 2026 года.xlsx; Кабель микрофонный КММ 4х0,35; 1000 м; 0,045; 1; 0,045; 35 605,04; 1,39; 49 491,01; 2 227,10. (Электротехнические установки на других объектах). Объем=45 / 1000. Всего по позиции; 2 227,10. 82; ФСБЦ-21.1.04.06-0012 Сплит-форма город Санкт-Петербург на 2 квартал 2026 года.xlsx; Кабель микрофонный КММ 2х0,35; 1000 м; 0,09; 1; 0,09; 20 935,84; 1,39; 29 100,82; 2 619,07. (Электротехнические установки на других объектах). Объем=90 / 1000. Всего по позиции; 2 619,07. 83; ФСБЦ-20.2.05.04-0059 Сплит-форма город Санкт-Петербург на 2 квартал 2026 года.xlsx; Короб кабельный (кабель-канал) ПВХ с крышкой, размеры 40х16 мм; 100 м; 0,4; 1; 0,4; 6 859,09; 2 743,64. (Электротехнические установки на других объектах). Объем=40 / 100. Всего по позиции; 2 743,64. 84; ГЭСНм08-02-472-10; Проводник заземляющий из медного изолированного провода сечением 25 мм2 открыто по строительным основаниям; 100 м; 0,015; 1; 0,015. Объем=1.5 / 100. 1; ОТ(ЗТ); чел.-ч; 0,4824; 281,36. 1-100-38; Средний разряд работы 3,8; чел.-ч; 32,16; 0,4824; 583,25; 281,36. 2; ЭМ; 1,00. ОТм(ЗТм); чел.-ч; 0,0009; 0,63. 91.05.05-015; Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т; маш.-ч; 0,03; 0,00045; 1 644,26; 0,74. 4-100-060; ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6; чел.-ч; 0,03; 0,00045; 801,41; 0,36. 91.14.02-001; Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т; маш.-ч; 0,03; 0,00045; 570,54; 0,26. 4-100-040; ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4; чел.-ч; 0,03; 0,00045; 596,61; 0,27. 4; М; 3,10. 01.7.03.04-0001; Электроэнергия; кВт-ч; 6,656; 0,09984; 8,51; 0,85. 01.7.15.07-0014; Дюбели распорные полипропиленовые; 100 шт; 2,04; 0,0306; 41,71; 1,22; 50,89; 1,56. 01.7.15.14-0043; Шурупы самонарезающие стальные оксидированные с полукруглой головкой и крестообразным шлицем, остроконечные, диаметр 3,5 мм, длина 11 мм; 100 шт; 2,04; 0,0306; 18,54; 1,22; 22,62; 0,69. Итого прямые затраты; 286,09. 84.1; 421/пр_2020_п.75_пп.а; Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы; %; 2; 2; 5,63. ФОТ; 281,99. Пр/812-049.3-1; НР Электротехнические установки на других объектах; %; 97; 97; 273,53. Пр/774-049.3; СП Электротехнические установки на других объектах; %; 51; 51; 143,81. Всего по позиции; 47 270,67; 709,06. 85; ФСБЦ-21.2.03.05-0233 Сплит-форма город Санкт-Петербург на 2 квартал 2026 года.xlsx; Провод установочный ПуГВнг(А)-LSLTx 1х6-450/750; 1000 м; 0,0015; 1; 0,0015; 55 896,55; 1,28; 71 547,58; 107,32. (Электротехнические установки на других объектах). Объем=1.5 / 1000. Всего по позиции; 107,32. Всего по разделу 1 Монтажные работы; 560 858,88. Раздел 2. Пусконаладочные работы. 86; ГЭСНп07-10-015-02; Узел учета тепловой энергии (УУТЭ) без диспетчеризации; компл; 1; 1; 1. Прил.7.19 п.1; Повторное выполнение пусконаладочных работ, осуществляемое до сдачи объекта в эксплуатацию ОЗП=0,5; ТЗ=0,5. 1; ОТ(ЗТ); чел.-ч; 132; 110 948,19. 2-100-05; Рабочий 5 разряда; чел.-ч; 34,8; 0,5; 17,4; 685,65; 11 930,31. 3-200-01; Инженер I категории; чел.-ч; 65,6; 0,5; 32,8; 957,24; 31 397,47. 3-200-02; Инженер II категории; чел.-ч; 79,1; 0,5; 39,55; 872,65; 34 513,31. 3-200-03; Инженер III категории; чел.-ч; 84,5; 0,5; 42,25; 783,60; 33 107,10. Итого прямые затраты; 110 948,19. ФОТ; 110 948,19. Пр/812-083.0-1; НР Пусконаладочные работы: 'под нагрузкой' - 100% (не относятся к пусконаладочным и выполняются на действующих предприятиях по отдельному договору с заказчиком); %; 74; 74; 82 101,66. Пр/774-083.0; СП Пусконаладочные работы: 'под нагрузкой' - 100% (не относятся к пусконаладочным и выполняются на действующих предприятиях по отдельному договору с заказчиком); %; 36; 36; 39 941,35. Всего по позиции; 232 991,20; 232 991,20. Всего по разделу 2 Пусконаладочные работы; 232 991,20. Итоги по смете:. Всего прямые затраты (справочно); 570 704,35. в том числе:. Оплата труда рабочих; 171 345,34. Эксплуатация машин; 1 047,57. Оплата труда машинистов (Отм); 523,83. Материалы; 397 787,61. Строительные работы; 137 161,42. в том числе:. оплата труда; 26 352,46. эксплуатация машин и механизмов; 574,65. оплата труда машинистов (Отм); 311,34. материалы; 67 869,23. накладные расходы; 27 012,60. сметная прибыль; 15 041,14. Монтажные работы; 413 475,93. в том числе:. оплата труда; 34 044,69. эксплуатация машин и механизмов; 472,92. оплата труда машинистов (Отм); 212,49. материалы; 329 918,38. накладные расходы; 32 136,79. сметная прибыль; 16 690,66. Оборудование; 10 221,53. Инженерное оборудование; 10 221,53. Прочие затраты; 232 991,20. Пусконаладочные работы; 232 991,20. в том числе:. оплата труда; 110 948,19. накладные расходы; 82 101,66. сметная прибыль; 39 941,35. Всего ФОТ (справочно); 171 869,17. Всего накладные расходы (справочно); 141 251,05. Всего сметная прибыль (справочно); 71 673,15. ВСЕГО по смете; 793 850,08. справочно:. Материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН; 313 124,51. Затраты труда рабочих; 235,3703085. Затраты труда машинистов; 0,7942898. ПНР "под нагрузкой"; 232 991,20. в том числе:. 421/пр_2020_прил.8_п.7_гр.7_отд.10; Теплоэнергетическое оборудование, отдел 10; %; 100; 232 991,20. Составил:. [должность, подпись (инициалы, фамилия)]. Проверил:. [должность, подпись (инициалы, фамилия)].