Обоснование начальной (максимальной) цены контракта
В соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и методическими рекомендациями по применению методов определения начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), утвержденными Приказом Минэкономразвития России от 02.10.2013 №567 производим обоснование и определение размера начальной (максимальной) цены контракта на выполнение работ по капитальному ремонту крыши.

Расчёт начальной (максимальной) цены контракта будет осуществлён проектно-сметным методом. Стоимость работ по выполнение работ по ремонту электропроводки (в рамках капитального ремонта помещений) определена согласно  сметному расчёту. 
	№ п/п
	Обоснование
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Количество
	Сметная стоимость, руб.


	
	
	
	
	на единицу измерения
	коэффициенты
	всего с учетом коэффициентов
	на единицу измерения в базисном уровне цен
	индекс
	на единицу измерения в текущем уровне цен
	коэффициенты
	всего в текущем уровне цен

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Раздел 1. Электромонтажные работы

	1
	ГЭСНм08-03-593-06
	Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений: с нормальными условиями среды, одноламповый
	100 шт
	0,13
	1
	0,13
	
	
	
	
	

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	4 119,12

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	3 545,94

	
	Пр/812-049.3-1
	НР Электротехнические установки на других объектах
	%
	97
	
	97
	
	
	
	
	3 439,56

	
	Пр/774-049.3
	СП Электротехнические установки на других объектах
	%
	51
	
	51
	
	
	
	
	1 808,43

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	72 585,23
	
	9 436,08

	2
	ФСБЦ-20.3.03.04-0396
	Светильник люминесцентный с опаловым рассеивателем, потолочный, количество ламп 2, мощность 58 Вт, ЭПРА
	шт
	13
	1
	13
	4 972,19
	1,86
	9 248,27
	
	120 227,51

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	
	
	120 227,51

	3
	ГЭСНм08-03-594-12
	Светильник в подвесных потолках, устанавливаемый: на подвесках, количество ламп в светильнике свыше 4 до 6
	100 шт
	0,18
	1
	0,18
	
	
	
	
	

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	28 492,47

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	21 599,35

	
	Пр/812-049.3-1
	НР Электротехнические установки на других объектах
	%
	97
	
	97
	
	
	
	
	20 951,37

	
	Пр/774-049.3
	СП Электротехнические установки на других объектах
	%
	51
	
	51
	
	
	
	
	11 015,67

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	338 265,61
	
	60 887,81

	4
	ФСБЦ-20.3.03.04-0380
	Светильник люминесцентный с опаловым рассеивателем, встраиваемый, количество ламп 4, мощность 36 Вт, ЭПРА
	шт
	18
	1
	18
	5 758,33
	1,86
	10 710,49
	
	192 788,82

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	
	
	192 788,82

	5
	ГЭСНм08-03-591-08
	Розетка штепсельная: неутопленного типа при открытой проводке
	100 шт
	0,21
	1
	0,21
	
	
	
	
	

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	2 785,38

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	2 730,14

	
	Пр/812-049.3-1
	НР Электротехнические установки на других объектах
	%
	97
	
	97
	
	
	
	
	2 648,24

	
	Пр/774-049.3
	СП Электротехнические установки на других объектах
	%
	51
	
	51
	
	
	
	
	1 392,37

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	32 764,29
	
	6 880,50

	6
	ФСБЦ-20.4.03.05-0004
	Розетки открытой проводки с заземлением 16 А, 250 В, IP20
	100 шт
	0,21
	1
	0,21
	3 247,66
	0,94
	3 052,80
	
	641,09

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	
	
	641,09

	7
	ГЭСНм08-03-591-01
	Выключатель: одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке
	100 шт
	0,18
	1
	0,18
	
	
	
	
	

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	2 187,37

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	2 140,03

	
	Пр/812-049.3-1
	НР Электротехнические установки на других объектах
	%
	97
	
	97
	
	
	
	
	2 075,83

	
	Пр/774-049.3
	СП Электротехнические установки на других объектах
	%
	51
	
	51
	
	
	
	
	1 091,42

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	29 985,22
	
	5 397,34

	8
	ФСБЦ-20.4.01.01-1057
	Выключатель открытого монтажа, одноклавишный, 10 А, цветной, IP54
	шт
	18
	1
	18
	212,02
	1,46
	309,55
	
	5 571,90

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	
	
	5 571,90

	9
	ФСБЦ-20.5.02.11-0041
	Коробка установочная У-92
	шт
	32
	1
	32
	34,87
	0,94
	32,78
	
	1 048,96

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 048,96

	10
	ГЭСНм08-02-409-01
	Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр: до 25 мм
	100 м
	2,4
	1
	2,4
	
	
	
	
	

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	17 610,10

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	16 474,73

	
	Пр/812-049.3-1
	НР Электротехнические установки на других объектах
	%
	97
	
	97
	
	
	
	
	15 980,49

	
	Пр/774-049.3
	СП Электротехнические установки на других объектах
	%
	51
	
	51
	
	
	
	
	8 402,11

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	17 632,71
	
	42 318,50

	11
	ФСБЦ-24.3.01.06-0042
	Трубы ПВХ, номинальный диаметр 20 мм
	м
	240
	1
	240
	22,46
	1,05
	23,58
	
	5 659,20

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	
	
	5 659,20

	12
	ГЭСНм08-02-390-01
	Короба пластмассовые: шириной до 40 мм
	100 м
	1,3
	1
	1,3
	
	
	
	
	

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	7 954,81

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	7 640,00

	
	Пр/812-049.3-1
	НР Электротехнические установки на других объектах
	%
	97
	
	97
	
	
	
	
	7 410,80

	
	Пр/774-049.3
	СП Электротехнические установки на других объектах
	%
	51
	
	51
	
	
	
	
	3 896,40

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	14 934,41
	
	19 414,73

	13
	ГЭСНм08-02-390-02
	Короба пластмассовые: шириной до 63 мм
	100 м
	0,02
	1
	0,02
	
	
	
	
	

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	 138,31

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	132,68

	
	Пр/812-049.3-1
	НР Электротехнические установки на других объектах
	%
	97
	
	97
	
	
	
	
	128,70

	
	Пр/774-049.3
	СП Электротехнические установки на других объектах
	%
	51
	
	51
	
	
	
	
	67,67

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	16 866,50
	
	337,33

	14
	ФСБЦ-20.2.05.04-0119
	Короб кабельный (кабель-канал) ПВХ с защелкивающейся крышкой, размеры 40х20 мм
	100 м
	1,3
	1
	1,3
	8 682,31
	1,41
	12 242,06
	
	15 914,68

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	
	
	15 914,68

	15
	ФСБЦ-20.2.05.04-0065
	Короб кабельный (кабель-канал) ПВХ с крышкой, размеры 60х40 мм
	100 м
	0,02
	1
	0,02
	13 670,04
	1,41
	19 274,76
	
	385,50

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	
	
	385,50

	16
	ГЭСНм08-02-412-02
	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2
	100 м
	2,4
	1
	2,4
	
	
	
	
	

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	5 199,52

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	4 652,56

	
	Пр/812-049.3-1
	НР Электротехнические установки на других объектах
	%
	97
	
	97
	
	
	
	
	4 512,98

	
	Пр/774-049.3
	СП Электротехнические установки на других объектах
	%
	51
	
	51
	
	
	
	
	2 372,81

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	5 073,98
	
	12 177,54

	17
	ГЭСНм08-02-399-01
	Провод в коробах, сечением: до 6 мм2
	100 м
	1,3
	1
	1,3
	
	
	
	
	

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 491,39

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 318,00

	
	Пр/812-049.3-1
	НР Электротехнические установки на других объектах
	%
	97
	
	97
	
	
	
	
	1 278,46

	
	Пр/774-049.3
	СП Электротехнические установки на других объектах
	%
	51
	
	51
	
	
	
	
	672,18

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	2 667,82
	
	3 468,17

	18
	ФСБЦ-21.1.06.09-0152
	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-LS 3х2,5ок(N, PE)-660
	1000 м
	0,15
	1
	0,15
	72 551,44
	1,12
	81 257,61
	
	12 188,64

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	
	
	12 188,64

	19
	ФСБЦ-21.1.06.09-0151
	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-LS 3х1,5ок(N, PE)-660
	1000 м
	0,2
	1
	0,2
	47 048,63
	1,12
	52 694,47
	
	10 538,89

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	
	
	10 538,89

	20
	ГЭСНм11-08-001-01
	Присоединение к приборам концов жил электрических проводок под винт: с оконцеванием наконечником
	100 шт
	2,4
	1
	2,4
	
	
	
	
	

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	11 475,10

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	10 332,18

	
	Пр/812-053.0-1
	НР Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники
	%
	90
	
	90
	
	
	
	
	9 298,96

	
	Пр/774-053.0
	СП Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники
	%
	46
	
	46
	
	
	
	
	4 752,80

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	10 722,29
	
	25 733,50

	21
	ГЭСНм08-03-526-01
	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 25 А
	шт
	11
	1
	11
	
	
	
	
	

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	8 825,84

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	5 314,80

	
	Пр/812-049.3-1
	НР Электротехнические установки на других объектах
	%
	97
	
	97
	
	
	
	
	5 155,36

	
	Пр/774-049.3
	СП Электротехнические установки на других объектах
	%
	51
	
	51
	
	
	
	
	2 710,55

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	1 527,10
	
	16 798,05

	22
О
	ФСБЦ-62.1.01.09-1103
	Выключатель автоматический 1P, 25 А, 4,5 кА, характеристика C
	шт
	6
	1
	6
	103,63
	1,16
	120,21
	
	721,26

	
	
	(Инженерное оборудование)

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	
	
	721,26

	23
О
	ФСБЦ-62.1.01.09-1101
	Выключатель автоматический 1P, 16 А, 4,5 кА, характеристика C
	шт
	5
	1
	5
	100,65
	1,16
	116,75
	
	583,75

	
	
	(Инженерное оборудование)

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	
	
	583,75

	24
	ГЭСНм08-03-526-02
	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 100 А
	шт
	1
	1
	1
	
	
	
	
	

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 306,50

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	729,69

	
	Пр/812-049.3-1
	НР Электротехнические установки на других объектах
	%
	97
	
	97
	
	
	
	
	707,80

	
	Пр/774-049.3
	СП Электротехнические установки на других объектах
	%
	51
	
	51
	
	
	
	
	372,14

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	2 400,86
	
	2 400,86

	25
О
	ФСБЦ-62.1.01.09-1105
	Выключатель автоматический 1P, 40 А, 4,5 кА, характеристика C
	шт
	1
	1
	1
	122,85
	1,16
	142,51
	
	142,51

	
	
	(Инженерное оборудование)

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	
	
	142,51

	26
	ГЭСНм08-03-600-02
	Счетчики, устанавливаемые на готовом основании: трехфазные
	шт
	1
	1
	1
	
	
	
	
	

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	 298,97

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	271,43

	
	Пр/812-049.3-1
	НР Электротехнические установки на других объектах
	%
	97
	
	97
	
	
	
	
	263,29

	
	Пр/774-049.3
	СП Электротехнические установки на других объектах
	%
	51
	
	51
	
	
	
	
	138,43

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	705,95
	
	705,95

	27
О
	ФСБЦ-62.5.01.04-0042
	Счетчик электрической энергии, трехфазный, однотарифный с механическим отсчетным устройством, номинальное напряжение 3х230/400 В, номинальный (максимальный) ток 10(100) А, класс точности 1,0
	шт
	1
	1
	1
	2 491,62
	1,64
	4 086,26
	
	4 086,26

	
	
	(Инженерное оборудование)

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	
	
	4 086,26

	28
	ГЭСНм08-03-572-03
	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый: на стене, высота и ширина до 600х600 мм
	шт
	1
	1
	1
	
	
	
	
	

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	3 380,78

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	850,51

	
	Пр/812-049.3-1
	НР Электротехнические установки на других объектах
	%
	97
	
	97
	
	
	
	
	824,99

	
	Пр/774-049.3
	СП Электротехнические установки на других объектах
	%
	51
	
	51
	
	
	
	
	433,76

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	4 655,00
	
	4 655,00

	29
	ФСБЦ-20.4.04.03-0006
	Щит с монтажной панелью, размеры 650х500х220 мм, степень защиты IP54
	шт
	1
	1
	1
	5 188,78
	1,39
	7 212,40
	
	7 212,40

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	
	
	7 212,40

	30
	ГЭСНм08-02-472-01
	Заземлитель горизонтальный из стали: круглой диаметром 12 мм
	100 м
	0,18
	1
	0,18
	
	
	
	
	

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 634,02

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 078,77

	
	Пр/812-049.3-1
	НР Электротехнические установки на других объектах
	%
	97
	
	97
	
	
	
	
	1 046,41

	
	Пр/774-049.3
	СП Электротехнические установки на других объектах
	%
	51
	
	51
	
	
	
	
	550,17

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	18 065,44
	
	3 251,78

	31
	ГЭСНм08-02-472-10
	Проводник заземляющий из медного изолированного провода сечением 25 мм2 открыто по строительным основаниям
	100 м
	0,07
	1
	0,07
	
	
	
	
	

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	 823,55

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	804,33

	
	Пр/812-049.3-1
	НР Электротехнические установки на других объектах
	%
	97
	
	97
	
	
	
	
	780,20

	
	Пр/774-049.3
	СП Электротехнические установки на других объектах
	%
	51
	
	51
	
	
	
	
	410,21

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	29 000,14
	
	2 030,01

	32
	ФСБЦ-08.3.04.02-0063
	Прокат стальной горячекатаный круглый, марки стали Ст3сп, Ст3пс, диаметр 5-12 мм
	т
	0,006
	1
	0,006
	67 306,50
	0,86
	57 883,59
	
	347,30

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	
	
	347,30

	33
	ФСБЦ-08.3.04.02-0095
	Прокат стальной горячекатаный круглый, марки стали Ст3сп, Ст3пс, диаметр 14-50 мм
	т
	0,007611
	1
	0,007611
	66 456,50
	0,86
	57 152,59
	
	434,99

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	
	
	434,99

	34
	ФСБЦ-21.2.03.05-0053
	Провод силовой установочный с медными жилами ПуВ 1х10-450
	1000 м
	0,007
	1
	0,007
	78 573,69
	1,18
	92 716,95
	
	649,02

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	
	
	649,02

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Итоги по разделу 1 Электромонтажные работы :
	

	
	
	     Всего прямые затраты (справочно)
	472 911,49

	
	
	          в том числе:
	

	
	
	               Оплата труда рабочих
	78 967,98

	
	
	               Эксплуатация машин
	2 000,80

	
	
	               Оплата труда машинистов (Отм)
	647,16

	
	
	               Материалы
	391 295,55

	
	
	     Монтажные работы
	589 502,05

	
	
	          в том числе:
	

	
	
	               оплата труда
	78 967,98

	
	
	               эксплуатация машин и механизмов
	2 000,80

	
	
	               оплата труда машинистов (Отм)
	647,16

	
	
	               материалы
	391 295,55

	
	
	               накладные расходы
	76 503,44

	
	
	               сметная прибыль
	40 087,12

	
	
	     Оборудование
	5 533,78

	
	
	          Инженерное оборудование
	5 533,78

	
	
	     Всего ФОТ (справочно)
	79 615,14

	
	
	     Всего накладные расходы (справочно)
	76 503,44

	
	
	     Всего сметная прибыль (справочно)
	40 087,12

	
	
	Всего по разделу 1 Электромонтажные работы
	595 035,83

	
	
	     справочно:
	

	
	
	          Затраты труда рабочих
	214,8368
	
	
	
	
	

	
	
	          Затраты труда машинистов
	1,5172
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Итоги по смете:
	

	
	
	     Всего прямые затраты (справочно)
	472 911,50

	
	
	          в том числе:
	

	
	
	               Оплата труда рабочих
	78 967,99

	
	
	               Эксплуатация машин
	2 000,80

	
	
	               Оплата труда машинистов (Отм)
	647,16

	
	
	               Материалы
	391 295,55

	
	
	     Монтажные работы
	589 502,06

	
	
	          в том числе:
	

	
	
	               оплата труда
	78 967,98

	
	
	               эксплуатация машин и механизмов
	2 000,80

	
	
	               оплата труда машинистов (Отм)
	647,16

	
	
	               материалы
	391 295,55

	
	
	               накладные расходы
	76 503,44

	
	
	               сметная прибыль
	40 087,12

	
	
	     Оборудование
	5 533,78

	
	
	          Инженерное оборудование
	5 533,78

	
	
	     Всего ФОТ (справочно)
	79 615,14

	
	
	     Всего накладные расходы (справочно)
	76 503,44

	
	
	     Всего сметная прибыль (справочно)
	40 087,12

	
	
	ВСЕГО по смете
	595 035,84


Работы осуществляются на 1 объекте. В соответствии с письмом Минстроя России от 07.02.2022 №4170-СМ/09 для закупки используется единица измерения работ 1 штука, не предусмотрено поэтапное выполнение работ. Таким образом, стоимость работ составит 
	Наименование объекта закупки 

(товара (работы, услуги))
	Ед. изм.
	Количество
	Цена за единицу измерения (руб.)
	Н(М)Ц (руб.)

	выполнение работ по ремонту электропроводки

ОКПД2 43.21.10.110
	Единица
	1
	595 035,84
	595 035,84

	Начальная (максимальная) цена контракта 
	595 035,84


Итого, начальная (максимальная) цена контракта составляет 595 035 (пятьсот девяносто пять тысяч тридцать пять) рублей 84 копейки. 
Работник контрактной службы:

	Старший специалист 1 разряда ОМТО
	_______________________ В.Ф. Мурветова

	        (должность)
	      (подпись/расшифровка подписи)


