Техническое задание

на поставку спринклера роторного S075D

1. Наименование товара: Спринклер роторный S075D RAIN

2. Место доставки товара: Ростовская область, ст. Вёшенская, пер. Розы Люксембург, д.41.

3. Сроки поставки товара: 30 календарных дней

4. Количество и характеристика товара:

| № п/п | Наименование | Технические характеристики: | Количество, шт |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Спринклер роторный модель S075D Бренд RAIN | - Модель: Спринклер роторный S075D - Подключение: ¾’’ - Диапазон регулировки сектора полива: 40°-360° - Диапазон расхода: 1,5 – 18,6 л/мин - Рабочее давление: 2,1 – 4,8 бар - Интенсивность орошения: от 0,3 до 2,9 см в час (в зависимости от расстояния и используемой насадки) - Высота спринклера: 18,7 см - Рекомендуемый радиус: от 7,6 до 13,7 м - Радиус: от 9,4 до 14,3 м - Траектория сопла: 25° - Траектория сопла с низким углом наклона: 11° - Высота выдвижного штока: 10,2 см - Вес: 0,276 кг - Страна производства: Доминиканская республика - Марка: RAIN - Гарантия: 2 года | 20 |  |

Общие требования

Товар должен быть новым, не ранее 2026 года выпуска (не бывшим в эксплуатации, не прошедшим ремонт, в том числе восстановление, замену составных частей, восстановление потребительских свойств), работоспособный и обеспечивающий предусмотренную производителем функциональность, технически исправный, не иметь дефектов изготовления.

Исполнитель обязан поставить Товар в соответствии с техническим заданием.

Затраты по доставке включая разгрузку на месте поставки входят в стоимость поставляемого Товара и осуществляются силами поставщика.