Описание объекта закупки

(Техническое задание)
Поставка ноутбуков

1. Общая информация об объекте закупки
1.1 Объект закупки: Поставка ноутбуков.
1.2 Код ОКПД2 - 26.20.11.110: Ноутбуки, в том числе портативные в защищенном исполнении, предназначенные для работы в сложной среде эксплуатации; 
1.3 Код и наименование КТРУ: Ноутбук -  26.20.11.110-00000165.
1.4 Наименование позиции: согласно Приложению 1.
1.5 Место поставки товаров: согласно Приложению 1.
1.6 Количество товаров: согласно Приложению 1.
1.7 Срок поставки товаров: согласно Приложению 1.
1.8 Приложения к Техническому заданию:
· Приложение 1 – «Перечень объектов закупки»;
· Приложение 2 – «Форма гарантийной карты».
2. Стандарт товаров
2.1 Поставщик обязан осуществить поставку ноутбуков (далее – товар) в порядке и на условиях, предусмотренных Контрактом и настоящим Техническим заданием, а также в соответствии с требованиями актов, указанных в разделе 6 настоящего Технического задания.
2.2 Поставляемый товар должен соответствовать следующим требованиям:
· Техническим и качественным характеристикам, установленным настоящим Техническим заданием и определенным производителем товара в эксплуатационной документации.
· Действующим государственным и международным стандартам и другим актам Российской Федерации, требованиям безопасности, функциональным и качественным характеристикам для данной группы товаров в соответствии с требованиями государственных и международных стандартов, в том числе актам, указанным в пунктах 6.2, 6.5, 6.10, 6.13, 6.14 настоящего Технического задания.
· Действующим стандартам и нормам по пожарной, санитарной и электрической безопасности, а также электромагнитной совместимости в соответствии с номенклатурой продукции, в отношении которой законодательными актами Российской Федерации предусмотрена обязательная сертификация, с документальным подтверждением при исполнении Контракта, в том числе актам, указанным в пунктах 6.1, 6.3, 6.11, 6.16, 6.17, 6.18 настоящего Технического задания.
· Все входные и выходные разъемы, а также уровни сигналов на входе и выходе должны соответствовать стандартам Российской Федерации согласно требованиям акта, указанного в пункте 6.19 настоящего Технического задания.
· В комплект поставляемого товара должны входить все интерфейсные шнуры и кабели питания, необходимые для его подключения и полнофункциональной эксплуатации.
· Поставляемый товар, в отношении которого утвержден класс энергетической эффективности, должен соответствовать классу энергетической эффективности не ниже «А», в соответствии с требованиями акта, указанного в пункте 6.12 настоящего Технического задания.
· Поставляемый товар должен быть предназначен для эксплуатации в рабочих помещениях.
2.3 Для взаимодействия с Заказчиком Поставщик обязан в течение 1 (одного) рабочего дня с даты заключения Контракта назначить ответственное контактное лицо, выделить номер телефона, а также адрес электронной почты для приема данных (запросов, заявок) в электронной форме и уведомить об этом Заказчика согласно требованиям Контракта. Об изменении контактной информации ответственного лица Поставщик обязан уведомить Заказчика в течение 1 (одного) рабочего дня со дня возникновения таких изменений.
2.4 Товар должен быть поставлен в рабочие часы Заказчика Понедельник-четверг с 09:00 до 17:00, пятница с 09:00 до 15:45 по местному времени согласно пункту 1.6 настоящего Технического задания, а также в соответствии Приложением 1 «Перечень объектов закупки» к настоящему Техническому заданию.
2.5 Поставщик поставляет товар в соответствии с пропускным и внутриобъектовым режимами, установленными на территории по адресу поставки товара, в порядке, согласованном с Заказчиком не позднее чем за 3 (три) рабочих дня до даты фактической поставки товара. Поставка товара Поставщиком осуществляется своими силами и за свой счет.
2.6 Поставщик предоставляет Заказчику в соответствии с требованиями Контракта комплект отчетных документов и электронный структурированный Документ о приемке. Комплект отчетной документации должен включать:
· Документы, подтверждающие гарантийные обязательства Поставщика и изготовителя товара
(гарантийные карты), составленные по форме, установленной Приложением 2 «Форма гарантийной карты» к настоящему Техническому заданию, в отношении всех единиц товара, переданных Поставщиком Заказчику. Поставщик должен направить Заказчику гарантийную карту в электронном виде посредством электронной почты и (или) на бумажном носителе при поставке товара.
· Копии сертификата(-ов) или декларации(-й) о соответствии, подтверждающих соответствие товара в соответствии с требованиями актов, указанных в пунктах 6.1, 6.3 настоящего Технического задания.
2.7 Поставляемый товар должен быть обеспечен комплектом документации на русском языке, включающим инструкции по эксплуатации (памятки, руководство пользователя, руководство администратора), в том числе техническим паспортом на товар, в случае если данная документация предусмотрена производителем товара. Комплектация документацией в виде копий не допускается.
2.8 Не допускается поставка товара, имеющего повреждения и (или) условия хранения которого были нарушены.
2.9 Товар должен быть укомплектован в соответствии с эксплуатационной документацией необходимыми приспособлениями и инструментом для осуществления безопасных регулировок, технического обслуживания и применения по назначению.
2.10 Уборка и вывоз тары, упаковки, вспомогательных упаковочных средств и укупорочных средств (обвязочное средство, упаковочная лента, фиксатор, вкладыш и т. д.) осуществляются Поставщиком своими силами и за свой счет в течение 1 (одного) рабочего дня с даты фактической поставки товара.
2.11 Товар должен быть свободен от прав третьих лиц.

3 . Объем и сроки гарантий качества
3.1 Гарантийный срок на поставляемый товар должен соответствовать требованиям, установленным в Приложении 1 «Перечень объектов закупки» к настоящему Техническому заданию.
3.2 Если производителем товара установлены стандартные гарантийные сроки, превышающие гарантийный срок, указанный в пункте 3.1 настоящего Технического задания, то гарантийный срок на поставляемый товар устанавливается продолжительностью не менее срока, установленного производителем товара.
3.3 Все возможные расходы по обеспечению гарантийных обязательств в рамках Контракта покрываются за счет Поставщика.
3.4 В гарантийный период Поставщик обязан обеспечить техническую поддержку поставляемого товара в соответствии с требованиями, установленными производителями товара, включая:
- Диагностику неисправностей, выезд специалиста к месту обнаружения неисправности, устранение неисправности, по результатам которой составляется акт о недостатках с перечнем выявленных недостатков и (или) дефектов, необходимых доработок и сроков их устранения в соответствии с требованиями Контракта.
3.5 В случае если производитель товара осуществляет сертификацию специалистов, то Поставщик обязан привлекать к работам по гарантийному обслуживанию товара специалистов, сертифицированных производителем товара.


4  ​Требования к безопасности товара
4.1 Соответствие товара требованиям безопасности подлежит подтверждению в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, в соответствии с требованиями актов, указанных в пунктах 6.6, 6.7, 6.8, 6.9 и 6.15 настоящего Технического задания. Соответствие качества и безопасности товара должно быть подтверждено следующими документами:
· Сертификатом соответствия и/или декларацией о соответствии (для продукции, включенной в перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации и/или подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии).
· Гигиеническим заключением Государственного комитета санитарно-эпидемиологического надзора Российской Федерации (при необходимости).
· Сертификатом пожарной безопасности (при необходимости).
· Сертификатом электромагнитной совместимости (при необходимости).
4.2 Поставляемый товар при использовании, хранении и транспортировке должен быть безопасен для жизни, здоровья человека, окружающей среды.
4.3 Товар должен соответствовать экологическим требованиям к качеству и техническим характеристикам в соответствии с актами, указанными в пунктах 6.6, 6.7, 6.8, 6.9 и 6.15 настоящего
Технического задания.
4.4 Транспортирование и хранение товара (в том числе узлов и деталей) должно осуществляться с учетом требований по безопасности, предусмотренных эксплуатационной документацией. В случае если для безопасности использования товара, его хранения, транспортировки и утилизации необходимо соблюдать специальные правила, то в сопроводительной документации на товар, на этикетке маркировкой или иным способом должны быть указаны такие правила.

5  ​Требования к используемым материалам и оборудованию
5.1 Поставка товара должна осуществляться в оригинальной заводской упаковке (при наличии), обеспечивающей его сохранность при хранении, транспортировке и погрузочно-разгрузочных работах. Упаковка товара должна быть прочной, целой (не имеющей следов вскрытия), без посторонних запахов, а также должна предохранять товар от порчи во время транспортировки, хранения, погрузочно-разгрузочных работ к месту эксплуатации или складу Заказчика, без механических повреждений и следов воздействия влаги.
5.2 Упаковка товара (при наличии) должна соответствовать документации на товар, на конкретные виды (типы) тары и упаковки, а также требованиям акта, указанного в пункте 6.2 настоящего Технического задания.
5.3 Каждая упаковка товара (при наличии) должна содержать информационный лист с указанием реквизитов Контракта, наименования товара, количества упаковок, количества штук в упаковке, наименования страны происхождения товара, наименования фирмы-изготовителя, наименования Поставщика, наименования грузополучателя и адрес поставки товара.
5.4 Информация о товаре, в том числе маркировка на упаковке и (или) на изделии, должна быть указана на русском языке или продублирована на русском языке.
5.5 Маркировка товара (при наличии) должна содержать:
· Наименование товара.
· Фирменное наименование.
· Наименование страны производителя.
· Штриховой код товара (при наличии).
· Товарный знак производителя (при наличии).
· Наименование фирмы-изготовителя.
· Дату выпуска товара.
· Знак соответствия или знак обращения на рынке (для сертифицированной продукции).
5.6 Маркировка упаковки (при наличии) должна соответствовать маркировке товара. При этом маркировка упаковки должна быть осуществлена таким образом, чтобы можно было определить тип, наименование и принадлежность к конкретному товарному знаку и производителю товара.
5.7 Маркировка товара (при наличии) должна соответствовать требованиям актов, предъявляемым к маркировке данной продукции, в том числе требованиям актов, указанных в пунктах 6.2 и 6.14 настоящего Технического задания.

6  ​Перечень нормативных правовых и нормативных технических актов
6.1 Решение Комиссии Таможенного союза от 16.08.2011 № 768 «О принятии технического регламента Таможенного союза «О безопасности низковольтного оборудования».
6.2 Решение Комиссии Таможенного союза от 16.08.2011 № 769 «О принятии технического регламента Таможенного союза «О безопасности упаковки».
6.3 Решение Комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 № 879 «О принятии технического регламента Таможенного союза «Электромагнитная совместимость технических средств».
6.4 «Договор о Евразийском экономическом союзе» (Подписан в г. Астане 29.05.2014).
6.5 «Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвертая)» от 18.12.2006 № 230-ФЗ.
6.6 Федеральный закон от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления».
6.7 Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».
6.8 Федеральный закон от 04.05.1999 № 96-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха».
6.9 Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды».
6.10 Федеральный закон от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании».
6.11 Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».
6.12 Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».
6.13 Федеральный закон от 29.06.2015 № 162-ФЗ «О стандартизации в Российской Федерации».
6.14 Постановление Правительства РФ от 31.12.2019 № 1955 «Об обеспечении доступа к информации, содержащейся в государственной информационной системе мониторинга за оборотом товаров, подлежащих обязательной маркировке средствами идентификации».
6.15  «ГОСТ 12.1.004-91. Межгосударственный стандарт. Система стандартов безопасности труда. Пожарная безопасность. Общие требования» (утв. Постановлением Госстандарта СССР от 14.06.1991 №875).
6.16 «ГОСТ Р 50839-2000. Государственный стандарт Российской Федерации. Совместимость технических средств электромагнитная. Устойчивость средств вычислительной техники и информатики к электромагнитным помехам. Требования и методы испытаний» (принят и введен в действие Постановлением Госстандарта России от 26.12.2000 № 416-ст).
6.17 «ГОСТ 12.1.019-2017. Межгосударственный стандарт. Система стандартов безопасности труда. Электробезопасность. Общие требования и номенклатура видов защиты» (введен в действие Приказом Росстандарта от 07.11.2018 № 941-ст).
6.18 «ГОСТ IEC 60320-1-2021. Межгосударственный стандарт. Соединители приборные бытового и аналогичного назначения. Часть 1. Общие требования» (введен в действие Приказом Росстандарта от 20.07.2022 № 658-ст.


Идентификационный код закупки (ИКЗ): 26 1 6350000865 635001001 0014 000 0000 244
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Приложение 1 к Техническому заданию


Перечень объектов закупки


	1. Ноутбук -  26.20.11.110-00000165

	Характеристики
	Объем (единица измерения)
	Адрес
	Срок
	Гарантийный срок

	Наименование характеристики
	Значение характеристики
	3 (Штука)
	Российская Федерация, Самарская область, г.о. Кинель, пгт. Усть-Кинельский, ул. Спортивная, д. 7а.
	в течение 30  (тридцати) календарных дней с даты заключения Контракта 
	36 месяцев 
с даты подписания
Документа о приемке

	Форм-фактор
	Ноутбук
	
	
	
	

	Размер диагонали экрана
	≥ 15.6 Дюйм (25,4 мм)
	
	
	
	

	Разрешение экрана
	Full HD
	
	
	
	

	Количество ядер процессора
	≥ 6 Штука
	
	
	
	

	Количество потоков процессора
	≥ 12 Штука
	
	
	
	

	Объем кэш памяти третьего уровня процессора (L3)
	≥ 16 Мегабайт
	
	
	
	

	Тип видеоадаптера
	Интегрированная (встроенная)
	
	
	
	

	Тип оперативной памяти
	DDR4
	
	
	
	

	Общий объем установленной оперативной памяти
	≥ 8 Гигабайт
	
	
	
	

	Максимальный общий поддерживаемый объем оперативной памяти
	≥ 8 Гигабайт
	
	
	
	

	Тип накопителя
	SSD
	
	
	
	

	Объем SSD накопителя
	≥ 240 Гигабайт
	
	
	
	

	Тип беспроводной связи
	Bluetooth, Wi-Fi
	
	
	
	

	Количество встроенных в корпус портов USB 3.2 Gen 1 Type-A
	≥ 4 Штук
	
	
	
	

	Количество встроенных в корпус портов USB 3.2 Gen 1 Type-С
	≥ 2 Штук
	
	
	
	

	Количество встроенных в корпус портов USB 3.2 Gen 2 Type-С
	≥ 2 Штука
	
	
	
	

	Количество видео разъемов DisplayPort
	≥ 2 Штука
	
	
	
	

	Наличие модулей и интерфейсов
	Ethernet RJ45 , Gigabit Ethernet RJ45 8P8C , M.2 , HDMI , Display Port , Type-C 
	
	
	
	

	Разрешение вэб-камеры
	≥ 2 Мпиксель
	
	
	
	

	Вес
	≤ 2.1 Килограмм
	
	
	
	

	Наличие дополнительного цифрового блока на клавиатуре
	Нет
	
	
	
	

	Общий объем накопителей SSD
	≥ 250 (Гигабайт)
	
	
	
	

	Предустановленная операционная система
	Нет
	
	
	
	

	Тип оперативной памяти
	DDR4 
	
	
	
	

	Требования к электропитанию
	Зарядка через разъем USB Type-C
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Дата начала гарантии «	« 	20	г.




Форма гарантийной карты ГАРАНТИЙНАЯ КАРТА
Контракт от «	« 	20	г. № 	

Приложение 2 к Техническому заданию

Наименование Поставщика: 	
Обращения к Поставщику по гарантийным случаям принимаются:
· по телефону: 		
· по электронной почте: 	

	


№ п/ п
	№ п/п в
соответствии с Приложением 1 «Перечень объектов закупки» к
Техническому
заданию
	


Производитель
	

Артикул модели по каталогу производител я
	


Наименовани е товара
	


Серийны й номер
	


Дата отгрузк и
	

Срок гарантии Поставщик а (месяцев)
	


Срок гарантии Производител я (месяцев)
	

Особые условия предоставлени я гарантийных обязательств
	


Наименовани е
Заказчика
	


Адрес Заказчик а

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



Работа по обращениям и гарантийным случаям осуществляется ежедневно, кроме выходных и праздничных дней с 9:00 до 17:00. (В случае если Контрактом предусмотрен другой уровень гарантийных обязательств, необходимо указать в соответствии с условиями Контракта).
Заказчик:	Поставщик:

	(	)		(	)
