
Утверждаю

Временно исполняющий

обязанности руководителя Тверьстата

____________________С.А. Преснякова
«___» _____________ 2026 г.
Техническое задание

    на оказание услуг по поверке измерительных трансформаторов тока 

1. Общие сведения

1.1.Наименование услуг

«Услуги по проведению поверки средств измерений (СИ): измерительных трансформаторов тока»  (далее - Услуги).

1.2. Заказчик: Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Тверской области.

1.3. Место оказания услуг: 170100, г. Тверь, ул. Советская, 35.

1.4. Сроки оказания услуг: до 30.06.2026 г. с момента подписания договора. В случае досрочного оказания услуг Заказчик вправе досрочно принять и оплатить услуги.

2. Цели оказания Услуг
2.1. Основными целями оказания Услуг является производство испытаний измерительных трансформаторов тока  заданными токами, определение погрешности. 

Поверка трансформаторов тока типа Т-0,66МУЗ в количестве 6 штук.

Результаты оказания услуг оформляются в соответствии  с  приказом Минпромторга РФ от 31.07.2020 №2510 «Об утверждении Порядка проведения поверки средств измерений, требования к знаку поверки и содержанию свидетельства о поверке»:
- при положительном результате поверки средства измерений выдаётся свидетельство о поверке, либо наносится знак поверки в паспорт (формуляр) на средство измерений;

- при отрицательном результате поверки средства измерений выдаётся извещение о непригодности к применению.

2.2. Услуги оказываются в соответствии со следующими нормативными документами:

Федеральный закон  «Об обеспечении единства измерений». от 26.06. 2008, № 102;

Приказ Росстандарта "Об утверждении рекомендуемых предельных значений интервалов между поверками средств измерений" от 02.07.2019 N 1502  ;

ГОСТ 8.217-2024 «Государственная система обеспечения единства измерений. Трансформаторы тока. Методика поверки».  

3. Требования к Исполнителю

3.1. Наличие у Исполнителя Аттестата аккредитации на право оказания услуг по поверке СИ на весь период оказания услуг по данному ТЗ.

3.2. Поверка СИ проводится в соответствии с установленной при утверждении типа СИ методикой поверки.

3.3. Наличие в штате организации обученных квалифицированных специалистов достаточной численности и квалификации (должно подтверждаться документально).

3.4. Подготовка рабочего места и допуск командированного персонала к работам в электроустановках проводятся в соответствии с «Правилами по охране труда при эксплуатации электроустановок» утверждённых Министерством труда и социальной защиты РФ Приказом №903н от 15.12.2020.
4. Требования к оказываемым услугам

Услуги оказываются в соответствие с требованиями законодательства Российской Федерации об обеспечении единства измерений, а также метрологических правил и норм, в объеме. 

Услуги по поверке измерительных трансформаторов оказываются на местах их эксплуатации в электроустановках в соответствии с действующей нарядно – допускной системой Тверьстата.
5.  Требования к отчетным документам

Разработка и согласование отчетных документов, а также их перечень определяется и производится в строгом соответствии с действующими нормативными правовыми, руководящими и методическими документами.

Перечень отчетных документов должен соответствовать требованиям ФСТЭК России. 

6.  Гарантийные обязательства

Исполнитель предоставляет гарантию на результат оказанных услуг в целом в течение 12 (двенадцати) месяцев со дня сдачи результатов оказания услуг Заказчику.

Если в период гарантийного срока обнаружатся недостатки или дефекты, произошедшие не по вине Заказчика, то Исполнитель обязан устранить их за свой счет в сроки, согласованные с Заказчиком. Гарантийный срок в этом случае продлевается на период устранения недостатков.

7. Требования к безопасности
 7.1. Исполнитель должен соблюдать требования по охране труда и пожарной безопасности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

 7.2. Исполнитель в процессе выполнения работ обязан выполнять установленные требования пропускного и внутриобъектового режима на объекте Заказчика.

 8. Порядок оплаты:

8.1. Оплата за оказанные услуги производится не позднее 10 рабочих дней с даты подписания Заказчиком документа о приемке оказанных услуг на основании актов приемки выполненных работ (оказанных услуг) и счёта, выставленного Исполнителем. Оплата производится путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя. Для оформления приемки оказанных услуг, предусмотренных государственных контрактом, формируется Акт приемки товаров, работ, услуг (ф. 0510452) ,в том числе, если необходимо отразить выявленное при приемке количественное и (или) качественное расхождение. При формировании Акта приемки товаров, работ, услуг (ф. 0510452) обязательно участие представителя Исполнителя.

Оплата производится из средств федерального бюджета.

9. Ответственность сторон:

Стороны несут ответственность за неисполнение и ненадлежащее исполнение Контракта, в том числе за неполное и (или) несвоевременное исполнение своих обязательств по Контракту, в соответствии с положениями Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О Контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», с учетом требований, установленных постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 № 1042 (с учетом изменений и дополнений).
	Ведущий специалист-эксперт
Административного отдела
	
	Г.С. Смирнова

	Главный бухгалтер
	
	Ю.А. Орлова


