|  |  |  |  |  |  | Приложение № 2 к Контракту №_____________________________ от «___» _____________ 2026 года |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Согласовано |  |  |  |  |  |  | Утверждаю |
|  |  |  |  |  |  |  | Директор |
| ____________ /__________/ |  |  |  |  |  |  | _____________________ /А.В. Мамонтов / |
| «_____» _______________ 2026 года |  |  |  |  |  |  | «_____» _______________ 2026 года |

Техническое задание

на выполнение работ по восстановлению внешней линии радиофикации, на объекте

расположенного по адресу: Москва, 4-й Крутицкий пер., д. 4

| № п/п | Наименование разделов | Основные характеристики, сведенья и содержание требований |
| --- | --- | --- |
| 1. | Наименование работ | Восстановление внешней линии радиофикации |
| 2. | Место выполнения работ | ФБУ РФЦСЭ им. профессора А.Р. Шляхова при Минюсте России по адресу: 4-й Крутицкий пер., д. 4 |
| 3. | Вид работ | Текущий ремонт |
| 4. | Цели и задачи | Обеспечение требований Федерального закона от 07.07.2003 № 126-ФЗ «О связи» |
| 5. | Исходно-разрешительная документация | Не требуется |
| 6. | Стандарт работ | Выполнение работ по монтажу внешней линии радиофикации и подключению к сети проводного радиовещания (ПВ) г. Москвы на условиях действующего оператора связи. Подрядчик должен предоставить действующую лицензию на оказания услуг связи для целей проводного радиовещания выданной Федеральной службой по надзору в сфере информационных технологий и массовым коммуникациям. Заказчик обязан обеспечить сохранность и защиту сети проводного радиовещания в соответствии с Федеральным законом от 07.07.2003 № 126-ФЗ «О связи», Правилами охраны линий и сооружений связи Российской Федерации, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 09.06.1995 № 578. Заказчик не вправе производить самостоятельно, а также не допускать производства другими организациями (без письменного разрешения действующего Оператора связи) переустройства радиотрансляционной сети, переноса, снятия, установки, включения и отключения радиоточек |
| 7. | Состав работ | Выполнить работы в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации. Предусмотреть мероприятия, отвечающие действующим нормам и правилам, обеспечивающие конструктивную надежность, взрывопожарную безопасность объекта, защиту населения и устойчивость объекта в чрезвычайных ситуациях, защиту окружающей природной среды при его эксплуатации. Подрядчик обеспечивает выполнение работ качественно в полном объеме, в сроки и в соответствии с действующей нормативно-технической документацией. Подрядчик выполняет и соблюдает все применимые требования законодательства, утвержденные практические руководства и существующие нормы и правила в области охраны труда, пожарной безопасности и охраны окружающей среды. Подрядчик принимает все обоснованные меры предосторожности, направленные на охрану окружающей среды в процессе выполнения работ. Заказчик обязан предоставить площадки для хранения материалов, техники, складские помещения, ремонтные мастерские, служебное помещение для раздевалки рабочих и хранения инструмента Подрядчик на территории Заказчика на период выполнения Работ по Контракту и обеспечения их всем видами ресурсов (вода, отопление, электроэнергия, канализация). Подрядчик самостоятельно обеспечивает подключение радиотрансляционных точек на объектах Заказчика к сети проводного вещания действующего оператора связи г. Москвы. Монтаж и подключение оборудования произвести в соответствии с инструкциями и техническим описанием на данные приборы. Для обеспечения безопасности персонала и нормальной работы оборудования используется существующее заземляющее устройство здания. Заземление шкафов с проектируемым оборудованием осуществить с контуром защитного заземления зданий. Работы выполняются при строгом соблюдении правил техники безопасности согласно «Правил по охране труда». Наружные сети выполнять в соответствии с «Правилами строительства и ремонта воздушных линий связи и радиотрансляционных сетей». Руководство монтажом должно осуществляться руководителем - лицом, имеющим соответствующее техническое образование и назначенным приказом по организации, или иным уполномоченным лицом |
| 8. | Сроки выполнения работ | Сроки выполнения работ по договору: в течении 50 (пятидесяти) рабочих дней с даты заключения договора и предоставления доступа на объект |
| 9. | Требования к материалам и оборудованию. | При выполнении работ должны применяться современные материалы и изделия российского и импортного производства, разрешенные к применению на территории Российской Федерации. При необходимости внесения изменений применяемые материалы и оборудование должны быть согласованы с Заказчиком, соответствовать современным требованиям безопасности и быть оформлены документально. Подрядчик несет ответственность за соответствие применяемых материалов и оборудования техническим регламентам, государственным стандартам и техническим условиям. Обеспечение запчастями, оборудованием, материалами и инструментами, необходимыми для выполнения работ, включая их доставку на объект Заказчика, производится Подрядчиком своими силами и за свой счет. Качество предлагаемых Подрядчиком к применению материалов должно соответствовать или превосходить технические и качественные характеристики, приводимые в настоящем Техническом задании. Применяемые материалы и оборудование (за исключением оборудования, используемого Подрядчиком для обеспечения технического обслуживания и ремонта) должны быть новыми, раннее не бывшими в употреблении. Устанавливаемое оборудование должно исключать негативное воздействие на здоровье лиц, имеющих доступ в помещения. Оборудование и материалы, не должны выделять вредных веществ в окружающую среду |
| 10. | Требования по выполнению сопутствующих работ | Вывоз мусора, образовавшегося при производстве работ, проводится Подрядчиком в соответствии с требованиями СаНПиН и другими нормативными документами, установленными Российской Федерацией по согласованию с Заказчиком. Погрузо-разгрузочные работы проводятся силами Подрядчика |
| 11. | Требования к энергообеспечению строительной площадки | Заказчиком будет обеспечено электроснабжение рабочего места и электроинструмента Подрядчика напряжением 380/220В |
| 12. | Нормативные требования к работам | Работы выполняются в соответствии с действующим законодательством, нормами и правилами, установленными на территории Российской Федерации, включая, но не ограничиваясь нормами и правилами: - Градостроительного кодекса Российской Федерации № 190-ФЗ от 29.12.2004; - Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии (утвержденные Минэнерго России от 12 августа 2022 N 811); - Приказа Минэнерго РФ от 08.07.2002 N 204 «Об утверждении глав Правил устройства электроустановок» (вместе с «Правилами устройства электроустановок. Издание седьмое. Раздел 1. Общие правила. Главы 1.1, 1.2, 1.7, 1.9. Раздел 7. Электрооборудование специальных установок. Главы 7.5, 7.6, 7.10»); - Федерального закона Российской Федерации от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; - Федерального закона Российской Федерации от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»; - Федерального закона Российской Федерации от 09.02.2007 № 16-ФЗ «О транспортной безопасности»; - Федерального закона Российской Федерации от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»; - Федерального закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»; - постановления Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»; - приказа Минтруда России от 16.11.2020 № 782н «Об утверждении Правил по охране труда при работе на высоте»; - приказа Минтруда России № 988н, Минздрава России № 1420н от 31.12.2020 «Об утверждении перечня вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные медицинские осмотры при поступлении на работу и периодические медицинские осмотры»; - приказа Минтруда России от 11.12.2020 N 883н «Об утверждении Правил по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте»; - приказа Минсвязи РФ от 23.03.1997 № 44 «О введении в действие Правил технической эксплуатации сетей проводного вещания (ПТЭ)»; - «ГОСТ 12.0.230-2007. Межгосударственный стандарт. Система стандартов безопасности труда. Системы управления охраной труда. Общие требования»; - «ГОСТ Р 50776-95 (МЭК 60839-1-4:1989). Государственный стандарт Российской Федерации. Системы тревожной сигнализации. Часть 1. Общие требования. Раздел 4. Руководство по проектированию, монтажу и техническому обслуживанию» (принят и введен в действие Постановлением Госстандарта РФ от 22.05.1995 № 256); - «ГОСТ Р 51318.22-99 (СИСПР 22-97). Государственный стандарт Российской Федерации. Совместимость технических средств электромагнитная. Радиопомехи индустриальные от оборудования информационных технологий. Нормы и методы испытаний» (принят и введен в действие Постановлением Госстандарта России от 22.12.1999 № 561-ст); - «СП 134.13330.2012. Системы электросвязи зданий и сооружений. Основные положения проектирования (с Изменением № 1)» Приказ Минрегионразвития Российской Федерации от 5 апреля 2012г. № 160; - Постановления Правительства Российской Федерации от 09.06.1995 № 578 «Об утверждении Правил охраны линий и сооружений связи Российской Федерации»; - Постановления Правительства Москвы от 01.12.2015 № 795-ПП «Об организации оповещения населения города Москвы о чрезвычайных ситуациях» Свод правил 133.13330.2012 «Сети проводного радиовещания и оповещения в зданиях и сооружениях. Нормы проектирования (с Изменением № 1)» Приказ Минрегионразвития Российской Федерации от 05.04.2012 № 159; - Постановления Минтруда России от 25.12.1997 № 66 «Об утверждении Типовых отраслевых норм бесплатной выдачи работникам специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты»; - Постановления Правительства РФ от 16.02.2008 № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию»; - «РД 01.01.0001-2005. Единые требования оборудования объектов предприятия и организаций объединения «Гознака» инженерно-техническими средствами охраны», а также прочих нормативных документов, установленных законодательством Российской Федерации (СНиП, МГСН, ВСН, НПБ, ПУЭ, ГОСТ), с учетом требований Технического задания |
| 13. | Требования к безопасности выполнения работ | Работы должны производится с учетом действующего предприятия и в соответствии с действующим законодательством, нормами и правилами, установленными на территории Российской Федерации, а также согласно п. 12 Технического задания. Качество работ должно соответствовать действующим нормативным документам в области строительства. В случае обнаружения дефектов после приемки объектов в эксплуатацию – исправление дефектов производится за счет подрядной организации. Выполнить мероприятия по утилизации строительного мусора образовавшегося в процессе строительства (реконструкции) объекта в соответствии с действующим законодательством. Работы должны выполняться обученными, аттестованными, квалифицированными и имеющими сертификаты (удостоверения) специалистами. Работники Подрядчика при выполнении работ должны быть обеспечены специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты. Подрядчик обязан контролировать состояние условий труда своих работников на объектах Заказчика, соблюдение ими правил безопасности и охраны труда, правильность применения своими работниками средств индивидуальной и коллективной защиты. Подрядчик должен контролировать и не допускать в течение всего рабочего времени в период нахождения на объектах соблюдение своими работниками требования о запрете курения табака, употребления любых алкогольных напитков, включая слабоалкогольные, либо наркотических средств и/или психотропных веществ, а равно появление на объекте Заказчика в состоянии алкогольного и/или наркотического или иного токсического опьянения. Выполнение работ не должно препятствовать или создавать неудобства в работе сотрудников Заказчика или представлять угрозу их жизни и здоровью, представлять угрозу возникновения пожара или чрезвычайных ситуаций. При выполнении работ Подрядчик обеспечивает соблюдение своими работниками правил действующего внутреннего распорядка, требований контрольно-пропускного режима, внутренних положений и инструкций объекта Заказчика |
| 14. | Порядок сдачи и приемки результата работ | В соответствии с разделом 5 Договора «ПОРЯДОК СДАЧИ-ПРИЕМКИ РАБОТ» |
| 15. | Требования по выполнению работ, пусконаладочным и иным работам | В соответствии с действующим законодательством, нормами и правилами, установленными на территории Российской Федерации |
| 16. | Требования по сроку гарантий качества на результат работ | Подрядчик несет гарантийные обязательства в течение 12 (двенадцати) месяцев с момента подписания Заказчиком Акта о приемке выполненных работ по форме КС-2, Справки о стоимости выполненных работ по форме КС-3. Подрядчик обязан устранить дефекты, допущенные по его вине, если они обнаружатся в период срока выполнения работ за свой счет в установленный срок. Гарантийный срок на оборудование и материалы, используемые при выполнении работ, не должен быть меньше гарантийного срока, предоставляемого производителем данного вида оборудования/материалов. Подрядчик гарантирует надлежащее качество всех материалов и оборудования, используемых при выполнении работ |
| 17. | Иные требования к работам и условиям их выполнения по усмотрению Заказчика | Порядок выполнения работ согласовывается с Заказчиком при заключении Договора |
| 18. | Приложения | - Смета № 1 (Приложение № 1 к Договору). - Техническое задание (Приложение № 2 к Договору) - Форма Акта приема-передачи выполненных работ (Приложение № 3 к Договору) |

ФБУ РФЦСЭ им. профессора А.Р. Шляхова

при Минюсте России

Директор

________________ /_________/	__________________/А.В. Мамонтов/

(подпись)	(подпись)