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Техническое задание

на выполнение работ по восстановлению внешней линии радиофикации, на объекте
расположенного по адресу: Москва, 4-й Крутицкий пер., д. 4

	№ п/п
	Наименование разделов
	Основные характеристики, сведенья и содержание требований

	1.
	Наименование работ
	Восстановление внешней линии радиофикации

	2.
	Место выполнения работ
	ФБУ РФЦСЭ им. профессора А.Р. Шляхова при Минюсте России по адресу: 4-й Крутицкий пер., д. 4

	3.
	Вид работ
	Текущий ремонт

	4.
	Цели и задачи
	Обеспечение требований Федерального закона от 07.07.2003 № 126-ФЗ «О связи»

	5.
	Исходно-разрешительная документация
	Не требуется

	6.
	Стандарт работ

	Выполнение работ по монтажу внешней линии радиофикации и подключению к сети проводного радиовещания (ПВ) г. Москвы на условиях действующего оператора связи.
Подрядчик должен предоставить действующую лицензию на оказания услуг связи для целей проводного радиовещания выданной Федеральной службой по надзору в сфере информационных технологий и массовым коммуникациям.
Заказчик обязан обеспечить сохранность и защиту сети проводного радиовещания в соответствии с Федеральным законом от 07.07.2003 № 126-ФЗ «О связи», Правилами охраны линий и сооружений связи Российской Федерации, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 09.06.1995 № 578. Заказчик не вправе производить самостоятельно, а также не допускать производства другими организациями (без письменного разрешения действующего Оператора связи) переустройства радиотрансляционной сети, переноса, снятия, установки, включения и отключения радиоточек


	7.
	Состав работ
	Выполнить работы в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.
Предусмотреть мероприятия, отвечающие действующим нормам и правилам, обеспечивающие конструктивную надежность, взрывопожарную безопасность объекта, защиту населения и устойчивость объекта в чрезвычайных ситуациях, защиту окружающей природной среды при его эксплуатации.
Подрядчик обеспечивает выполнение работ качественно в полном объеме, в сроки и в соответствии с действующей нормативно-технической документацией.
Подрядчик выполняет и соблюдает все применимые требования законодательства, утвержденные практические руководства и существующие нормы и правила в области охраны труда, пожарной безопасности и охраны окружающей среды. Подрядчик принимает все обоснованные меры предосторожности, направленные на охрану окружающей среды в процессе выполнения работ.
Заказчик обязан предоставить площадки для хранения материалов, техники, складские помещения, ремонтные мастерские, служебное помещение для раздевалки рабочих и хранения инструмента Подрядчик на территории Заказчика на период выполнения Работ по Контракту и обеспечения их всем видами ресурсов (вода, отопление, электроэнергия, канализация).
Подрядчик самостоятельно обеспечивает подключение радиотрансляционных точек на объектах Заказчика к сети проводного вещания действующего оператора связи г. Москвы.
Монтаж и подключение оборудования произвести в соответствии с инструкциями и техническим описанием на данные приборы.
Для обеспечения безопасности персонала и нормальной работы оборудования используется существующее заземляющее устройство здания.
Заземление шкафов с проектируемым оборудованием осуществить с контуром защитного заземления зданий.
Работы выполняются при строгом соблюдении правил техники безопасности согласно «Правил по охране труда».
Наружные сети выполнять в соответствии с «Правилами строительства и ремонта воздушных линий связи и радиотрансляционных сетей».
Руководство монтажом должно осуществляться руководителем - лицом, имеющим соответствующее техническое образование и назначенным приказом по организации, или иным уполномоченным лицом


	8.
	Сроки выполнения работ
	Сроки выполнения работ по договору: в течении 50 (пятидесяти) рабочих дней с даты заключения договора и предоставления доступа на объект

	9.
	Требования к материалам и оборудованию.
	При выполнении работ должны применяться современные материалы и изделия российского и импортного производства, разрешенные к применению на территории Российской Федерации. При необходимости внесения изменений применяемые материалы и оборудование должны быть согласованы с Заказчиком, соответствовать современным требованиям безопасности и быть оформлены документально.
Подрядчик несет ответственность за соответствие применяемых материалов и оборудования техническим регламентам, государственным стандартам и техническим условиям.
Обеспечение запчастями, оборудованием, материалами и инструментами, необходимыми для выполнения работ, включая их доставку на объект Заказчика, производится Подрядчиком своими силами и за свой счет.
Качество предлагаемых Подрядчиком к применению материалов должно соответствовать или превосходить технические и качественные характеристики, приводимые в настоящем Техническом задании. Применяемые материалы и оборудование (за исключением оборудования, используемого Подрядчиком для обеспечения технического обслуживания и ремонта) должны быть новыми, раннее не бывшими в употреблении.
Устанавливаемое оборудование должно исключать негативное воздействие на здоровье лиц, имеющих доступ в помещения.
Оборудование и материалы, не должны выделять вредных веществ в окружающую среду


	10.
	Требования по выполнению сопутствующих работ
	Вывоз мусора, образовавшегося при производстве работ, проводится Подрядчиком в соответствии с требованиями СаНПиН и другими нормативными документами, установленными Российской Федерацией по согласованию с Заказчиком. Погрузо-разгрузочные работы проводятся силами Подрядчика


	11.
	Требования к энергообеспечению строительной площадки
	Заказчиком будет обеспечено электроснабжение рабочего места и электроинструмента Подрядчика напряжением 380/220В

	12.
	Нормативные требования к работам
	Работы выполняются в соответствии с действующим законодательством, нормами и правилами, установленными на территории Российской Федерации, включая, но не ограничиваясь нормами и правилами:
· Градостроительного кодекса Российской Федерации № 190-ФЗ от 29.12.2004;
· Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии (утвержденные Минэнерго России от 12 августа 2022 N 811);
· Приказа Минэнерго РФ от 08.07.2002 N 204 «Об утверждении глав Правил устройства электроустановок» (вместе с «Правилами устройства электроустановок. Издание седьмое. Раздел 1. Общие правила. Главы 1.1, 1.2, 1.7, 1.9. Раздел 7. Электрооборудование специальных установок. Главы 7.5, 7.6, 7.10»);
· Федерального закона Российской Федерации от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;
· Федерального закона Российской Федерации от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»;
· Федерального закона Российской Федерации от 09.02.2007 № 16-ФЗ «О транспортной безопасности»;
· Федерального закона Российской Федерации от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»;
· Федерального закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;
· постановления Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»;
· приказа Минтруда России от 16.11.2020 № 782н «Об утверждении Правил по охране труда при работе на высоте»;
· приказа Минтруда России № 988н, Минздрава России № 1420н от 31.12.2020 «Об утверждении перечня вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные медицинские осмотры при поступлении на работу и периодические медицинские осмотры»;
· приказа Минтруда России от 11.12.2020 N 883н «Об утверждении Правил по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте»;
· приказа Минсвязи РФ от 23.03.1997 № 44 «О введении в действие Правил технической эксплуатации сетей проводного вещания (ПТЭ)»;
·  «ГОСТ 12.0.230-2007. Межгосударственный стандарт. Система стандартов безопасности труда. Системы управления охраной труда. Общие требования»;
· «ГОСТ Р 50776-95 (МЭК 60839-1-4:1989). Государственный стандарт Российской Федерации. Системы тревожной сигнализации. Часть 1. Общие требования. Раздел 4. Руководство по проектированию, монтажу и техническому обслуживанию» (принят и введен в действие Постановлением Госстандарта РФ от 22.05.1995 № 256);
· «ГОСТ Р 51318.22-99 (СИСПР 22-97). Государственный стандарт Российской Федерации. Совместимость технических средств электромагнитная. Радиопомехи индустриальные от оборудования информационных технологий. Нормы и методы испытаний» (принят и введен в действие Постановлением Госстандарта России от 22.12.1999 № 561-ст);
· «СП 134.13330.2012. Системы электросвязи зданий и сооружений. Основные положения проектирования (с Изменением № 1)» Приказ Минрегионразвития Российской Федерации от 5 апреля 2012г. № 160;
· Постановления Правительства Российской Федерации от 09.06.1995 № 578 «Об утверждении Правил охраны линий и сооружений связи Российской Федерации»;
· Постановления Правительства Москвы от 01.12.2015 № 795-ПП «Об организации оповещения населения города Москвы о чрезвычайных ситуациях» Свод правил 133.13330.2012 «Сети проводного радиовещания и оповещения в зданиях и сооружениях. Нормы проектирования (с Изменением № 1)» Приказ Минрегионразвития Российской Федерации от 05.04.2012 № 159;
· Постановления Минтруда России от 25.12.1997 № 66 «Об утверждении Типовых отраслевых норм бесплатной выдачи работникам специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты»;
· Постановления Правительства РФ от 16.02.2008 № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию»;
· «РД 01.01.0001-2005. Единые требования оборудования объектов предприятия и организаций объединения «Гознака» инженерно-техническими средствами охраны», а также прочих нормативных документов, установленных законодательством Российской Федерации (СНиП, МГСН, ВСН, НПБ, ПУЭ, ГОСТ), с учетом требований Технического задания

	13.
	Требования к безопасности выполнения работ
	Работы должны производится с учетом действующего предприятия и в соответствии с действующим законодательством, нормами и правилами, установленными на территории Российской Федерации, а также согласно п. 12 Технического задания.
Качество работ должно соответствовать действующим нормативным документам в области строительства.
В случае обнаружения дефектов после приемки объектов в эксплуатацию – исправление дефектов производится за счет подрядной организации.
Выполнить мероприятия по утилизации строительного мусора образовавшегося в процессе строительства (реконструкции) объекта в соответствии с действующим законодательством.
Работы должны выполняться обученными, аттестованными, квалифицированными и имеющими сертификаты (удостоверения) специалистами.
Работники Подрядчика при выполнении работ должны быть обеспечены специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты.
Подрядчик обязан контролировать состояние условий труда своих работников на объектах Заказчика, соблюдение ими правил безопасности и охраны труда, правильность применения своими работниками средств индивидуальной и коллективной защиты.
Подрядчик должен контролировать и не допускать в течение всего рабочего времени в период нахождения на объектах соблюдение своими работниками требования о запрете курения табака, употребления любых алкогольных напитков, включая слабоалкогольные, либо наркотических средств и/или психотропных веществ, а равно появление на объекте Заказчика в состоянии алкогольного и/или наркотического или иного токсического опьянения.
Выполнение работ не должно препятствовать или создавать неудобства в работе сотрудников Заказчика или представлять угрозу их жизни и здоровью, представлять угрозу возникновения пожара или чрезвычайных ситуаций. При выполнении работ Подрядчик обеспечивает соблюдение своими работниками правил действующего внутреннего распорядка, требований контрольно-пропускного режима, внутренних положений и инструкций объекта Заказчика


	14.
	Порядок сдачи и приемки результата работ
	В соответствии с разделом 5 Договора «ПОРЯДОК СДАЧИ-ПРИЕМКИ РАБОТ»



	15.
	Требования по выполнению работ, пусконаладочным и иным работам
	В соответствии с действующим законодательством, нормами и правилами, установленными на территории Российской Федерации


	16.
	Требования по сроку гарантий качества на результат работ
	Подрядчик несет гарантийные обязательства в течение 12 (двенадцати) месяцев с момента подписания Заказчиком Акта о приемке выполненных работ по форме КС-2, Справки о стоимости выполненных работ по форме КС-3.  Подрядчик обязан устранить дефекты, допущенные по его вине, если они обнаружатся в период срока выполнения работ за свой счет в установленный срок.
Гарантийный срок на оборудование и материалы, используемые при выполнении работ, не должен быть меньше гарантийного срока, предоставляемого производителем данного вида оборудования/материалов.
Подрядчик гарантирует надлежащее качество всех материалов и оборудования, используемых при выполнении работ


	17.
	Иные требования к работам и условиям их выполнения по усмотрению Заказчика

	Порядок выполнения работ согласовывается с Заказчиком при заключении Договора

	18.
	Приложения
	1. Смета № 1 (Приложение № 1 к Договору).
2. Техническое задание (Приложение № 2 к Договору)
3. Форма Акта приема-передачи выполненных работ (Приложение № 3 к Договору)





                                                                                                                                                ФБУ РФЦСЭ им. профессора А.Р. Шляхова 
                                                                                                                                                 при Минюсте России
		Директор
	

  
 ________________ /_________/	__________________/А.В. Мамонтов/
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