Инструкция по заполнению предложения Поставщика.

1) Поставщик предоставляет в составе предложения один из указанных ниже документов или сведений в отношении каждого предложенного к поставке товара:

-  копию регистрационного удостоверения на медицинское изделие, выданное федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор);

- выписку из ГРМИ, выданную Росздравнадзором в соответствии с требованиями постановления Правительства РФ от 30.09.2021 №1650;

- сведения о реквизитах (номер и дата) регистрационного удостоверения на медицинское изделие.

2) Наименование товара необходимо указать в соответствии с регистрационным удостоверением на медицинское изделие.

3) Поставщик указывает конкретные характеристики товара в соответствии с описанием объекта закупки Заказчика.

Описание объекта закупки

| № п/п | Наименование товара по КТРУ (при наличии) | Характеристики товара |  |  |  | Ед.изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Компонент эндопротеза коленного сустава феморальный одномыщелковый непокрытый | ОКПД2 32.50.22.110 |  |  |  | штука | 1 |
|  |  | 1.1. | Форма |  | Универсальная |  |  |
|  |  | 1.2. | Физиологический передний угол⁰, град |  | ≥ 9 и ≤ 10* |  |  |
|  |  | 1.3. | Высота, мм |  | > 35 и ≤ 39* |  |  |
|  |  |  |  |  | > 39 и ≤ 43* |  |  |
|  |  | 1.4. | Материал |  | Кобальт-хромовый сплав |  |  |
|  |  | 1.5. | Переднезадний размер, мм |  | > 34 и ≤ 36* |  |  |
|  |  |  |  |  | ≥ 40 и ≤ 44* |  |  |
|  |  |  |  |  | > 44 и ≤ 48* |  |  |
|  |  | 1.6. | Медиолатеральный размер, мм |  | ≥ 18 и ≤ 20* |  |  |
|  |  |  |  |  | > 20 и ≤ 22* |  |  |
| 2 | Компонент эндопротеза коленного сустава тибиальный одномыщелковый непокрытый, металлический (левый) | ОКПД 2 32.50.22.110 |  |  |  | штука | 1 |
|  |  | 2.1. | Ширина большеберцового компонента, мм |  | ≥ 24 и ≤ 27* |  |  |
|  |  |  |  |  | > 27 и ≤ 30* |  |  |
|  |  |  |  |  | > 30 и ≤ 33* |  |  |
|  |  |  |  |  | > 33 и ≤ 36* |  |  |
|  |  | 2.2. | Высота, мм |  | > 7 и ≤ 9* |  |  |
|  |  | 2.3. | Глубина большеберцового компонента, мм |  | > 44 и ≤ 46* |  |  |
|  |  |  |  |  | > 48 и ≤ 50* |  |  |
|  |  |  |  |  | > 50 и ≤ 52* |  |  |
|  |  |  |  |  | > 54 и ≤ 56* |  |  |
|  |  |  |  |  | > 58 и ≤ 60* |  |  |
|  |  |  |  |  | > 60 и ≤ 62 |  |  |
|  |  | 2.4. | Материал |  | Кобальт-хромовый сплав |  |  |
|  |  | 2.5. | Анатомическая форма |  | Правый Латеральный / Левый Медиальный Правый Медиальный / Левый Латеральный |  |  |
| 3 | Вкладыш для эндопротеза коленного сустава одномыщелковый | ОКПД 2 32.50.22.110 |  |  |  | штука | 1 |
|  |  | 3.1. | Материал |  | Ультравысокомолекулярный полиэтилен с поперечными связями |  |  |
|  |  | 3.2. | Форма |  | Анатомическая (левый внутренний) |  |  |
|  |  | 3.3. | Поверхности |  | полностью конгруэнтны бедренному и большеберцовому компонентам |  |  |
|  |  | 3.4. | Фиксация |  | осуществляется за счет полной конгруэнтности тибиальному и бедренному компоненту, медиального противовывихового барьера, латерально, сзади и спереди - собственных мягких тканей области коленного сустава, плавающие движения полностью соответствуют биомеханике мениска |  |  |
|  |  | 3.5. | Размеры |  | малый, средний, большой |  |  |
|  |  | 3.6. | Толщина, мм |  | в диапазоне не уже от 3мм до 9 мм с шагом не более 1 мм |  |  |
|  |  | 3.7. | Количество размеров по толщине, шт |  | ≥ 7 |  |  |
|  |  | 3.8. | Упаковка |  | стерильная индивидуальная упаковка |  |  |
| 4 | # Цемент костный, содержащий лекарственные средства | ОКПД2 32.50.50.190 |  |  |  | штука | 2 |
|  |  | 4.1. | Степень вязкости |  | Высокая |  |  |
|  |  | 4.2. | Антибиотик |  | Наличие |  |  |
|  |  | 4.3. | Рентгенконтрастное вещество |  | Наличие |  |  |
|  |  | 4.4. | Состав |  | Самополимеризующаяся акриловая смесь из порошковой (полиметилметакрилат с гентамицина сульфатом) и жидкой (метилметакрилат) фракции |  |  |
|  |  | 4.5. | Количественный состав порошковой смеси, гр |  | - Полиметилметакрилат не менее 34,54; - Бензол Пероксидом ≥ 0,96; - Сульфат бария ≥ 4,0; - Гентамицин ≥ 0,50 |  |  |
|  |  | 4.6. | Дозы в упаковке |  | - порошковый полимер ≥ 40г.; - жидкий мономер ≥ 13мл. |  |  |
|  |  | 4.7. | Упаковка |  | Жидкий мономер и порошковый полимер упакованы как два отдельных стерильных компонента. Упаковка содержит информацию о сроке стерильности. |  |  |