ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на поставку фильтров для нужд бактериологической лаборатории ФГБУЗ ЦГиЭ № 153 ФМБА России 

	№
п.п
	Наименование

	Единица
Измерения




	Количество
	ОКПД2

	Технические и функциональные характеристики 
	Необходимая комплектация/
Прочие условия


(руб)




(сумма)

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	ФПАТМ-25, фильтр предварительный для аналитических трековых мембран, размер отверстий 25 мкм, диаметр 142 мм

	шт
	50
	
28.29.12.153
	Используются для отделения и удержания взвесей и крупных частиц с целью снижения нагрузки на мембранные фильтры и в качестве фильтров для очистки различных жидкостей от грубодисперсных загрязнений.
Диаметр, мм: 142
Материал предфильтра - ткань из синтетических нитей
Размер отверстий - 25 мкм
Гарантийный срок хранения - 60 месяцев

	
   1.Паспорт
  2.РУ (при наличии)
   3.Инструкция
Не допускается поставка выставочных образцов, а также бывших в употреблении товаров. 
Поставляемый товар должен быть  пригоден и не должен быть обременен правами третьих лиц. 
Товар не должен иметь механических и других повреждений. Изготовление не ранее июня 2026 года.
АДРЕС ДОСТАВКИ
603074, Россия, Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, ул. Маршала Воронова, д. 20 а.
ФГБУЗ ЦГиЭ № 153 ФМБА России, бактериологическая лаборатория


      
            Зав. бактериологической лабораторией                         О. М. Кочу                
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