

Техническое задание 

	№ п/.п.
	Наименование работ и затрат, материалов, изделий и конструкций
	Единица измер.
	Кол-во
	
Цена

	[bookmark: __DdeLink__1642_1318866625]Аппарат приставка для цифровой флюорографии АПЦФ-01-АМИКО Инв №110134201607110 расположенный по адресу:
 Ярославская область г. Рыбинск Рокосовского д.100

	1
	Перечень работ
	 
	 
	

	1.1
	Демонтаж, разборка и подготовка к транспортировке оборудования; 
	нормо-час
	
	

	1.2
	 Упаковка обеспечивающая сохранность при транспортировке
	шт
	
	

	1.3
	Транспортировка до места выгрузки
(ЯО г. Рыбинск ул. Целинная д.22)
	шт
	
	

	всего
	
	
	

	Комплект стоматологического оборудования Smile (арт.mini-04) №110134201405270001 расположенный по адресу:
 Ярославская область г. Рыбинск Рокосовского д.100

	2.1
	Демонтаж, разборка и подготовка к транспортировке оборудования; 
	нормо-час
	
	

	2.2
	 Упаковка обеспечивающая сохранность при транспортировке
	шт
	
	

	2.3.
	 Транспортировка до места выгрузки
(ЯО г. Рыбинск ул. Целинная д.22)
	шт
	
	

	всего
	
	
	

	Стерилизатор паровой ВП-01/75 ТЗМОИ №1101041068 расположенный по адресу:
 Ярославская область г. Рыбинск Рокосовского д.100

	3.1
	Демонтаж, разборка и подготовка к транспортировке оборудования; 
	нормо-час
	
	

	3.2
	 Упаковка обеспечивающая сохранность при транспортировке
	шт
	
	

	3.3
	 Транспортировка до места выгрузки 
(ЯО г. Рыбинск ул. Целинная д.22)
	шт
	
	

	всего
	
	
	

	
	Итого 
	
	
	101600,00



2.Порядок выполнения работ:
2.1 Демонтаж должен включать в себя комплекс работ, связанных настройкой и регулировкой, после проведения которых, технические характеристики медицинского оборудования должны соответствовать технической документации.
2.2 Выполнение работ по демонтажу медицинской техники должно осуществляется в соответствии с нормативной и эксплуатационной документацией, а так же с действующими нормами: ГОСТ Р 12.1.019-2009, ГОСТ 20831-75, Письмом Минздрава РФ от 27.10.2003 №29322/233 «О введении в действие методических рекомендаций «Техническое обслуживание медицинской техники», основными санитарными правилами ОСПОРБ – 99/2010, Нормами радиационной безопасности НРБ-99/2009, СанПиН 2.6.1.1192-03 «Гигиенические требования к устройству и эксплуатации рентгеновских кабинетов, аппаратов и проведению рентгенологических исследований».
. Наличие акта лицензирующего органа о принятом решении или выписки из реестра лицензий (в соответствии с постановлением Правительства РФ от 29.12.2020   № 2343 «Об утверждении Правил формирования и ведения реестра лицензий и типовой формы выписки из реестра лицензий»), подтверждающие наличие у участника закупки специального разрешения на право осуществления соответствующего вида деятельности (действующей лицензии):
На осуществление деятельности по техническому обслуживанию медицинских изделий согласно класса опасности медицинского оборудования (за исключением случая, если техническое обслуживание осуществляется для обеспечения собственных нужд юридического лица или индивидуального предпринимателя, а также случая технического обслуживания медицинских изделий с низкой степенью потенциального риска их применения)
2.3 Процесс оказания услуг должен соответствовать всем требования безопасности, установленных законодательством Российской Федерации. Безопасность выполняемых работ обеспечивает Исполнитель.
2.4 При оказании услуг Исполнитель должен обеспечить сохранность демонтируемого медицинского оборудования.
3.Обязательные требования:
3.1 Срок окончания оказания услуг – не позднее 20.09.2026
3.2 Наличие лицензии на осуществление деятельности по техническому обслуживанию и ремонту медицинской техники.
3.3 Наличие лицензии на осуществление деятельности по техническому обслуживанию и ремонту медицинской техники в области использования источников ионизирующего излучения (генерирующих)
3.4 Гарантия на оказанные услуги составляет не менее 6 (шести) месяцев с момента подписания Заказчиком акта оказанных услуг.
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