Приложение №1

к  Контракту

№___________________________

от «__» ______ 202_ г.
Описание объекта закупки 

Оказание услуг по поверке приборов 

узла учета тепловой энергии и теплоносителя
1. Заказчик: ГУФССП России по г. Москве

2. Наименование Услуги: Оказание услуг по поверке приборов узла учета тепловой энергии и теплоносителя для нужд ГУФССП России по г. Москве
3. Адрес оказания Услуг: г. Москва, Крутицкий Вал, д. 18, стр. 2
                                              г. Москва, 1-й Коптельский пер, д. 16
4. Перечень оказываемых Услуг:
4.1. организация плановой поверки и оборудования в специализированных организациях на основании «Правил учета тепловой энергии и теплоносителя».

оформление акта распломбировки;


демонтаж приборов и оборудования;


доставка приборов и оборудования в проверяющую организацию;

установка приборов и оборудования на место эксплуатации узла учета             тепловой энергии (далее - УУТЭ), включение в измерительную схему, проверка базы данных (оформление ведомости наработки приборов учета - не менее                 14 календарных дней), наладка работоспособности УУТЭ.


оформление акта допуска, свидетельства о поверке, 
5. Сроки оказания Услуг: Услуги оказываются с даты заключения контракта в течение  40 календарных дней.
6. Прочие требования :
6.1. Адреса зданий и перечень приборов учета тепловой энергии
	№ 
п/п
	Наименование
	Марка
	Заводской номер
	Дата очередной поверки 
	Кол-во

шт.

	г. Москва, Крутицкий Вал, д. 18, стр. 2  ЦТП/ИТП № 20-05-0516/062

	1
	Счётчик тепловой энергии электромагнитный микропроцессорный
	ВИС.Т 

ТС-201 
	220263
	15.03.2026
	1 

	2
	Трубопровод 
преобразователь плотности

поточный 
	ПП-25

ПП-25
	712-2

713-2
	15.03.2026

15.03.2026


	2

	3
	Счетчик воды расходомер жидкости  (подпиточный            трубопровод)
	ЕТW-I-N-AM 
	7458265
	25.02.2026


	1


	№ 
п/п
	Наименование
	Марка
	Заводской номер
	Дата очередной поверки 
	Кол-во

шт.

	г. Москва, 1-й Коптельский переулок, д. 16 ТП № 01-09-0617/044

	1
	Счётчик тепловой энергии электромагнитный микропроцессорный

	ВИС.Т 

ТС-400-0-4-2 
	120260
	06.06.2026
	1 

	2
	Трубопровод 
подающий отопления, ОВ

обратный   отопления, ОВ


	преобразователь плотности

поточный 
ПП-40

ПП-40
	1848

1338
	06.06.2026

06.06.2026
	2

	
	прибор
	КТПТР -05
	1050/А
	06.06.2026
	1

	
	прибор
	КТПТР -05
	1340/А
	06.06.2026
	1

	
	подающий ГВС 
	ПП-15
	703
	06.06.2026
	1

	
	Циркуляционный 
	ПП-15
	930
	06.06.2026
	1


6.2. Снятие, отправка, установка приборов учета тепловой энергии должна осуществляться в установленные контрактом сроки. Поверенные приборы учета должны быть установлены на узлы учета тепловой энергии административных зданий, паспорта на приборы учета (с отметкой о проведении поверки) должны быть возвращены заказчику.

6.3. Гарантия на оказываемые Услуги устанавливаются в соответствии с нормативно- правовыми актами Российской |Федерации.

6.4. Исполнитель должен оказывать Услуги согласно нормативной, технической и эксплуатационной документации, регламентирующей оказание данных Услуг в полном объёме, в соответствии с требованиями Контракта и описания объекта закупки.

6.5. Услуги должны выполняться с соблюдением правил электробезопасности, пожарной безопасности, техники безопасности при проведении метрологической поверки в рамках оказываемых Услуг и с учетом санитарно-гигиенических норм, режима на объекте.

6.6. Исполнитель должен обеспечить применение всех необходимых инструментов и оборудования (технологического и испытательного), средств измерения, обеспечивающих качественное выполнение Услуги.

6.7. После выполнения работ Исполнитель заносит результаты поверки в официальную  в государственную информационную систему — ФГИС «Аршин» в соответствии с действующими нормативными актами Российской Федерации.
