ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
Дночерпатель трубчатый поршневой
	N п/п
	ОКПД2/КТРУ
	Наименование

	Описание товара, качественные и функциональные характеристики
	Ед. изм.
	Кол-во

	
	
	
	Наименование характеристики
	Требование к значению характеристики
	Единица измерения характеристики
	Инструкция по заполнению характеристик в заявке
	
	

	1
	26.51.12.150
	Дночерпатель трубчатый поршневой


	Назначение
	Для отбора проб донных отложений с сохранением структуры образца согласно ГОСТ 17.1.5.01-80
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	Штука
	1


	
	
	
	Описание
	Трубка со встроенным поршнем
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	Объём пробоотборника
	500
	Куб.см/мл
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	Глубина пробоотбора
	≤ 5
	м
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	

	
	
	
	Длина секции штанги
	≥ 1000
	Мм
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	

	
	
	
	Материал
	нержавеющая сталь
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	Комплект поставки


	Дночерпатель.

Штанги-удлинители.

Чехол-укладка.

Паспорт
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	


Общие требования к товару: качество поставляемого товара должно соответствовать требованиям государственных стандартов качества, предъявляемых к данному виду товара.

Требования к упаковке товара: поставляемый Товар должен отгружаться в надлежащей упаковке таким образом, чтобы исключить порчу и /или уничтожение товара на период поставки до приёмки его Заказчиком, включая условия перегрузки.

Поставляемый Товар должен быть новым, не бывшим в эксплуатации и изготовленным не ранее 2025 года, с паспортом и руководством по эксплуатации.

Доставка товара осуществляется Поставщиком за его счёт по следующему адресу:

433507, Россия, Ульяновская область, г. Димитровград, пр. Ленина, д. 1 Г.

