[bookmark: _Hlk156917051]Описание объекта закупки (Спецификация)
Поставка ламп

В соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 33 ФЗ-44
	№ п/п
	Наименование товара (работы, услуги)
ОКПД 2 / КТРУ
	Характеристики товара 
	Единица измерения
	Кол-во товара (работы, услуги)

	
	
	Наименование характеристики
	Значение характеристики
	Единица измерения
	
	

	1
	
Лампа накаливания галогенная
ОКПД 2 27.40.12.000
[image: ]
	Номинальное напряжение
	≥ 220  и  ≤ 240
	Вольт
	Штука
	15

	
	
	Мощность
	≥ 2200 и < 2600
	Ватт
	
	

	
	
	Цветовая температура
	≥3000 и ≤ 3500
	Кельвин
	
	

	
	
	Световой поток
	≥ 65000
	Люмен
	
	

	
	
	Применение
	Прожектор
	
	
	

	
	
	Тип цоколя
	G22
	
	
	

	




2
	
Лампа накаливания галогенная
ОКПД2 27.40.12.000
[image: ]
	Номинальное напряжение
	≥ 220  и  ≤ 240
	Вольт
	Штука
	10

	
	
	Мощность
	≥ 500 и < 550
	Ватт
	
	

	
	
	Цветовая температура
	≥2900 и ≤ 3500
	Кельвин
	
	

	
	
	Световой поток

	≥7900

	Люмен
	
	

	
	
	Применение 
	Прожектор 
	
	
	

	
	
	Тип цоколя

	GY – 9,5

	
	
	


КТРУ не применяется, так как отсутствует товар по наименованию и с характеристиками необходимыми Заказчику.

Товар должен быть новым, не бывшим в эксплуатации, работоспособным и обеспечивающим предусмотренную производителем функциональность, упаковка должна быть целой и обеспечивать безопасную транспортировку Товара.
На Товаре не должно быть следов механических повреждений, термических, биологических повреждений, повреждений водой, повреждений, вызванных неправильным хранением, транспортировкой или неосторожной выгрузкой, изменений вида комплектующих, а также иных несоответствий официальному техническому описанию поставляемого Товара. 
Товар должен быть замаркирован в соответствии с действующими стандартами и (или) техническими условиями производителя на данный вид товара и сопровождаться руководством по эксплуатации на русском языке, гарантийным талоном, паспортом и сертификатом – при наличии.
Весь товар поставляется одной партией.
  Требования к гарантии качества Товара, к гарантийному сроку и (или) объёму предоставления гарантий его качества, к гарантийному обслуживанию Товара, к расходам на эксплуатацию Товара устанавливаются в соответствии с гарантией Производителя и (или) Поставщика Товара, но не менее 12 месяцев с даты подписания документа о приёмке.
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