## Описание объекта закупки (Спецификация)

## Поставка ламп

## В соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 33 ФЗ-44

| № п/п | Наименование товара (работы, услуги) ОКПД 2 / КТРУ | Характеристики товара |  |  | Единица измерения | Кол-во товара (работы, услуги) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Наименование характеристики | Значение характеристики | Единица измерения |  |  |
| 1 | Лампа накаливания галогенная ОКПД 2 27.40.12.000 | Номинальное напряжение | ≥ 220 и ≤ 240 | Вольт | Штука | 15 |
|  |  | Мощность | ≥ 2200 и < 2600 | Ватт |  |  |
|  |  | Цветовая температура | ≥3000 и ≤ 3500 | Кельвин |  |  |
|  |  | Световой поток | ≥ 65000 | Люмен |  |  |
|  |  | Применение | Прожектор |  |  |  |
|  |  | Тип цоколя | G22 |  |  |  |
| 2 | Лампа накаливания галогенная ОКПД2 27.40.12.000 | Номинальное напряжение | ≥ 220 и ≤ 240 | Вольт | Штука | 10 |
|  |  | Мощность | ≥ 500 и < 550 | Ватт |  |  |
|  |  | Цветовая температура | ≥2900 и ≤ 3500 | Кельвин |  |  |
|  |  | Световой поток | ≥7900 | Люмен |  |  |
|  |  | Применение | Прожектор |  |  |  |
|  |  | Тип цоколя | GY – 9,5 |  |  |  |

КТРУ не применяется, так как отсутствует товар по наименованию и с характеристиками необходимыми Заказчику.

Товар должен быть новым, не бывшим в эксплуатации, работоспособным и обеспечивающим предусмотренную производителем функциональность, упаковка должна быть целой и обеспечивать безопасную транспортировку Товара.

На Товаре не должно быть следов механических повреждений, термических, биологических повреждений, повреждений водой, повреждений, вызванных неправильным хранением, транспортировкой или неосторожной выгрузкой, изменений вида комплектующих, а также иных несоответствий официальному техническому описанию поставляемого Товара.

Товар должен быть замаркирован в соответствии с действующими стандартами и (или) техническими условиями производителя на данный вид товара и сопровождаться руководством по эксплуатации на русском языке, гарантийным талоном, паспортом и сертификатом – при наличии.

Весь товар поставляется одной партией.

Требования к гарантии качества Товара, к гарантийному сроку и (или) объёму предоставления гарантий его качества, к гарантийному обслуживанию Товара, к расходам на эксплуатацию Товара устанавливаются в соответствии с гарантией Производителя и (или) Поставщика Товара, но не менее 12 месяцев с даты подписания документа о приёмке.