Приложение 1 к Техническому заданию

| № | Товар | Ед. изм.. | Описание товара |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Кабель-канал 110х50 L2000 пластик с фрон. крышкой | шт | Тип изделия Кабель-канал Материал изделия ПВХ Цвет Белый Длина, мм 2000 Ширина, мм 110 Высота, мм 50 Пожаробезопасность Негорючий материал Не содержит галоген Нет Ударопрочность 6 Дж Перегородка в комплекте Нет Крышка Да Климатическое исполнение УХЛ4 Количество отсеков 1 Масса, кг 1.074 Покрытие Без покрытия Напряжение пробоя, В Более 2500 |
| 2 | Прожектор светодиодный PFL-SC 50Вт 3000К IP65 190-260В ДО закален. матов. стекло | шт | Наименование товара производителя PFL -SC- 50w 3000K (ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ СВЕТ) IP65 Страна происхождения Китай Ширина 180 мм Цоколь (патрон) лампы Светодиод Длина 180 мм Высота/глубина 175 мм Тип лампы Светодиод Номинальное напряжение с - по 200 В по 240 В Степень защиты IP IP65 Цветовая температура с - по 3000 К по 3000 К Максимальная мощность 50 Вт Номинальный световой поток 4250 лм Световой поток с - по 4250 лм по 4250 лм Способ монтажа Поверхностный монтаж Класс защиты от поражения электрическим током I Отражатель Стекло закаленное матовое Цвет корпуса Серый С регулятором яркости Нет С датчиком движения Нет Ширина установки 180 мм Материал корпуса Алюминий литой Светораспределение Симметричный Материал плафона / рассеивателя Стекло закаленное Угол светового излучения Широкий луч 40-80 град. Защитное покрытие поверхности Матовый (-ая) Встроенная высота/глубина 45 мм |
| 3 | Трубка термоусадочная клеевая ТТК-135 (3:1)-6/2 черная | метр | тип термоусадочная трубка Длина 1 м Коэффициент усадки 3:1 Номинальный диаметр до/после усадки 6/2 мм Диаметр до усадки 6 мм Толщина стенки после усадки 1 мм Температура усадки 115-140 °С Клеевой слой есть Напряжение 1000 В Наличие изоляции да Цвет черный Материал полиолефин Серия ТТК Температура эксплуатации от -55 до +135 °С ГОСТ ТУ 2247-021-97284872-2006 Устойчивость к агрессивным средам светостабилизированные |
| 4 | Трубка термоусадочная клеевая ТТК-135 (3:1)-9/3 черная | метр | Тип термоусадочная трубка Длина 1 м Коэффициент усадки 3:1 Номинальный диаметр до/после усадки 9/3 мм Диаметр до усадки 9 мм Толщина стенки после усадки 1.35 мм Температура усадки 115-140 °С Клеевой слой есть Напряжение 1000 В Наличие изоляции да Цвет черный Материал полиолефин Серия ТТК Температура эксплуатации от -55 до +135 °С ГОСТ ТУ 2247-021-97284872-2006 Устойчивость к агрессивным средам светостабилизированные |
| 5 | Трубка термоусадочная клеевая ТТК-135 (3:1)-12/4 черная | метр | Тип термоусадочная трубка Длина 1 м Коэффициент усадки 3:1 Номинальный диаметр до/после усадки 12/4 мм Диаметр до усадки 12 мм Толщина стенки после усадки 1.65 мм Температура усадки 115-140 °С Клеевой слой есть Напряжение 1000 В Наличие изоляции да Цвет черный Материал полиолефин Серия ТТК Температура эксплуатации от -55 до +135 °С ГОСТ ТУ 2247-021-97284872-2006 Устойчивость к агрессивным средам светостабилизированные |
| 6 | Угол плоский для кабель-канала 110х50 | шт | Тип изделия Угол 90 градусов Материал изделия Пластик Цвет Белый Длина, мм 141.5 Ширина, мм 110 Степень защиты IP40 Высота, мм 50 Климатическое исполнение УХЛ4 Количество вводов 2 Количество отсеков 3 Масса, кг 0.144 |
| 7 | Трубка термоусадочная клеевая ТТК-135 (3:1)-20/6 черная | метр | Тип термоусадочная трубка Длина 1 м Коэффициент усадки 3:1 Номинальный диаметр до/после усадки 20/6 мм Диаметр до усадки 20 мм Толщина стенки после усадки 2.1 мм Температура усадки 115-140 °С Клеевой слой есть Напряжение 1000 В Наличие изоляции да Цвет черный Материал полиолефин Серия ТТК Температура эксплуатации от -55 до +135 °С ГОСТ ТУ 2247-021-97284872-2006 Устойчивость к агрессивным средам светостабилизированные |
| 8 | Лампа люминесцентная компактная 18Вт/840 G24d-2 | шт | Страна происхождения Китай Мощность лампы 18 Вт Цоколь G24d-2 Цветовая температура 4000 К Подходит для электронного балласта Да Световой поток 1200 лм Общая длина 151 мм Индекс цветопередачи 80-89 (класс 1В) |
| 9 | Лампа люминесцентная компактная 26Вт/840 G24d-3 | шт | Страна происхожденияКитай Мощность лампы 26 Вт Цоколь G24d-3 Цветовая температура 4000 К Подходит для электронного балласта Да Световой поток 1800 лм Общая длина 170 мм Индекс цветопередачи 80-89 (класс 1В) |
| 10 | Лампа светодиодная 82 910 10Вт | шт | Страна происхождения Китай Цоколь E27 Род тока Переменный ток (AC) Форма колбы лампы Грушевидная Номинальное напряжение с - по 220 В по 240 В |
| 11 | Заглушка для кабель-канала 110х50 | шт | Тип изделия Заглушка Материал изделия Пластик Цвет Белый Ширина, мм 110 Степень защиты IP40 Высота, мм 50 Климатическое исполнение УХЛ4 Масса, кг 0.03 Крепление Защелка Покрытие Без покрытия Тип соединения Зажимное Глубина, мм 50 |
| 12 | Лампа светодиодная 7Вт свеча 3000К E14 230В | шт | Тип светодиодная Мощность (Вт) 7 Напряжение 220 В Цоколь E14 Цветовая температура 3000 К Цветопередача 89 Ra Диаметр 37 мм Длина 112 мм Вид FR/матированная Тип колбы C Форма груша Световой поток 630 лм Световая отдача 90 лм/Вт Срок службы 30000 ч Эквивалент лампы накаливания 55 Вт Цветность теплый белый (менее 3300 К) Назначение общее освещение Регулировка яркости светового потока нет Диапазон рабочих температур от -10 до +40 °С Наличие аккумулятора нет Количество в упаковке 1 шт Диапазон рабочего напряжения 150-264 В Датчик движения нет Датчик освещенности нет ГОСТ/ТУ ГОСТ IEK 62560 |
| 13 | Лампа люминесцентная L 36W/765 36Вт T8 6500К G13 смол. | шт | Тип колбы T8 Мощность (Вт) 36 Форма трубчатая Цоколь G13 Световой поток 2500 лм Цветность холодный белый (более 5000 К) Цветопередача 70 Ra Назначение общее освещение Срок службы 13000 ч Длина 1200 мм Диаметр 26 мм Напряжение 220-240 В Вид FR/матированная Тип люминесцентная линейная Регулировка яркости светового потока нет Количество в упаковке 1 шт Модельный ряд Basic |
| 14 | Лампа галогенная 50Вт 12В 2000h | шт | Тип колбы MR16 Форма софитная Мощность (Вт) 50 Напряжение 12 В Цоколь GU5.3 Цветовая температура 3000 К Цветность теплый белый (менее 3300 К) Назначение общее освещение Срок службы 2000 ч Диаметр 51 мм Вид CL/прозрачная с отражателем Тип галогеновая Отражатель есть Модельный ряд NH-MR |
| 15 | Лампа газоразрядная натриевая ДНаТ 100 E40 | шт | Форма трубчатая Цоколь E40 Световой поток 8500 лм Цветовая температура 2000 К Цветность теплый белый (менее 3300 К) Цветопередача 39 Ra Срок службы 24000 ч Длина 211 мм Диаметр 47 мм Напряжение 220 В Мощность (Вт) 100 Тип натриевая |
| 16 | Угол внутренний изменяемый для кабель-канала 110х50 с разд. | шт | Тип изделия Угол внутренний Материал изделия Пластик Цвет Светло-серый Длина, мм 155.4 Ширина, мм 110 Степень защиты IP40 Высота, мм 50 Климатическое исполнение УХЛ4 Количество вводов 2 Количество отсеков 3 Масса, кг 0.19 |
| 17 | Лампа ртутная ДРЛ 250Вт 230В Е40 | шт | Форма цилиндр Цоколь E40 Световой поток 28000 лм Цветовая температура 2000 К Цветность теплый белый (менее 3300 К) Назначение общее освещение Срок службы 24000 ч Требует пуско-регулирующей аппаратуры нет Напряжение 220 В Мощность (Вт) 250 Тип натриевая Рабочее положение произвольное Рассеиватель прозрачный Регулировка яркости светового потока нет Количество в упаковке 1 шт Модельный ряд ДНаТ Диапазон рабочего напряжения 220-230 В |
| 18 | Прожектор светодиодный PFL-SC 150Вт 6500К IP65 | шт | Способ установки монтажная скоба (лира) Материал корпуса алюминий Тип лампы светодиодная Мощность светильника 150 Вт Элементы питания блок питания Количество и напряжение элементов питания 220В Диапазон рабочего напряжения 198-253 В Коэффициент мощности 0.9 Цветность холодный белый (более 5000 К) Цветовая температура 6500 К Световой поток 13500 лм Степень защиты 65 IP Датчик движения нет Датчик освещенности нет Датчик шума нет Датчик присутствия нет Форма прямоугольный Управление нет Ширина 70 мм Цвет корпуса серый Провод провод без вилки Взрывозащищенный нет Линза нет Противоударный нет Двойной нет ГОСТ ГОСТ 15150-69 |
| 19 | Светильник-прожектор светодиодный BVP156 G2 LED40/NW 220-240 50Вт | шт | Способ установки монтажная скоба (лира) Материал корпуса литой алюминий Тип лампы светодиоды Мощность светильника 50 Вт Элементы питания сеть Количество и напряжение элементов питания 220В Диапазон рабочего напряжения 110-277 В Коэффициент мощности 0.9 Цветность естественный белый (3300 - 5000 К) Цветовая температура 4000 К Световой поток 4050 лм Степень защиты 65 IP Датчик движения нет Датчик освещенности нет Датчик шума нет Датчик присутствия нет Форма прямоугольный Управление нет Количество режимов работы 1 Количество светодиодов/ламп 60 шт Система охлаждения алюминиевый радиатор Вес нетто 0.48 кг Габариты без упаковки 175х125х29.5 (без учёта габаритов лиры) мм Ширина 125 мм Цвет корпуса черный Провод провод без вилки Взрывозащищенный нет Линза нет Противоударный нет Двойной нет ГОСТ Р МЭК 598-2-1-97, ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003, ЭМС ГОСТ Р 51318.15-99, ГОСТ Р 51514-00, ГОСТ Р 51317.3.2-2006 (Разделы 6, 7), ГОСТ Р 51317.3.3-2008 ТР ТС 004/2011, ТР ТС 020/2011 Регулировка времени работы после включения нет Цветопередача 70 Ra |
| 20 | Лампа светодиодная низковольтная МО 12Вт шар 4000К E27 1000лм 1236В бел. | шт | Тип светодиодная Мощность (Вт) 12 Напряжение 220 В Цоколь E27 Цветовая температура 4000 К Цветопередача 89 Ra Диаметр 60 мм Длина 118 мм Вид FR/матированная Тип колбы A60 Форма груша Световой поток 1000 лм Световая отдача 83 лм/Вт Срок службы 30000 ч Цветность естественный белый (3300-5000 К) Назначение общее освещение Регулировка яркости светового потока нет Угол рассеивания 200 град Наличие аккумулятора нет Количество в упаковке 1 шт Класс энергоэффективности A+ Диапазон рабочего напряжения 195-235 В Подходит для выключателей с подсветкой нет Датчик движения нет Датчик освещенности нет |
| 21 | Кабель ВВГнг(А)-LS 5х10 | п.м. | Тип изделия Кабель Марка ВВГнг(A)-LS Количество жил 5 Сечение жилы, мм2 10 Номинальное напряжение кабеля (провода), В 660 Материал жилы Медь Конструкция жилы Однопроволочная Форма жилы Круглая Тип исполнения кабельного изделия нг(A)-LS Наличие экрана Нет Материал изоляции ПВХ пластикат пониженной пожароопасности с низким дымо-газовыделением Материал оболочки ПВХ пониженной горючести с низким дымо-газовыделением Наличие защитного покрова Нет Диапазон рабочих температур от -50 до +50 Диаметр наружный, мм 17.60 Масса, кг 742 ГОСТ 31996-2012 Номинальный ток, А 55 Диаметр, мм 17 |
| 22 | Кабель ВВГнг(А)-LS 5х6 0.66кВ | п.м. | Тип изделия Кабель Марка ВВГнг(A)-LS Количество жил 5 Сечение жилы, мм2 6 Номинальное напряжение кабеля (провода), В 660 Материал жилы Медь Конструкция жилы однопроволочная Форма жилы Круглая Тип исполнения кабельного изделия нг(A)-LS Наличие экрана Нет Цвет Черный Форма кабеля Круглая Материал изоляции ПВХ пластикат пониженной пожароопасности с низким дымо-газовыделением Наличие защитного покрова Нет Номинальный ток, А 42 Диаметр, мм 15 ГОСТ 31996 Количество PEN жил 0 Диапазон рабочих температур от -50 до +50 Материал оболочки ПВХ пониженной пожарной опасности с низким дымо-газовыделением Гарантийный срок, мес 60 Минимальный радиус изгиба 7.5 наружных диаметров Температура монтажа до -15 |
| 23 | Светильник светодиодный PPO-03 1200 AL 40Вт 4000К 180-240В/50Гц | шт | Вид крепления накладной Тип настенные/потолочные Мощность светильника 40 Вт Мощность лампочки 40 Вт Цоколь нет (встроенные светодиоды) Тип лампы встроенные светодиоды Лампа в комплекте да Материал корпуса/плафона/арматуры алюминиевый сплав, пластик Цвет плафона/арматуры белый/белый Цветность естественный белый (3300-5000 К) Напряжение питания 220 В Длина светильника 1200 мм Ширина светильника 75 мм Сенсор включения нет Тип колбы нет Световой поток 3600 лм Шнур питания в комплекте нет Вилка в комплекте нет С датчиком движения нет Защита от пыли и влаги IP40 Цветовая температура 4000 К Выключатель на корпусе нет Влагозащищенный нет Пылезащищенный нет Форма корпуса прямоугольник Коллекция PPO Температура эксплуатации от +1 до +40 °С Тип рассеивателя опал С регулировкой яркости света нет |
| 24 | Светильник светодиодный PPL 595/U 40Вт 4000К IP40 3120лм 100мА 25мм | шт | Ширина 595 мм Мощность лампы 40 Вт Цоколь (патрон) лампы Нет (без) Световой поток 4200 лм Цветовая температура 4000 К Диаметр 595 мм Длина 595 мм Высота/глубина 25 мм Материал корпуса Сталь |
| 25 | Светильник светодиодный PWP-С4 1200 36Вт 4000К 3200лм IP65 | шт | Вид крепления накладной Тип потолочные Мощность светильника 36 Вт Цоколь нет (встроенные светодиоды) Тип лампы встроенные светодиоды Материал корпуса/плафона/арматуры поликарбонат Цвет плафона/арматуры белый/белый Цветность естественный белый (3300-5000 К) Напряжение питания 220 В Длина светильника 1200 мм Ширина светильника 38 мм Сенсор включения нет Тип колбы нет Световой поток 3600 лм Шнур питания в комплекте да Вилка в комплекте нет С датчиком движения нет Защита от пыли и влаги IP65 Вес нетто 0.235 кг Габариты без упаковки 1200х38х28.5 мм Цветовая температура 4000 К Выключатель на корпусе нет Влагозащищенный да Пылезащищенный да Форма корпуса прямоугольник |
| 26 | Светильник светодиодный 36Вт 6500К IP40 универс. рассеив. призма с драйвером | шт | Вид крепления встраиваемый/накладной Тип Армстронг Форма прямоугольный Напряжение питания 176-264 В Мощность светильника 36 Вт Установочный размер 595 мм Световой поток 4200 лм Цветопередача 75 Ra Цветность холодный белый (более 5000 К) Защита от пыли и влаги IP20 Срок службы 40000 ч Тип лампы встроенные светодиоды Тип колбы нет Цоколь встроенные светодиоды Лампа/светодиоды в комплекте есть Драйвер в комплекте да Высота 4.5 см Ширина 59.5 см Длина 59.5 см Основной цвет белый Материал корпуса металл/пластик Материал плафона пластик Поверхность плафона/арматуры матовая/матовая Цвет плафона белый Коллекция NLP Габариты без упаковки 595х595х45 мм Вес нетто 2.3 кг Тип рассеивателя призма Провод без провода Протокол управления отсутствует |
| 27 | Лампа светодиодная 20Вт 230В G13 4000К 1620лм 1200мм мат. | шт | Тип изделия Лампа светодиодная LED Тип лампы LED Тип цоколя G13 Мощность, Вт 20 Напряжение, В 230 Цветовая температура 4000 Световой поток, Лм 2000 Форма колбы Трубчатая |
| 28 | Лампа светодиодная 10Вт 230В 4000К G13 800Лм 600мм мат. неповорот. | шт | Тип изделия Лампа светодиодная LED Тип лампы LED Тип цоколя G13 Мощность, Вт 10 Напряжение, В 230 Цветовая температура 4000 Световой поток, Лм 1000 Форма колбы Трубчатая |
| 29 | Комплект светодиодных линеек для потолочных светильников Армстронг 4х8Вт | компл | Форма линейка Световой поток 4000 лм Эквивалент лампы накаливания 400 Вт Цветовая температура 6000 К Цветность холодный белый (более 5000 К) Назначение общее освещение Срок службы 50000 ч Длина 520 мм Вес нетто 0.17 кг Напряжение 220 В Угол светового пучка 120 град Мощность (Вт) 32 Тип светодиодная Тип светодиода SMD 5730 Степень защиты IP20 Регулировка яркости светового потока нет Класс энергоэффективности A Количество в упаковке 4 шт Ширина 53 мм Диапазон рабочего напряжения 185-240 В |
| 30 | Источник питания светодиодный Fonte: EPF-40-350mA 220V | шт | Назначение для лент, модулей и линеек Мощность 40 Вт Защита от пыли и влаги IP 20 Входное напряжение 90-264 В Выходное напряжение 80-140 В Выходной ток 0.35 А Диапазон рабочих температур от -40 до 50 °С Защита от короткого замыкания да Защита от повышенного напряжения нет На DIN-рейку нет Вес нетто 0.13 кг Габариты без упаковки 185х30х20 мм Длина 185 мм Ширина 30 мм Высота 20 мм Тип блок питания |
| 31 | Клейкая лента прозрачная двусторонняя 19мм х 11м | шт | Ширина 19 мм Длина 11 м Толщина 1 мм Цвет прозрачный Армированный нет Тип лента Клеящий слой VHB (повышенной прочности) Морозостойкий да Термостойкий да Водостойкий да Двусторонний есть Бесшумный да Вспененный да Канцелярский да Усиленный да |
| 32 | Провод ПВС 3х1.5 Ч | метр | Тип ПВС Номинальное напряжение 380 В Материал медь/ПВХ Изоляция ПВХ-пластикат Материал оболочки ПВХ-пластикат Цвет черный Количество жил 3 шт Сечение жилы кабеля 1.5 мм² Структура жилы МП Диаметр 8.1 мм Стандарт ГОСТ Форма провода круглый Max рабочая температура 40 °С Min рабочая температура -40 °С Температура монтажа от -15 °С |
| 33 | Рамка-суппорт 6мод. для In-liner Front бел. | шт | Тип изделия Рамка Материал изделия Пластик Количество модулей 6 Цвет Белый Степень защиты IP20 Высота, мм 183.9 Длина, мм 63.5 Способ монтажа Скрытый Глубина, мм 7 |
| 34 | Рамка-суппорт 4мод. для In-liner Front бел. | шт | Тип изделия Рамка Материал изделия Пластик Количество модулей 4 Цвет Белый Степень защиты IP20 Высота, мм 127.2 Длина, мм 63.5 Способ монтажа Скрытый Глубина, мм 7 |
| 35 | Кабель-канал напольный 70х16 L2000 черный | шт | Вид напольный Материал короба ПВХ Материал аксессуаров ПВХ Количество перегородок 2 Температура монтажа от -5 до +60 °С Температура эксплуатации от -40 до +45 °С Количество в упаковке 1 шт Размер короба (ШхВ) 70х16 мм Длина 2000 мм Степень защиты IP40 Цвет черный Двойной замок да Тип кабель-канал Крышка есть Ширина крышки 70 мм Модельный ряд PERF Перфорированный нет Самозатухающий да Безгалогенный нет Самоклеющийся нет |
| 36 | Переключатель 1-кл. СП 10А IP20 бел. | шт | Монтаж встраиваемый (скрытый) Количество постов 1 Тип комплектации проходной переключатель в сборе Рамка не требуется(идет в комплекте) Материал термопласт Степень защиты IP20 Max ток 10 А Индикатор нет Заземление нет Серия Этюд Цвет белый Количество клавиш 1 Тип проходной Вес нетто 0.07 кг Модульная нет Ширина устройства 81 мм Высота устройства 81 мм Глубина устройства 47 мм |
| 37 | Розетка стационарная наружная 3Р+РЕ+N 63А 380В IP67 | шт | Способ установки наружная установка Количество розеток 1 шт Количество полюсов 3Р+РЕ+N Материал корпуса пластик Наличие крышки есть Напряжение сети 400/380 В Max нагрузка (Вт) 23000 Номинальная сила тока 63 А Степень защиты IP67 Крепление на стену нет Цвет белый/красный Заземление есть Модельный ряд PROxima Тип розетка кабельная Вес нетто 1.052 кг ГОСТ IEC 60309 |
| 38 | Розетка переносная 16А IP44 230В 2P+PE с защ. крышкой каучук Basic | шт | Способ установки кабельная установка Количество розеток 1 шт Количество полюсов 2Р+РЕ Материал корпуса каучук Наличие крышки есть Напряжение сети 230/220 В Max нагрузка (Вт) 7000 Номинальная сила тока 16 А Степень защиты IP44 Крепление на стену нет Цвет черный Заземление есть Модельный ряд PROxima Тип розетка кабельная Вес нетто 0.11 кг ГОСТ IEC 60309 |
| 39 | Кабель ВВГнг(А)-LS 3х2.5 круглый 0.66кВ Конкорд | п. м | Тип изделия Кабель Марка ВВГнг(A)-LS Количество жил 3 Сечение жилы, мм2 2.5 Номинальное напряжение кабеля (провода), В 660 Материал жилы Медь Конструкция жилы однопроволочная Форма жилы Круглая Тип исполнения кабельного изделия нг(A)-LS Наличие экрана Нет Цвет Черный Форма кабеля Круглая Материал изоляции ПВХ пластикат пониженной пожароопасности с низким дымо-газовыделением Номинальный ток, А 27 Наличие защитного покрова Нет Диаметр, мм 10.3 ГОСТ 31996 Количество PEN жил 0 Диапазон рабочих температур от -50 до +50 Материал оболочки ПВХ пониженной пожарной опасности с низким дымо-газовыделением Гарантийный срок, мес 60 Минимальный радиус изгиба 7.5 наружных диаметров |
| 40 | Клемма винт. п/п 11х5.3ммх1 зел. на DIN-рейку | шт | Страна происхождения Италия Ширина 88 мм Толщина 19 мм Номинальный ток 63 А Материал Латунь Способ монтажа DIN-рейка |
| 41 | Коробка ОП Тусо распределительная 43х80х35мм черная | шт | Назначение для наружного монтажа Материал пластик Конструкция прямоугольная Цвет черный Тип проводки открытая Количество вводов 10 шт Внутренние габариты 43х80х35 мм Длина 80 мм Ширина 43 мм Глубина 35 мм Количество в упаковке 1 шт Степень защиты 54 IP Вес нетто 0.025 кг Тип распаечная коробка |
| 42 | Коробка ОП Тусо распаячная 68х68х45мм для быстрого монтажа свет. сер. IP54 | шт | Назначение внутри помещений (Indoor) Материал полипропилен Конструкция квадратная с крышкой Цвет серый Тип проводки открытая Количество вводов 6 шт Max диаметр трубы 25 мм Внутренние габариты 68х68х45 мм Длина 68 мм Ширина 68 мм Глубина 50 мм Количество в упаковке 1 шт Степень защиты 55 IP |
| 43 | Индикатор ND16-22DS/2 AC/DC 24В (R) красный | шт | Страна происхождения Китай Диаметр отверстия 22 мм Род тока Переменный ток (AC)/Постоянный ток (DC) Цвет линзы Красный Количество световых сигнализаторов 1 |
| 44 | Светильник 14 333 DSP-04S-1200-IP65-2хT8-G13-R | шт | Тип изделия Светильник Степень защиты IP65 Напряжение, В 220 Длина, мм 1273 Ширина, мм 100 Высота, мм 57 Диапазон рабочих температур от -40 до +40 Заземление Нет Количество ламп 2 Материал изделия Полистирол Пускорегулирующая аппаратура В комплекте Способ монтажа Накладной Тип лампы LED Тип цоколя G13 Цвет Серый Материал корпуса светильника Полистирол Материал рассеивателя Полистирол Наличие блока аварийного питания Нет Номинальное напряжение, В 220-240 Мощность ламп, Вт 72 Оптическая часть Рассеиватель Материал отражателя Поликарбонат (PC) Диммирование Нет Климатическое исполнение УХЛ1 Тип управления освещением Отсутствует Цвет корпуса Серый Максимальное сечение подключаемого кабеля, мм2 0.4-0.9 Частота, Гц 50/60 |
| 45 | Индикатор ND16-22DS/2 AC/DC 24В (R) желтый | шт | Страна происхождения Китай Диаметр отверстия 22 мм Род тока Переменный ток (AC)/Постоянный ток (DC) Цвет линзы Желтый Количество световых сигнализаторов 1 |
| 46 | Нож для разделки кабеля | шт | Нож есть Регулировка глубины реза да Регулировка диаметра реза да Min диаметр кабеля 4 мм Max диаметр кабеля 16 мм Электроизолированный (VDE) нет Для коаксиальных кабелей нет Max сечение провода 201 мм² Min сечение провода 13 мм² Сменные ножи есть Вес нетто 0.075 кг Чехлы-рукоятки пластик С пяткой нет Раскладной нет |
| 47 | Провод ПВС 3х2.5 (2х2.5+1х2.5) Ч | метр | Страна происхождения Российская Федерация Номинальное сечение проводника 2.5 кв.мм Изоляция жилы Поливинилхлорид (PVC) Номинальное напряжение u 380 В Материал внешней оболочки Поливинилхлорид (PVC) Класс проводника 5 - многопроволочная гибкая |
| 48 | Удлинитель АТЛАНТ КГ 3x2,5 50м на катушке | шт | Длина кабеля 50 м Количество розеток 4 шт Напряжение сети 220 В Номинальная сила тока 16 А Тип провода КГ Сечение провода 3х2.5 мм² Заземление есть Степень защиты IP20 Max нагрузка (Вт) 3500 Область применения Удаленная работа Материал катушки пластик Наличие термовыключателя да Выключатель на корпусе есть Крепление на стену нет Морозостойкий да Вилка за шкаф нет Материал вилки термопласт Материал розетки/гнезда пластик Цвет провода черный Цвет корпуса синий/черный Min температура эксплуатации -60 °С Max температура эксплуатации +50 °С Крышка на розетке/гнезде да Конструкция открытая |
| 49 | Корпус металлический ЩРн-24 (395х310х120мм) IP31 | шт | Тип изделия Щит распределительный Способ монтажа Навесной Количество модулей DIN 24 Степень защиты IP31 Цвет Серый Наличие замка Да Материал изделия Металл Высота, мм 395 Толщина материала изделия 0.8-1.0 Климатическое исполнение УХЛ3 Количество вводов 3 Дверь Металлическая Номинальный ток, А 100 Масса, кг 4.3 Нормативный документ YKM.001.2015 ТУ Количество рядов 2 Глубина, мм 120 Ширина, мм 310 |
| 50 | Труба ПВХ гофрированная 16мм серая, 50м, бухта | бухта | Материал ПВХ Внешний диаметр 16 мм Внутренний диаметр 11.5 мм Количество в бухте 50 м Цвет серый Степень защиты 55 IP Устойчивость к ультрафиолету нет Не поддерживающие горение (нг) да Тип труба гибкая гофрированная Температура эксплуатации от -25 до +60 °С Температура монтажа от -5 до +60 °С С протяжкой есть Способ монтажа открытый/скрытый |
| 51 | Набор кольцевых наконечников №7 | набор | Тип наконечник кольцевой прямой Количество в упаковке 160 шт Цвет разноцветные Число подключенных проводников 1 Сечение кабеля (Cu) 0.5-6 мм² Наличие изоляции да Тип монтажа опрессовка/обжим Материал медь луженая Материал корпуса ПВХ Модельный ряд НКИ |
| 52 | Щит монтажный ЩМП 200х300х150мм | шт. | Вид установки настенный Степень защиты 66 IP Количество модулей нет шт Материал рамы сталь Материал дверцы сталь Материал корпуса сталь Ревизионное окошко нет Высота 200 мм Ширина 300 мм Глубина 150 мм Замок есть Цвет серый Габариты без упаковки 200х300х150 мм |
| 53 | Вилка кабельная IP67 16A 2P+E 230В | шт | Способ установки кабельная установка Количество розеток 1 шт Количество полюсов 2P+E Материал корпуса пластик Наличие крышки нет Напряжение сети 230/220 В Max нагрузка (Вт) 3500 Номинальная сила тока 16 А Степень защиты IP67 Крепление на стену нет Цвет синий Заземление есть Тип вилка кабельная |
| 54 | Рубильник до 100А 3х-полюсный для установки на DIN-рейку | шт | Конструктивное исполнение Встроенное устройство стационарного исполнения Количество полюсов 3 Номинальный ток длительной нагрузки Iu 115 А Степень защиты (IP) лицевой стороны IP20 Тип элемента управления Короткая вращающаяся ручка Количество вспомогательных замыкающих контактов 0 Количество вспомогательных размыкающих контактов 0 Тип присоединения главной электрической цепи Винтовое соединение Количество вспомогательных переключающих контактов 0 Максимальное номинальное рабочее напряжение Ue переменного тока AC 750 В Вес, г 405 |
| 55 | Патрон керамический E27 (контакты медь) | шт | Тип патрон Цоколь E27 Сила тока 16 А Напряжение 220 В Мощность 3500 Вт Цвет белый Материал керамика Тип лампы светодиодная/накаливания/энергосберегающая Резьба посадки М3 Крепление к потолку нет Метод крепления кабеля к патрону винтами С кольцом нет Длина патрона 47 мм Диаметр патрона 40 мм |
| 56 | DIN-рейка, перфорированная 30 см без изолятора | шт | Тип рейки тип-омега Длина рейки 300 мм Ширина рейки 35 мм Высота рейки 7.5 мм Количество пазов 13 шт Материал оцинкованная сталь Серия PROxima Вид перфорированная Толщина 0.8 мм |
| 57 | Стартер для люминесцентных ламп 2Р 65 Вт 220 В | шт | Страна происхождения Китай Электронный Нет Подходит для лампы мощностью с - по 4 Вт по 65 Вт Подходит для компактных люминесцентных ламп Да Подходит для натриевых ламп высокого давления Нет |
| 58 | Датчик движения IP20 230 В 360 градусов до 6 м | шт | Цвет корпуса белый Подключение трехпроводной Принцип действия инфракрасный Тип установки потолочный Виды режимов LUX/TIME Напряжение 220 В Элементы питания сеть Max мощность нагрузки 1200 Вт Задержка времени выключения 10 сек. - 7 имн. Рекомендуемая высота установки 3 м Дальность действия 6 м Max угол обзора 360 град Уличный нет Светодиодный индикатор да Фотореле да Звуковой сигнал нет Таймер да Освещенность датчика 5...2000 Люкс Рабочая температура от -10 до +40 °С Степень защиты корпуса 20 IP Wi-Fi нет Возможность угловой установки нет |
| 59 | Автоматический выключатель 3-полюсный C40 6кА | шт | Тип изделия Выключатель автоматический модульный Количество силовых полюсов 3 Номинальный ток, А 40 Характеристика эл.магнитного расцепителя C Номинальная отключающая способность, кА (AC) (IEC/EN 60898) 6 Род тока Переменный (AC) Количество модулей DIN 3 Номинальное напряжение, В 400 Способ монтажа DIN-рейка Степень защиты IP20 Исполнение Стационарное Масса, кг 0.375 Нормативный документ МЭК/EN 60898-1, МЭК 60947-2 Высота, мм 88 Климатическое исполнение УХЛ3.1 Тип монтажной рейки 35x15, 35x7.5 Форма Овальная Напряжение, В 380 Глубина, мм 69 Ширина, мм 52.5 Предельная отключающая способность, кA 7.5 Максимальное сечение подключаемого кабеля, мм2 35 Возможность установки дополнительного оборудования Да Возможность отключения нейтрали Нет Категория перенапряжения 3 Класс токоограничения 3 Количество защищенных полюсов 3 Тип напряжения (тока) Переменный/Постоянный (AC/DC) Степень загрязнения 2 Частота, Гц 50 |
| 60 | Автоматический выключатель 3-полюсный C80 6кА | шт | Номинальный ток In 80 А Количество полюсов 3 Характеристика срабатывания C Степень защиты IP IP20 Глубина монтажа, установки, мм 69 мм Количество защищенных полюсов 3 Номинальное напряжение 400 В Отключающая способность 6 кА Род тока Переменный ток (AC)/Постоянный ток (DC) Сечение многопроволочного гибкого проводника по 25 кв.мм Сечение многопроволочного гибкого проводника с 0.75 кв.мм Сечение однопроволочного проводника по 35 кв.мм |
| 61 | Штатив для 2-х светодиодных прожекторов 1,6м | шт | Телескопический да Степень защиты 65 IP Количество прожекторов 2 шт Max высота 1600 мм Min высота 850 мм 750х750х1600 мм Регулировка времени работы после включения нет |
| 62 | Клеммник 3х (0.08-2.5(4.0)) WAGO, 50 шт | упак | Тип изделия Клемма, 50 шт/ уп Напряжение, В 380 Количество контактов 3 Сечение жилы, мм2 0.08-2.5 Номинальный ток, А 32 Номинальное напряжение, В 400 Высота, мм 14.5 Цвет Серый Длина, мм 20.5 Ширина, мм 17 Диапазон рабочих температур от -60 до +105 Способ монтажа На кабель Диапазон сечений 0.08-2.5 |
| 63 | Клемма 2x0.08-2.5мм WAGO, 100 шт | упак | Тип изделия Клемма, 100шт/уп Высота, мм 14.5 Количество контактов 2 Сечение жилы, мм2 0.08-2.5 Номинальный ток, А 32 Номинальное напряжение, В 400 Цвет Серый Длина, мм 20.5 Диапазон рабочих температур от -60 до +105 Напряжение, В 380 Способ монтажа На кабель Диапазон сечений 0.08-2.5 Ширина, мм 12.4 |
| 64 | Саморез гипсокартон/дерево 3.5х35 (уп.200шт) | кг | Тип изделия Саморез гипсокартон-дерево Диаметр, мм 3,5 Длина, мм 35 Тип шлица РН2 (крестовой) Форма головки Потайная Покрытие Фосфатирование Форма наконечника Острая Резьба Метрическая |
| 65 | Автоматический выключатель 1-полюсный B63 6,0кА | шт | Номинальный ток In 63 А Количество полюсов 1 Характеристика срабатывания В Степень защиты IP IP20 Глубина монтажа, установки, мм 69 мм Количество защищенных полюсов 1 Отключающая способность 6 кА Род тока Переменный ток (AC) Сечение многопроволочного гибкого проводника по 20 кв.мм Сечение многопроволочного гибкого проводника с 0.75 кв.мм Сечение однопроволочного проводника по 29 кв.мм Сечение однопроволочного проводника с 0.75 кв.мм Температура окружающей среды при эксплуатации по 55 град.C Температура окружающей среды при эксплуатации с (-) 25 град.C Ширина в числах модульных расстояний 1 |
| 66 | Автоматический выключатель 1-полюсный C25 6,0кА | шт | Номинальный ток In 25 А Количество полюсов 1 Характеристика срабатывания С Степень защиты IP IP20 Глубина монтажа, установки, мм 69 мм Количество защищенных полюсов 1 Отключающая способность 6 кА Род тока Переменный ток (AC) Сечение многопроволочного гибкого проводника по 16 кв.мм Сечение многопроволочного гибкого проводника с 0.75 кв.мм Сечение однопроволочного проводника по 25 кв.мм Сечение однопроволочного проводника с 0.75 кв.мм Температура окружающей среды при эксплуатации по 55 град.C Температура окружающей среды при эксплуатации с (-) 25 град.C Ширина в числах модульных расстояний 1 |
| 67 | Лоток перфорированный 200х50 мм 3 м | шт | Материал сталь оцинкованная Способ цинкования по методу сендзимира Толщина металла 0.8 мм Высота 50 мм Длина 3000 мм Ширина 200 мм Тип лотка лоток перфорированный Тип лоток |
| 68 | Дюбель распорный 6х40 полипропиленовый (уп.50шт) | шт | Механизм действия Распорный Диаметр дюбеля, мм 6 Длина дюбеля, мм 40 Диаметр сверления отверстия, мм 6 Глубина сверления отверстия, мм 50 Диаметр подходящего шурупа 4-4,5 мм Шуруп в комплекте Нет Фасовка, шт 50 |
| 69 | Светильник светодиодный ДКУ-03 70Вт 230В 5000К 9800лм 140лм/Вт IP65 уличный линзованный | шт | Мощность, Вт: 70 Степень защиты ¦ IP: 65 Температура эксплуатации: -40...+50 Рабочее напряжение: 170-265В / 50Гц Крепление ¦ Способ монтажа: консоль d55мм Тип рассеивателя (Отражателя): поликарбонат+линза Цветовая температура: 5000 Коэффициент мощности: 0.9 Индекс цветопередачи RA: ≥ 80 Габариты Вес, кг: 1.25 Размер: 376 Назначение: Уличные Влагозащита: Влагозащищенные Расположение светильника: На столб Цвет корпуса: Серый Оснащение: С вторичной оптикой Тип уличного светильника: ДКУ Монтаж: Консольные |
| 70 | Автоматический выключатель 3-полюсный C63 6кА | шт | Номинальный ток In 63 А Количество полюсов 3 Характеристика срабатывания C Степень защиты IP IP20 Глубина монтажа, установки, мм 69 мм Количество защищенных полюсов 3 Номинальное напряжение 400 В Отключающая способность 6 кА Род тока Переменный ток (AC)/Постоянный ток (DC) Сечение многопроволочного гибкого проводника по 25 кв.мм Сечение многопроволочного гибкого проводника с 0.75 кв.мм Сечение однопроволочного проводника по 35 кв.мм Сечение однопроволочного проводника с 0.75 кв.мм Температура окружающей среды при эксплуатации по 55 град.C Температура окружающей среды при эксплуатации с (-) 25 град.C Ширина в числах модульных расстояний 3 |
| 71 | Наконечник штыревой НШВИ 4.0-9 КВТ | шт | Тип изделия Наконечник втулочный Способ монтажа Опрессовка Материал изделия Медь Диапазон сечений 4 Цвет Серый Наличие изоляции Да Количество подключаемых проводников, шт 1 Материал жилы Медь Высота, мм 11 Длина, мм 9 Сечение жилы, мм2 4 Нормативный документ ТУ 3424-001-59861269-2004 Материал изоляции Полипропилен (PP) Номинальное напряжение, кВ 0.69 Покрытие Луженое Температурная стойкость до +105 Ширина, мм 11 Масса, кг 0.00024 |
| 72 | Наконечник штыревой НШВИ 6.0-12 КВТ | шт | Тип изделия Наконечник втулочный Способ монтажа Опрессовка Материал изделия Медь Диапазон сечений 6 Цвет Желтый Наличие изоляции Да Количество подключаемых проводников, шт 1 Номинальное напряжение, кВ 0.69 Покрытие Луженое Температурная стойкость до +105 Материал жилы Медь Высота, мм 20 Длина, мм 12 Диаметр наружный, мм 3.9 Диаметр внутренний, мм 3.5 Сечение жилы, мм2 6 Материал изоляции Полипропилен (PP) Нормативный документ ТУ 3424-001-59861269-2004 Ширина, мм 90 |
| 73 | Наконечник штыревой НШВИ 10-12 КВТ | шт | Тип изделия Наконечник втулочный Способ монтажа Опрессовка Материал изделия Медь Диапазон сечений 10 Цвет Красный Наличие изоляции Да Количество подключаемых проводников, шт 1 Сечение жилы, мм2 10 Материал жилы Медь Температурная стойкость до +105 Высота, мм 20 Диаметр наружный, мм 5 Длина, мм 12 Диаметр внутренний, мм 4.5 Материал изоляции Полипропилен (PP) Нормативный документ ТУ 3424-001-59861269-2004 Номинальное напряжение, кВ 0.69 Покрытие Луженое Ширина, мм 90 Масса, кг 0.00044 |
| 74 | Тройник для кабель-канала 110х50 мм белый | шт | Бренд DKC Серия In-liner Front Тип товара Тройник Высота, мм 52 Ширина, мм 110 Сечение кабель-канала, мм 110х50 Климатическое исполнение УХЛ4 Количество перегородок Без перегородки Материал Пластик Напряжение пробоя, В 2500 Поверхность Глянцевая Степень защиты IP40 Температура монтажа, °С От +5 до +60 Температура эксплуатации, °С От +5 до +60 Назначение Для кабель-каналов Цвет производителя Белый Вес, кг 0,14 |
| 75 | Розетка 2-м ОП 16А IP20 250В с заземл. защ. шторки белая | шт | Тип изделия Розетка силовая Способ монтажа Открытый Номинальный ток, А 16 Тип серии Моноблок Заземление Да Шторки Да Крепление Винтовое Степень защиты IP20 Напряжение, В 220 Количество постов 2 Цвет Белый Цвет от производителя Белый Материал изделия Пластик Крышка Нет Индикация Нет Высота, мм 102 Тип подключения Винтовое Климатическое исполнение УХЛ4 Количество фаз 1 Масса, кг 0.1 ГОСТ Р 51322.1-99 (МЭК 60884-1-94) Номинальное напряжение, В 220-250 Глубина, мм 44 Ширина, мм 61 |
| 76 | Сверло по металлу 4.0мм HSS DIN 338 (уп.10шт) | шт | Тип изделия Сверло, Диаметр, мм 4 Длина рабочей части, мм 43 Материал изделия Сталь быстрорежущая P2АМ3 Материал обработки Металл Длина общая, мм 75 Тип хвостовика Цилиндрический Диаметр хвостовика, мм 4 Размер хвостовика 4 мм Тип сверла По металлу |
| 77 | Сверло по металлу 6.0мм HSS DIN 338 (уп.10шт) | шт | Тип изделия Сверло, Диаметр, мм 6 Длина рабочей части, мм 57 Материал изделия Сталь быстрорежущая P2АМ3 Материал обработки Металл Длина общая, мм 93 Тип хвостовика Цилиндрический Диаметр хвостовика, мм 6 Размер хвостовика 6 мм Тип сверла По металлу |
| 78 | Сверло по металлу 8.0мм HSS DIN 338 (уп.5шт) | шт | Тип изделия Сверло, Диаметр, мм 8 Длина рабочей части, мм 75 Материал изделия Сталь быстрорежущая P2АМ3 Материал обработки Металл Длина общая, мм 117 Тип хвостовика Цилиндрический Диаметр хвостовика, мм 8 Размер хвостовика 8 мм |
| 79 | Сверло по металлу 10мм HSS DIN 338 (уп.1шт) | шт | Тип изделия Сверло Диаметр, мм 10 Длина рабочей части, мм 87 Материал изделия Сталь быстрорежущая P2АМ3 Материал обработки Металл Длина общая, мм 133 Тип хвостовика Цилиндрический Диаметр хвостовика, мм 10 Тип сверла По металлу Размер хвостовика 10 мм |
| 80 | Патрон Е14 керамический |  | Патрон Е14 керамический: Цоколь – Е14; Крепление контактов – винтовое |
| 81 | Удлинитель с заземлением ПВС 3x0,75 3 гнезда 5м |  | Длина кабеля 5 м Количество розеток 3 шт Тип удлинитель Тип провода ПВС Сечение провода 3х0.75 мм² Напряжение сети 220 В Номинальная сила тока 10 А Заземление есть Выключатель на корпусе есть Степень защиты IP20 Max нагрузка (Вт) 2300 Max нагрузка (кВт) 2.3 Световая индикация да Крепление на стену нет Вилка за шкаф нет Морозостойкий нет Тип розетки CEE 7/4 (Schuko) Материал розетки/гнезда пластик Материал вилки термопласт Цвет корпуса черный Цвет провода черный |
| 82 | Силовой удлинитель ПВС 3x2.5 30 м | шт | Длина кабеля 30 м Количество розеток 1 шт Тип удлинитель Вид силовой Тип провода ПВС Сечение провода 3х2.5 мм² Напряжение сети 220 В Номинальная сила тока 16 А Заземление есть Выключатель на корпусе нет Степень защиты IP54 Max нагрузка (Вт) 4200 Max нагрузка (кВт) 4.2 Световая индикация нет Крепление на стену нет Вилка за шкаф нет Морозостойкий нет Тип розетки CEE 7/4 (Schuko) Материал розетки/гнезда пластик Цвет корпуса черный Цвет провода оранжевый |
| 83 | Вилка электрическая угловая 16А 250В с заземл. с ушком бел. (еврослот) | шт | Напряжение сети 230/220 В Max нагрузка (Вт) 3520 Номинальная сила тока 16 А Материал корпуса пластик Выключатель на корпусе нет Степень защиты IP20 Световая индикация нет Цвет белый Заземление есть Модельный ряд Pro Тип вилка Schuko Форма угловая Кольцо извлечения есть Вилка за шкаф нет Вес нетто 0.035 кг |
| 84 | Розетка 4-м ОП 16А с заземл. белая | шт | Тип изделия Розетка Способ монтажа Открытый Номинальный ток, А 16 Тип серии Модульная Заземление Да Шторки Нет Крепление На шурупах Степень защиты IP20 Напряжение, В 250 Количество постов 4 Цвет Белый Цвет от производителя Белый Крышка Нет |
| 85 | Напильник трехгранный, пласт. рукоятка 200мм | шт | Тип комбинированный Тип насечки двойная Форма трехгранный Рабочая длина 200 мм Общая длина 285 мм Ширина/диаметр 25 мм Материал рукояти пластик Рукоятка да Алмазное напыление нет |
| 86 | Молоток слесарный дер. рукоятка "Стандарт" 100г | кг | Вес бойка 100 г Материал рукояти дерево Материал бойка закаленная углеродистая сталь Назначение для слесарных работ Форма бойка квадратный Общая длина 260 мм Кованый нет |
| 87 | Механизм выключателя 1-кл. СП W59 10А IP20 10AX бел. |  | Тип изделия Выключатель Способ монтажа Скрытый Тип серии Рамочная Количество клавиш 1 Индикация Нет Напряжение, В 220 Номинальный ток, А 10 Крепление Винтовое Цвет от производителя Белый Цвет Белый Степень защиты IP20 Крышка Нет Высота, мм 40 Тип управления Клавиша/Кнопка Материал изделия Пластик Номинальное напряжение, В 220-250 Глубина, мм 70.8 Ширина, мм 70.8 Рекомендованный проектный ассортимент Да Гарантийный срок, мес 60 |
| 88 | Механизм выключателя 2-кл. СП W59 10А IP20 10AX бел. | шт | Тип изделия Выключатель Способ монтажа Скрытый Тип серии Рамочная Количество клавиш 2 Индикация Нет Напряжение, В 220 Номинальный ток, А 16 Крепление Винтовое Цвет от производителя Белый Цвет Белый Степень защиты IP20 Крышка Нет Высота, мм 40 Тип управления Клавиша/Кнопка Материал изделия Пластик Номинальное напряжение, В 220-250 Глубина, мм 70.8 Ширина, мм 70.8 |
| 89 | Рамка 3-м W59 белая | шт | Тип изделия Рамка Количество постов 3 Степень защиты IP20 Материал лицевой части Пластик Цвет Белый Покрытие Необработанная поверхность Способ монтажа Скрытый Материал изделия Пластик Тип серии Рамочная Высота, мм 227 Крышка Нет Масса, кг 0.03 Климатическое исполнение УХЛ4 Нормативный документ RoHS 2011/65/EU Крепление Безвинтовое зажимное Глубина, мм 9 Ширина, мм 85 Гарантийный срок, мес 60 Не содержит галоген Да Ориентация монтажа Вертикальная/горизонтальная Возможность использования декоративной вставки Нет Тип обработки поверхности Глянцевый |
| 90 | Механизм розетки 1-м СП W59 16А IP20 с заземл. без защ. шторок бел. | шт | Тип изделия Розетка Способ монтажа Скрытый Номинальный ток, А 16 Тип серии Рамочная Заземление Да Шторки Нет Крепление На шурупах Степень защиты IP20 Напряжение, В 220 Количество постов 1 Цвет Белый Цвет от производителя Белый Материал изделия Пластик Индикация Нет Крышка Нет Высота, мм 71 Климатическое исполнение УХЛ4 Количество фаз 1 Масса, кг 0.071 Нормативный документ ГОСТ Р 51322.1 (МЭК 60884-1) Номинальное напряжение, В 250 Глубина, мм 40 Ширина, мм 71 |
| 91 | Рамка 1-м W59 белая | шт | Тип изделия Рамка Количество постов 1 Степень защиты IP20 Материал лицевой части Пластик Цвет Белый Покрытие Необработанная поверхность Способ монтажа Скрытый Материал изделия Пластик Тип серии Рамочная Крышка Нет Масса, кг 0.012 Климатическое исполнение УХЛ4 Нормативный документ RoHS 2011/65/EU Крепление Безвинтовое зажимное Глубина, мм 9 Ширина, мм 85 Гарантийный срок, мес 60 Не содержит галоген Да Ориентация монтажа Вертикальная/горизонтальная Возможность использования декоративной вставки Нет Тип обработки поверхности Глянцевый |
| 92 | Розетка 1-м 2мод. 16А IP20 2P+E защ. шторки бел. | шт | Тип изделия Розетка Материал изделия Термопласт Номинальный ток, А 16 Заземление да Шторки Да Крышка Нет Цвет Белый Количество модулей 2 Степень защиты IP20 Напряжение, В 220 Высота, мм 45 Способ монтажа В кабель-канал Номинальное напряжение, В 230 Тип серии Модульная Глубина, мм 39.9 Ширина, мм 45 Рекомендованный проектный ассортимент Да Крепление Винтовое Количество постов 1 |
| 93 | Светильник светодиодный Армстронг 36W 4000K 595х595х19мм IP40 | шт | Тип Армстронг Форма прямоугольный Напряжение питания 220 В Мощность светильника 36 Вт Световой поток 3000 лм Цветопередача 80 Ra Цветность естественный белый (3300-5000 К) Защита от пыли и влаги IP40 Срок службы 50000 ч Тип лампы встроенные светодиоды Тип колбы нет Цоколь встроенные светодиоды Лампа/светодиоды в комплекте есть Драйвер в комплекте да Высота 1.9 см Ширина 59.5 см Длина 59.5 см Основной цвет белый Материал корпуса металл Материал плафона поликарбонат Цвет плафона белый Вес нетто 1.2 кг |
| 94 | Выключатель 1-кл. ОП 10А IP44 10AX сер. | шт | Тип изделия Выключатель Способ монтажа Открытый Степень защиты IP44 Тип серии Моноблок Количество клавиш 1 Индикация Нет Напряжение, В 220 Номинальный ток, А 10 Схема подключения (номер схемы) 1 Цвет от производителя Серый Цвет Серый Тип подключения Винтовое Высота, мм 73 Масса, кг 0.095 Климатическое исполнение УХЛ4 ГОСТ Р 51324.1-2005 (МЭК 60669-1-2000) Количество полюсов, шт 1 Тип управления Клавиша/Кнопка Материал изделия Пластик Номинальное напряжение, В 220-250 Глубина, мм 50 Ширина, мм 67 Рекомендованный проектный ассортимент Да Гарантийный срок, мес 60 Не содержит галоген Да Тип обработки поверхности Глянцевый Тип управляющего элемента С качающейся клавишей Максимальное сечение подключаемого кабеля, мм2 2.5 |
| 95 | Бокс ЩРН-П-18 IEK MKP12-N-18-40-10 | шт | Тип изделия Щит распределительный Способ монтажа Навесной Количество модулей DIN 18 Степень защиты IP41 Цвет Белый Наличие замка Нет Материал изделия Пластик Высота, мм 220 Дверь Пластик, прозрачная Номинальный ток, А 63 Номинальное напряжение, В 380 Диапазон рабочих температур от -20 до +80 Масса, кг 0.93 Нормативный документ ТУ 27.90.33-003-83135016-2017 Количество рядов 1 Климатическое исполнение УХЛ3 Напряжение, В 380 Глубина, мм 100 Ширина, мм 365 Номер цвета по RAL 9016 |
| 96 | Выключатель 2-кл. ОП 10А IP65 сер. | шт | Цвет: Серый Номинальное напряжение, В: 250 В С полем для надписи: Нет Материал: Пластик Поверхность: Необработанная Способ монтажа: Открытой установки Вид материала: Термопласт Наличие галогенов: Да Компоновка: Основной элемент с защитной крышкой Количество модулей (модульная система): 0 Номинальный ток: 10 А Поверхность для надписи: Нет Подходит для степени защиты IP: IP65 Метод эксплуатации: Клавиша/Кнопка Количество исполнительных клавиш: 2 Коммутируемый ток люминесцентных ламп: 10 AX Кнопочный, клавишный переключатель: Не |
| 97 | Набор гильз с термоусаживаемой изоляцией 0,5-6мм2 | шт | Набор гильз с термоусаживаемой изоляцией 0,5-6мм2: Материал: медь марки М1. Материал изоляции: сшитый полиэтилен. Термостойкость изоляции: +105 °C. Набор упакован в пластмассовую коробку. Количество гильз: 100 шт. |
| 98 | Набор изолированных разъёмов и гильз | шт | Материал изоляции: самозатухающий ПВХ. Термостойкость изоляции: +75 °C. Материал наконечников и гильз: медь марки М1. Материал разъёмов: латунь Л63. Набор упакован в прочный пластмассовый кейс с 15 отделениями. Кейс оборудован тремя замками. Габаритные размеры кейса: 230х120х37 мм |
| 99 | Отвертка 6х40мм | шт | Длина стержня 40 мм Общая длина 90 мм Материал рукояти 2-х компонентный Диэлектрическое покрытие нет Намагниченный наконечник да Цвет рукояти черный/желтый Для точных работ нет Форма ручки Прямая Материал стержня CrV Размер шлица 6 Гибкая нет Ударная нет |
| 100 | Крючок S-образный М 5 (2шт) | шт | Материал оцинкованная сталь Диаметр проволоки 5 мм Фасовка 2 шт |
| 101 | Карабин винтовой 8 мм | шт | Тип пожарный Диаметр проволоки 8 мм Длина 80 мм Фасовка 1 шт DIN 5299 D, Китай |
| 102 | Ключ разводной "Стандарт" со шкалой 020мм 150мм | шт | Длина 150 мм Трещотка нет Покрытие нет Материал сталь Max расстояние между губками (мм) 20 Чехол на рукоятке есть Диэлектрическое покрытие нет |
| 103 | Линейка 200мм нерж сталь двухсторонняя шкала | шт | Тип линейка измерительная Тип нанесения разметки гравировка Длина 200 мм Длина разметки 200 мм Ширина 19.5 мм Толщина 0.6 мм Цена деления 1 мм Материал нержавеющая сталь Двусторонняя шкала да Диапазон измерений 0-200 мм Телескопическая нет |
| 104 | Рулетка обрезиненный корпус 5мх19мм | шт | Длина 5 м Ширина ленты 19 мм Автостоп есть Материал ленты металл Магнитный зацеп нет Двухсторонний зацеп нет Двусторонняя шкала нет Цвет ленты желтый Подсветка нет Клипса для крепления на ремень да Поверка нет Тип рулетка Размер ленты 5м х 19мм Материал корпуса обрезиненный пластик Измерительная шкала сантиметры |
| 105 | Перчатки акриловые утепленные с рельефным латексным покрытием | пара | Назначение садово-строительные С подогревом нет Сезонность осень/зима Откидные варежки нет Способ фиксации манжета на резинке Материал акрил, латекс Класс вязки 10 Размер (цифровая система маркировки) 10.5 Размер (буквенная система маркировки) 4XL |
| 106 | Адаптер магнитный цельнометаллический для бит 60мм | шт | Тип оснастки держатель бит Материал сталь Диаметр хвостовика 1/4 дюйма Диаметр хвостовика (мм) 6.35 Вид держателя бит прямой Форма наконечника внутренний шестигранник Размер наконечника1/4 дюйма Размер посадки на инструмент 1/4 дюйма Male HEX Размер посадки под оснастку 1/4 дюйма Female HEX Длина 60 мм Магнитные да Угловые нет |
| 107 | Биты PZ-1 25мм (блистер уп.3шт) | шт | Тип бит односторонние Наконечник PZ1 Длина 25 мм Количество бит 3 шт Хвостовик бит 1/4 (тип С) Ударные (торсионные) биты нет Ограничитель глубины нет Материал бит S2 Torx (TT) нет Форма наконечника бит PZ Магнитный наконечник биты есть Цветная маркировка шлица нет |
| 108 | Изолента ПВХ 19мм синий (20м) | шт | Тип изолента Ширина 19 мм Длина 20 м Толщина 0.15 мм Материал ПВХ Температурный диапазон использования от -5 до +45 °С Max напряжение 6000 В Цвет синий Морозостойкая да Огнестойкая да Водостойкая да Стойкость к ультрафиолету да |
| 109 | Трикотажные перчатки. ПВХ-покрытие. Точка | пара | Назначение садово-строительные Сезонность весна/осень/лето Способ фиксации манжета на резинке Рисунок точка Материал хлопок, полиэстер Класс вязки 10 Количество нитей 6 Размер (цифровая система маркировки) 6 Размер (буквенная система маркировки) 2XS Количество пар в упаковке 1 |
| 110 | Токопровод (подвод питания) IP20 | шт | Высота 17.5 Ширина 25.5 Длина 355 Цвет арматуры черный Материал плафона пластик Материал арматуры пластик Цвет плафона черный Пылевлагозащита IP IP20 Цвет изделия черный |
| 111 | Трековый св-к диммир. со сменой цв. температуры, пульт ДУ/Tuya Smart Life IP20 LED 20W 3000-6000K | шт | Количество ламп 1 Цоколь LED Тип крепления крепление к треку Высота 30 Ширина 220 Длина 242 Цвет арматуры черный Наличие ПДУ Да Цветовая температура, К 3000-6000 Материал плафона алюминий Материал арматуры алюминий Цвет плафона черный Пылевлагозащита IP IP20 Потребляемая мощность, Вт 20W Максимальная мощность лампы, Вт 20 Угол рассеивания 120 Источник света LED Цвет изделия черный Назначение Трековая смарт-система VECTOR 220V Напряжение, В 220V Световой поток, Лм 1200 Тип выключателя пульт ДУ Приложение Tuya Smart Цвет LED 2700-3700К (теплый); 3800-4600К (дневной белый); 4700-6500К (холодный); регулируемый Общая мощность, Вт 20 Класс электробезопасности I Индекс цветопередачи CRI≥90 |
| 112 | Трековый светильник с переключением цв. темпер. IP20 LED 3000К\4000К\6000К 10W | шт | Количество ламп 1 Цоколь LED Тип крепления крепление к треку Высота 60 Ширина 33 Длина 226 Цвет арматуры черный Цветовая температура, К 3000/4000/6000 Материал плафона алюминий Материал арматуры алюминий Цвет плафона черный Пылевлагозащита IP IP20 Потребляемая мощность, Вт 10W Максимальная мощность лампы, Вт 10 Угол рассеивания 24 Источник света LED Цвет изделия черный Назначение Трековая смарт-система VECTOR 220V Напряжение, В 220V Световой поток, Лм 650 2700-3700К (теплый); 3800-4600К (дневной белый); 4700-6500К (холодный); регулируемый Общая мощность, Вт 10 Класс электробезопасности I |
| 113 | Трековый светильник с переключением цв. темпер. IP20 LED 3000К\4000К\6000К 18W | шт | Количество ламп 1 Цоколь LED Тип крепления крепление к треку Высота 60 Ширина 33 Длина 334 Цвет арматуры черный Цветовая температура, К 3000/4000/6000 Материал плафона алюминий Материал арматуры алюминий Цвет плафона черный Пылевлагозащита IP IP20 Потребляемая мощность, Вт 18W Максимальная мощность лампы, Вт 18 Угол рассеивания 24 Источник света LED Цвет изделия черный Назначение Трековая смарт-система VECTOR 220V Напряжение, В 220V Световой поток, Лм 1170 Цвет LED 2700-3700К (теплый); 3800-4600К (дневной белый); 4700-6500К (холодный); регулируемый Общая мощность, Вт 18 Класс электробезопасности I |
| 114 | Трековый св-к диммир. со сменой цв. температуры, пульт ДУ/Tuya Smart Life IP20 LED 10W 3000-6000K 90-240V | шт | Количество ламп 1 Цоколь LED Тип крепления крепление к треку Высота 60 Ширина 33 Длина 226 Цвет арматуры черный Наличие ПДУ Да Цветовая температура, К 3000-6000 Материал плафона алюминий Материал арматуры алюминий Цвет плафона черный Пылевлагозащита IP IP20 Потребляемая мощность, Вт 10W Максимальная мощность лампы, Вт 10 Угол рассеивания 120 Источник света LED Цвет изделия черный Назначение Трековая смарт-система VECTOR 220V Напряжение, В 220V Световой поток, Лм 600 Тип выключателя пульт ДУ Приложение Tuya Smart Цвет LED 2700-3700К (теплый); 3800-4600К (дневной белый); 4700-6500К (холодный); регулируемый Общая мощность, Вт 10 Класс электробезопасности I Индекс цветопередачи CRI≥90 |
| 115 | Трековый св-к диммир. со сменой цв. температуры, пульт ДУ/Tuya Smart Life IP20 LED 10W 3000-6000K 90-240V | шт | Количество ламп 1 Цоколь LED Тип крепления крепление к треку Высота 95 Ширина 60 Длина 180 Цвет арматуры черный Наличие ПДУ Да Цветовая температура, К 3000-6000 Материал плафона алюминий Материал арматуры алюминий Цвет плафона черный Пылевлагозащита IP IP20 Потребляемая мощность, Вт 10W Максимальная мощность лампы, Вт 10 Угол рассеивания 24 Источник света LED Цвет изделия черный Назначение Трековая смарт-система VECTOR 220V Напряжение, В 220V Световой поток, Лм 650 Тип выключателя пульт ДУ Приложение Tuya Smart Цвет LED 2700-3700К (теплый); 3800-4600К (дневной белый); 4700-6500К (холодный); регулируемый Общая мощность, Вт 10 Класс электробезопасности I Индекс цветопередачи CRI≥90 |
| 116 | Трековый светильник с переключением цв. темпер. IP20 LED 3000К\4000К\6000К 30W 90-240V | шт | Количество ламп 1 Цоколь LED Тип крепления крепление к треку Высота 30 Ширина 25 Длина 652 Цвет арматуры черный Цветовая температура, К 3000/4000/6000 Материал плафона алюминий Материал арматуры алюминий Цвет плафона черный Пылевлагозащита IP IP20 Потребляемая мощность, Вт 30W Максимальная мощность лампы, Вт 30 |

Главный инженер отдела эксплуатации		   					Д.В. Краснов