Техническое задание
на проведение работ по промывке системы отопления

Наименование объекта закупки: Проведение работ по промывке-опрессовке системы отопления Объекта.
Заказчик: Федеральное агентство водных ресурсов.
Место выполнения работ: 249968, Калужская область, Медынский район, 
д. Радюкино.
Срок выполнения работ: с «10» по «24» августа 2026 года.
Условия выполнения работ:
1. Выполнение работы своими силами и исключительно собственным оборудованием (генераторная установка, компрессор и т.д.), материалом (шланги, сантехническая фурнитура и т.д.) и инструментами.
2. Проведение следующих (обязательных) мероприятий: ревизия оборудования, гидравлические испытания и промывка, опрессовка системы отопления на Объекте, присоединенного к тепловым сетям теплоснабжающей организации. 
3. Промывка системы отопления производится до полного осветления промывочной воды на выходе из спускников каждого стояка и сдачей теплоснабжающей организации.
4. Работы принимаются после их предъявления инспектору теплоснабжающей организации в установленные государственным контрактом сроки, а также подписания двухстороннего акта готовности системы отопления Объекта.
5. Подрядчик в ходе работ обеспечивает выполнение на Объекте необходимых мероприятий по технике безопасности, пожарной безопасности, охране труда, рациональному использованию энергоресурсов, охране окружающей среды, зеленых насаждений, земли.
6. Работы по промывке системы отопления проводятся в присутствии представителя теплоснабжающей организации.
7. Работы считаются выполненными после подписания соответствующего Акта выполненных работ. (При наличии Акта гидравлических испытаний и Акта промывки системы теплоснабжения, утвержденных теплоснабжающей организацией (далее - Акты).

Перечень работ:
	Наименование работ 
	Ед. изм.
	Кол-во единиц

	1
	2
	3

	Раздел 1. Опрессовка системы отопления

	Слив воды из системы
	1000 м3 объема подземного сооружения
	6

	Промывка без дезинфекции трубопроводов диаметром 40-70 мм. (б-40мм.-662 м., б-50мм.-43 м., d-70-64 м.).
	км трубопровода
	0,769

	Промывка без дезинфекции трубопроводов диаметром 100 мм
	км трубопровода
	0,098

	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления. водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. (d-4 0мм. -662 м., с1-50мм.-43 м.)
	100 м трубопровода
	7,05

	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления. водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. (б-100мм.-98 м., d-70-64 м.)
	100 м трубопровода
	1,62

	Слив и наполнение водой системы отопления с осмотром системы
	1000 м3 объема подземного сооружения
	6



Условия и порядок приемки выполненных работ:
1. Подрядчик в течение 3 (трех) рабочих дней после выполнения работ и подписания Актов, указанных в п.7 настоящего Технического задания направляет Заказчику, подписанный Акт выполненных работ в 2-х экземплярах, счет и счет-фактуру (при необходимости) в 1-ом экземпляре.
2. Приемка Заказчиком включает в себя:
а) проверку полноты и правильности оформления комплекта документов;
б) проверку предоставленных Актов на соответствие требованиям, изложенным 
в Техническом задании.
3. Приемка осуществляется в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.
4.  Для проверки соответствия выполненных работ в части их соответствия условиям Технического задания Заказчик проводит экспертизу своими силами или к ее проведению привлекает экспертов, экспертные организации. 
5. Для проведения экспертизы эксперты, экспертные организации имеют право запрашивать у Заказчика и Поставщика дополнительные материалы, относящиеся к условиям исполнения настоящего Технического задания. Результаты экспертизы оформляются в виде заключения, которое подписывается экспертом, уполномоченным представителем экспертной организации. 
6. В случае если по результатам такой экспертизы установлены нарушения требований технического задания, не препятствующие приемке выполненных работ,  в заключении могут содержаться предложения об устранении выявленных недостатков, в том числе с указанием срока их устранения. В случае привлечения Заказчиком для проведения экспертизы экспертов, экспертных организаций при принятии решения о приемке или об отказе в приемке предоставленных неисключительных прав Заказчик будет учитывать отраженные в заключении по результатам экспертизы предложения экспертов, экспертных организаций, привлеченных для ее проведения. 
7. Приемка выполненных работ осуществляется административно-хозяйственной комиссией Заказчика (далее – Комиссия) в течение 7 (семи) рабочих дней с момента направления документов в соответствии с п.1 настоящего раздела технического задания:
- в случае отсутствия замечаний члены Комиссии осуществляют приемку выполненных работ, подписывают Акт приемки товаров, работ, услуг по форме 0510452 и направляют на подписание Подрядчику. Подрядчик в срок, не превышающий 3 (трех) рабочих дней с даты получения Акта приемки товаров, работ, услуг по форме 0510452, подписывает его со своей стороны и направляет Заказчику. После подписания Акта приемки товаров, работ, услуг по форме 0510452 членами Комиссии и Подрядчиком, Заказчик утверждает Акт приемки товаров, работ, услуг по форме 0510452 и подписывает Акт выполненных работ в 2 (двух) экземплярах, один из которых направляет Подрядчику. Надлежащим образом, выполненными считаются работы со дня подписания Сторонами Акта выполненных работ. Подрядчик имеет право участвовать в приемке совместно с Заказчиком.
- в случае отказа от приемки выполненных работ Комиссия направляет Подрядчику мотивированный отказ от принятия выполненных работ с указанием выявленных в них несоответствий или недостатков и (или) к представленным документам, с указанием срока их устранения. Подрядчик обязан устранить выявленные несоответствия, недостатки выполненных работ и (или) представленных документов в сроки, указанные в мотивированном отказе. Устранение замечаний/недостатков осуществляются силами и средствами Подрядчика или с привлечением третьих лиц.
8. В случае получения от Заказчика надлежащим образом официально направленного (почтой или нарочно) запроса о предоставлении разъяснений касательно выполненных работ Подрядчик в течение 2 (двух) рабочих дней обязан предоставить Заказчику запрашиваемые разъяснения в отношении выполненных работ.
9. Повторная приемка осуществляется в соответствии с п. 7. настоящего раздела Технического задания.
10. Если отступления в выполненных работах от условий технического задания или иные недостатки выполненных работ не были устранены в установленный Заказчиком срок либо являются существенными и неустранимыми, Заказчик вправе отказаться от работ и потребовать возмещения причиненных убытков.
Стоимость и Оплата
1. Оплата осуществляется по безналичному расчету путем перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет Подрядчика в течение 7 (семи) рабочих дней с даты завершения приемки, оформленной утвержденным Актом приемки товаров, работ, услуг по ф. 0510452 и подписанным Актом выполненных работ в соответствии с требованиями действующих нормативных документов.
2. Датой завершения приемки считается дата утверждения Акта приемки товаров, работ, услуг по ф. 0510452 и подписания Акта выполненных работ Заказчиком и Подрядчиком.
3. В цену закупки входит стоимость услуг, страхование, уплата таможенных пошлин, налогов, других обязательств и затрат, связанных с исполнением настоящего Технического задания.

