	[bookmark: _GoBack]№ п/п
	

Код позиции КТРУ или ОКПД2
	Наименование товара 
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	1
	32.50.13.190
	Фетр медицинский 
	Фетр медицинский из фторопласта-4 предназначен для применения в восстановительной хирургии при реконструктивных операциях на сердце и сосудах в качестве материала каркасных имплантатов и заплат, а также в качестве подкладочного материала под хирургические нити. Предназначен для работы в условиях температуры организма в среде крови. Изготовлен из 100% волокна фторопласта-4. отличающегося наивысшей биологической инертностью, обеспечивает хорошую послеоперационную прорастаемость за счет волокнистой структуры. Выпускается в виде пластин размерами в мм (толщина х длина х ширина): 1,0 х 90 х 90. Прочность при растяжении Не менее 0,78 Мпа (8 кгс/см2). Водопроницаемость не менее 3,0 мл/с см2 Цвет - белый, допускается неоднородность цвета пластин от белого до светло-жёлтого оттенка, допускаются пылевидные и единичные точечные включения. Поставляется стерильным.


	2
	32.50.13.190
	Фетр медицинский
	Фетр медицинский из фторопласта-4 предназначен для применения в восстановительной хирургии при реконструктивных операциях на сердце и сосудах в качестве материала каркасных имплантатов и заплат, а также в качестве подкладочного материала под хирургические нити. Предназначен для работы в условиях температуры организма в среде крови. Изготовлен из 100% волокна фторопласта-4. отличающегося наивысшей биологической инертностью, обеспечивает хорошую послеоперационную прорастаемость за счет волокнистой структуры. Выпускается в виде пластин размерами в мм (толщина х длина х ширина): 1,5- х 90 х 90. Прочность при растяжении Не менее 0,78 Мпа (8 кгс/см2). Водопроницаемость не менее не менее 1,5 мл/с см2 Цвет - белый, допускается неоднородность цвета пластин от белого до светло-жёлтого оттенка, допускаются пылевидные и единичные точечные включения. Поставляется стерильным.
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	32.50.13.190
	Фетр медицинский
	Фетр медицинский из фторопласта-4 предназначен для применения в восстановительной хирургии при реконструктивных операциях на сердце и сосудах в качестве материала каркасных имплантатов и заплат, а также в качестве подкладочного материала под хирургические нити. Предназначен для работы в условиях температуры организма в среде крови. Изготовлен из 100% волокна фторопласта-4. отличающегося наивысшей биологической инертностью, обеспечивает хорошую послеоперационную прорастаемость за счет волокнистой структуры. Выпускается в виде пластин размерами в мм (толщина х длина х ширина): 2,0 х 90 х 90. Прочность при растяжении Не менее 0,78 Мпа (8 кгс/см2). Водопроницаемость не менее не менее 0,5 мл/с см2.Цвет - белый, допускается неоднородность цвета пластин от белого до светло-жёлтого оттенка, допускаются пылевидные и единичные точечные включения. Поставляется стерильным.




