Описание закупки

| № | Наименование | Описание | Ед. изм | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Кабель-канал 120х80 ТА-GN IN-Liner | Вид: магистральный (парапетный) Материал короба: ПВХ Материал аксессуаров: алюминий Площадь внутреннего поперечного сечения: 4427 мм² Количество перегородок: 2 Температура монтажа: от -5 до +60 °С Температура эксплуатации: от -5 до +60 °С Размер короба (ШхВ): 120х80 мм Длина: 2000 мм Степень защиты: IP40 Цвет: белый Цвет: RAL 9006 Двойной замок: да Закругленный: нет Тип: кабель-канал Крышка: есть Ширина крышки: 120 мм Модельный ряд: In-liner Classic Перфорированный: нет | м | 40 |
| 2 | BRAVA Розетка 2 поста без заземления со шторками белая | Монтаж: встраиваемый (скрытый) Количество гнезд: 1 Тип комплектации: механизм розетки с накладкой Рамка: нет в комплекте Max ток: 16 А Степень защиты: IP20 Крышка: нет Заземление: нет Защитные шторки: есть Цвет: белый Материал: пластик Количество модулей: 2 Наличие задней стенки: нет Форма: квадратная Ориентация монтажа: горизонтальная Количество в упаковке: 1 шт Вид розетки: силовая Модульная: да Ширина устройства: 44 мм Высота устройства: 46.6 мм Глубина устройства: 35 мм | шт | 32 |
| 3 | BRAVA Рамка-суппорт PDA-3BN 120 6 модулей | Тип: Рамка-суппорт Количество постов: 1 Цвет: Белый Габаритные размеры: мм 120х160х26,4 Крышка: Нет Материал изделия: Пластик Способ монтажа: Скрытый Сфера применения: Для установки в кабель-канал Масса: кг 0.062 Количество отсеков: 6 Степень защиты: IP40 Ориентация монтажа: Вертикальная Не содержит галоген: Да Покрытие: Декоративное Крепление: Защелка Климатическое исполнение: УХЛ4 Тип обработки поверхности: Глянцевый | шт | 20 |
| 4 | BRAVA Розетка компьютерная RJ45 категория 5е разъем PcNet | Тип комплектации: розетка в сборе Рамка: не требуется(идет в комплекте) Монтаж: накладной (открытый) Количество постов: 1 Заземление: нет Защитные шторки: нет Крышка: нет Степень защиты: IP20 Цвет: белый Материал: поликарбонат, АБС-пластик Разъем: RJ45 Категория: 5е Количество гнезд: 1 Количество модулей: 1 Вид розетки: компьютерная Модульная: да Глубина устройства: 19.5 мм | шт | 16 |
| 5 | Кабель силовой ВВГнг(А)-LS 2х2,5 ок(N)-0,66 барабан ТРТС | Количество жил: 2 шт Номинальное напряжение: 660 В Материал: медь Структура жилы: ОП Изоляция: ПВХ-пластикат Материал оболочки: ПВХ с пониженным дымо- и газовыделением Цвет: черный Упаковка: бухта Длина: 50 м Стандарт: ГОСТ Вес погонного метра: 0.11 кг Тип: ВВГ-Пнг(A)-LS Сечение жилы кабеля: 2.5 мм² Огнестойкий: нет С пониженным дымовыделением: да С пониженной токсичностью: нет Ширина кабеля: 8.5 мм Мах высота кабеля: 5.5 мм Форма провода: плоский Max рабочая температура: 50 °С Min рабочая температура: -50 °С Min радиус изгиба: 7.5 внешних диаметров | м | 50 |
| 6 | Щит распределительный навесной ЩРн-П-12 IP41 пластиковый белый прозрачная дверь | Вид установки: навесной На DIN-рейку: нет Шина заземления: да Класс защиты: II Материал рамы: АБС-пластик Материал дверцы: АБС-пластик Количество модулей: 12 шт Материал корпуса: АБС-пластик Ревизионное окошко: есть Номинальный ток: 100 А Степень защиты: 41 IP Цвет: белый Высота: 198 мм Глубина: 95 мм Ширина: 258 мм Габариты без упаковки: 258x95x198 мм Вес нетто: 0.624 кг Количество рядов: 1 шт Модельный ряд: ЩРн-П | шт | 1 |
| 7 | Щиток 36 мод настенный FRAME ЩРн-П-36, белый, с тонированной дверцей, с 4 шинами PEN (2шт на 8 отв. и 2шт на 10 отв.) F36W1WD DKC | Вид установки: навесной На DIN-рейку: нет Шина заземления: нет Материал рамы: термопластик Материал дверцы: термопластик Количество модулей: 36 шт Материал корпуса: термопластик Ревизионное окошко: нет Степень защиты: 40 IP Цвет: белый Высота: 529.1 мм Глубина: 102.8 мм Ширина: 311.6 мм Габариты без упаковки: 529.1х311.х102.8 мм Вес нетто: 2.84 кг Количество рядов: 3 шт | шт | 1 |
| 8 | Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ с защитой от сверхтоков 2П 40А 30мА AC 4,5кА OptiDin D63-22C40-AC-У3 | Тип: модульный Количество модулей: 2 Количество полюсов: двухполюсной Класс токоограничения: 3 Номинальное напряжение: 230 В Тип расцепления: C Отключающая способность: 4.5 кА Номинальный ток: 40 А Ток утечки: 30 мА Тип утечки: АС Степень защиты: IP20 Высота: 85 мм Ширина: 36 мм Глубина: 73.1 мм Климатическое исполнение: УЗ Диапазон рабочих температур: от -40 до +55 °С |  |  |
| 9 | Выключатель автоматический однополюсный 16А C 6кА | Тип: модульный Род тока: AC(переменный ток) Тип монтажа: на DIN-рейку Номинальное напряжение: 230 В Цвет корпуса: серый Степень защиты: IP20 Климатическое исполнение: УХЛ-4 Количество полюсов: 1 Отключающая способность: 6 кА Тип расцепления: C Номинальный ток: 16 А Вес нетто: 0.1 кг Высота: 80 мм Ширина: 18 мм Глубина: 72 мм | шт | 4 |