Приложение №1

К контракту №       от _______ 2026 г.

Техническое задание

на составление  локального сметного расчета

на текущий ремонт фасада здания

в соответствии с нормативам ФСНБ-2022 по объекту по адресу:

г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Тверской, ул. Моховая, д. 11, стр. З, помещение 3/1

Срок оказания услуг: 10 (десять) рабочих дней с даты заключения контракта

| № п/п | Наименование работ и затрат | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Зачистка решеток металлических 1 этажа от старой краски | шт | 4 |
| 2 | Покраска металлических решёток 1 этажа | шт | 4 |
| 3 | Монтаж и демонтаж ограждения зоны производства работ | м2 | 190 |
| 4 | Монтаж и демонтаж укрытия оконных проемов | м2 | 243 |
| 5 | Расчистка белого декора со смывками вручную | м2 | 95 |
| 6 | Отчиска фасада от старой краски со смывкой вручную | м2 | 905 |
| 7 | Демонтаж штукатурки цокольной части (бухтящие места) | м2 | 190 |
| 8 | Устройство защитного покрытия отмостки (плёнка, аргалит либо фанера) | м2 | 114 |
| 9 | Грунтовка фасада | м2 | 1090 |
| 10 | Шпаклевание стен фасада (с устройством откосов) | м2 | 1090 |
| 11 | Восстановление штукатурки цокольной части фасада | м2 | 190 |
| 12 | Грунтовка фасада | м2 | 1090 |
| 13 | Зачистка решеток металлических (цокольного этажа) от старой краски | шт | 16 |
| 14 | Покраска решеток металлических (цокольного этажа) | шт | 16 |
| 15 | Высококачественная окраска по грунтованной поверхности фасада (на 2 раза) | м2 | 1090 |
| 16 | Востановление и докомпановка поверхности белого декора | м2 | 95 |
| 17 | Высококачественная окраска по грунтованной поверхности поверхности белого декора (на 2 раза) | м2 | 95 |
| 18 | Разгрузка и перенос строительных материалов | - | 1 |
| 19 | Уборка строительной площадки после окончания работ | - | 1 |
| 20 | Вывоз строительного мусора | м3 | 20 |

Для контроля (мониторинга) исполнения Контракта, ответственный за исполнение Контракта, за ведение переговоров, согласование и передачу товара, документов в рамках исполнения со стороны Заказчика _______, с учетом положений Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных».

Приложение № 2

к контракту №______ от ______2026 года

проект

Акт оказанных услуг

к контракту   № ____от  __________ 2025 г.

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт Европы Российской академии наук  в лице директора Института Громыко Алексея Анатольевича, действующего на основании Устава, с одной стороны  и _________ с другой стороны, составили настоящий Акт выполнения работ по контракту № __ от ______2026г. о нижеследующем:

- Исполнитель выполнил, а Заказчик принял услуги по контракту в полном объеме.

- Фактический объем оказанных Исполнителем услуг соответствует требованиям Технического задания.

- Цена выполненных Исполнителем и принятых Заказчиком услуг по контракту составляет  ____(___________ ) рублей 00 копеек, с НДС/без учета НДС.

Заказчик: Исполнитель: Директор Института Европы РАН ________ Ал.А. Громыко ________ /______