Описание объекта закупки


	№
п/п
	Код КТРУ, Наименование товаров по КТРУ, ОКПД2
	Функциональные, технические, качественные, эксплуатационные характеристики (показатели и единицы измерения)
	Значения показателей товара
	
	Обоснование необходимости использования дополнительной характеристики (при наличии описания товара в позиции каталога), либо общее обоснование характеристик (при отсутствии описания товара в позиции каталога)
	Единица измерения количества
	Количество
	

	
	
	
	Минимальное значение диапазона
Диапазон
>;>=  (в случае указания числовых значений), либо вариант №1 значения  показателя (в случае указания буквенных значений без знаков> >;>=)
	Максимальное значение диапазона
Диапазон 
<;<=(в случае указания числовых значений), либо вариант №2 значения  показателя (в случае указания буквенных значений без знаков> <;<=)
	Конкретное значение характеристики
	Единица измерения характеристики
	Инструкция по заполнению
	
	
	
	

	1
	КТРУ 21.20.24.160-00000001

Салфетка для очищения/дезинфекции медицинских изделий 

ОКПД2: 21.20.24.160
	Салфетка для очищения
	штука
	10000

	
	
	Описание: Влажный, предварительно обработанный материал, предназначенный для протирания поверхности медицинских изделий и оборудования с целью очищения и/или уничтожения вредоносных микроорганизмов или ингибирования их активности.

	
	
	Соответствие
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	В связи с отсутствием технических характеристик в КТРУ описание товара составлено в соответствии со ст. 33 ФЗ № 44 от 05 апреля 2013, Заказчиком установлены характеристики товара, требуемого к поставке для обеспечения и функционирования работы медицинского учреждения. Параметры установлен исходя из технологических целей медицинского учреждения, в части максимальной надежности, а также простоты и удобства использования.
Для хранения товара в течении сроков эксплуатации без нарушения сроков годности. Обусловлено требованиями государственных стандартов, а также СанПин.
 

	
	

	
	
	Салфетки пpeднaзнaчeны для пpимeнeния в кaчecтвe aнтимикpoбнoгo и cтepилизующeгo cpeдcтвa для oбpaбoтки инcтpумeнтoв и paзличныx медицинских изделий. Салфетка представляет собой основу из нетканого текстилеподобного материала.

	
	
	Соответствие
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	Масса (без пропитки) материала салфетки на один квадратный метр площади:
	≥ 35
	
	
	грамм
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	
	

	
	
	Салфетки изготовлены из нетканого материала, они не оставляют на поверхности волокнистых компонентов и не вызывают аллергических или местно-раздражающих реакций, oблaдaют cтepилизующим дeйcтвиeм, пoдaвляют pocт гpaмoтpицaтeльнoй и гpaмпoлoжитeльнoй микpoфлopы, гpибoв, пaтoгeнныx пpocтeйшиx, виpуcoв, что подтверждено клиническими испытаниями. Обладают дезинфицирующим действием. Выпускаются в стерильном виде. На индивидуальной упаковке салфетки нанесены: информация о пропитывающем составе, включая процент содержания действующего вещества в растворе, а также маркировочный знак стерилизации и габариты салфетки.

	
	
	Соответствие
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	Требуемые размерные характеристики: Длина салфетки
	≥ 100
	
	
	миллиметр
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	
	

	
	
	Салфетка 
пропитанная раствором Изопропано́ла высшей очистки и упакованная в многослойный комбинированный материал с фольгой.
	
	
	Соответствие
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	Требуемые размерные характеристики: длина салфетки
	>55
	
	
	миллиметр
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	
	

	
	
	Срок годности:
	≥ 5
	
	
	год
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	
	

	
	
	Упаковка: Упaкoвaны в индивидуaльный пaкeтик из мнoгocлoйнoгo мaтepиaлa c выcoкими бapьepными cвoйcтвaми.

	
	
	Соответствие
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	В каждой салфетке содержится раствор Изопропано́ла.
	>0,88
	
	
	грамм
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	
	

	
	
	При обработке время выдержки после окончания обработки – 30 секунд или до полного высыхания.
	
	
	Соответствие
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	2
	32.50.13.110-00005159
Набор для катетеризации центральных вен, кратковременного использования
	Набор для катетеризации подключичных и яремных вен
	
	

	
	
	Набор для катетеризации подключичных и яремных вен предназначен для введения в вены медикаментозных и инфузионных растворов.
	
	
	соответствие
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	В связи с отсутствием технических характеристик в КТРУ описание товара составлено в соответствии со ст. 33 ФЗ № 44 от 05 апреля 2013, Заказчиком установлены характеристики товара, требуемого к поставке для обеспечения и функционирования работы медицинского учреждения. Параметр установлен исходя из технологических целей медицинского учреждения, в части максимальной надежности, а также простоты и удобства использования.
	штука
	62

	
	
	Катетер устанавливается по методу Сельдингера.
	
	
	соответствие
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	В связи с отсутствием технических характеристик в КТРУ описание товара составлено в соответствии со ст. 33 ФЗ № 44 от 05 апреля 2013, Заказчиком установлены характеристики товара, требуемого к поставке для обеспечения и функционирования работы медицинского учреждения. Параметр установлен исходя из технологических целей медицинского учреждения, в части максимальной надежности, а также простоты и удобства использования.
	
	

	
	
	Набор для катетеризации подключичных и яремных вен состоит из катетера, проводника металлического j-образного, дилататора, интродьюсерной иглы, фиксатора, зажима

	
	
	соответствие
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	В связи с отсутствием технических характеристик в КТРУ описание товара составлено в соответствии со ст. 33 ФЗ № 44 от 05 апреля 2013, Заказчиком установлены характеристики товара, требуемого к поставке для обеспечения и функционирования работы медицинского учреждения. Параметр установлен исходя из технологических целей медицинского учреждения, в части максимальной надежности, а также простоты и удобства использования.
	
	

	
	
	Наборы поставляются стерильными
	
	
	соответствие
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	Для обеспечения стерильности изделия и для безопасности к применению
	
	

	
	
	Катетер без антимикробного покрытия состоит из основной трубки, изготовленной из рентгеноконтрастного полиуретана и соединённой с ней через соединительный узел подводящей трубки с канюлей. На основной трубке расположены метки на длине 15 см:  
	
	
	соответствие
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	Параметр установлен исходя из технологических целей медицинского учреждения, в части максимальной надежности, а также простоты и удобства использования. Метки необходимы для определения метрических показателей.

	
	

	
	
	Наружный диаметр катетера 
	≥1,35
	≤1,85
	
	миллиметр
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	Размер необходим для оптимизации функционирования
	
	

	
	
	Внутренний диаметр катетера 
	≥0,9
	<1,2
	
	миллиметр
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	Размер необходим для оптимизации функционирования
	
	

	
	
	Общая длина катетера
	≥300
	≤340
	
	миллиметр
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	Размер необходим для оптимизации функционирования
	
	

	
	
	Эффективная длина катетера
	≥200
	≤220
	
	миллиметр
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	Размер необходим для оптимизации функционирования
	
	

	
	
	Проводник металлический j-образный изготовлен из нержавеющей стали, имеет           j-образный кончик, который обеспечивает максимально комфортное заведение катетера, облегчая его установку и предотвращая ранение стенки сосуда. Проводник помещен в полимерный чехол с выпрямителем, который способствует введению проводника одной рукой. 

	
	
	соответствие
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	Параметр установлен исходя из технологических целей медицинского учреждения, в части максимальной надежности, а также простоты и удобства использования.

	
	

	
	
	Диаметр проводника 
	≥0,5
	≤1,24
	
	миллиметр
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	Размер необходим для сочетания составных частей набора
	
	

	
	
	Длина проводника
	≥600
	≤770
	
	миллиметр
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	Размер необходим для оптимизации функционирования
	
	

	
	
	Игла интродьюсерная представляет собой трубку из нержавеющей стали с острозаточенным дистальным концом и имеющую канюлю на проксимальном конце
	
	
	соответствие
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	В связи с отсутствием технических характеристик в КТРУ описание товара составлено в соответствии со ст. 33 ФЗ № 44 от 05 апреля 2013, Заказчиком установлены характеристики товара, требуемого к поставке для обеспечения и функционирования работы медицинского учреждения. Параметр установлен исходя из технологических целей медицинского учреждения, в части максимальной надежности, а также простоты и удобства использования.
	
	

	
	
	Наружный диаметр интродьюсерной иглы
	≥1,25
	≤1,9
	
	миллиметр
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	Размер необходим для оптимизации функционирования
	
	

	
	
	Эффективная длина интродьюсерной иглы
	≥70
	≤110
	
	миллиметр
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	Размер необходим для оптимизации функционирования
	
	

	
	
	Расстояние от дистального конца катетера до первой метки
	
	≤60
	
	миллиметр
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	Размер необходим для оптимизации функционирования
	
	

	
	
	Дилататор представляет собой полипропиленовую трубку с конусообразным дистальным концом и имеющую канюлю на проксимальном конце
	
	
	соответствие
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	В связи с отсутствием технических характеристик в КТРУ описание товара составлено в соответствии со ст. 33 ФЗ № 44 от 05 апреля 2013, Заказчиком установлены характеристики товара, требуемого к поставке для обеспечения и функционирования работы медицинского учреждения. Параметр установлен исходя из технологических целей медицинского учреждения, в части максимальной надежности, а также простоты и удобства использования.
	
	

	
	
	Скорость потока в катетере в минуту
	≥40

	≤140
	
	миллилитр
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	Необходимо для оптимизации функционирования
	
	

	
	
	Наружный диаметр дилататора
	≥2,3
	≤2,9
	
	миллиметр
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	Размер необходим для сочетания составных частей набора 
	
	

	
	
	Эффективная длина дилататора
	≥85
	≤115
	
	миллиметр
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	Размер необходим для оптимизации функционирования
	
	

	3
	КТРУ 32.50.50.190-00000932,  Набор трубок к системе хирургической для аспирации/ирригации 


ОКПД2: 32.50.50.190
	Шланг для ирригации в наборе
	штука
	2

	
	
	


	
	
	Соответствие
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	В связи с отсутствием технических характеристик в КТРУ описание товара составлено в соответствии со ст. 33 ФЗ № 44 от 05 апреля 2013, Заказчиком установлены характеристики товара, требуемого к поставке для обеспечения и функционирования работы медицинского учреждения. Параметр установлен исходя из технологических целей медицинского учреждения, в части максимальной надежности, а также простоты и удобства использования.
	
	

	
	
	Шланг для ирригации в наборе, состав: трубка силиконовая со вставкой для перистальтического насоса с канюлей Луер на дистальном и отводящем конце
	
	
	Соответствие
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	Общая длина спецшланга
	≥ 3
	<5
	
	метр
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	
	

	
	
	Отводящий шланг для измерения давления  с канюлей Луер
	
	
	Соответствие
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	Количество стилетов для забора жидкости из одноразовой емкости со стерильной жидкостью
	≥ 2
	
	
	штука
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	
	

	
	
	Количество защелокна шланге со стилетом на каждом отводе
	≥ 2
	
	
	штука
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	
	

	
	
	Полная совместимость с имеющимся у заказчика Блоком эндоирригатора автоматическим для поддержания давления в малых полостях "ЭФА-М"  производства ООО "ЭФА медика"
	
	
	
Соответствие

	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	
Индивидуальная упаковка

	
	
	
Соответствие
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	4
	КТРУ 32.50.50.190-00000634,  Электрод возвратный электрохирургический, одноразового использования, нестерильный



ОКПД2: 32.50.50.190
	Возвратный электрод
	штука
	125

	
	
	Возвратный электрод пациента одноразового использования с проводящим адгезивом и встроенным кабелем для использования сгенераторами, оснащенными Covidten REM
	
	
	Соответствие
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	В связи с отсутствием технических характеристик в КТРУ описание товара составлено в соответствии со ст. 33 ФЗ № 44 от 05 апреля 2013, Заказчиком установлены характеристики товара, требуемого к поставке для обеспечения и функционирования работы медицинского учреждения. Параметр установлен исходя из технологических целей медицинского учреждения, в части максимальной надежности, а также простоты и удобства использования.
	
	

	
	
	Электроды пациента с расщепленной пластикой предназначены для использования с электрохирургическими генераторами, оснащенными системой мониторинга качества контакта, например, Covidien REM
	
	
	Соответствие
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	Общая длина кабеля
	≥ 2,5
	<4
	
	метр
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	
	

	
	
	Габариты: длина прямоугольной активной части электрода
	≥ 160
	<210
	
	миллиметр
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	
	

	
	
	Габариты: ширина прямоугольной активной части электрода
	≥ 120
	<160
	
	миллиметр
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	
	

	
	
	Возвратные электроды пациента предназначены для использования при проведении традиционных хирургических операций срабочими циклами не более 25% (например 10 секунд пребывания во включенном состоянии и 30 секунд – в выключенном состоянии)
	
	
	Соответствие
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	Вес пациента для которого может быть использован данный электрод >13,4 кг
	
	
	
Соответствие

	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	Электрод состоит двух листов многослойной алюминиевой фольги- проводящая пластина, по которым ток от проводящего адгезивного материала проходит к кабелю электрода. Фольга обладает необходимой толщиной для проводимости электрохирургического тока. Слой фольги перемещается с термопластической пленкой для увеличения прочности на разрыв. Каждая пластина имеет конечный язычок расположенный на конце
	
	
	
Соответствие

	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	Количество секций электрода
	
	
	2
	штука
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	Полная совместимость с электрокоагулятором FORCE TRIAD компании Valleylab
	
	
	
Соответствие

	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	Система REM имеющаяся у Заказчика предназначена для сведения к минимуму риска ожогов в месте наложения электродов за счет сокращения площади их соприкосновения с кожей пациента при монополярной электрохирургии. При проведении хирургической операции количество тока, подаваемого за определенный период времени, определяет количество тепла под электродом. Невозможно предвидеть, какое сочетание параметров тока и рабочего цикла безопасно в той или иной ситуации
	
	
	
Соответствие

	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	
Индивидуальная упаковка

	
	
	
Соответствие
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	5
	КТРУ: 
32.50.50.190-00000298 
Набор трубок для ирригации хирургический, одноразового использования
ОКПД2: 32.50.50.190


	Набор ирригационных трубок для гистероскопии
	штука
	5

	
	
	"Набор гибких неинвазивных однопросветных трубок, предназначенных для создания канала для подачи стерильного раствора для промывания (например, солевого раствора) из его источника (например, самотечного пакета, нагнетающего насоса) к операционному полю во время хирургической процедуры (эндоскопии, лапароскопии); набор не предназначен для проведения через анатомические просветы. В набор, как правило, входят такие связанные с процедурой предметы, как зажимы, фильтры, иглы и коннекторы; также набор может включать шприц или встроенный ручной насос (например, резиновую грушу) для обеспечения прохождения раствора из его источника к месту доставки. В некоторые наборы могут входить двойные трубки для промывания желудка. Это изделие для одноразового использования."
	
	
	Соответствие
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	В связи с отсутствием технических характеристик в КТРУ описание товара составлено в соответствии со ст. 33 ФЗ № 44 от 05 апреля 2013, Заказчиком установлены характеристики товара, требуемого к поставке для обеспечения и функционирования работы медицинского учреждения. Параметры установлен исходя из технологических целей медицинского учреждения, в части максимальной надежности, а также простоты и удобства использования.
Для хранения товара в течении сроков эксплуатации без нарушения сроков годности. Обусловлено требованиями государственных стандартов, а также СанПин.
 

	
	

	
	
	Одноразовые наборы ирригационных трубок для гистероскопии должны использоваться с системами роликовых помп компании KARL STORZ HAMOU® ENDOMAT® 26331020 и HYSTEROMAT® II 
	
	
	Соответствие
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	Одноразовый набор трубок с двумя иглами
	
	
	Соответствие
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	Визуальное распознавание изделия благодаря цветовой маркировке (голубая)
	
	
	Наличие
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	Автоматическое распознавание изделия и выбор режима помпой (режим HYS)
	
	
	Наличие
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	Требуемые характеристики: Наружный диаметр 
	≥  9
	≤ 11
	
	миллиметр
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	
	

	
	
	Упаковка стерильная
	
	
	Соответствие
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	Изделия изготовлены: трубка - поливинилхлорид
	
	
	Соответствие
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	Требуемые характеристики: Внутренний диаметр 
	≥  6
	≤ 8
	
	миллиметр
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	
	

	
	
	Требуемые характеристики: Длина изделия 
	≥  1200
	≤ 3200
	
	миллиметр
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	
	

	6
	КТРУ 17.22.12.130-00000010,
Подгузники для взрослых,
ОКПД2: 17.22.12.130

	Подгузники-трусы для взрослых, тип 1
	штука
	60

	
	
	Описание: Одноразовое нижнее белье, выполненное из впитывающего материала, носится между ног, собирает мочу и фекальные массы взрослого пациента, страдающего недержанием
	
	
	Соответствие
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	Заказчиком установлены Заказчиком установлены характеристики товара, требуемого к поставке для обеспечения и функционирования работы медицинского учреждения. Параметры установлен исходя из технологических целей медицинского учреждения, в части максимальной надежности, а также простоты и удобства использования.
Обусловлено требованиями государственных стандартов, а также СанПин. Требования к габаритам установлены для удобства в обращении и достижения результата. Количество в упаковке установлено для удобства распределения по палатам и пациентам. Количество слоев характеризует необходимый функционал подгузника. Наличие гидрофобного материала не допускает промокания, материал который совсем не взаимодействует или слабо взаимодействует с водой, не смачивается ею. Фиксирующие элементы в виде пояса стандартное решение для подгузников-трусиков, которое позволяет быстро и надежно их одевать, данное крепление является максимально надежным на длительный срок использования. Лента для утилизации помогает в утилизации подгузника-трусиков, путем свертывания последнего и последующего скрепления. Индикатор наполнения – обязательное решение для идентификации отработки подгузника. Стягивающие резинки обеспечивают плотное прилегание, необходимое для удержания испражнений. Линейные размеры необходимы для фиксации минимальной зоны использования – покрытия тела пациента, а также его определенных участков, что позволяет выполнять необходимые функции (впитывать) подгузнику в определенное краткосрочное время. Нанесение информации на защитный слой подгузника стандартное условие для идентификации подгузника по размеру и объему наполнения для использования определенными пациентами. Сорбционная способность после центрифугирования указана в  ГОСТ Р 57889-2021, характеризует влагоудерживающую способность. Упаковка в соответствии с ГОСТ, позволяющая сохранять свойства товара и долговечность использования. Масса подгузника максимальная  необходима для комфортного ношения пожилым пациентам, а  также для расчета общей массы с учетом поступающей влаги после использования  - для возможности утилизации в пакетах выдерживающих определенную нагрузку. Обратная сорбция в случае долговременного разрешенного использования при условии снятия для периодических испражнений. Время разрешённого применения подгузника  необходимо для пациентов при слабом испражнении и мочеиспускании для устранения аллергических реакций.                   
	
	

	
	
	Многослойные изделия одноразового использования предназначенные для ухода за лежачими больными и людьми, страдающими тяжелой степенью недержания мочи и кала. Товар одноразового применения.
	
	
	Соответствие
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	Количество в упаковке
	
	≤30
	
	штука
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	
	

	
	
	Общее количество слоев в подгузнике (защитные, абсорбирующие, впитывающие, распределительные, покровные - слои)
	≥3
	
	
	штука
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	
	

	
	
	Барьерные элементы нетканый гидрофобный материал
	
	
	Наличие
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	Фиксирующие элементы - эластичный пояс для фиксации на талии
	
	
	Наличие
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	Индикатор наполнения на линии позвоночника
	
	
	Наличие
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	Лента для утилизации
	
	
	Наличие
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	На подгузниках имеются две (вокруг каждой ноги) стягивающие резинки на боковых оборках в виде дуги через пах.
	
	
	Наличие
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	Распределительный слой
	
	
	Наличие
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	Полное влагопоглощение
	≥ 1300
	
	
	грамм
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	
	

	
	
	Линейные размеры подгузников-трусов: длина
	≥800
	
	
	миллиметр
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	
	

	
	
	Линейные размеры подгузников-трусов: ширина (по поясу сзади)
	≥ 680
	
	
	миллиметр
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	
	

	
	
	Линейные размеры подгузников-трусов: длина впитывающего слоя 
	> 625
	
	
	миллиметр
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	
	

	
	
	Линейные размеры подгузников-трусов: ширина впитывающего слоя 
	> 245
	
	
	миллиметр
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	
	

	
	
	Максимальный обхват талии или бедер
	≥ 91
	≤ 120
	
	Сантиметр
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	
	

	
	
	Упаковка – пакет из полиэтиленовой пленки с заваренными швами. Возможно наличие вторичной картонной упаковки
	
	
	Соответствие
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	Регистрационное удостоверение Росздравнадзора
	
	
	Наличие
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	7
	КТРУ 17.22.12.130-00000009,
Подгузники для взрослых,
ОКПД2: 17.22.12.130

	Подгузники-трусы для взрослых, тип 2
	штука
	60

	
	
	Описание: Одноразовое нижнее белье, выполненное из впитывающего материала, носится между ног, собирает мочу и фекальные массы взрослого пациента, страдающего недержанием
	
	
	Соответствие
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	Заказчиком установлены Заказчиком установлены характеристики товара, требуемого к поставке для обеспечения и функционирования работы медицинского учреждения. Параметры установлен исходя из технологических целей медицинского учреждения, в части максимальной надежности, а также простоты и удобства использования.
Обусловлено требованиями государственных стандартов, а также СанПин. Требования к габаритам установлены для удобства в обращении и достижения результата. Количество в упаковке установлено для удобства распределения по палатам и пациентам. Количество слоев характеризует необходимый функционал подгузника. Наличие гидрофобного материала не допускает промокания, материал который совсем не взаимодействует или слабо взаимодействует с водой, не смачивается ею. Фиксирующие элементы в виде пояса стандартное решение для подгузников-трусиков, которое позволяет быстро и надежно их одевать, данное крепление является максимально надежным на длительный срок использования. Лента для утилизации помогает в утилизации подгузника-трусиков, путем свертывания последнего и последующего скрепления. Индикатор наполнения – обязательное решение для идентификации отработки подгузника. Стягивающие резинки обеспечивают плотное прилегание, необходимое для удержания испражнений. Линейные размеры необходимы для фиксации минимальной зоны использования – покрытия тела пациента, а также его определенных участков, что позволяет выполнять необходимые функции (впитывать) подгузнику в определенное краткосрочное время. Нанесение информации на защитный слой подгузника стандартное условие для идентификации подгузника по размеру и объему наполнения для использования определенными пациентами. Сорбционная способность после центрифугирования указана в  ГОСТ Р 57889-2021, характеризует влагоудерживающую способность. Упаковка в соответствии с ГОСТ, позволяющая сохранять свойства товара и долговечность использования. Масса подгузника максимальная  необходима для комфортного ношения пожилым пациентам, а  также для расчета общей массы с учетом поступающей влаги после использования  - для возможности утилизации в пакетах выдерживающих определенную нагрузку. Обратная сорбция в случае долговременного разрешенного использования при условии снятия для периодических испражнений. Время разрешённого применения подгузника  необходимо для пациентов при слабом испражнении и мочеиспускании для устранения аллергических реакций.                   
	
	

	
	
	Многослойные изделия одноразового использования предназначенные для ухода за лежачими больными и людьми, страдающими тяжелой степенью недержания мочи и кала. Товар одноразового применения.
	
	
	Соответствие
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	Количество в упаковке
	
	≤30
	
	штука
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	
	

	
	
	Общее количество слоев в подгузнике (защитные, абсорбирующие, впитывающие, распределительные, покровные - слои)
	≥3
	
	
	штука
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	
	

	
	
	Барьерные элементы нетканый гидрофобный материал
	
	
	Наличие
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	Фиксирующие элементы - эластичный пояс для фиксации на талии
	
	
	Наличие
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	Индикатор наполнения на линии позвоночника
	
	
	Наличие
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	Лента для утилизации
	
	
	Наличие
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	На подгузниках имеются две (вокруг каждой ноги) стягивающие резинки на боковых оборках в виде дуги через пах.
	
	
	Наличие
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	Распределительный слой
	
	
	Наличие
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	Полное влагопоглощение
	≥ 900
	
	
	грамм
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	
	

	
	
	Линейные размеры подгузников-трусов: длина
	≥960
	
	
	миллиметр
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	
	

	
	
	Линейные размеры подгузников-трусов: ширина (по поясу сзади)
	≥ 800
	
	
	миллиметр
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	
	

	
	
	Линейные размеры подгузников-трусов: длина впитывающего слоя 
	> 700
	
	
	миллиметр
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	
	

	
	
	Линейные размеры подгузников-трусов: ширина впитывающего слоя 
	> 245
	
	
	миллиметр
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	
	

	
	
	Максимальный обхват талии или бедер
	≥ 121
	≤ 150
	
	Сантиметр
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	
	

	
	
	Упаковка – пакет из полиэтиленовой пленки с заваренными швами. Возможно наличие вторичной картонной упаковки
	
	
	Соответствие
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	Регистрационное удостоверение Росздравнадзора
	
	
	Наличие
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	8
	КТРУ 17.22.12.130-00000008,
Подгузники для взрослых,
ОКПД2: 17.22.12.130

	Подгузники-трусы для взрослых, тип 3
	штука
	60

	
	
	Описание: Одноразовое нижнее белье, выполненное из впитывающего материала, носится между ног, собирает мочу и фекальные массы взрослого пациента, страдающего недержанием
	
	
	Соответствие
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	Заказчиком установлены Заказчиком установлены характеристики товара, требуемого к поставке для обеспечения и функционирования работы медицинского учреждения. Параметры установлен исходя из технологических целей медицинского учреждения, в части максимальной надежности, а также простоты и удобства использования.
Обусловлено требованиями государственных стандартов, а также СанПин. Требования к габаритам установлены для удобства в обращении и достижения результата. Количество в упаковке установлено для удобства распределения по палатам и пациентам. Количество слоев характеризует необходимый функционал подгузника. Наличие гидрофобного материала не допускает промокания, материал который совсем не взаимодействует или слабо взаимодействует с водой, не смачивается ею. Фиксирующие элементы в виде пояса стандартное решение для подгузников-трусиков, которое позволяет быстро и надежно их одевать, данное крепление является максимально надежным на длительный срок использования. Лента для утилизации помогает в утилизации подгузника-трусиков, путем свертывания последнего и последующего скрепления. Индикатор наполнения – обязательное решение для идентификации отработки подгузника. Стягивающие резинки обеспечивают плотное прилегание, необходимое для удержания испражнений. Линейные размеры необходимы для фиксации минимальной зоны использования – покрытия тела пациента, а также его определенных участков, что позволяет выполнять необходимые функции (впитывать) подгузнику в определенное краткосрочное время. Нанесение информации на защитный слой подгузника стандартное условие для идентификации подгузника по размеру и объему наполнения для использования определенными пациентами. Сорбционная способность после центрифугирования указана в  ГОСТ Р 57889-2021, характеризует влагоудерживающую способность. Упаковка в соответствии с ГОСТ, позволяющая сохранять свойства товара и долговечность использования. Масса подгузника максимальная  необходима для комфортного ношения пожилым пациентам, а  также для расчета общей массы с учетом поступающей влаги после использования  - для возможности утилизации в пакетах выдерживающих определенную нагрузку. Обратная сорбция в случае долговременного разрешенного использования при условии снятия для периодических испражнений. Время разрешённого применения подгузника  необходимо для пациентов при слабом испражнении и мочеиспускании для устранения аллергических реакций.                   
	
	

	
	
	Многослойные изделия одноразового использования предназначенные для ухода за лежачими больными и людьми, страдающими тяжелой степенью недержания мочи и кала. Товар одноразового применения.
	
	
	Соответствие
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	Количество в упаковке
	
	≤30
	
	штука
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	
	

	
	
	Общее количество слоев в подгузнике (защитные, абсорбирующие, впитывающие, распределительные, покровные - слои)
	≥3
	
	
	штука
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	
	

	
	
	Барьерные элементы нетканый гидрофобный материал
	
	
	Наличие
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	Фиксирующие элементы - эластичный пояс для фиксации на талии
	
	
	Наличие
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	Индикатор наполнения на линии позвоночника
	
	
	Наличие
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	Лента для утилизации
	
	
	Наличие
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	На подгузниках имеются две (вокруг каждой ноги) стягивающие резинки на боковых оборках в виде дуги через пах.
	
	
	Наличие
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	Распределительный слой
	
	
	Наличие
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	Полное влагопоглощение
	≥1000
	
	
	грамм
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	
	

	
	
	Линейные размеры подгузников-трусов: длина
	≥960
	
	
	миллиметр
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	
	

	
	
	Линейные размеры подгузников-трусов: ширина (по поясу сзади)
	≥ 850
	
	
	миллиметр
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	
	

	
	
	Линейные размеры подгузников-трусов: длина впитывающего слоя 
	> 740
	
	
	миллиметр
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	
	

	
	
	Линейные размеры подгузников-трусов: ширина впитывающего слоя 
	> 245
	
	
	миллиметр
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	
	

	
	
	Максимальный обхват талии или бедер
	≥ 151
	≤ 175
	
	Сантиметр
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	
	

	
	
	Упаковка – пакет из полиэтиленовой пленки с заваренными швами. Возможно наличие вторичной картонной упаковки
	
	
	Соответствие
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	Регистрационное удостоверение Росздравнадзора
	
	
	Наличие
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	9
	КТРУ: 
32.50.50.190-00000337 
Упаковка для стерилизации, одноразового использования
ОКПД2: 32.50.50.190


	Упаковочный листовой материал для стерилизации
	штука
	100

	
	
	Область применения
	
	
	Для паровой стерилизации; Для воздушной стерилизации
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	В связи с отсутствием технических характеристик в КТРУ описание товара составлено в соответствии со ст. 33 ФЗ № 44 от 05 апреля 2013, Заказчиком установлены характеристики товара, требуемого к поставке для обеспечения и функционирования работы медицинского учреждения. Параметры установлен исходя из технологических целей медицинского учреждения, в части максимальной надежности, а также простоты и удобства использования.
Для хранения товара в течении сроков эксплуатации без нарушения сроков годности. Обусловлено требованиями государственных стандартов, а также СанПин.
 

	
	

	
	
	Вид изделия
	
	
	Листы
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	Материал:
	
	
	Бумага крепированная мягкая
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	Цвет 
	
	
	Белая, либо зеленая, либо бело-зеленая
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	Требуемые характеристики: длина листа
	≥  1200
	≤ 1250
	
	миллиметр
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	
	

	
	
	Требуемые характеристики: Ширина листа
	≥  1200
	≤ 1250
	
	миллиметр
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	
	

	
	
	Упаковка стерильная
	
	
	Соответствие
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	Срок сохранения стерильности в одинарной упаковке
	≥  5
	
	
	Год
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	
	

	10
	КТРУ 32.50.50.190-00001131,
Простыня хирургическая общего назначения, одноразового использования, нестерильная
ОКПД2: 32.50.50.190

	Пеленка (простынь) впитывающая
	штука
	360

	
	
	Описание: Стерильный плоский лоскут впитывающего материала (например, нетканого полиэтилена, целлюлозы), предназначенный для помещения на поверхность (например, матраса кровати, стола, пола) и под пациента для впитывания жидкостей организма, выделяющихся в ходе хирургических операций или вследствие недержания.
	
	
	Соответствие
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	Заказчиком установлены характеристики товара, требуемого к поставке для обеспечения и функционирования работы медицинского учреждения. Параметры установлен исходя из технологических целей медицинского учреждения, в части максимальной надежности, а также простоты и удобства использования.
Для хранения товара в течении сроков эксплуатации без нарушения сроков годности. Обусловлено требованиями государственных стандартов, а также СанПин. Требования к габаритам установлены для удобства в обращении и достижения результата.            
	
	

	
	
	Изготовлена и состоит  из трех слоев: первый- полиэтлен, второй- распушенная целлюлоза с гранулами суперадсорбента, третий- нетканый материал/вискоза.
	
	
	Соответствие
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	Материал должен включать антибактериальное вещество и быть гипоаллергенен, не ворситься, инертен к
кислотам, щелочам и спиртам, иметь антистатическую и антисептическую обработку.
	
	
	Соответствие
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	Стерильная
	
	
	Соответствие
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	Количество слоев: 
	
	
	3
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	Изделие соответствует стандарту ГОСТ  ЕN 13795-2011, подтвержденному в сертификационном документе.
	
	
	Соответствие
	
	
	
	
	

	
	
	Длина простыни:
	≥ 90
	≤ 100
	
	сантиметр
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	
	

	
	
	Ширина простыни:
	≥55
	≤70
	
	сантиметр
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	
	

	
	
	Цвет: белый или зеленый или синий или голубой.
	
	
	Соответствие
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	Простыня поставляется в сложенном виде. Фасовка: Пакет (возможна упаковка впачки, коробки или другую тару,
обеспечивающую сохранность изделия при транспортировке и хранении).
	
	
	Соответствие
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	На  упаковке нанесена информация, содержащая артикул производителя и номер партии, срок годности, данные о производителе
	
	
	Наличие
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	Упаковка комбинированная, легко открывается без помощи ножниц, содержит цветовой индикатор стерильности.
	
	
	Соответствие
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	Впитываемость простыни 
	≥ 0,9
	
	
	литр
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	
	

	
	
	Регистрационное удостоверение Росздравнадзора
	
	
	Наличие
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	11
	КТРУ 32.50.21.129-00000025,
Маска лицевая аэрозольная, реверсивная
ОКПД2: 32.50.21.129

	Маска кислородная
	штука
	250

	
	
	Описание: Гибкое изделие определенной формы, надеваемое поверх носа и рта пациента с целью подачи аэрозольных частиц/газов в дыхательные пути пациента. Как правило, используется вместе с ингалятором или медицинской камерой для подачи лекарственного средства либо в медицинском учреждении, либо в домашних условиях. Изготавливается из высококачественных смол или других материалов, за счет которых маска достаточно мягкая и гибкая, чтобы герметично облегать лицо пациента. Может включать в себя оголовники; доступны изделия различных размеров. Это изделие для одноразового использования.
	
	
	Соответствие
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	Заказчиком установлены характеристики товара, требуемого к поставке для обеспечения и функционирования работы медицинского учреждения. Параметры установлен исходя из технологических целей медицинского учреждения, в части максимальной надежности, а также простоты и удобства использования.
Для хранения товара в течении сроков эксплуатации без нарушения сроков годности. Обусловлено требованиями государственных стандартов, а также СанПин. Требования к габаритам установлены для удобства в обращении и достижения результата.            
	
	

	
	
	Фиксация маски «на подбородок»
	
	
	Соответствие
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	Материал должен включать антибактериальное вещество и быть гипоаллергенен, не ворситься, инертен к
кислотам, щелочам и спиртам, иметь антистатическую и антисептическую обработку.
	
	
	Соответствие
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	Корпус маски прозрачный
	
	
	Соответствие
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	Края маски гладкой закругленной формы
	
	
	Соответствие
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	Алюминиевый зажим на корпусе маски для более плотного прилегания изделия к носу
	
	
	Соответствие
	
	
	
	
	

	
	
	Габаритные размеры изделия (дл×шир×выс)
	≥ 100×75×55
	≤ 105×80×60
	
	миллиметр
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	
	

	
	
	Длина кислородной трубки, см
	≥210
	
	
	сантиметр
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	
	

	
	
	Эластичный ремень
	
	
	Соответствие
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	Изделие стерильное
	
	
	Соответствие
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	На  упаковке нанесена информация, содержащая артикул производителя и номер партии, срок годности, данные о производителе
	
	
	Наличие
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	Кислородная магистраль с продольными рёбрами жёсткости
	
	
	Соответствие
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	Изделие не содержит латекс
	
	
	Соответствие
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	Регистрационное удостоверение Росздравнадзора
	
	
	Наличие
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	







[bookmark: _GoBack]Сроки поставки: в 2026 году - в течение 7 рабочих дня с даты подачи заявки.

Остаточный срок годности товара на дату поставки должен составлять не менее 12 месяцев (обоснование включения дополнительной информации - требования действующего законодательства; потребность заказчика с учетом планируемого срока потребления товара при организации оказания медицинской помощи.
Общие требования к товару: 
Поставляемый товар должен быть новым товаром (товаром, который не был в употреблении, в том числе который не был восстановлен, не были восстановлены потребительские свойства). Товар должен поставляться в стандартной таре и (или) упаковке (с необходимыми маркировками), обеспечивающей его сохранность при транспортировке и хранении. На товаре не должно быть механических повреждений. Приемка товара осуществляется строго в соответствии с указанными характеристиками.
Товар должен соответствовать требованиям безопасности, установленным действующим законодательством. Безопасность товара – это безопасность товара для жизни, здоровья, имущества потребителя и окружающей среды при обычных условиях его использования, хранения, транспортировки и утилизации.
Приемка товара осуществляется единовременно путем передачи Поставщиком товара, а также соответствующих закрывающих документов по Контракту, а также декларации о соответствии (сертификат соответствия), обязательных для данного вида товара, и иных документов (при наличии), подтверждающих качество товара, оформленных в соответствии с законодательством Российской Федерации (выписки из РПП, сертификат (паспорт) качества производителя, инструкция по эксплуатации и др.).
Товар должен быть поставлен в полном комплекте. Заказчик вправе отказаться от приемки части товара или всего объема, в случае выявления каких-либо недостатков. Проверка количества и качества товара, поступившего в таре (упаковке), производится при вскрытии тары (упаковки). В случае поставки некомплектного или бракованного товара Поставщик обязан доукомплектовать товар или заменить товаром надлежащего качества. Все расходы, связанные с возвратом фальсифицированных и бракованных товаров, осуществляются за счет Поставщика. 
В заявке участника Заказчику необходимо получить от участника информацию относительно конкретных характеристик предлагаемых к поставке товаров, стран происхождения (торговых наименований при наличии) данных товаров, а также копии регистрационных удостоверений (либо информацию о них) для идентификации предлагаемых к поставке товаров изделиям медицинского назначения, а также соответствия предлагаемого к поставке товара национальному режиму. При подаче заявки участник должен предоставить вышеуказанную информацию, необходимую для идентификации товара, а также направления и заключения контракта в установленный срок. Информация должна быть направлена участником в составе заявки. В случае несоответствия предлагаемого участником закупки товара, предложение участника может быть отклонено ввиду признания несоответствия характеристик предлагаемого к поставке товара требованиям технического задания.


Обязательно наличие и предоставление в части заявки копий регистрационных удостоверений (либо информацию о них), конкретных характеристик предлагаемых товаров, а также выписки из реестра ТПП (только при указании наличия таких выписок в техническом задании) на все товары, присутствующие в лоте.


В связи с отсутствием технических характеристик в КТРУ описание товара составлено в соответствии со ст. 33 ФЗ № 44 от 05 апреля 2013, Заказчиком установлены характеристики товара, требуемого к поставке для обеспечения и функционирования работы медицинского учреждения. Параметры установлен исходя из технологических целей медицинского учреждения, в части максимальной надежности, а также простоты и удобства использования. Для хранения товара в течении сроков эксплуатации без нарушения сроков годности. Обусловлено требованиями государственных стандартов, а также СанПин.
 



