Описание объекта закупки

| № п/п | Код КТРУ, Наименование товаров по КТРУ, ОКПД2 |  |  | Функциональные, технические, качественные, эксплуатационные характеристики (показатели и единицы измерения) |  |  | Значения показателей товара |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Обоснование необходимости использования дополнительной характеристики (при наличии описания товара в позиции каталога), либо общее обоснование характеристик (при отсутствии описания товара в позиции каталога) |  | Единица измерения количества |  |  | Количество |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Минимальное значение диапазона Диапазон >;>= (в случае указания числовых значений), либо вариант №1 значения показателя (в случае указания буквенных значений без знаков> >;>=) |  | Максимальное значение диапазона Диапазон <;<=(в случае указания числовых значений), либо вариант №2 значения показателя (в случае указания буквенных значений без знаков> <;<=) |  |  | Конкретное значение характеристики |  |  | Единица измерения характеристики |  |  | Инструкция по заполнению |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | КТРУ 21.20.24.160-00000001 Салфетка для очищения/дезинфекции медицинских изделий ОКПД2: 21.20.24.160 |  |  | Салфетка для очищения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | штука |  |  | 10000 |  |
|  |  |  |  | Описание: Влажный, предварительно обработанный материал, предназначенный для протирания поверхности медицинских изделий и оборудования с целью очищения и/или уничтожения вредоносных микроорганизмов или ингибирования их активности. |  |  |  |  |  |  |  | Соответствие |  |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  | В связи с отсутствием технических характеристик в КТРУ описание товара составлено в соответствии со ст. 33 ФЗ № 44 от 05 апреля 2013, Заказчиком установлены характеристики товара, требуемого к поставке для обеспечения и функционирования работы медицинского учреждения. Параметры установлен исходя из технологических целей медицинского учреждения, в части максимальной надежности, а также простоты и удобства использования. Для хранения товара в течении сроков эксплуатации без нарушения сроков годности. Обусловлено требованиями государственных стандартов, а также СанПин. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Салфетки пpeднaзнaчeны для пpимeнeния в кaчecтвe aнтимикpoбнoгo и cтepилизующeгo cpeдcтвa для oбpaбoтки инcтpумeнтoв и paзличныx медицинских изделий. Салфетка представляет собой основу из нетканого текстилеподобного материала. |  |  |  |  |  |  |  | Соответствие |  |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Масса (без пропитки) материала салфетки на один квадратный метр площади: |  |  | ≥ 35 |  |  |  |  |  |  |  | грамм |  |  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Салфетки изготовлены из нетканого материала, они не оставляют на поверхности волокнистых компонентов и не вызывают аллергических или местно-раздражающих реакций, oблaдaют cтepилизующим дeйcтвиeм, пoдaвляют pocт гpaмoтpицaтeльнoй и гpaмпoлoжитeльнoй микpoфлopы, гpибoв, пaтoгeнныx пpocтeйшиx, виpуcoв, что подтверждено клиническими испытаниями. Обладают дезинфицирующим действием. Выпускаются в стерильном виде. На индивидуальной упаковке салфетки нанесены: информация о пропитывающем составе, включая процент содержания действующего вещества в растворе, а также маркировочный знак стерилизации и габариты салфетки. |  |  |  |  |  |  |  | Соответствие |  |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Требуемые размерные характеристики: Длина салфетки |  |  | ≥ 100 |  |  |  |  |  |  |  | миллиметр |  |  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Салфетка пропитанная раствором Изопропано́ла высшей очистки и упакованная в многослойный комбинированный материал с фольгой. |  |  |  |  |  |  |  | Соответствие |  |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Требуемые размерные характеристики: длина салфетки |  |  | >55 |  |  |  |  |  |  |  | миллиметр |  |  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Срок годности: |  |  | ≥ 5 |  |  |  |  |  |  |  | год |  |  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Упаковка: Упaкoвaны в индивидуaльный пaкeтик из мнoгocлoйнoгo мaтepиaлa c выcoкими бapьepными cвoйcтвaми. |  |  |  |  |  |  |  | Соответствие |  |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | В каждой салфетке содержится раствор Изопропано́ла. |  |  | >0,88 |  |  |  |  |  |  |  | грамм |  |  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | При обработке время выдержки после окончания обработки – 30 секунд или до полного высыхания. |  |  |  |  |  |  |  | Соответствие |  |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 32.50.13.110-00005159 Набор для катетеризации центральных вен, кратковременного использования |  |  | Набор для катетеризации подключичных и яремных вен |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Набор для катетеризации подключичных и яремных вен предназначен для введения в вены медикаментозных и инфузионных растворов. |  |  |  |  |  |  |  | соответствие |  |  |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  | В связи с отсутствием технических характеристик в КТРУ описание товара составлено в соответствии со ст. 33 ФЗ № 44 от 05 апреля 2013, Заказчиком установлены характеристики товара, требуемого к поставке для обеспечения и функционирования работы медицинского учреждения. Параметр установлен исходя из технологических целей медицинского учреждения, в части максимальной надежности, а также простоты и удобства использования. |  |  | штука |  |  | 62 |  |
|  |  |  |  | Катетер устанавливается по методу Сельдингера. |  |  |  |  |  |  |  | соответствие |  |  |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  | В связи с отсутствием технических характеристик в КТРУ описание товара составлено в соответствии со ст. 33 ФЗ № 44 от 05 апреля 2013, Заказчиком установлены характеристики товара, требуемого к поставке для обеспечения и функционирования работы медицинского учреждения. Параметр установлен исходя из технологических целей медицинского учреждения, в части максимальной надежности, а также простоты и удобства использования. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Набор для катетеризации подключичных и яремных вен состоит из катетера, проводника металлического j-образного, дилататора, интродьюсерной иглы, фиксатора, зажима |  |  |  |  |  |  |  | соответствие |  |  |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  | В связи с отсутствием технических характеристик в КТРУ описание товара составлено в соответствии со ст. 33 ФЗ № 44 от 05 апреля 2013, Заказчиком установлены характеристики товара, требуемого к поставке для обеспечения и функционирования работы медицинского учреждения. Параметр установлен исходя из технологических целей медицинского учреждения, в части максимальной надежности, а также простоты и удобства использования. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Наборы поставляются стерильными |  |  |  |  |  |  |  | соответствие |  |  |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  | Для обеспечения стерильности изделия и для безопасности к применению |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Катетер без антимикробного покрытия состоит из основной трубки, изготовленной из рентгеноконтрастного полиуретана и соединённой с ней через соединительный узел подводящей трубки с канюлей. На основной трубке расположены метки на длине 15 см: |  |  |  |  |  |  |  | соответствие |  |  |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  | Параметр установлен исходя из технологических целей медицинского учреждения, в части максимальной надежности, а также простоты и удобства использования. Метки необходимы для определения метрических показателей. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Наружный диаметр катетера |  |  | ≥1,35 |  | ≤1,85 |  |  |  |  |  | миллиметр |  |  |  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  | Размер необходим для оптимизации функционирования |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Внутренний диаметр катетера |  |  | ≥0,9 |  | <1,2 |  |  |  |  |  | миллиметр |  |  |  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  | Размер необходим для оптимизации функционирования |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Общая длина катетера |  |  | ≥300 |  | ≤340 |  |  |  |  |  | миллиметр |  |  |  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  | Размер необходим для оптимизации функционирования |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Эффективная длина катетера |  |  | ≥200 |  | ≤220 |  |  |  |  |  | миллиметр |  |  |  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  | Размер необходим для оптимизации функционирования |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Проводник металлический j-образный изготовлен из нержавеющей стали, имеет j-образный кончик, который обеспечивает максимально комфортное заведение катетера, облегчая его установку и предотвращая ранение стенки сосуда. Проводник помещен в полимерный чехол с выпрямителем, который способствует введению проводника одной рукой. |  |  |  |  |  |  |  | соответствие |  |  |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  | Параметр установлен исходя из технологических целей медицинского учреждения, в части максимальной надежности, а также простоты и удобства использования. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Диаметр проводника |  |  | ≥0,5 |  | ≤1,24 |  |  |  |  |  | миллиметр |  |  |  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  | Размер необходим для сочетания составных частей набора |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Длина проводника |  |  | ≥600 |  | ≤770 |  |  |  |  |  | миллиметр |  |  |  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  | Размер необходим для оптимизации функционирования |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Игла интродьюсерная представляет собой трубку из нержавеющей стали с острозаточенным дистальным концом и имеющую канюлю на проксимальном конце |  |  |  |  |  |  |  | соответствие |  |  |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  | В связи с отсутствием технических характеристик в КТРУ описание товара составлено в соответствии со ст. 33 ФЗ № 44 от 05 апреля 2013, Заказчиком установлены характеристики товара, требуемого к поставке для обеспечения и функционирования работы медицинского учреждения. Параметр установлен исходя из технологических целей медицинского учреждения, в части максимальной надежности, а также простоты и удобства использования. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Наружный диаметр интродьюсерной иглы |  |  | ≥1,25 |  | ≤1,9 |  |  |  |  |  | миллиметр |  |  |  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  | Размер необходим для оптимизации функционирования |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Эффективная длина интродьюсерной иглы |  |  | ≥70 |  | ≤110 |  |  |  |  |  | миллиметр |  |  |  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  | Размер необходим для оптимизации функционирования |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Расстояние от дистального конца катетера до первой метки |  |  |  |  | ≤60 |  |  |  |  |  | миллиметр |  |  |  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  | Размер необходим для оптимизации функционирования |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Дилататор представляет собой полипропиленовую трубку с конусообразным дистальным концом и имеющую канюлю на проксимальном конце |  |  |  |  |  |  |  | соответствие |  |  |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  | В связи с отсутствием технических характеристик в КТРУ описание товара составлено в соответствии со ст. 33 ФЗ № 44 от 05 апреля 2013, Заказчиком установлены характеристики товара, требуемого к поставке для обеспечения и функционирования работы медицинского учреждения. Параметр установлен исходя из технологических целей медицинского учреждения, в части максимальной надежности, а также простоты и удобства использования. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Скорость потока в катетере в минуту |  |  | ≥40 |  | ≤140 |  |  |  |  |  | миллилитр |  |  |  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  | Необходимо для оптимизации функционирования |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Наружный диаметр дилататора |  |  | ≥2,3 |  | ≤2,9 |  |  |  |  |  | миллиметр |  |  |  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  | Размер необходим для сочетания составных частей набора |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Эффективная длина дилататора |  |  | ≥85 |  | ≤115 |  |  |  |  |  | миллиметр |  |  |  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  | Размер необходим для оптимизации функционирования |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | КТРУ 32.50.50.190-00000932, Набор трубок к системе хирургической для аспирации/ирригации ОКПД2: 32.50.50.190 |  | Шланг для ирригации в наборе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | штука |  |  | 2 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Соответствие |  |  |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  | В связи с отсутствием технических характеристик в КТРУ описание товара составлено в соответствии со ст. 33 ФЗ № 44 от 05 апреля 2013, Заказчиком установлены характеристики товара, требуемого к поставке для обеспечения и функционирования работы медицинского учреждения. Параметр установлен исходя из технологических целей медицинского учреждения, в части максимальной надежности, а также простоты и удобства использования. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Шланг для ирригации в наборе, состав: трубка силиконовая со вставкой для перистальтического насоса с канюлей Луер на дистальном и отводящем конце |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Соответствие |  |  |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Общая длина спецшланга |  |  | ≥ 3 |  |  |  | <5 |  |  |  |  |  | метр |  |  |  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Отводящий шланг для измерения давления с канюлей Луер |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Соответствие |  |  |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Количество стилетов для забора жидкости из одноразовой емкости со стерильной жидкостью |  |  | ≥ 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | штука |  |  |  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Количество защелокна шланге со стилетом на каждом отводе |  |  | ≥ 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | штука |  |  |  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Полная совместимость с имеющимся у заказчика Блоком эндоирригатора автоматическим для поддержания давления в малых полостях "ЭФА-М" производства ООО "ЭФА медика" |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Соответствие |  |  |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Индивидуальная упаковка |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Соответствие |  |  |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | КТРУ 32.50.50.190-00000634, Электрод возвратный электрохирургический, одноразового использования, нестерильный ОКПД2: 32.50.50.190 |  | Возвратный электрод |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | штука |  |  | 125 |  |
|  |  |  | Возвратный электрод пациента одноразового использования с проводящим адгезивом и встроенным кабелем для использования сгенераторами, оснащенными Covidten REM |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Соответствие |  |  |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  | В связи с отсутствием технических характеристик в КТРУ описание товара составлено в соответствии со ст. 33 ФЗ № 44 от 05 апреля 2013, Заказчиком установлены характеристики товара, требуемого к поставке для обеспечения и функционирования работы медицинского учреждения. Параметр установлен исходя из технологических целей медицинского учреждения, в части максимальной надежности, а также простоты и удобства использования. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Электроды пациента с расщепленной пластикой предназначены для использования с электрохирургическими генераторами, оснащенными системой мониторинга качества контакта, например, Covidien REM |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Соответствие |  |  |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Общая длина кабеля |  |  | ≥ 2,5 |  |  |  | <4 |  |  |  |  |  | метр |  |  |  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Габариты: длина прямоугольной активной части электрода |  |  | ≥ 160 |  |  |  | <210 |  |  |  |  |  | миллиметр |  |  |  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Габариты: ширина прямоугольной активной части электрода |  |  | ≥ 120 |  |  |  | <160 |  |  |  |  |  | миллиметр |  |  |  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Возвратные электроды пациента предназначены для использования при проведении традиционных хирургических операций срабочими циклами не более 25% (например 10 секунд пребывания во включенном состоянии и 30 секунд – в выключенном состоянии) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Соответствие |  |  |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Вес пациента для которого может быть использован данный электрод >13,4 кг |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Соответствие |  |  |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Электрод состоит двух листов многослойной алюминиевой фольги- проводящая пластина, по которым ток от проводящего адгезивного материала проходит к кабелю электрода. Фольга обладает необходимой толщиной для проводимости электрохирургического тока. Слой фольги перемещается с термопластической пленкой для увеличения прочности на разрыв. Каждая пластина имеет конечный язычок расположенный на конце |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Соответствие |  |  |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Количество секций электрода |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  | штука |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Полная совместимость с электрокоагулятором FORCE TRIAD компании Valleylab |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Соответствие |  |  |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Система REM имеющаяся у Заказчика предназначена для сведения к минимуму риска ожогов в месте наложения электродов за счет сокращения площади их соприкосновения с кожей пациента при монополярной электрохирургии. При проведении хирургической операции количество тока, подаваемого за определенный период времени, определяет количество тепла под электродом. Невозможно предвидеть, какое сочетание параметров тока и рабочего цикла безопасно в той или иной ситуации |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Соответствие |  |  |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Индивидуальная упаковка |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Соответствие |  |  |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | КТРУ: 32.50.50.190-00000298 Набор трубок для ирригации хирургический, одноразового использования ОКПД2: 32.50.50.190 |  |  | Набор ирригационных трубок для гистероскопии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | штука |  |  | 5 |  |
|  |  |  |  | "Набор гибких неинвазивных однопросветных трубок, предназначенных для создания канала для подачи стерильного раствора для промывания (например, солевого раствора) из его источника (например, самотечного пакета, нагнетающего насоса) к операционному полю во время хирургической процедуры (эндоскопии, лапароскопии); набор не предназначен для проведения через анатомические просветы. В набор, как правило, входят такие связанные с процедурой предметы, как зажимы, фильтры, иглы и коннекторы; также набор может включать шприц или встроенный ручной насос (например, резиновую грушу) для обеспечения прохождения раствора из его источника к месту доставки. В некоторые наборы могут входить двойные трубки для промывания желудка. Это изделие для одноразового использования." |  |  |  |  |  |  |  | Соответствие |  |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  | В связи с отсутствием технических характеристик в КТРУ описание товара составлено в соответствии со ст. 33 ФЗ № 44 от 05 апреля 2013, Заказчиком установлены характеристики товара, требуемого к поставке для обеспечения и функционирования работы медицинского учреждения. Параметры установлен исходя из технологических целей медицинского учреждения, в части максимальной надежности, а также простоты и удобства использования. Для хранения товара в течении сроков эксплуатации без нарушения сроков годности. Обусловлено требованиями государственных стандартов, а также СанПин. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Одноразовые наборы ирригационных трубок для гистероскопии должны использоваться с системами роликовых помп компании KARL STORZ HAMOU® ENDOMAT® 26331020 и HYSTEROMAT® II |  |  |  |  |  |  |  | Соответствие |  |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Одноразовый набор трубок с двумя иглами |  |  |  |  |  |  |  | Соответствие |  |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Визуальное распознавание изделия благодаря цветовой маркировке (голубая) |  |  |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Автоматическое распознавание изделия и выбор режима помпой (режим HYS) |  |  |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Требуемые характеристики: Наружный диаметр |  |  | ≥ 9 |  | ≤ 11 |  |  |  |  |  | миллиметр |  |  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Упаковка стерильная |  |  |  |  |  |  |  | Соответствие |  |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Изделия изготовлены: трубка - поливинилхлорид |  |  |  |  |  |  |  | Соответствие |  |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Требуемые характеристики: Внутренний диаметр |  |  | ≥ 6 |  | ≤ 8 |  |  |  |  |  | миллиметр |  |  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Требуемые характеристики: Длина изделия |  |  | - ≥ 1200 |  | ≤ 3200 |  |  |  |  |  | миллиметр |  |  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | КТРУ 17.22.12.130-00000010, Подгузники для взрослых, ОКПД2: 17.22.12.130 | Подгузники-трусы для взрослых, тип 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | штука |  | 60 |  |
|  |  | Описание: Одноразовое нижнее белье, выполненное из впитывающего материала, носится между ног, собирает мочу и фекальные массы взрослого пациента, страдающего недержанием |  |  |  |  |  |  |  |  | Соответствие |  |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  | Заказчиком установлены Заказчиком установлены характеристики товара, требуемого к поставке для обеспечения и функционирования работы медицинского учреждения. Параметры установлен исходя из технологических целей медицинского учреждения, в части максимальной надежности, а также простоты и удобства использования. Обусловлено требованиями государственных стандартов, а также СанПин. Требования к габаритам установлены для удобства в обращении и достижения результата. Количество в упаковке установлено для удобства распределения по палатам и пациентам. Количество слоев характеризует необходимый функционал подгузника. Наличие гидрофобного материала не допускает промокания, материал который совсем не взаимодействует или слабо взаимодействует с водой, не смачивается ею. Фиксирующие элементы в виде пояса стандартное решение для подгузников-трусиков, которое позволяет быстро и надежно их одевать, данное крепление является максимально надежным на длительный срок использования. Лента для утилизации помогает в утилизации подгузника-трусиков, путем свертывания последнего и последующего скрепления. Индикатор наполнения – обязательное решение для идентификации отработки подгузника. Стягивающие резинки обеспечивают плотное прилегание, необходимое для удержания испражнений. Линейные размеры необходимы для фиксации минимальной зоны использования – покрытия тела пациента, а также его определенных участков, что позволяет выполнять необходимые функции (впитывать) подгузнику в определенное краткосрочное время. Нанесение информации на защитный слой подгузника стандартное условие для идентификации подгузника по размеру и объему наполнения для использования определенными пациентами. Сорбционная способность после центрифугирования указана в ГОСТ Р 57889-2021, характеризует влагоудерживающую способность. Упаковка в соответствии с ГОСТ, позволяющая сохранять свойства товара и долговечность использования. Масса подгузника максимальная необходима для комфортного ношения пожилым пациентам, а также для расчета общей массы с учетом поступающей влаги после использования - для возможности утилизации в пакетах выдерживающих определенную нагрузку. Обратная сорбция в случае долговременного разрешенного использования при условии снятия для периодических испражнений. Время разрешённого применения подгузника необходимо для пациентов при слабом испражнении и мочеиспускании для устранения аллергических реакций. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Многослойные изделия одноразового использования предназначенные для ухода за лежачими больными и людьми, страдающими тяжелой степенью недержания мочи и кала. Товар одноразового применения. |  |  |  |  |  |  |  |  | Соответствие |  |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Количество в упаковке |  |  |  |  |  | ≤30 |  |  |  |  |  | штука |  |  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Общее количество слоев в подгузнике (защитные, абсорбирующие, впитывающие, распределительные, покровные - слои) |  |  | ≥3 |  |  |  |  |  |  |  |  | штука |  |  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Барьерные элементы нетканый гидрофобный материал |  |  |  |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Фиксирующие элементы - эластичный пояс для фиксации на талии |  |  |  |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Индикатор наполнения на линии позвоночника |  |  |  |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Лента для утилизации |  |  |  |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | На подгузниках имеются две (вокруг каждой ноги) стягивающие резинки на боковых оборках в виде дуги через пах. |  |  |  |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Распределительный слой |  |  |  |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Полное влагопоглощение |  |  | ≥ 1300 |  |  |  |  |  |  |  |  | грамм |  |  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Линейные размеры подгузников-трусов: длина |  |  | ≥800 |  |  |  |  |  |  |  |  | миллиметр |  |  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Линейные размеры подгузников-трусов: ширина (по поясу сзади) |  |  | ≥ 680 |  |  |  |  |  |  |  |  | миллиметр |  |  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Линейные размеры подгузников-трусов: длина впитывающего слоя |  |  | > 625 |  |  |  |  |  |  |  |  | миллиметр |  |  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Линейные размеры подгузников-трусов: ширина впитывающего слоя |  |  | > 245 |  |  |  |  |  |  |  |  | миллиметр |  |  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Максимальный обхват талии или бедер |  |  | ≥ 91 |  |  | ≤ 120 |  |  |  |  |  | Сантиметр |  |  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Упаковка – пакет из полиэтиленовой пленки с заваренными швами. Возможно наличие вторичной картонной упаковки |  |  |  |  |  |  |  |  | Соответствие |  |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Регистрационное удостоверение Росздравнадзора |  |  |  |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | КТРУ 17.22.12.130-00000009, Подгузники для взрослых, ОКПД2: 17.22.12.130 | Подгузники-трусы для взрослых, тип 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | штука |  | 60 |  |
|  |  | Описание: Одноразовое нижнее белье, выполненное из впитывающего материала, носится между ног, собирает мочу и фекальные массы взрослого пациента, страдающего недержанием |  |  |  |  |  |  |  |  | Соответствие |  |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  | Заказчиком установлены Заказчиком установлены характеристики товара, требуемого к поставке для обеспечения и функционирования работы медицинского учреждения. Параметры установлен исходя из технологических целей медицинского учреждения, в части максимальной надежности, а также простоты и удобства использования. Обусловлено требованиями государственных стандартов, а также СанПин. Требования к габаритам установлены для удобства в обращении и достижения результата. Количество в упаковке установлено для удобства распределения по палатам и пациентам. Количество слоев характеризует необходимый функционал подгузника. Наличие гидрофобного материала не допускает промокания, материал который совсем не взаимодействует или слабо взаимодействует с водой, не смачивается ею. Фиксирующие элементы в виде пояса стандартное решение для подгузников-трусиков, которое позволяет быстро и надежно их одевать, данное крепление является максимально надежным на длительный срок использования. Лента для утилизации помогает в утилизации подгузника-трусиков, путем свертывания последнего и последующего скрепления. Индикатор наполнения – обязательное решение для идентификации отработки подгузника. Стягивающие резинки обеспечивают плотное прилегание, необходимое для удержания испражнений. Линейные размеры необходимы для фиксации минимальной зоны использования – покрытия тела пациента, а также его определенных участков, что позволяет выполнять необходимые функции (впитывать) подгузнику в определенное краткосрочное время. Нанесение информации на защитный слой подгузника стандартное условие для идентификации подгузника по размеру и объему наполнения для использования определенными пациентами. Сорбционная способность после центрифугирования указана в ГОСТ Р 57889-2021, характеризует влагоудерживающую способность. Упаковка в соответствии с ГОСТ, позволяющая сохранять свойства товара и долговечность использования. Масса подгузника максимальная необходима для комфортного ношения пожилым пациентам, а также для расчета общей массы с учетом поступающей влаги после использования - для возможности утилизации в пакетах выдерживающих определенную нагрузку. Обратная сорбция в случае долговременного разрешенного использования при условии снятия для периодических испражнений. Время разрешённого применения подгузника необходимо для пациентов при слабом испражнении и мочеиспускании для устранения аллергических реакций. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Многослойные изделия одноразового использования предназначенные для ухода за лежачими больными и людьми, страдающими тяжелой степенью недержания мочи и кала. Товар одноразового применения. |  |  |  |  |  |  |  |  | Соответствие |  |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Количество в упаковке |  |  |  |  |  | ≤30 |  |  |  |  |  | штука |  |  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Общее количество слоев в подгузнике (защитные, абсорбирующие, впитывающие, распределительные, покровные - слои) |  |  | ≥3 |  |  |  |  |  |  |  |  | штука |  |  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Барьерные элементы нетканый гидрофобный материал |  |  |  |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Фиксирующие элементы - эластичный пояс для фиксации на талии |  |  |  |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Индикатор наполнения на линии позвоночника |  |  |  |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Лента для утилизации |  |  |  |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | На подгузниках имеются две (вокруг каждой ноги) стягивающие резинки на боковых оборках в виде дуги через пах. |  |  |  |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Распределительный слой |  |  |  |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Полное влагопоглощение |  |  | ≥ 900 |  |  |  |  |  |  |  |  | грамм |  |  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Линейные размеры подгузников-трусов: длина |  |  | ≥960 |  |  |  |  |  |  |  |  | миллиметр |  |  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Линейные размеры подгузников-трусов: ширина (по поясу сзади) |  |  | ≥ 800 |  |  |  |  |  |  |  |  | миллиметр |  |  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Линейные размеры подгузников-трусов: длина впитывающего слоя |  |  | > 700 |  |  |  |  |  |  |  |  | миллиметр |  |  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Линейные размеры подгузников-трусов: ширина впитывающего слоя |  |  | > 245 |  |  |  |  |  |  |  |  | миллиметр |  |  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Максимальный обхват талии или бедер |  |  | ≥ 121 |  |  | ≤ 150 |  |  |  |  |  | Сантиметр |  |  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Упаковка – пакет из полиэтиленовой пленки с заваренными швами. Возможно наличие вторичной картонной упаковки |  |  |  |  |  |  |  |  | Соответствие |  |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Регистрационное удостоверение Росздравнадзора |  |  |  |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | КТРУ 17.22.12.130-00000008, Подгузники для взрослых, ОКПД2: 17.22.12.130 | Подгузники-трусы для взрослых, тип 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | штука |  | 60 |  |
|  |  | Описание: Одноразовое нижнее белье, выполненное из впитывающего материала, носится между ног, собирает мочу и фекальные массы взрослого пациента, страдающего недержанием |  |  |  |  |  |  |  |  | Соответствие |  |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  | Заказчиком установлены Заказчиком установлены характеристики товара, требуемого к поставке для обеспечения и функционирования работы медицинского учреждения. Параметры установлен исходя из технологических целей медицинского учреждения, в части максимальной надежности, а также простоты и удобства использования. Обусловлено требованиями государственных стандартов, а также СанПин. Требования к габаритам установлены для удобства в обращении и достижения результата. Количество в упаковке установлено для удобства распределения по палатам и пациентам. Количество слоев характеризует необходимый функционал подгузника. Наличие гидрофобного материала не допускает промокания, материал который совсем не взаимодействует или слабо взаимодействует с водой, не смачивается ею. Фиксирующие элементы в виде пояса стандартное решение для подгузников-трусиков, которое позволяет быстро и надежно их одевать, данное крепление является максимально надежным на длительный срок использования. Лента для утилизации помогает в утилизации подгузника-трусиков, путем свертывания последнего и последующего скрепления. Индикатор наполнения – обязательное решение для идентификации отработки подгузника. Стягивающие резинки обеспечивают плотное прилегание, необходимое для удержания испражнений. Линейные размеры необходимы для фиксации минимальной зоны использования – покрытия тела пациента, а также его определенных участков, что позволяет выполнять необходимые функции (впитывать) подгузнику в определенное краткосрочное время. Нанесение информации на защитный слой подгузника стандартное условие для идентификации подгузника по размеру и объему наполнения для использования определенными пациентами. Сорбционная способность после центрифугирования указана в ГОСТ Р 57889-2021, характеризует влагоудерживающую способность. Упаковка в соответствии с ГОСТ, позволяющая сохранять свойства товара и долговечность использования. Масса подгузника максимальная необходима для комфортного ношения пожилым пациентам, а также для расчета общей массы с учетом поступающей влаги после использования - для возможности утилизации в пакетах выдерживающих определенную нагрузку. Обратная сорбция в случае долговременного разрешенного использования при условии снятия для периодических испражнений. Время разрешённого применения подгузника необходимо для пациентов при слабом испражнении и мочеиспускании для устранения аллергических реакций. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Многослойные изделия одноразового использования предназначенные для ухода за лежачими больными и людьми, страдающими тяжелой степенью недержания мочи и кала. Товар одноразового применения. |  |  |  |  |  |  |  |  | Соответствие |  |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Количество в упаковке |  |  |  |  |  | ≤30 |  |  |  |  |  | штука |  |  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Общее количество слоев в подгузнике (защитные, абсорбирующие, впитывающие, распределительные, покровные - слои) |  |  | ≥3 |  |  |  |  |  |  |  |  | штука |  |  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Барьерные элементы нетканый гидрофобный материал |  |  |  |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Фиксирующие элементы - эластичный пояс для фиксации на талии |  |  |  |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Индикатор наполнения на линии позвоночника |  |  |  |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Лента для утилизации |  |  |  |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | На подгузниках имеются две (вокруг каждой ноги) стягивающие резинки на боковых оборках в виде дуги через пах. |  |  |  |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Распределительный слой |  |  |  |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Полное влагопоглощение |  |  | ≥1000 |  |  |  |  |  |  |  |  | грамм |  |  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Линейные размеры подгузников-трусов: длина |  |  | ≥960 |  |  |  |  |  |  |  |  | миллиметр |  |  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Линейные размеры подгузников-трусов: ширина (по поясу сзади) |  |  | ≥ 850 |  |  |  |  |  |  |  |  | миллиметр |  |  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Линейные размеры подгузников-трусов: длина впитывающего слоя |  |  | > 740 |  |  |  |  |  |  |  |  | миллиметр |  |  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Линейные размеры подгузников-трусов: ширина впитывающего слоя |  |  | > 245 |  |  |  |  |  |  |  |  | миллиметр |  |  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Максимальный обхват талии или бедер |  |  | ≥ 151 |  |  | ≤ 175 |  |  |  |  |  | Сантиметр |  |  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Упаковка – пакет из полиэтиленовой пленки с заваренными швами. Возможно наличие вторичной картонной упаковки |  |  |  |  |  |  |  |  | Соответствие |  |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Регистрационное удостоверение Росздравнадзора |  |  |  |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | КТРУ: 32.50.50.190-00000337 Упаковка для стерилизации, одноразового использования ОКПД2: 32.50.50.190 |  |  | Упаковочный листовой материал для стерилизации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | штука |  |  | 100 |  |
|  |  |  |  | Область применения |  |  |  |  |  |  |  | Для паровой стерилизации; Для воздушной стерилизации |  |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  | В связи с отсутствием технических характеристик в КТРУ описание товара составлено в соответствии со ст. 33 ФЗ № 44 от 05 апреля 2013, Заказчиком установлены характеристики товара, требуемого к поставке для обеспечения и функционирования работы медицинского учреждения. Параметры установлен исходя из технологических целей медицинского учреждения, в части максимальной надежности, а также простоты и удобства использования. Для хранения товара в течении сроков эксплуатации без нарушения сроков годности. Обусловлено требованиями государственных стандартов, а также СанПин. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Вид изделия |  |  |  |  |  |  |  | Листы |  |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Материал: |  |  |  |  |  |  |  | Бумага крепированная мягкая |  |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Цвет |  |  |  |  |  |  |  | Белая, либо зеленая, либо бело-зеленая |  |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Требуемые характеристики: длина листа |  |  | ≥ 1200 |  | ≤ 1250 |  |  |  |  |  | миллиметр |  |  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Требуемые характеристики: Ширина листа |  |  | ≥ 1200 |  | ≤ 1250 |  |  |  |  |  | миллиметр |  |  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Упаковка стерильная |  |  |  |  |  |  |  | Соответствие |  |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Срок сохранения стерильности в одинарной упаковке |  |  | ≥ 5 |  |  |  |  |  |  |  | Год |  |  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | КТРУ 32.50.50.190-00001131, Простыня хирургическая общего назначения, одноразового использования, нестерильная ОКПД2: 32.50.50.190 | Пеленка (простынь) впитывающая |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | штука |  | 360 |  |
|  |  | Описание: Стерильный плоский лоскут впитывающего материала (например, нетканого полиэтилена, целлюлозы), предназначенный для помещения на поверхность (например, матраса кровати, стола, пола) и под пациента для впитывания жидкостей организма, выделяющихся в ходе хирургических операций или вследствие недержания. |  |  |  |  |  |  |  |  | Соответствие |  |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  | Заказчиком установлены характеристики товара, требуемого к поставке для обеспечения и функционирования работы медицинского учреждения. Параметры установлен исходя из технологических целей медицинского учреждения, в части максимальной надежности, а также простоты и удобства использования. Для хранения товара в течении сроков эксплуатации без нарушения сроков годности. Обусловлено требованиями государственных стандартов, а также СанПин. Требования к габаритам установлены для удобства в обращении и достижения результата. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Изготовлена и состоит из трех слоев: первый- полиэтлен, второй- распушенная целлюлоза с гранулами суперадсорбента, третий- нетканый материал/вискоза. |  |  |  |  |  |  |  |  | Соответствие |  |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Материал должен включать антибактериальное вещество и быть гипоаллергенен, не ворситься, инертен к кислотам, щелочам и спиртам, иметь антистатическую и антисептическую обработку. |  |  |  |  |  |  |  |  | Соответствие |  |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Стерильная |  |  |  |  |  |  |  |  | Соответствие |  |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Количество слоев: |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Изделие соответствует стандарту ГОСТ ЕN 13795-2011, подтвержденному в сертификационном документе. |  |  |  |  |  |  |  |  | Соответствие |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Длина простыни: |  |  | ≥ 90 |  |  | ≤ 100 |  |  |  |  |  | сантиметр |  |  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ширина простыни: |  |  | ≥55 |  |  | ≤70 |  |  |  |  |  | сантиметр |  |  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Цвет: белый или зеленый или синий или голубой. |  |  |  |  |  |  |  |  | Соответствие |  |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Простыня поставляется в сложенном виде. Фасовка: Пакет (возможна упаковка впачки, коробки или другую тару, обеспечивающую сохранность изделия при транспортировке и хранении). |  |  |  |  |  |  |  |  | Соответствие |  |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | На упаковке нанесена информация, содержащая артикул производителя и номер партии, срок годности, данные о производителе |  |  |  |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Упаковка комбинированная, легко открывается без помощи ножниц, содержит цветовой индикатор стерильности. |  |  |  |  |  |  |  |  | Соответствие |  |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Впитываемость простыни |  |  | ≥ 0,9 |  |  |  |  |  |  |  |  | литр |  |  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Регистрационное удостоверение Росздравнадзора |  |  |  |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | КТРУ 32.50.21.129-00000025, Маска лицевая аэрозольная, реверсивная ОКПД2: 32.50.21.129 | Маска кислородная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | штука |  | 250 |  |
|  |  | Описание: Гибкое изделие определенной формы, надеваемое поверх носа и рта пациента с целью подачи аэрозольных частиц/газов в дыхательные пути пациента. Как правило, используется вместе с ингалятором или медицинской камерой для подачи лекарственного средства либо в медицинском учреждении, либо в домашних условиях. Изготавливается из высококачественных смол или других материалов, за счет которых маска достаточно мягкая и гибкая, чтобы герметично облегать лицо пациента. Может включать в себя оголовники; доступны изделия различных размеров. Это изделие для одноразового использования. |  |  |  |  |  |  |  |  | Соответствие |  |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  | Заказчиком установлены характеристики товара, требуемого к поставке для обеспечения и функционирования работы медицинского учреждения. Параметры установлен исходя из технологических целей медицинского учреждения, в части максимальной надежности, а также простоты и удобства использования. Для хранения товара в течении сроков эксплуатации без нарушения сроков годности. Обусловлено требованиями государственных стандартов, а также СанПин. Требования к габаритам установлены для удобства в обращении и достижения результата. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Фиксация маски «на подбородок» |  |  |  |  |  |  |  |  | Соответствие |  |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Материал должен включать антибактериальное вещество и быть гипоаллергенен, не ворситься, инертен к кислотам, щелочам и спиртам, иметь антистатическую и антисептическую обработку. |  |  |  |  |  |  |  |  | Соответствие |  |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Корпус маски прозрачный |  |  |  |  |  |  |  |  | Соответствие |  |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Края маски гладкой закругленной формы |  |  |  |  |  |  |  |  | Соответствие |  |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Алюминиевый зажим на корпусе маски для более плотного прилегания изделия к носу |  |  |  |  |  |  |  |  | Соответствие |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Габаритные размеры изделия (дл×шир×выс) |  |  | ≥ 100×75×55 |  |  | ≤ 105×80×60 |  |  |  |  |  | миллиметр |  |  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Длина кислородной трубки, см |  |  | ≥210 |  |  |  |  |  |  |  |  | сантиметр |  |  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Эластичный ремень |  |  |  |  |  |  |  |  | Соответствие |  |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Изделие стерильное |  |  |  |  |  |  |  |  | Соответствие |  |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | На упаковке нанесена информация, содержащая артикул производителя и номер партии, срок годности, данные о производителе |  |  |  |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Кислородная магистраль с продольными рёбрами жёсткости |  |  |  |  |  |  |  |  | Соответствие |  |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Изделие не содержит латекс |  |  |  |  |  |  |  |  | Соответствие |  |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Регистрационное удостоверение Росздравнадзора |  |  |  |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Сроки поставки: в 2026 году - в течение 7 рабочих дня с даты подачи заявки.

Остаточный срок годности товара на дату поставки должен составлять не менее 12 месяцев (обоснование включения дополнительной информации - требования действующего законодательства; потребность заказчика с учетом планируемого срока потребления товара при организации оказания медицинской помощи.

Общие требования к товару:

Поставляемый товар должен быть новым товаром (товаром, который не был в употреблении, в том числе который не был восстановлен, не были восстановлены потребительские свойства). Товар должен поставляться в стандартной таре и (или) упаковке (с необходимыми маркировками), обеспечивающей его сохранность при транспортировке и хранении. На товаре не должно быть механических повреждений. Приемка товара осуществляется строго в соответствии с указанными характеристиками.

Товар должен соответствовать требованиям безопасности, установленным действующим законодательством. Безопасность товара – это безопасность товара для жизни, здоровья, имущества потребителя и окружающей среды при обычных условиях его использования, хранения, транспортировки и утилизации.

Приемка товара осуществляется единовременно путем передачи Поставщиком товара, а также соответствующих закрывающих документов по Контракту, а также декларации о соответствии (сертификат соответствия), обязательных для данного вида товара, и иных документов (при наличии), подтверждающих качество товара, оформленных в соответствии с законодательством Российской Федерации (выписки из РПП, сертификат (паспорт) качества производителя, инструкция по эксплуатации и др.).

Товар должен быть поставлен в полном комплекте. Заказчик вправе отказаться от приемки части товара или всего объема, в случае выявления каких-либо недостатков. Проверка количества и качества товара, поступившего в таре (упаковке), производится при вскрытии тары (упаковки). В случае поставки некомплектного или бракованного товара Поставщик обязан доукомплектовать товар или заменить товаром надлежащего качества. Все расходы, связанные с возвратом фальсифицированных и бракованных товаров, осуществляются за счет Поставщика.

В заявке участника Заказчику необходимо получить от участника информацию относительно конкретных характеристик предлагаемых к поставке товаров, стран происхождения (торговых наименований при наличии) данных товаров, а также копии регистрационных удостоверений (либо информацию о них) для идентификации предлагаемых к поставке товаров изделиям медицинского назначения, а также соответствия предлагаемого к поставке товара национальному режиму. При подаче заявки участник должен предоставить вышеуказанную информацию, необходимую для идентификации товара, а также направления и заключения контракта в установленный срок. Информация должна быть направлена участником в составе заявки. В случае несоответствия предлагаемого участником закупки товара, предложение участника может быть отклонено ввиду признания несоответствия характеристик предлагаемого к поставке товара требованиям технического задания.

Обязательно наличие и предоставление в части заявки копий регистрационных удостоверений (либо информацию о них), конкретных характеристик предлагаемых товаров, а также выписки из реестра ТПП (только при указании наличия таких выписок в техническом задании) на все товары, присутствующие в лоте.

В связи с отсутствием технических характеристик в КТРУ описание товара составлено в соответствии со ст. 33 ФЗ № 44 от 05 апреля 2013, Заказчиком установлены характеристики товара, требуемого к поставке для обеспечения и функционирования работы медицинского учреждения. Параметры установлен исходя из технологических целей медицинского учреждения, в части максимальной надежности, а также простоты и удобства использования. Для хранения товара в течении сроков эксплуатации без нарушения сроков годности. Обусловлено требованиями государственных стандартов, а также СанПин.