2

Техническое задание
1. Наименование объекта закупки: поставка блока бесперебойного питания для нужд Калужской таможни.
2. Заказчик – Приокский тыловой таможенный пост, расположенный по адресу: 248025, Калужская область, г. Калуга, ул. Литвиновская, д. 2А.
3. Поставщик – лицо, осуществляющее поставку блока бесперебойного питания для нужд Калужской таможни. 

4. Грузополучатель – Калужская таможня, расположенная по адресу: 248017, Калужская область, г. Калуга, ул. Воинская, д. 16
5. Товар – блок бесперебойного питания для нужд Калужской таможни.

6. Место поставки товара –  склад Калужской таможни, расположенный по адресу: г. Калуга, ул. Воинская 16..

7. Срок поставки товара: 10 рабочих дней от даты заключения контракта.
8. Описание объекта закупки:

1) Количество поставляемого товара: 2 шт.

2) Сопутствующие работы, услуги, перечень, сроки выполнения, требования к выполнению: отсутствуют; 

3)  Общие требования к товарам, требования по объему гарантий качества, требования по сроку гарантий качества на результаты осуществления закупок: соответствие стандартам безопасности и качества;

4) Требования к функциональным характеристикам товаров (комплекта):

	Наименование товара, работы, услуги
	Код позиции ОКПД2/
КТРУ
	Характеристики товара, работы, услуги1
	Инструкция по заполнению характеристики в заявке2
	Ед. изм.
	Количество (объем работы, услуги)

	
	
	Наименование характеристики
	Значение характеристики
	Единица измерения характеристики3
	
	
	

	Блока бесперебойного питания ББП-30, (или эквивалент)
	26.20.40.110  – 00000001


	Единица измерения 
	Соответствует КТРУ
	
	Количественная, (значение неизменно)
	Шту-ка
	2

	
	
	Максимальное выходное напряжение
	12,6-13,6
	Вольт
	Качественная, (значение неизменно)
	
	

	
	
	Максимальный выходной ток 
	3,6
	Ампер
	Количественная, (указать конкретное значение)
	
	

	
	
	Мощность
	62
	Ватт
	Качественная, (значение неизменно)
	
	

	
	
	Номинальное входное напряжение
	110-250
	Вольт
	Качественная, (значение неизменно)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Вес
	1,3
	Килограмма
	Количественная, (указать конкретное значение)


	
	

	
	
	
Дополнительные  характеристики
	
	


	
	
	Высота
	240
	миллиметр
	Качественная, (значение неизменно)

Для удобства использования
	
	

	
	
	Ширина
	170
	миллиметр
	Качественная, (значение неизменно)

Для удобства использования
	
	

	
	
	Глубина
	80
	миллиметр
	Качественная, (значение неизменно)

Для удобства использования
	
	

	
	
	Температура эксплуатации
	от -10 до +40
	градус Цельсия
	Для возможности использования с имеющимся оборудованием
	
	


Товар должен быть новым товаром, ранее не находящимся в использовании у Поставщика или у третьих лиц. Не допускается поставка товара, бывшего в употреблении или восстановленного. 

 Поставщик гарантирует, что поставляемый на склад Заказчика Товар отвечает стандартам безопасности и качества в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 Требования к товару: Товар, в случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ, должен иметь сертификат соответствия, разрешение на применение на территории РФ. Поставляемый Товар должен быть упакован в стандартную упаковку, обеспечивающую его сохранность при транспортировке и хранении.        

 Упаковка должна предотвращать (в том числе при поставке) порчу товара, загрязнение, механические повреждения, обеспечить защиту от сырости. 

 В случае выявления недостатков Товара Заказчик составляет акт с перечнем недостатков Товара. Поставщик обязан произвести замену некачественного Товара за свой счет в течение 5 (Пяти) рабочих дней со дня получения акта. 

Адрес доставки: г. Воинская, ул. 16 
Режим работы Заказчика: 9:00 - 17:00

Гарантийный срок товара: 12 месяцев

Отгрузка, доставка и разгрузка товара производится за счет сил и средств Поставщика. 

При изменении у одной из Сторон местонахождения, наименования, банковских и других реквизитов она обязана в течение 10 (десяти) рабочих дней письменно известить об этом другую Сторону. Данное письмо является неотъемлемой частью настоящего Контракта.

Поставщик / Исполнитель/ Подрядчик в комплекте предоставляемых бухгалтерских документов при поставке товаров/оказании услуг/выполнении работ, на основании Приказа Министерства финансов № 144н от 30.09.2024  предоставляет заполненный акт приемки товаров/работ/услуг по ф. 0510452 в 3 экземплярах (Приложение № 1 к ТЗ отдельным файлом).

Неотъемлемой частью Технического задания  является Акт сдачи-приемки Товара (рекомендуемая форма) (отдельным файлом)– Приложение № 2.
Ответственный за исполнение и сопровождение контракта:

Федотов Алексей Владимирович, заместитель начальника отдела оперативно-дежурной службы и таможенной охраны, 8(4842)715 791.

FedotovAIV@ctu.customs.gov.ru
1

