Описание объекта закупки (техническое задание)

на поставку гигрометров

(ОКПД2 26.51.51.140)

| № п/п | Наименование Товара | Технические требования | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Гигрометр психрометрический ВИТ-1 (с поверкой 2 года) | Диапазон измерения относительной влажности мин.(%): 20...90 Температурный диапазон измерения влажности (°С): 5...25 Диапазон измерения температуры (°С): 0...25 Цена деления шкалы (°С): 0.20 Предел допускаемой абсолютной погрешности термометра, (°C): ±0,2 Предел допускаемого значения абсолютной погрешности (%): ±7 Габаритные размеры (мм): 325х120х50 Термометрическая жидкость: толуол, метилкарбитол Поверка: 2 года В комплект входит: - гигрометр ВИТ-1 в сборке; - паспорт с отметкой о первичной заводской поверке на 2 года; - инструкция; - питатель | шт | 7 |

Требования к поставляемому Товару:

1. Упаковка должна обеспечивать полную сохранность при перевозке, разгрузке и хранении Товара. Упаковка должна быть новой и целостной.

2. Маркировка должна включать в себя наименование Товара, производителя, страну происхождения, количество.

3. Предлагаемый к поставке Товар должен соответствовать назначению, количественным и качественным характеристикам, указанным Заказчиком в техническом задании на поставку.

4. При выявлении нарушения целостности упаковки, нечитаемой маркировки, осуществляется замена поставляемого Товара Поставщиком в адрес Заказчика.

5. Поставка Товара производится с момента заключения Контракта в течение 7 (семи) рабочих дней по адресу: г. Москва, Устьинский проезд, д.2/14. Досрочная поставка допускается.