ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ

на поставку медицинских изделий

| № п/п | Наименование товара | Требования к функциональным, техническим, качественным и эксплуатационным характеристикам товара | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Распылитель (небулайзер) | Описание: Распылитель (небулайзер) трахеобронхиальной и альвеолярной дисперсии, функционирующий с углом наклона 90°. В комплекте: Несминаемый кислородный шланг длиной 2.1 метра, прозрачная маска взрослая с пластиковым встроенным носовым зажимом и головным держателем, сохраняющим ширину при растяжении. Все элементы упакованы в единую герметичную упаковку. | шт | 50 |

Требования к поставляемому Товару

1. Требования к функциональным, эксплуатационным, техническим и качественным, характеристикам товара.

1.1. Товар должен соответствовать требованиям качества и безопасности, установленными действующим законодательством для данного вида товара.

1.2. Товар должен быть новым, не бывшим в употреблении, не прошедшим ремонт, в том числе восстановление, замену составных частей, восстановление потребительских свойств.

2. Требования к таре и упаковке товара

Товар должен отгружаться в стандартной упаковке (таре) изготовителя, с учетом необходимых маркировок, в соответствии с санитарными и гигиеническими нормами и требованиями действующего законодательства Российской Федерации.

3. Требования к гарантийному сроку товара и (или) объему предоставления гарантий качества товара

Поставщик гарантирует соответствие товара требования качества и безопасности, установленным действующим законодательством для данного вида товара.

На момент поставки остаточный срок годности Товара должен быть не менее 12 месяцев.