Техническое задание (описание объекта закупки) на оказание услуг по техническому обслуживанию и текущему ремонту узла учета газа сети наружного газопровода

- Услуги на территории заказчика. Гарантийный срок на работы 12 месяцев со дня подписания обеими сторонами акта выполненных работ без претензий друг                           к другу. Для пропуска людей и  заносимого инструмента исполнитель подает                      за 3 рабочих дня список инструмента, его количество и копии паспортов персонала. Запрет на пронос средств сотовой и телефонной связи и комплектующих Некачественно оказанные услуги исправляются силами исполнителя в срок до 5-ти рабочих со дня получения претензии в виде письма от заказчика. В цену услуг включены транспортные расходы исполнителя для исполнения данных услуг, материалы и запасные части. Основание оказания услуг Предписание ООО «Газпром межрегионгаз Владикавказ» от 02.06.2026 №23-09/141. Исполнитель при оказании услуг должен учитывать специфику работы ФКУ СИЗО-1 и полностью несет ответственность                                          за соблюдение его сотрудниками внутренних правил и режимных требований.  Цель оказание услуг:

- соблюдение требований ГОСТ Р8.7401-2019, ФЗ №102 от 26.08.2008 года «Об обеспечении единства измерений», ГОСТ 30319-2015, ГОСТ 8.740-2023, а также недопущение применения пункта 4.1 договора на поставку газа от 26.01.2026              №39-4-0639/26  по начислением объемов потребления сверх положенных норм                 по мощности оборудования.

- Штрафы и пени в соответствии с ФЗ-44 от 05.04.2013г. Предусмотрено одностороннее расторжение договора в соответствии со ст.95 ФЗ-44  от 05.04.2013г №44-ФЗ. Исполнитель своими силами и средствами обязан прибыть на территорию Заказчика и оказать услуги в указанные сроки, а также передать по завершению услуг акт оказанных услуг и счет на оплату в оригинале.

- Исполнитель обязан обеспечить соблюдение сотрудниками, привлеченными                    для выполнения работ на территории Государственного Заказчика требований пропускного режима, выполнения норм пожарной безопасности, техники безопасности, экологической безопасности и производственной санитарии и несет полную ответственность за их несоблюдение и последствия. Исполнитель,                              в отношении своего персонала, гарантирует освобождение Заказчика от любой ответственности, связанной со страхованием жизни персонала Подрядчика,                          от уплаты сумм по всем претензиям, требованиям, судебным искам и всякого рода расходам, связанным с ущербом, увечьем, несчастными случаями, в том числе                     со смертельным исходом, в процессе оказания услуг. Ответственность за технику безопасности и охрану труда при проведении работ по данному договору                                 на территории заказчика несет подрядчик или его представитель на месте проведения работ. Исполнитель несет ответственность за организацию мероприятий по охране труда и технике безопасности при проведении данных работ (услуг) и обязан проинструктировать под роспись лиц, осуществляющих по факту оказания услуг в соответствии с трудовым законодательством, регулирующим охрану труда.

- Исполнитель обязан передать копию документа о праве заниматься данной деятельностью, если иное не предусмотрено законодательством РФ. Срок оплаты оказанных услуг в течении 30 рабочих дней с момента подписания акта оказанных услуг обеими сторонами без претензий друг к другу и выставления счета на оплату. Исполнитель обязан выдать весь пакет отчетной документации по оказанным услугам для предоставления их в ООО «Газпром межрегионгаз Владикавказ» для исполнения пунктов Предписания Исполнитель обязан оказывать услуги отвечающие всем техническим регламентам и пожарным нормам при проведении работ в том числе сварочных.

5. Ответственность Сторон

# 5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств            по настоящему договору Стороны несут ответственность в соответствии                       с действующим законодательством РФ и настоящим договором.

5.2. В случае просрочки исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных договором, Заказчик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

5.3. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных договором, Исполнитель вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

5.4. Размер штрафа устанавливается   в виде фиксированной суммы, в том числе рассчитываемой как процент цены договора, или в случае, если договором предусмотрены этапы исполнения договора, как процент этапа исполнения договора.

5.5. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных договором, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных договором, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы, в размере 10 % от цены договора.

5.6.  За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательства, предусмотренного договором, которое                    не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается (при наличии в договоре таких обязательств) в виде фиксированной суммы,                                в размере 1000 руб.

5.7. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных договором, размер штрафа устанавливается      в виде фиксированной  суммы,  в размере 1000 рублей.

5.8. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Исполнителем   обязательства, предусмотренного договором, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены договора, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных договором                   и фактически исполненных Исполнителем.

5.9. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение    или ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных договором,   не может превышать цену договора.

5.10. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за ненадлежащее исполнение Исполнителем обязательств, предусмотренных договором,                 не может превышать цену договора.

5.11. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательства (в том числе просрочки исполнения обязательства Исполнителем), предусмотренного настоящим договором, Заказчик вправе произвести  оплату по договору за вычетом соответствующего размера неустойки (штраф, пени).

5.12. В случае если Заказчик понес убытки вследствие ненадлежащего исполнения Исполнителем своих обязательств по настоящему договору, Исполнитель обязан возместить такие убытки Заказчику  независимо                     от уплаты неустойки.

5.13. Уплата неустойки и возмещение убытков, связанных с ненадлежащим исполнением Сторонами своих обязательств по настоящему договору,                         не освобождают нарушившую условия договора Сторону от исполнения взятых  на себя обязательств.

5.14. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного договором, произошло вследствие непреодолимой силы               или по вине другой стороны. Предусмотрено одностороннее расторжение договора сторонами в соответствии с гражданским Кодексом РФ.

Данные по объекту закупки и перечень оказываемых услуг (узел учета газа входящий в состав сети наружного газопровода инв. № 000000000029):

| №п/п | Наименование услуг (работ) | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Замена дифманометра ДСП 80 РАСКО | штука | 1 |
| 2. | Замена датчика давления МДА-ДА | штука | 1 |
| 3. | Замена фильтра газового ФГ | штука | 1 |
| 4. | Замена программного обеспечения вычислителя количества газа ВКГ-3Т согласно ГОСТ 30319-2015 | Условная единица | 1 |
| 5. | Замена датчика температуры | штука | 1 |
| 6. | Поверка вычислителя количества газа ВКГ-3Т | штука | 1 |
| 7. | Демонтаж/монтаж узла учета газа согласно ГОСТ 8.740-2023 | Условная единица | 1 |
| 8. | Пуско-наладочные работы по вводу в эксплуатацию узла учета газа | Условная единица | 1 |
| 9. | Проверка состояния средств измерения и соблюдения требований методики измерения согласно ГОСТ 8.740-2023 с выдачей акта подтверждения реализуемости методики измерений расхода и объемов газа | Условная единица | 1 |

Срок действия договора до 31.08.2026 года включительно. Место оказания услуг 362020, РСО-Алания, г. Владикавказ, ул. Проспект Коста, 205 (заезд со стороны улицы Ардонская, 186). Сроки оказания услуг с момента подписания контракта обеими сторонами и до 15.07.2026 года включительно.

Главный энергетик ОКБИ и ХО

капитан внутренней службы _________________ Ю.А. Ермаков