ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
(описание объекта закупки)
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	Стоимость товара всего с учетом налога, руб. 

	1. 
	Планшет для лабораторных исследований общего назначения

КТРУ: 32.50.50.000-00001722

	Описание по КТРУ:
Планшет с множеством ячеек, предназначенный для помещения растворов, буферов и других материалов в тестах для in vitro диагностики, проводимых на лабораторном анализаторе. Ячейки могут также применяться для внесения и смешивания реагентов в реакциях, проводимых непосредственно в анализаторе. Планшет обычно изготавливается из пластика (например, полипропилена) и используется с ручными или автоматическими инструментами регулирования подачи жидкости или анализаторами. Это изделие одноразового использования.
Характеристики по КТРУ:
Количество лунок: 80 Штука
Крышка: Нет
Назначение: для типирования групп крови
Прозрачность: Да
Дополнительные характеристики:
Планшеты для иммуносерологических реакций: соответствие
	штука
	5 000
	
	
	
	

	2. 
	Планшет для лабораторных исследований общего назначения

КТРУ: 32.50.50.000-00001731

	Описание по КТРУ:
Планшет с множеством ячеек, предназначенный для помещения растворов, буферов и других материалов в тестах для in vitro диагностики, проводимых на лабораторном анализаторе. Ячейки могут также применяться для внесения и смешивания реагентов в реакциях, проводимых непосредственно в анализаторе. Планшет обычно изготавливается из пластика (например, полипропилена) и используется с ручными или автоматическими инструментами регулирования подачи жидкости или анализаторами. Это изделие одноразового использования.
Характеристики по КТРУ:
Количество лунок: 42 Штука
Крышка: Нет
Назначение: для типирования групп крови
Прозрачность: Нет
Дополнительные характеристики:
Планшеты для иммуносерологических реакций: соответствие
Цвет изделия: белый
Изделие многократного использования: соответствие
	штука
	70
	
	
	
	



Наличие документов: Копия регистрационного удостоверения Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и социального развития или Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения или Министерства здравоохранения Российской Федерации или Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации.

Срок поставки товаров: в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты подписания контракта.

Место поставки товаров: Россия, 123182, г. Москва, ул. Щукинская, д. 6, корп. 2.
                                            
Срок годности: Срок годности на момент поставки должен составлять не менее 12 (двенадцати) месяцев до окончания срока годности, установленного производителем.*
* - значение параметра не требует конкретизации.


