 

 
 
Техническое задание на поставку зондов для витрэктомии-1

для офтальмологического отделения Клиник ФГБОУ ВО ИГМУ Минздрава России в 2026 г 

НМЦК: 546 705,00 рублей

Наличие копии Регистрационного удостоверения Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения Российской Федерации в составе заявки
Условия доставки: 
Доставка Товара осуществляется силами и за счет Поставщика с разгрузкой транспортного средства 
в срок не более 20 рабочих дней с момента заключения Контракта.

Срок действия Контракта: с момента заключения до 01.12.2026 г.

Место доставки и приема товара:
Одноразовые изделия: аптечный склад Клиник ИГМУ по адресу г. Иркутск, бульвар Гагарина, д.6. Тел.получателя (3952) 200-765

	№п/п
	КТРУ/ОКПД2
	Наименование по КТРУ
	Характеристика
	Ед.изм
	Кол-во

	1
	КТРУ:32.50.13.120-00001313

ОКПД2: 32.50.13.120
	Набор офтальмологический хирургический, не содержащий лекарственные средства, одноразового использования
	Сведения КТРУ 
Назначение: для витреоретинальной хирургии
Дополнительные характеристики:
[bookmark: _GoBack]Зонд для витрэктомии со скошенным наконечником 25+, 20 000 рез./мин., для Системы офтальмологической хирургической Constellation® Vision System (Консоль Constellation® (CR5), пр-ва  "Алкон Лабораториз, Инк.", США
Кат.номер 8065830026
Остаточный срок годности не менее 10 месяцев
	штука
	15
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    Техническое задание   на поставку  зондов для витрэктомии - 1     для  офтальмологического  отделения Клиник ФГБОУ ВО ИГМУ Минздрава России в 202 6   г       НМЦК:   546   705, 00 рублей     Наличие  копии  Регистрационного удостоверения Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения Российской Федерации   в составе заявки   Условия доставки:     Доставка Товара осуществляется силами и за счет Поставщика с разгрузкой транспортного средства    в срок  не более  20   рабочих дней с момента заключения Контракта.     Срок действия Контракта:   с момента заключения   до 01 .12.202 6   г.     Место доставки и приема товара:   Одноразовые изделия: аптечный склад Клиник ИГМУ по адресу г. Иркутск, бульвар Гагарина, д.6.   Тел.получателя (3952) 200 - 765        

№п/п  КТРУ/ ОКПД2  Наименование по КТРУ  Характеристика  Ед.изм  Кол - во  

1  КТРУ: 32.50.13.120 - 00001313     ОКПД2:   32.50.13.120  Набор офтальмологический  хирургический, не  содержащий лекарственные  средства, одноразового  использования  Сведения КТРУ    Назначение: для витреоретинальной хирургии   Дополнительные характеристики:   Зонд для витр э ктомии со скошенным наконечником 25 + , 20 000 рез./мин. , для   Систем ы  офтальмологической   хирургическ ой   Constellation® Vision System   ( Консоль Constellation®  (CR5) , пр - ва    "Алкон Лабораториз, Инк." ,   США   Кат.номер  8065830026   Остаточный срок годности не менее 10 месяцев  ш тука  1 5  

