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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
[bookmark: _Hlk239235954]на поставку аптечек для оказания работниками первой помощи пострадавшим с применением медицинских изделий в соответствии с приказом МЗ РФ от 24.05.2024 г. № 262н.
1. Наименование учреждения
Федеральное казённое учреждение Тюрьма Главного управления Федеральной службы исполнения наказаний по Красноярскому краю (далее – Заказчик).

2. Место поставки товара
Красноярский край, г. Минусинск, ул. Максима Горького, д. 114

3. Условия поставки товара
Поставщик обеспечивает и организовывает доставку товара. Поставляемый товар должен быть новым товаром (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства). Товар поставляется в упаковке производителя. Упаковка должна гарантировать сохранность товара в пути следования при условии соблюдения правил транспортировки. Не допускается наличие замятин, разрывов, попадания влаги и прочих повреждений.
Информация о товаре, в том числе маркировка на упаковке, должна содержать сведения: наименование, дата изготовления и/или срок годности, номер партии, сведения о производителе товара, а также иные обозначения в соответствии с требованиями национальных стандартов
и иной нормативно-технической документации, действующей в Российской Федерации.
Продукция должна быть разрешена к применению на территории Российской Федерации.
Товар должен отвечать требованиям качества, безопасности жизни и здоровья, а также иным требованиям сертификации, безопасности, ГОСТ, СанПиНам и другим нормам, и правилам, установленным законодательством Российской Федерации. 
Поставка товара должна сопровождается следующими документами: копия документа, подтверждающего соответствие товара, выданного уполномоченными органами (сертификат соответствия/декларация соответствия (при наличии).
Остаточный срок годности товара на момент поставки – не менее 12 месяцев.

4. Срок поставки товара
Срок поставки в течение 4 (четырех) календарных дней со дня подписания государственного контракта, одной партией. Доставка товара до склада Заказчика осуществляется за счёт поставщика в рабочие дни Заказчика с 10.00 до 16.00 часов.
Дата и время поставки товара Поставщиком подлежат обязательному согласованию
с Заказчиком не позднее, чем за 1 день до поставки товара.

	5. Требования к качеству и безопасности:
5.1. Аптечка изготовлена в соответствии с приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от от 24.05.2024 г. № 262н "Об утверждении требований к комплектации аптечки для оказания работниками первой помощи пострадавшим с применением медицинских изделий".
Товар не должен представлять опасности для жизни и здоровья граждан и должен соответствовать следующим стандартам:
1) ГОСТ ISO 10993-1-2011 "Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 1. Оценка и исследования».
2) ГОСТ 1172-93 "Бинты марлевые медицинские. Технические условия (с Поправкой)"
3) ГОСТ 1179-93 "Пакеты перевязочные медицинские. Технические условия (с Поправкой)"
4) ГОСТ 16427-93 "Салфетки и отрезы марлевые медицинские. Технические условия"
5) ГОСТ 21239-93 (ИСО 7741-86) "Инструменты хирургические. Ножницы
6) ГОСТ Р 52238-2004 (ИСО 10282:2002) "Перчатки хирургические из каучукового латекса стерильные одноразовые. Спецификация (с Изменениями №1)".
7) ГОСТ Р 52239-2004 (ИСО 11193-1:2002) "Перчатки медицинские диагностические одноразовые. Часть 1. Спецификация на перчатки из каучукового латекса или раствора
(с Изменениями №1, 2)".
8) ГОСТ 3-88 "Перчатки хирургические резиновые. Технические условия (с Изменениями №1,2)".
5.2. Товар подлежит комплектации медицинскими изделиями, зарегистрированными
в соответствии с Правилами регистрации и экспертизы безопасности, качества и эффективности медицинских изделий, утверждёнными Решением Совета Евразийской экономической комиссии от 12.02.2016 № 46..

6. Характеристики закупаемого товара

	№ п/п
	Наименование товара

	Единица измерения
	Количество
товара

	1.
	Аптечка для оказания работниками первой помощи пострадавшим с применением медицинских изделий
в соответствии с приказом МЗ РФ от 24.05.2024 № 262н
	штука
	12

	
	ИТОГО:
	шт.
	12



7. Требования к количеству, функциональным, техническим и качественным характеристикам, эксплуатационным (при необходимости) характеристикам объекта закупки, максимальные
и (или) минимальные значения показателей, а также значения показателей, которые
не могут изменяться, позволяющие определить соответствие закупаемого товара установленным Заказчиком требованиям

Аптечка для оказания работниками первой помощи пострадавшим с применением медицинских изделий комплектуется следующими медицинскими изделиями:
Таблица №1.
	№ п/п
	Наименование вида медицинского изделия
в соответствии с номенклатурной классификацией медицинских изделий
	Наименование изделия
	Кол-во

	1. 
	Маска хирургическая/медицинская, одноразового использования;
Маска лицевая для защиты дыхательных путей, одноразового использования.
	Маска медицинская нестерильная одноразовая
	2 шт.

	2. 
	Перчатки смотровые/процедурные из латекса гевеи, неопудренные, нестерильные, не антибактериальные;
Перчатки смотровые/процедурные из латекса гевеи, опудренные, нестерильные;
Перчатки смотровые/процедурные из гваюлового латекса, неопудренные, нестерильные, не антибактериальные;
Перчатки смотровые/процедурные из гваюлового латекса, опудренные, нестерильные;
Перчатки смотровые/процедурные из полихлоропрена, неопудренные, нестерильные;
Перчатки смотровые/процедурные из полихлоропрена, опудренные, нестерильные;
Перчатки смотровые/процедурные нитриловые, неопудренные, нестерильные, не антибактериальные;
Перчатки смотровые/процедурные нитриловые, опудренные, нестерильные;
Перчатки смотровые / процедурные виниловые, неопудренные, нестерильные;
Перчатки смотровые/процедурные виниловые, опудренные, нестерильные;
Перчатки смотровые/процедурные полиизопреновые, неопудренные, нестерильные;
Перчатки смотровые/процедурные полиизопреновые, опудренные, нестерильные.
	Перчатки медицинские нестерильные, размером не менее M
	2 пары

	3. 3
	Маска для сердечно-лёгочной реанимации, одноразового использования;
Загубник/покрытие для сердечно-лёгочной реанимации.
	Устройство для проведения искусственного дыхания «Рот-Устройство-Рот»
	2 шт.

	4. 
	Жгут кровоостанавливающий на верхнюю/нижнюю конечность, ручной, многоразового использования;
Жгут кровоостанавливающий на верхнюю/нижнюю конечность, ручной, одноразового использования.
	Жгут кровоостанавли-вающий для остановки артериального кровотечения
	1 шт.

	5. 
	Рулон марлевый тканый, нестерильный;
Рулон марлевый тканый, стерильный;
Бинт эластичный, нелатексный, одноразового использования;
Бинт эластичный, нелатексный, многоразового использования.
	Бинт марлевый медицинский, размером не менее 5 м х 10 см, или бинт фиксирующий эластичный нестерильный размером не менее
2 м х 10 см
	4 шт.

	6. 
	Рулон марлевый тканый, нестерильный;
Рулон марлевый тканый, стерильный;
Бинт эластичный, нелатексный, одноразового использования;
Бинт эластичный, нелатексный, многоразового использования.
	Бинт марлевый медицин-ский, размером не менее
7 м х 14 см, или бинт фиксирующий эластич-ный нестерильный размером не менее 
2 м х 14 см
	4 шт.

	7. 
	Салфетка марлевая тканая;
Салфетка нетканая.
	Салфетки медицинские стерильные размером
не менее 16 х 13 см, № 10
	2 упак.

	8. 
	Лейкопластырь кожный гипоаллергенный;
Лейкопластырь кожный для фиксации повязки, несиликоновый;
Лейкопластырь кожный для фиксации повязки, силиконовый;
Лейкопластырь кожный водонепроницаемый.
	Лейкопластырь фиксирующий рулонный размером не менее
2 x 500 см
	1 шт.

	9. 
	Лейкопластырь для кожных покровов, антибактериальный.
	Лейкопластырь бактерицидный размером
не менее 1,9 x 7,2 см
	10 шт.

	10. 
	Лейкопластырь для кожных покровов, антибактериальный.
	Лейкопластырь бактерицидный, размером
не менее 4 x 10 см
	2 шт.

	11. 
	Одеяло спасательное, многоразового использования.
	Покрывало спасательное изотермическое размером
не менее160 x 210 см
	2 шт.

	12. 
	Ножницы для перевязочного материала, многоразового использования;
Ножницы хирургические общего назначения, многоразового использования.
	Ножницы для разрезания перевязочного материала
и ткани
	1 шт.



Аптечка комплектуется следующими изделиями:
Таблица №2.
	№ п/п
	Наименование

	Единица измерения
	Количество


	1.
	Инструкция по оказанию первой помощи с использованием аптечки для оказания первой помощи с применением медицинских изделий пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях (автомобильной)
	штука
	1

	2.
	Блокнот формата не менее A7
	штука
	1

	3.
	Маркер чёрный (синий) или карандаш
	штука
	1

	4.
	Футляр или сумка
	штука
	1



8. Требования к упаковке товаров:
Поставщик поставляет Товар в оригинальной упаковке изготовителя, исключающей возможное повреждение товара при его транспортировке и хранении, без дефектов изготовления, не повреждённым. Упаковка товара и грузовая тара должны обеспечивать: 
· сохранность товара при транспортировке его любым видом транспорта на любое расстояние к конечному месту эксплуатации и хранению;
· сохранность товара при погрузо-разгрузочных работах;
· предохранение товара от повреждений, загрязнений, утраты товарного вида и порчи при его перевозке, с учётом возможных перегрузок в пути и длительного хранения.
Упаковка и маркировка товара должны соответствовать требованиям ГОСТ 17527-2020 «Упаковка. Термины и определения (Переиздание)», ГОСТ 14192-96 «Маркировка грузов (с Изменениями №1,2,3)». 
Маркировка упаковки должна строго соответствовать маркировке товара и обеспечивать полную и однозначную идентификацию каждой единицы товара при его приёмке.

9. Требования по объёму гарантий качества товаров:
9.1. Гарантийный срок на поставляемый товар должен составлять не менее 12 (двенадцати) месяцев при его надлежащем использовании (согласно инструкции завода-изготовителя) с момента подписания Акта о приёмке товара и не менее гарантийного срока, установленного производителем товара. Все расходы по гарантийным обязательствам
в течение гарантийного срока несёт Поставщик. Поставщик несёт ответственность за недостатки товара, обнаруженные в течение гарантийного срока. В случае устранения дефектов или замены некачественного товара, гарантийный срок продлевается на количество затраченного на это времени.
9.2. Поставщик гарантирует, что обладает всеми правами на осуществление поставки товара, не нарушает при этом авторских прав, прав на использование товарных знаков, торговых марок и наименований.
9.3. Предоставление гарантийных обязательств на поставленный товар в течение гарантийного срока осуществляется на следующих условиях: в случае невозможности устранения дефектов товара, Поставщик должен произвести замену такого товара на условиях, согласованных с Заказчиком.
9.4. Гарантийный срок на вновь поставленный (заменённый) товар назначается с даты замены некачественного Товара.
9.5. В период гарантийного срока Поставщик осуществляет замену некачественного товара в течение 5 (пяти) рабочих дней, следующих за днём получения претензии от Заказчика, без дополнительного финансирования
10. Требования по сроку гарантий качества
Поставщик гарантирует качество и надёжность поставляемого товара в течение всего срока годности, установленного на товар, при условии соблюдения заказчиком условий хранения (соблюдение температурного режима и т. д.).
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