Техническое задание                                                                                                                                                                                                                                                                                     Срок поставки товара,  выполнения работ, оказания услуг: с момента заключения контракта до 31.12.2026 г., по заявке заказчика в течение 3-х календарных дней в период действия Контракта.

При этом заявка может быть подана по телефону, также факсимильной связью либо электронной почтой.

Режим поставки: по рабочим дням, с 8-00 до 17-00. Заявка может быть подана с момента заключения контракта и не позднее 07.12.2026 г.
Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг: 367023, РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН, г.о. ГОРОД МАХАЧКАЛА, Г. МАХАЧКАЛА, УЛ. АХМЕДХАНА АБУ-БАКАРА, ЗД. 64, СТР. 1
В случае наличия в техническом задании,  НМЦК  указания на товарный знак читать  как «или эквивалент».

В случае описания используемых товаров не стандартными параметрами и обозначениями данные параметры использованы ввиду отсутствия стандартных параметров и обозначений, либо ввиду потребностей заказчика.

Поставляемый товар должен быть новым товаром (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства) в случае, если иное не предусмотрено описанием объекта закупки.                                                                                          
	№ п/п
	код КТРУ
	НАИМЕНОВАНИЕ ТОВАРА, РАБОТЫ, УСЛУГИ
	Ед.изм
	количество
	НАИМЕНОВАНИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
	ЗНАЧЕНИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ ХАРАКТЕРИСТИКИ
	ИНСТРУКЦИЯ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ ХАРАКТЕРИСТИК В ЗАЯВКЕ
	 
	Обоснование включения дополнительной информации в сведения о товаре, работе, услуге

	1
	32.50.13.190-00007365

	Иглодержатель, многоразового использования
	шт
	2
	"Ручной хирургический инструмент, предназначенный для захвата хирургической иглы во время проталкивания/вытягивания иглы и прикрепленого шовного материала через ткань во время наложения швов. Он имеет короткие зазубренные бранши на дистальном конце для улучшения захвата иглы. Доступны изделия в широком разнообразии размеров и конструкций, таких как: 1) самофиксирующаяся конструкция в виде ножниц с кольцевыми ручками на проксимальном конце; 2) в виде пинцета с изогнутыми, шарнирно закрепленными рукоятками, которыми управляют, сжимая их вместе; 3) мощная клещеподобная конструкция. В некоторых изделиях могут быть использованы вставки из твердосплавных материалов (например, из карбида) и лезвия ножниц. Это изделие многокразового использования."
	Соответствие
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	качественная
	В соответствии с КТРУ

	
	
	
	
	
	наименование медицинского изделия в заявке указать в полном соответствии с регистрационным удостоверением
	участник указывает наименование изделия в соответствии с РУ
	
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	качественная
	Обоснование необходимости установления дополнительных характеристик товара не требуется в виду отсутствия в КТРУ

	
	
	
	
	
	наличие регистрационного удостоверения, в заявке участник указывает номер и дату выдачи для проверки регистрации заявляемого изделия на официальном сайте Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения
	участник указывает номер и дату РУ
	
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	качественная
	Обоснование необходимости установления дополнительных характеристик товара не требуется в виду отсутствия в КТРУ

	
	
	
	
	
	Диаметр
	≤ 5
	мм
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	количественная
	Обоснование необходимости установления дополнительных характеристик товара не требуется в виду отсутствия в КТРУ

	
	
	
	
	
	Рабочая длина 
	≥ 330
	мм
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	количественная
	Обоснование необходимости установления дополнительных характеристик товара не требуется в виду отсутствия в КТРУ

	
	
	
	
	
	Общая длина
	≥ 490
	мм
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	количественная
	Обоснование необходимости установления дополнительных характеристик товара не требуется в виду отсутствия в КТРУ

	
	
	
	
	
	Количество подвижных бранш
	≤ 1
	шт
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	количественная
	Обоснование необходимости установления дополнительных характеристик товара не требуется в виду отсутствия в КТРУ

	
	
	
	
	
	Длина бранш
	≥ 12
	мм
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	количественная
	Обоснование необходимости установления дополнительных характеристик товара не требуется в виду отсутствия в КТРУ

	
	
	
	
	
	Отсутствие твердосплавных пластин на рабочих браншей иглодержателя.

Рабочие бранши изогнутой формы влево
Инструмент снабжен компенсатором усилия сжатия губок
Рабочие части инструмента имеют твердосплавное покрытие и обеспечивают жесткую фиксацию иглы
Инструмент снабжен кремальерой
Рукоятка с кольцами
	Соответствие
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	качественная
	Для лучшего подсоединения различных инструментов

	2
	32.50.50.190-00001030

	Электрод электрохирургический эндоскопический, биполярный, многоразового использования
	шт
	6
	Гибкое похожее на зонд изделие, предназначенное для подключения к хирургической лазерной системе общего назначения/различных областей применения для инвазивного направления и доставки лазерной энергии в различных хирургических целях (неспециализированное), которые могут включать выпаривание, абляцию, коагуляцию, гемостаз, иссечение, резекцию, рассечение мягких и хрящевых тканей и/или дробление мочевых и желчных камней. Как правило, состоит из оптоволоконных материалов с инвазивным возбуждаемым лазером дистальным концом. Это изделие, пригодное для многоразового использования, которое необходимо стерилизовать перед применением.
	Соответствие
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	качественная
	Обоснование необходимости установления дополнительных характеристик товара не требуется в виду отсутствия в КТРУ

	
	
	
	
	
	наименование медицинского изделия в заявке указать в полном соответствии с регистрационным удостоверением
	участник указывает наименование изделия в соответствии с РУ
	
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	качественная
	Обоснование необходимости установления дополнительных характеристик товара не требуется в виду отсутствия в КТРУ

	
	
	
	
	
	наличие регистрационного удостоверения, в заявке участник указывает номер и дату выдачи для проверки регистрации заявляемого изделия на официальном сайте Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения
	участник указывает номер и дату РУ
	
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	качественная
	Обоснование необходимости установления дополнительных характеристик товара не требуется в виду отсутствия в КТРУ

	
	
	
	
	
	Назначение: разделение тканей при проведении трансуретральнойрезекции в физиологическом растворе.

Форма дистальной части -остроконечная, петля большая
Многоразовый
Возвратный электрод расположен над активным электродом
Два электроконтактных стержня для соединения с рабочим элементом
	соответствие
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	качественная
	Обоснование необходимости установления дополнительных характеристик товара не требуется в виду отсутствия в КТРУ

	
	
	
	
	
	размер 
	≤  26
	шр
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	количественная
	Обоснование необходимости установления дополнительных характеристик товара не требуется в виду отсутствия в КТРУ

	
	
	
	
	
	Возвратный электрод выполнен из проволоки диаметром 
	≤  0,6
	мм
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	количественная
	Обоснование необходимости установления дополнительных характеристик товара не требуется в виду отсутствия в КТРУ


