Техническое задание на оказание услуг централизованной охраны нежилых помещений и находящихся в них материальных ценностей с помощью пульта централизованного наблюдения в 2026 году для нужд районных отделений судебных приставов Управления Федеральной службы судебных приставов по Республике Саха (Якутия)

ИКЗ 26 1 1435155072 143501001 0037 000 0000 000

Участник закупки должен быть наделен правом оказания услуг охраны объектов, на которые частная охранная деятельность не распространяется, в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 14.08.1992 N 587 (ред. от 25.07.2017) «Вопросы частной детективной (сыскной) и частной охранной деятельности».

Организация, оказывающая данные виды услуг должна обладать:

- сотрудниками в районах, в которых расположены объекты Управления;

- собственным пультом централизованной охраны (ПЦО);

- штатной единицей руководящего состава для осуществления постоянного контроля за дежурной сменой ПЦО;

- в случае несовместимости приемо-передающего оборудования GSM, установленного на объекте Управления, с оборудованием ПЦО, работы по совмещению проводятся за счет подрядчика;

- количество стационарных телефонов местной (городской) телефонной связи в помещении ПЦО – не менее 2-х.

Исполнитель оказывает услуги по охране объекта   с использованием технических средств охраны (далее -ТСО) посредством централизованного наблюдения с подачей сигнала на пульт централизованного наблюдения (ПЦН).

Исполнитель за счет собственных средств обеспечивает подключение средств охранно-пожарной сигнализации, установленных на охраняемом объекте, на свой пульт централизованного наблюдения (далее - ПЦН) независимо от установленного типа охранного прибора и используемых каналов связи.

Услуги по охране имущества осуществляются Исполнителем ежедневно в соответствии с режимом охраны, предусмотренного в Приложении 2 настоящего Технического задания.

Услуги по охране имущества заключаются:

- в приеме сообщений на ПЦН, формируемых установленными на охраняемых объектах ТСО;

- в направлении нарядов охраны на объект, в случае поступления тревожного сообщения.         Под тревожными сообщениями понимаются сообщения о проникновении, нападении, кражи, уничтожении,  повреждении имущества, а также снятии охраняемых объектов с охраны с использованием мер физического принуждения.

Общие требования к оказанию услуг.

Исполнитель обязан:

1.  Организовать и обеспечить охрану имущества, принадлежащего Заказчику.

2. Обеспечить регистрацию «тревожного сообщения» и немедленное прибытие (кратчайшим путем) наряда охраны на охраняемый объект для предупреждения и пресечения преступлений (время прибытия наряда охраны не более 5 минут), обеспечить охрану объекта до прибытия Заказчика.

3. В случае срабатывания пожарной сигнализации или обнаружения на охраняемом объекте пожара, немедленно сообщить об этом в пожарную часть и Заказчику.

4.  В случае невозможности охраны объектов с помощью ТСО, вследствие причин, возникших не по вине Исполнителя, немедленно ставить в известность руководство Заказчика.

5. В случае не взятия охраняемых объектов под охрану по причине неисправности средств охранной сигнализации, а также при ложном их срабатывании в период времени пультовой охраны, Исполнитель немедленно уведомляет о неисправностях Заказчика, а в нерабочее время обеспечивает его доставку на охраняемый объект и обратно для выяснения причин срабатывания охранной сигнализации и восстановления режима охраны объекта.

6.  При наличии признаков проникновения на объекты посторонних лиц, а также при срабатывании охранной сигнализации, немедленно вызвать Заказчика и обеспечить неприкосновенность места происшествия. Осуществлять охрану объекта до прибытия Заказчика и по его прибытию составить двухсторонний акт по факту проникновения на объект.

7. Исполнитель несёт полную материальную ответственность, предусмотренную законодательством РФ, за ущерб, причиненный Заказчику третьими лицами, в результате кражи имущества Заказчика,  принадлежащего ему на праве собственности, а также иных законных основаниях, находящегося на объекте в охраняемое время.

8. Предоставить Заказчику на момент заключения контракта лицензию на оказание охранных услуг, выданной в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации

Срок оказания услуг: с 01.10.2026 по 31.12.2026 г

Приложение 1

Перечень объектов, подлежащих охране и объем оказываемых услуг

Таблица

| № п/п | Место оказания услуг | Вид охраны | Время охраны | Количество, час |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Олекминский район, г. Олекминск, ул. Молодежная, 27 | ПЦО, дорубеж | Пн-пт 18:00-09:00 сб,вскр,праздн - круглосуточно | 1632 |
|  |  | ПС | круглосуточно | 2208 |
|  |  | КТС | Пн-пт 09:00-18:00 | 576 |

Ведущий специалист-эксперт ОМТО УФССП России по РС (Я) _______________ А.И. Попов