Приложение № 1

к Контракту№___________ от « _______ » ______________ 2026 г

Техническое задание

На закупку климатического оборудования

(наименование предмета контракта)

- Общие сведения.

  - Поставщик самостоятельно доставляет Товар Заказчику и осуществляет монтаж, по адресу:664033, город Иркутск, улица Лермонтова, дом 126А (далее - место доставки), в течение 25 (двадцати пяти) рабочих дней со дня заключения Контракта.

  - Поставщик за 1 (один) день до осуществления поставки Товара направляет в адрес Заказчика уведомление о времени и дате доставки Товара в место доставки.

- Технические, функциональные характеристики и необходимые условия.

  - Основные требования к поставляемой продукции:

- поставляемый товар должен быть новым, не бывшим в употреблении, не быть восстановленным, заводской сборки, серийным, не с истекшим сроком хранения, не являться выставочными образцами, свободным от прав третьих лиц. Остаточный срок годности товара на момент поставки не должен быть менее 2/3 всего срока годности производителя;

- Если срок гарантии производителя превышает срок гарантии поставщика, то используется срок гарантии производителя;

- Не допускается поставка товара, имеющего механические повреждения, а также товара условия хранения, которого был нарушены.

- Поставщик обязан передать Заказчику товар надлежащего качества, в количестве и ассортименте согласно настоящему техническому заданию. По требованию Заказчика своими средствами и за свой счет в срок, согласованный с Заказчиком, произвести замену товара ненадлежащего качества, количества, ассортимента;

- Поставщик обязан передать Заказчику вместе с товаром техническую документацию на товар на русском языке;

- форма документации должна соответствовать требованиям, предъявляемым нормативным актам и технической документации подобного уровня и типа в Российской Федерации;

- Поставщик гарантирует, что поставляемый Товар соответствует требованиям, установленным настоящим Техническим заданием;

- Поставщик гарантирует безопасность Товара в соответствии с требованиями, установленными к данному виду товара правом Евразийского экономического союза и законодательством Российской Федерации;

Товар по качеству, потребительским свойствам, безопасности должен соответствовать установленным требованиям технических регламентов, стандартов, требованиям законодательства РФ или актам законодательства по качеству и безопасности товара.

| 1. |  | Сплит-система кассетная Kentatsu KSZTA-R/KSUT-L KSZTA53HFAN1R/KSUTA53HFAN1L/KPU65-D |  | в количестве | 1 | шт |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п |  | наименование товара (работ услуг) |  |  |  | ед. изм. |  |
| № п/п | Параметры |  | Требования, установленные Заказчиком |  |  |  |  |
| 1. | Вид кондиционера |  | Сплит-система |  |  |  |  |
| 2. | Инверторный тип кондиционера |  | Нет |  |  |  |  |
| 3. | Тип внутреннего блока |  | Кассетный |  |  |  |  |
| 4. | Наличие фильтров тонкой очистки воздуха |  | Нет |  |  |  |  |
| 5. | Класс энергоэффективности (в режиме охлаждения) |  | Не ниже В |  |  |  |  |
| 6. | Мощность в режиме нагрева |  | ≥ 5,5 (Киловатт) |  |  |  |  |
| 7. | Потребляемая мощность в режиме нагрева |  | ≤ 1,63 (Киловатт) |  |  |  |  |
| 8. | Наличие системы антиобледенения |  | Да |  |  |  |  |
| 9. | Наличие фильтров грубой очистки воздуха |  | Да |  |  |  |  |
| 10. | Наличие пульта дистанционного управления |  | Да |  |  |  |  |
| 11. | Режим работы кондиционера |  | Охлаждение, Обогрев |  |  |  |  |
| 12. | Мощность в режиме охлаждения |  | ≥ 5.2 (Киловатт) |  |  |  |  |
| 13. | Потребляемая мощность в режиме охлаждения |  | ≤ 1,75 (Киловатт) |  |  |  |  |
| 14. | Площадь обслуживания |  | 50 м2 |  |  |  |  |
| 15. | Макс. уровень шума внутреннего блока |  | 45 дБ |  |  |  |  |
| 16. | Тип хладагента |  | R410A |  |  |  |  |
| 2. |  | Поставка и монтаж системы кондиционирования |  | в количестве | 1 | шт |  |
| 1. | Гарантийный срок |  | 3 года |  |  |  |
| 2. | Монтаж |  | Установка сплит-системы, с разбором потолка и прокладкой трассы до 9 метров |  |  |  |

2.2.	Требования к маркировке:

-	товар должен идентифицироваться для целей договора путем маркировки в соответствии с нормативными актами и правилами;

-	маркировка должна быть нанесена способом, обеспечивающим сохранность ее в течение всего срока хранения товара.

2.3.	Требования к упаковке:

-	товар должен быть упакован в соответствии с обязательными правилами и требованиями для тары и упаковки;

-	упаковка должна быть заводской, должна обеспечивать сохранность товара при транспортировке и погрузо-разгрузочных работах. Весь товар должен иметь индивидуальную упаковку, исключающую механические повреждения, а также выдерживать без каких-либо ограничений интенсивную подъемно- транспортную обработку во время перевозки и порчу от атмосферных воздействий;

-	на товаре не должно быть следов механических повреждений, изменений вида, комплектующих, а также иных несоответствий официальному техническому описанию изменений

Ответственное лицо: Власов Александр Александрович, 8(3952) 56-45-23, a.vlasov@iszf.irk.ru