Описание объекта закупки (техническое задание)
                  на поставку расходных материалов                                                                                 
	№ п/п
	Наименование Товара
	ОКПД2
	Технические требования
	Ед. изм.
	Кол-во

	1.
	Стеклянные конусовидные выставки объемом 250 мкл, для виал 2мл. 100шт/уп
	23.19.23.110
	Размеры, мм: 29х6
Объем: 250 мкл
Материал: стекло
Цвет: прозрачные
Полипропиленовая ножка: нет
Дно: коническое
Подходит для виал типа: 9-425 (2 мл)
В упаковке 100 шт

	упак
	3

	2.
	Крышка с прорезанной септой  белый ПТФЭ/красный силикон, резьба 9-425, центральное отверстие 6 мм, 100 шт/уп

	22.29.29.190
	Диаметр крышки, мм: 9
Диаметр центрального отверстия, мм: 6
Материал: полипропилен
Тип резьбы: 9-425
Септа: да
Наличие перфорации в септе: да
Диаметр, мм: 9.0
Толщина, мм: 1.0
Количество слоев: 2
Слой 1: белый политетрафторэтилен
Слой 2: красный силикон
Подходит для виал типа: ND9 (2мл)
В упаковке 100 шт.
Допустимые растворители: метанол, ацетонитрил, ДМФ, ДМСО, фенол, этанол, ацетон, уксусная кислота, эфиры

	упак
	10

	3.
	Стеклянные, цилиндрические вставки объемом 300 мкл, для виал 2мл, 100 шт/уп

	23.19.23.110
	Размеры, мм: 31х6
Объем: 300 мкл
Материал: стекло
Цвет: прозрачные
Полипропиленовая ножка: нет
Дно: цилиндрическое
Подходит для виал типа: 9-425 (2мл)
В упаковке 100 шт
	упак
	10



Требования к поставляемому Товару:
1. Упаковка должна обеспечивать полную сохранность при перевозке, разгрузке и хранении Товара. Упаковка должна быть новой и целостной.
2. Маркировка должна включать в себя наименование Товара, производителя, страну происхождения, количество.
3. Предлагаемый к поставке Товар должен соответствовать назначению, количественным и качественным характеристикам, указанным Заказчиком в техническом задании на поставку. 
4. При выявлении нарушения целостности упаковки, нечитаемой маркировки, осуществляется замена поставляемого Товара Поставщиком в адрес Заказчика.
5. Поставка Товара производится с момента заключения Контракта в течение 10 (десяти) календарных дней по адресу: г. Москва, Устьинский проезд, д.2/14. Досрочная поставка допускается.


