Описание объекта закупки (техническое задание)

на поставку расходных материалов

| № п/п | Наименование Товара | ОКПД2 | Технические требования | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Стеклянные конусовидные выставки объемом 250 мкл, для виал 2мл. 100шт/уп | 23.19.23.110 | Размеры, мм: 29х6 Объем: 250 мкл Материал: стекло Цвет: прозрачные Полипропиленовая ножка: нет Дно: коническое Подходит для виал типа: 9-425 (2 мл) В упаковке 100 шт | упак | 3 |
| 2. | # Крышка с прорезанной септой белый ПТФЭ/красный силикон, резьба 9-425, центральное отверстие 6 мм, 100 шт/уп | 22.29.29.190 | Диаметр крышки, мм: 9 Диаметр центрального отверстия, мм: 6 Материал: полипропилен Тип резьбы: 9-425 Септа: да Наличие перфорации в септе: да Диаметр, мм: 9.0 Толщина, мм: 1.0 Количество слоев: 2 Слой 1: белый политетрафторэтилен Слой 2: красный силикон Подходит для виал типа: ND9 (2мл) В упаковке 100 шт. Допустимые растворители: метанол, ацетонитрил, ДМФ, ДМСО, фенол, этанол, ацетон, уксусная кислота, эфиры | упак | 10 |
| 3. | # Стеклянные, цилиндрические вставки объемом 300 мкл, для виал 2мл, 100 шт/уп | 23.19.23.110 | Размеры, мм: 31х6 Объем: 300 мкл Материал: стекло Цвет: прозрачные Полипропиленовая ножка: нет Дно: цилиндрическое Подходит для виал типа: 9-425 (2мл) В упаковке 100 шт | упак | 10 |

Требования к поставляемому Товару:

1. Упаковка должна обеспечивать полную сохранность при перевозке, разгрузке и хранении Товара. Упаковка должна быть новой и целостной.

2. Маркировка должна включать в себя наименование Товара, производителя, страну происхождения, количество.

3. Предлагаемый к поставке Товар должен соответствовать назначению, количественным и качественным характеристикам, указанным Заказчиком в техническом задании на поставку.

4. При выявлении нарушения целостности упаковки, нечитаемой маркировки, осуществляется замена поставляемого Товара Поставщиком в адрес Заказчика.

5. Поставка Товара производится с момента заключения Контракта в течение 10 (десяти) календарных дней по адресу: г. Москва, Устьинский проезд, д.2/14. Досрочная поставка допускается.