[bookmark: _Hlk237936898]Описание объекта закупки
1. Наименование объекта закупки:  Трубка дренажная нестерильная
2. Количество, код позиции, функциональные, технические и качественные характеристики, эксплуатационные характеристики объекта закупки: 
	№п/п
	Наименование товара
	Код позиции
	Наименование показателя товара, единица измерения
	Требование к значению показателя
	Требование заказчика к указанию значения показателя участником закупки
	Обоснование, предусмотренное КТРУ2, статьёй 33 Закона № 44-ФЗ3
	Ед. измер.
	Кол-во

	1
	2
	3
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	5
	6
	7
	8
	9

	1
	Трубка дренажная нестерильная
	22.21.29.120-00000216

	Описание
	"Нестерильное изделие, обычно изготавливаемое из силикона, предназначенное для создания канала для удаления жидкости/патологического отделяемого из полости тела или анатомической области. Изделие обеспечивает адекватное дренирование и отток патологического отделяемого из полости тела в послеоперационном периоде. Выпускаются изделия различных конструкций: это могут быть, одноканальные, двухканальные, трехканальные трубки и/или Т-образные дренажи; некоторые модели могут быть рентгеноконтрастными. В комплект поставки могут входить переходники."
	Значение не изменяется
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	Внутренний диаметр, мм

	7
	Значение не изменяется
	
	
	

	
	
	
	Материал
	Силикон
	Значение не изменяется
	
	
	

	
	
	
	Толщина стенки трубки, мм
	2,5
	Значение не изменяется
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	




