Описание объекта закупки

1. Наименование объекта закупки:  Трубка дренажная нестерильная

2. Количество, код позиции, функциональные, технические и качественные характеристики, эксплуатационные характеристики объекта закупки:

| №п/п | Наименование товара | Код позиции | Наименование показателя товара, единица измерения | Требование к значению показателя | Требование заказчика к указанию значения показателя участником закупки | Обоснование, предусмотренное КТРУ2, статьёй 33 Закона № 44-ФЗ3 | Ед. измер. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Трубка дренажная нестерильная | 22.21.29.120-00000216 | Описание | "Нестерильное изделие, обычно изготавливаемое из силикона, предназначенное для создания канала для удаления жидкости/патологического отделяемого из полости тела или анатомической области. Изделие обеспечивает адекватное дренирование и отток патологического отделяемого из полости тела в послеоперационном периоде. Выпускаются изделия различных конструкций: это могут быть, одноканальные, двухканальные, трехканальные трубки и/или Т-образные дренажи; некоторые модели могут быть рентгеноконтрастными. В комплект поставки могут входить переходники." | Значение не изменяется |  | метр | 100 |
|  |  |  | Внутренний диаметр, мм | 7 | Значение не изменяется |  |  |  |
|  |  |  | Материал | Силикон | Значение не изменяется |  |  |  |
|  |  |  | Толщина стенки трубки, мм | 2,5 | Значение не изменяется |  |  |  |