Приложение № 1

к Контракту№ ______________ от « _______ » ______________ 2026 г

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Приборы цифровые электроизмерительные

(наименование предмета контракта)

- Общие сведения.

  - Поставщик самостоятельно доставляет Товар Заказчику по адресу ул. Лермонтова, 126А, Иркутск в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня заключения Контракта.

  - Поставщик за 1 (один) день до осуществления поставки Товара направляет в адрес Заказчика уведомление о времени и дате доставки Товара в место доставки.

- Технические, функциональные характеристики и необходимые условия.

  - Основные требования к поставляемой продукции:

- поставляемый товар должен быть новым, не бывшим в употреблении, не быть восстановленным, заводской сборки, серийным, не с истекшим сроком годности, не являться выставочными образцами, свободным от прав третьих лиц. Остаточный срок годности товара на момент поставки не должен быть менее 2/3 всего срока годности производителя;

- Если срок гарантии производителя превышает срок гарантии поставщика, то используется срок гарантии производителя;

- Не допускается поставка товара, имеющего механические повреждения, а также товара условия хранения, которого был нарушены.

- Поставщик обязан передать Заказчику товар надлежащего качества, в количестве и ассортименте согласно настоящему техническому заданию. По требованию Заказчика своими средствами и за свой счет в срок, согласованный с Заказчиком, произвести замену товара ненадлежащего качества, количества, ассортимента;

- Поставщик обязан передать Заказчику вместе с товаром техническую документацию на товар на русском языке;

- форма документации должна соответствовать требованиям, предъявляемым нормативным актам и технической документации подобного уровня и типа в Российской Федерации;

- Поставщик гарантирует, что поставляемый Товар соответствует требованиям, установленным настоящим Техническим заданием;

- Поставщик гарантирует безопасность Товара в соответствии с требованиями, установленными к данному виду товара правом Евразийского экономического союза и законодательством Российской Федерации;

- Товар по качеству, потребительским свойствам, безопасности должен соответствовать установленным требованиям технических регламентов, стандартов, требованиям законодательства РФ или актам законодательства по качеству и безопасности товара.

| 1. |  | Мультиметр цифровой Hantek HDM3065 |  |  | в количестве |  | 1 |  | шт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п |  | наименование товара (работ услуг) |  |  |  |  |  |  | ед. изм. |
| № п/п |  |  | Параметры | Требования, установленные Заказчиком |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Возможность фиксации показаний | Да |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Максимальное постоянное напряжение, U | ≥ 600 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Максимальное сопротивление, МОм | ≥ 60 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Максимальный постоянный ток, А | ≥ 10 |  |  |  |  |  |
| 5. |  |  | Выбор пределов измерений | автоматический/ручной |  |  |  |  |  |
| 6. |  |  | Разрешаюшая способность | 0,1 микроВольт |  |  |  |  |  |
| 7. |  |  | Диапазон измерения постоянного напряжения (DC) | 100 мВ - 1000 В |  |  |  |  |  |
| 8. |  |  | Диапазон измерения переменного напряжения (AC) | 100 мВ - 1000 В |  |  |  |  |  |
| 9. |  |  | Диапазон измерения Постоянного тока (DC) | 100 мкА - 10 А |  |  |  |  |  |
| 10. |  |  | Диапазон измерения Переменного тока (AC) | 100 мкА - 10 А |  |  |  |  |  |
| 11. |  |  | Диапазон измерения Сопротивления | 100 Ом - 100 МОм |  |  |  |  |  |
| 12. |  |  | Частота | 5 Гц - 300 КГц |  |  |  |  |  |
| 13. |  |  | Емкость | 1 нФ – 100 мкФ |  |  |  |  |  |
| 14. |  |  | Измерение температуры | да |  |  |  |  |  |
| 15. |  |  | Диодные измерения | есть, 5 В |  |  |  |  |  |
| 16. |  |  | Память | 10 000 показаний |  |  |  |  |  |
| 17. |  |  | Функция True RMS | есть, диапазоны: 100 мВ, 1 В, 10 В, 100 В и 750 В |  |  |  |  |  |
| 18. |  |  | Режим отображения | прямое считывание, гистограмма, столбчатая диаграмма (bar graph), диаграмма трендов (trend chart) |  |  |  |  |  |
| 19. |  |  | Максимальная скорость чтения | 30 000 показаний/сек |  |  |  |  |  |
| 20. |  |  | Точность DCV | 35 ppm |  |  |  |  |  |
| 21. |  |  | Разрешение дисплея | 6,5 разрядов |  |  |  |  |  |
| 22. |  |  | Дисплей | 64 000 цветов |  |  |  |  |  |
| 23. |  |  | Диагональ дисплея | 4,3 дюйма |  |  |  |  |  |
| 24. |  |  | Питание | 110/220 В AC ± 10% |  |  |  |  |  |
| 25. |  |  | Частота | 50/60 Гц |  |  |  |  |  |
| 26. |  |  | Потребляемая мощность | < 30 Вт |  |  |  |  |  |
| 27. |  |  | Интерфейс передачи данных | USB, RS232/485 |  |  |  |  |  |
| 28. |  |  | Рабочая температура | 0 ~ 55 °С |  |  |  |  |  |
| 29. |  |  | Комплектация | Щупы для мультиметра Cleqee P1300E с дополнительными насадками |  |  |  |  |  |
| 30. |  |  | Срок гарантии поставщика | 18 месяцев. |  |  |  |  |  |

  - Требования к маркировке:

- товар должен идентифицироваться для целей договора путем маркировки в соответствии с нормативными актами и правилами;

- маркировка должна быть нанесена способом, обеспечивающим сохранность ее в течение всего срока хранения товара.

  - Требования к упаковке:

- товар должен быть упакован в соответствии с обязательными правилами и требованиями для тары и упаковки;

- упаковка должна быть заводской, должна обеспечивать сохранность товара при транспортировке и погрузо-разгрузочных работах. Весь товар должен иметь индивидуальную упаковку, исключающую механические повреждения, а также выдерживать без каких-либо ограничений интенсивную подъемно- транспортную обработку во время перевозки и порчу от атмосферных воздействий;

- на товаре не должно быть следов механических повреждений, изменений вида, комплектующих, а также иных несоответствий официальному техническому описанию изменений.

Контактное лицо: Гаврисенко Сергей Анатольевич, +7-(301-47)-93-0-88, эл. почта: gavrisenko@iszf.irk.ru ________________