Описание объекта закупки

| №п/п | Наименование | Требования к качеству услуг, требования к их безопасности, связанные с определением соответствия оказываемых услуг потребностям заказчика | Ед. изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Оказание услуг по поверке средств измерений и аттестации испытательного оборудования | Исполнитель по заданию Заказчика обязуется: - проведение поверки средств измерений (далее – СИ) в соответствии с Приказом Мипромторга России от 31.07.2020 № 2510, зарегистрированным Минюстом России 20.11.2020 г. №61033 и спецификацией (Приложение 1); - проведение калибровки СИ (Приложение 1); - контроль состояния изделий медицинской техники (далее – ИМТ) (Приложение 1); - аттестацию испытательного оборудования (далее – ИО) в соответствии с ГОСТ Р 8.568-2017 (Приложение 1); - выдача свидетельства о поверке СИ на отдельные позиции по заявлению Заказчика. Поверка включает в себя следующие пункты: - подготовка к поверке; - определение исправности прибора и наличия комплектующих: внешний осмотр прибора, проверка наличия паспорта, технической документации, комплектующих изделий, наличия маркировки и табличек (шильдиков) с указанием марки прибора, года изготовления, завода-изготовителя, заводского номера прибора и т.д., отсутствия внешних повреждений, отсутствие подтеков масла и т.п.; - опробование; - определение метрологических параметров; - оформление результатов поверки в соответствии с требованиями, указанными в методике поверки на данное средство измерения. Результатом поверки является подтверждение пригодности средства измерений к применению или признание средства измерений непригодным к применению. Результаты поверки средств измерения, признанных годными к применению, оформляют выдачей свидетельства о поверке, нанесением поверительного клейма или иными способами, установленными нормативными документами по поверке. Если средство измерений по результатам поверки признано непригодным к применению, поверительное клеймо гасится, свидетельство о поверке аннулируется, выписывается извещение о непригодности или сделана соответствующая запись в технической документации. Выполнение поверочных работ регламентируется порядком проведения поверки средств измерений, утвержденным приказом Министерства промышленности и торговли РФ от 31 июля 2020 г. № 2510 «Об утверждении порядка проведения поверки средств измерений, требований к знаку поверки и содержанию свидетельства о поверке». | Усл.ед. | 1 |

Наличие аттестата аккредитации в области обеспечения единства измерений ч.2 ст.13 ФЗ №102 от 26.06.2008г ''Об обеспечении единства измерений'', проведения поверки средств измерений в соответствии с Приказом Министерства промышленности и торговли РФ от 31.07.2020г №2510 ''Об утверждении порядка проведения поверки средств измерений, требований к знаку поверки и содержанию свидетельства о поверке'

Перечень оборудования

| №п/п | Наименование СИ | Тип СИ | Кол-во, ед. | Номер реестра | Сроки проведения поверки, калибровки, аттестац. | Местонахождение СИ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Камера комплексных испытаний | LCE-6101T | 1 | Аттестация | 06.2026 | г. Саранск, ул Советская 24. Каф строительных материалов и технологий |
| 2 | Камера климатическая | СМ-20/20-120МАС | 1 | Аттестация | 06.2026 | г. Саранск, ул Советская 24. Каф строительных материалов и технологий |
| 3 | Камера тепла и холода | КТХ-18 | 1 | Аттестация | 06.2026 | г. Саранск, ул Советская 24. Каф строительных материалов и технологий |
| 4 | Камера универсальная пропарочная | КПУ-1М | 1 | Аттестация | 06.2026 | г. Саранск, ул Советская 24. Каф строительных материалов и технологий |
| 5 | Установка для испытания на водонепроницаемость | УВБ-МГ4.01 | 1 | Аттестация | 06.2026 | г. Саранск, ул Советская 24. Каф строительных материалов и технологий |
| 6 | Измеритель арт. давлен. и частоты пульса, автомат. | LD 3a | 1 | 50667-12 | 06.2026 | г. Саранск, ул Большевистская -68. Гараж |
| 7 | Измеритель артериального давления и частоты пульса | OMRON | 1 | 38607-08 | 06.2026 | г. Саранск, ул Большевистская -68. Пункт охраны здоровья |
| 8 | Измеритель АД | ИАД-01-Адьютор | 1 | 27710-15 | 06.2026 | г. Саранск, ул Большевистская -68. Пункт охраны здоровья |
| 9 | Измеритель арт. давлен. и частоты пульса, автомат. | OMRON M2 Basic | 1 | 61702-15 | 06.2026 | г. Саранск, ул Большевистская -68. Пункт охраны здоровья |
| 10 | Измеритель А/Д | CS-105 MEDICA | 1 | 42714-11 | 06.2026 | г. Саранск, ул. Невского-19 Клиника Медиз |
| 11 | Измеритель А/Д механич. | LD | 6 | 33650-12 | 06.2026 | г. Саранск, ул. Невского-19 Клиника Медиз |
| 12 | Измеритель А/Д автоматич. | OMRON | 1 | 38607-08 | 06.2026 | г. Саранск, ул. Невского-19 Клиника Медиз |
| 13 | Измеритель А/Д механич. | CS-106 MEDICA | 11 | 42714-11 | 06.2026 | г. Саранск, ул. Невского-19 Клиника Медиз |
| 14 | Измеритель А/Д механич. | CS-106 MEDICA | 1 | 64236-16 | 06.2026 | г. Саранск, ул. Невского-19 Клиника Медиз |
| 15 | Электрокардиограф многоканальный с автоматическим режимом переносной | ЭК12ТМ-АЛЬТОН- 106С | 1 | 56070-13 | 06.2026 | г. Саранск, ул. Ульянова-30 Кафедра онкологии |
| 16 | Измеритель артериального давления | LD | 1 | 33650-12 | 06.2026 | г. Саранск, ул. Ульянова-30 Кафедра онкологии |
| 17 | Измеритель артериального давления | Omron M2 Basic | 2 | 61702-15 | 08.2026 | г. Саранск, ул. Большевистская 68. Каф. физкультуры и спорта |
| 18 | Измеритель артериального давления | CS-107 MEDICA | 4 | 42714-11 | 08.2026 | г. Саранск, ул. Большевистская 68. Каф. физкультуры и спорта |
| 19 | Измеритель артериального давления | Omron M6 | 1 | 38607-08 | 09.2026 | г. Саранск, ул. Ульянова-30 Кафедра онкологии |
| 20 | Дефектоскоп | Пульсар-2.2 | 1 | 52901-13 | 06.2026 | г. Саранск, ул Советская 24. Каф строительных материалов и технологий |
| 21 | Дефектоскоп | Пульсар-1.2 | 1 | 24690-06 | 06.2026 | г. Саранск, ул Советская 24. Каф строительных материалов и технологий |
| 22 | Осциллограф | GDS-820C | 1 | 25618-04 | 06.2026 | г. Саранск, ул. Б.Хмельницкого-39. Институт эл. и сыетотехники |
| 23 | Осциллограф | REGOL DS 1104 | 1 | 54983-13 | 06.2026 | г. Саранск, ул. Б.Хмельницкого-39. Институт эл. и сыетотехники |
| 24 | Генератор | UTG 1022X | 1 | 94068-24 | 06.2026 | г. Саранск, ул. Б.Хмельницкого-39. Институт эл. и сыетотехники |
| 25 | Вольтметр цифровой | В7-38 | 1 | 8730-82 | 06.2026 | г. Саранск, ул. Большевистская-68. Управ. Пожарн. Безопасн. И охраны труда |
| 26 | Осциллограф | С1-112 | 1 | 8254-81 | 06.2026 | г. Саранск, ул. Большевистская-68. Управ. Пожарн. Безопасн. И охраны труда |
| 27 | Генератор сигналов | Г3-118 | 1 | 8484-81 | 06.2026 | г. Саранск, ул. Большевистская-68. Управ. Пожарн. Безопасн. И охраны труда |
| 28 | Магазин сопротивления | МСР-60М | 1 | 2751-71 | 06.2026 | г. Саранск, ул. Большевистская-68. Управ. Пожарн. Безопасн. И охраны труда |
| 29 | Приборы электроизмерительные многофункциональные | Ц4353 | 1 | 5913-77 | 06.2026 | г. Саранск, ул. Большевистская-68. Управ. Пожарн. Безопасн. И охраны труда |
| 30 | Источник питания постоянного тока | Б5-49 | 1 | 5969-77 | 06.2026 | г. Саранск, ул. Большевистская-68. Управ. Пожарн. Безопасн. И охраны труда |
| 31 | Осциллограф | АКИП-4115/1А | 1 | 69417-17 | 06.2026 | г. Саранск, ул. Б.Хмельницкого-39. Институт эл. и сыетотехники |
| 32 | Измерительный комплект | К-50 | 1 | 1401-60 | 06.2026 | г. Саранск, ул. Б.Хмельницкого-39. Институт эл. и сыетотехники |
| 33 | Измеритель электрической мощности | GRM-78213 | 1 | 72372-18 | 06.2026 | г. Саранск, ул. Б.Хмельницкого-39. Институт эл. и сыетотехники |
| 34 | Осциллограф | Актаком АКС-2043 | 1 | 41498-09 | 06.2026 | г. Саранск, ул. Б.Хмельницкого-39. Институт эл. и сыетотехники |
| 35 | Цифровой прецизионный мультиметр | Fluke 8845A | 1 | 57943-14 | 06.2026 | г. Саранск, ул. Б.Хмельницкого-39. Институт эл. и сыетотехники |
| 36 | Вольтметр универсальный | GDM-79061 | 2 | 76322-19 | 06.2026 | г. Саранск, ул. Б.Хмельницкого-39. Институт эл. и сыетотехники |
| 37 | Тепловизор | Fluke Ti 25 | 1 | 38603-09 | 06.2026 | г. Саранск, ул Советская 24. Каф строительных материалов и технологий |
| 38 | Измеритель комбинированный | Testo 175-T3 | 1 | 48116-11 | 06.2026 | г. Саранск, ул. Советская 24. Каф. здан., сооруж. и автомоб. дорог |
| 39 | Тепловизор | Testo 882 | 1 | 47525-11 | 06.2026 | г. Саранск, ул. Советская 24. Каф. здан., сооруж. и автомоб. дорог |
| 40 | Психрометр | МВ-4-2М | 1 | 10069-11 | 06.2026 | г. Саранск, ул. Советская 24. Каф. здан., сооруж. и автомоб. дорог |
| 41 | Термометр зонд 1 | Testo 926 | 1 | 38574-13 | 06.2026 | г. Саранск, ул. Советская 24. Каф. здан., сооруж. и автомоб. дорог |
| 42 | Манометр | МПЗ-Уф | 11 | 43902-14 | 06.2026 | г. Саранск, ул. Большевистская-68. Управ. Пожарн. Безопасн. И охраны труда |
| 43 | Манометр | МП4-УФ | 3 | 43902-14 | 06.2026 | г. Саранск, ул. Большевистская-68. Управ. Пожарн. Безопасн. И охраны труда |
| 44 | Термометры медицинские цифровые | AMDT | 1 | 26344-14 | 06.2026 | г. Саранск, ул. Ульянова-30 Кафедра онкологии |
| 45 | Термометры медицинские цифровые | AMDT | 2 | 26344-14 | 06.2026 | г. Саранск, ул. Ульянова-30 Кафедра онкологии |
| 46 | Термометры техн., жидкостные | ТТЖ-Х | 2 | 69578-17 | 07.2026 | г. Саранск, Большевистская -68. Пункт охраны здоровья |
| 47 | Термометры стеклянные | ТС-7-М1 | 2 | 71839-18 | 07.2026 | г. Саранск, Большевистская -68. Пункт охраны здоровья |
| 48 | Весы напольные медицинские электронные | ВМЭН-150-50/100-Д2-А | 4 | 16605-15 | 06.2026 | г. Саранск, ул. Невского-19 Клиника Медиз |
| 49 | Весы напольные медицинские электронные | ВМЭН-200-50/100-А | 2 | 16605-15 | 06.2026 | г. Саранск, ул. Невского-19 Клиника Медиз |
| 50 | Весы электронные лабораторные | AUW 220D | 1 | 57927-14 | 06.2026 | г. Саранск, ул. Большевистская-68А. Каф. физич. Материаловед. |
| 51 | Весы медицинские напольные | ВМЭН-150 | 1 | 16605-15 | 06.2026 | г. Саранск, ул. Ульянова-30 Кафедра онкологии |
| 52 | Измеритель толщины защитного слоя бетона | ПОИСК-2.51 | 1 | 26398-04 | 06.2026 | г. Саранск, ул Советская 24. Каф строительных материалов и технологий |
| 53 | Измерители прочности бетона отрывом со скалыванием | ОНИКС-СР | 1 | 26356-09 | 06.2026 | г. Саранск, ул Советская 24. Каф строительных материалов и технологий |
| 54 | Измерители прочности сцеплений | ОНИКС-АП | 1 | 26356-09 | 06.2026 | г. Саранск, ул Советская 24. Каф строительных материалов и технологий |
| 55 | Машина испытательная универсальн. | UH-2000 | 1 | 54996-13 | 06.2026 | г. Саранск, ул Советская 24. Каф строительных материалов и технологий |
| 56 | Пресс гидравлический | ИП-1А-500 ПК | 1 | 54895-13 | 06.2026 | г. Саранск, ул Советская 24. Каф строительных материалов и технологий |
| 57 | Измерители прочности ударно-импульсные | ОНИКС-2,6 | 1 | 30252-10 | 06.2026 | г. Саранск, ул Советская 24. Каф строительных материалов и технологий |
| 58 | Прессы испытательные | C54L2 | 1 | 33997-07 | 06.2026 | г. Саранск, ул Советская 24. Каф строительных материалов и технологий |
| 59 | Машина испытательная | AG-100kNX | 1 | 37501-08 | 06.2026 | г. Саранск, ул. Большевистская-68А. Каф. физич. Материаловед. |
| 60 | Микротвердомер | ПМТ-3 | 1 | 8464-81 | 06.2026 | г. Саранск, ул. Большевистская-68А. Каф. физич. Материаловед. |
| 61 | Твердомер универсальный | DURA VISION-20 | 1 | 51056-12 | 06.2026 | г. Саранск, ул. Большевистская-68А. Каф. физич. Материаловед. |
| 62 | Микротвердомер | DURAMIN-5 | 1 | 33051-06 | 06.2026 | г. Саранск, ул. Большевистская-68А. Каф. физич. Материаловед. |
| 63 | Динамометр электронный ручной | ДМЭР-120 | 1 | 42009-09 | 07.2026 | г. Саранск, Большевистская -68. Пункт охраны здоровья |
| 64 | Тонометр внутриглазного давления через веко цифровой портативный | ТГДц-01 «ПРА» | 1 | 17909-08 | 06.2026 | г. Саранск, ул. Невского-19 Клиника Медиз |
| 65 | Дальномер лазерный | Leica DistoTD3a | 1 | 44938-10 | 06.2026 | Каф. здан., сооруж. и автомоб. дорог |
| 66 | Термометр | ТС-7АМК | 1 | 71218-18 | 06.2026 | г. Саранск, ул. Невского-19 Клиника Медиз |
| 67 | Спиротест | УСПЦ-01М | 1 |  | 06.2026 | г. Саранск, ул. Невского-19 Клиника Медиз |
| 68 | Электрокардиограф 3-6 канальный | ЭК3ТЦ-3/6-04 АКСИОН | 1 | 49956-12 | 06.2026 | г. Саранск, ул. Невского-19 Клиника Медиз |
|  | Итого |  | 107 |  |  |  |