Техническое задание на выполнение услуг по адресу: г. Хабаровск, Амурский б-р, д. 13А:

| № п/п | Наименование услуги | Описание работ/услуг | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Монтаж кондиционера* | # Установка кондиционера (сплит-система XIGMA SKY XG-SKY21RHA) на 5 этаже офисного здания, длина трассы – 8 м, зашивка в кабель-канал. | 1 шт |
| 2 | Техническое обслуживание кондиционера | # Чистка, продувка, промывка кондиционера: # LG S09LH (2 этаж) -1 шт, # LG S 24 LHQ Plazma (вестибюль) – 1 шт. | 2 шт |
| 3 | Заправка кондиционера | # Заправка фреоном кондиционера: # LG S09LH (2 этаж) -1 шт, # LG S 24 LHQ Plazma (вестибюль) – 1 шт. | 2 шт |
| 4 | Демонтаж и монтаж кондиционера** | # Демонтаж кондиционера # LG 09. – 1 шт # Установка кондиционера (сплит-система XIGMA SKY XG-SKY35RHA или аналог - предоставляется Заказчиком) на 3 этаже офисного здания, длина трассы – 3 м – 1 шт | 1 шт |

*фотографии кабинете, в котором необходима установка (монтаж)

Кабель-канал

Кондиционер

** фото кабинета, в котором требуется демонтаж старого и установка нового кондиционера