Наименование программного продукта	Система выпуска сметной документации А0 v. 3.8.2.1 Copyright InfoStroy Ltd.	

	Наименование редакции сметных нормативов	Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр
ФСНБ-2022. Приказ Минстроя России от 30.12.2021 №1046/пр
Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр
Приказ Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр	

			
	Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменении к сметным нормативам	Приказы Минстроя России: от 07.07.2022 № 557/пр; от 30.01.2024 № 55/пр; от 23.01.2025 №30/пр; от 30.01.2026 №42/пр;
Приказы Минстроя России: от 18 мая 2022 г. № 378/пр; от 26.08.2022 г. № 703/пр; от 26.10.2022 г. № 905/пр; от 27.12.2022 г. № 1133/пр; от 10.02.2023 г. № 84/пр; от 11.05.2023 №335/пр; от 02.08.2023 № 551/пр; от 14.11.2023 № 817/пр; от 16.02.2024 № 102/пр; от 13.05.2024 г. № 323/пр; от 09.08.2024 №524/пр; от 07.11.2024 №747/пр; от 07.02.2025 № 69/пр; от 19.05.2025 №299/пр; от 14.08.2025 №490/пр; от 12.11.2025 №696/пр; от 17.02.2026 №91/пр; от 15.05.2026 №301/пр;
Приказы Минстроя России: от 02.09.2021 № 636/пр; от 26.07.2022 № 611/пр;
Приказы Минстроя России: от 11.12.2020 № 774/пр; от 22.04.2022 № 317/пр;	

			
	Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии с пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. №326/пр	Письмо Минстроя России от 22.05.2026 №31076-ИФ/09	

	Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 № 1452	Приказ Министерства Строительства Кировской области от 16.03.2026 № 21	

	Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы		

	Наименование субъекта Российской Федерации	43 Кировская область	

	Наименование зоны субъекта Российской Федерации		

	СОГЛАСОВАНО		УТВЕРЖДАЮ		

					
	"_____" ______________ 20___ г.	"_____" ______________ 20___ г.	
	
МБОУ СОШ с УИОП №32 города Кирова г. Киров, ул. Красина, 49	
(наименование стройки)	
	
МБОУ СОШ с УИОП №32 города Кирова г. Киров, ул. Красина, 49	
(наименование объекта капитального строительства)	
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №72	
Дооборудование системы видеонаблюдения МБОУ СОШ с УИОП №32 города Кирова г. Киров, ул. Красина, 49	
(наименование работ и затрат)	
	
	Составлен(а)	Ресурсно-индексным	методом		
	
	Основание	ведомость объема работ		
	(проектная и (или) иная техническая документация)		
	
	Составлен(а) в текущем уровне цен	2 кв. 2026	
	
	Сметная стоимость	59584.8	руб.	
	в том числе:	Средства на оплату труда рабочих		9522.81	 руб.	
	строительных работ	1385.92	 руб.	Средства на оплату труда машинистов		21.22	 руб.	
	монтажных работ	47654.42	 руб.	Нормативные затраты труда рабочих	23	 чел. час.	
	оборудования	10544.46	 руб.	Нормативные затраты труда машинистов	0	 чел. час.	
	прочих затрат	0	 руб.	
	
№
п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Сметная стоимость, руб.	
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу измерения в базисном 
уровне цен	индекс	на единицу измерения в текущем уровне цен	коэффициенты	всего в текущем уровне цен, руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	ГЭСНм-10-10-001-01	Камеры видеонаблюдения: внутренняя
Кдопм=2	10 шт	0.3	1	0.3						
	421/пр_2020_п.75_пп.а	К=2% от ОТ_Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы		
	1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			4.551					2268.27	
	ФСБЦ ТЗ-2-100-02	Рабочий 2 разряда	чел.-ч	0.05	1	0.015			325.68	1	4.89	
	ФСБЦ ТЗ-2-100-05	Рабочий 5 разряда	чел.-ч	7.56	1	2.268			460.14	1	1043.6	
	ФСБЦ ТЗ-2-100-06	Рабочий 6 разряда	чел.-ч	7.56	1	2.268			537.82	1	1219.78	
	2	ЭМ									1.73	
	3	ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0.003					1.2	
	ФСБЦ 91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0.01	1	0.003			576.4		1.73	
	ФСБЦ ТЗ-4-100-040	Средний разряд машинистов 4,0	чел.-ч	0.01	1	0.003			400.38	1	1.2	
	4	М									59.54	
	ФСБЦ 01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	0.68	1	0.204			8.04		1.64	
	ФСБЦ 01.7.15.07-0007	Дюбели пластмассовые, диаметр 14 мм, длина 70 мм	100 шт	0.4	1	0.12	170.67	1.22	208.22		24.99	
	ФСБЦ 01.7.15.14-1054	Шурупы самонарезающие стальные оксидированные с потайной головкой и крестообразным шлицем, наконечник сверло, диаметр 4,2 мм, длина 60 мм	100 шт	0.4	1	0.12	224.8	1.22	274.26		32.91	
		Итого прямые затраты									2330.74	
1.1	ФСБЦ-421_пр-2020-п.75а
2кв_2026_ФГИС_ЦС_Киров	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы 2% от ОТ	%	2	1	2					45.37	
		ФОТ									2269.47	
	812/пр_2020_прил._т._п.51.1_гр.3	НР (051.1 прокладка и монтаж сетей связи)	%	90	1	90					2042.52	
	774/пр_2020_прил._т._п.51.1_гр.3	СП (051.1 прокладка и монтаж сетей связи)	%	46	1	46					1043.96	
		Всего по позиции		18 208.63		5462.59	
2	ТЦ_ 89.1.61.01_43_4345269232_02.06.2026_01	Видеокамера PVC-A2E-D1F2.8 купольная AHD 2Мп; 1/3" SOI CMOS (F37); XM330V200; AHD/TVI/CVI: 1920x1080; CVBS;; фикс 2.8мм; ИК 20м; 3WS; OSD(coax); пластик; -10..+55°C; DC 12В (500мА)
ЦЕНА=2940/1,22*1,012
Кпз=1/1,22 (Коэффициенты к ПЗ) Кпз=1,012 (Коэффициенты к ПЗ)	ШТ	3	1	3			2438.75	1	7316.26	
	Коэффициенты к ПЗ	Кпз=1/1,22		
	Коэффициенты к ПЗ	Кпз=1,012		
		Всего по позиции		2 438.75		7316.26	
3	ГЭСНм-10-08-003-06	Устройство оптико-(фото)электрическое,: блок питания и контроля
Кдопм=2	шт	1	1	1						
	421/пр_2020_п.75_пп.а	К=2% от ОТ_Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы		
	1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			5.76					2478.3	
	ФСБЦ ТЗ-1-100-45	Средний разряд работы 4,5	чел.-ч	5.76	1	5.76			430.26	1	2478.3	
	2	ЭМ									0	
	3	ОТм(ЗТм)	чел.-ч								0	
	4	М									108.58	
	ФСБЦ 03.1.01.01-0002	Гипс строительный Г-3	т	0.00002	1	0.00002	4338.27	1.41	6116.96		0.12	
	ФСБЦ 10.3.02.03-0012	Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые, марка ПОС40	кг	0.04	1	0.04	899.56	1.62	1457.29		58.29	
	ФСБЦ 01.3.05.17-0002	Канифоль сосновая	кг	0.0038	1	0.0038	284.15	1.6	454.64		1.73	
	ФСБЦ 01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	0.0884	1	0.0884			8.04		0.71	
	ФСБЦ 01.7.15.07-0012	Дюбели пластмассовые с шурупами, диаметр 12 мм, длина 70 мм, диаметр шурупа 8 мм, длина шурупа 70 мм	100 шт	0.04	1	0.04	978.09	1.22	1193.27		47.73	
		Итого прямые затраты									2586.88	
3.1	ФСБЦ-421_пр-2020-п.75а
2кв_2026_ФГИС_ЦС_Киров	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы 2% от ОТ	%	2	1	2					49.57	
		ФОТ									2478.3	
	812/пр_2020_прил._т._п.51.1_гр.3	НР (051.1 прокладка и монтаж сетей связи)	%	90	1	90					2230.47	
	774/пр_2020_прил._т._п.51.1_гр.3	СП (051.1 прокладка и монтаж сетей связи)	%	46	1	46					1140.02	
		Всего по позиции		6 006.94		6006.94	
4	ТЦ_ 62.4.02.04_43_4345269232_02.06.2026_01	АТ-12/50 [AccordTec] блок питания 12В 5А стабилизированный, напряжение питания от сети переменного тока частотой 50 Гц 100...240 В, выходное напряжение постоянного тока 12,4...12.8 В, номинальный ток нагрузки 5 А, максимальный ток нагрузки 5,5 А, защита от короткого замыкания, температура эксплуатации +10...+40°С,  габаритные размеры 127х76х60 мм, пластиковый корпус
ЦЕНА=1600/1,22*1,012
Кпз=1/1,22 (Коэффициенты к ПЗ) Кпз=1,012 (Коэффициенты к ПЗ)	ШТ	1	1	1			1327.21	1	1327.21	
	Коэффициенты к ПЗ	Кпз=1/1,22		
	Коэффициенты к ПЗ	Кпз=1,012		
		Всего по позиции		1 327.21		1327.21	
5	ГЭСНм-11-04-028-01	Включение в аппаратуру разъемов штепсельных, количество контактов в разъеме: до 14 шт.
Кдопм=2	шт	9	1	9						
	421/пр_2020_п.75_пп.а	К=2% от ОТ_Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы		
	1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			1.98					774.99	
	ФСБЦ ТЗ-1-100-38	Средний разряд работы 3,8	чел.-ч	0.22	1	1.98			391.41	1	774.99	
	2	ЭМ									0	
	3	ОТм(ЗТм)	чел.-ч								0	
	4	М									0	
		Итого прямые затраты									774.99	
5.1	ФСБЦ-421_пр-2020-п.75а
2кв_2026_ФГИС_ЦС_Киров	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы 2% от ОТ	%	2	1	2					15.5	
		ФОТ									774.99	
	812/пр_2020_прил._т._п.53_гр.3	НР (053 Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники)	%	90	1	90					697.49	
	774/пр_2020_прил._т._п.53_гр.3	СП (053 Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники)	%	46	1	46					356.5	
		Всего по позиции		204.94		1844.48	
6	ТЦ_ 20.4.03.07_43_4345269232_02.06.2026_01	Разъем BNC (RG-54) (SR-BNC-J) с клеммной колодкой под винт Напряжение питания, номинальное, В 12...24 ±25% Ток, максимально допустимый, А - 0,5 Рабочая температура -50 ...+60°C.
ЦЕНА=24/1,22*1,02
Кпз=1/1,22 (Коэффициенты к ПЗ) Кпз=1,02 (Коэффициенты к ПЗ)	ШТ	6	1	6			20.07	1	120.39	
	Коэффициенты к ПЗ	Кпз=1/1,22		
	Коэффициенты к ПЗ	Кпз=1,02		
		Всего по позиции		20.07		120.39	
7	ТЦ_ 20.4.03.07_43_4345269232_02.06.2026_01	Разъем питания FW-16 (SR-JDC-PV) 12В
ЦЕНА=14/1,22*1,02
Кпз=1/1,22 (Коэффициенты к ПЗ) Кпз=1,02 (Коэффициенты к ПЗ)	ШТ	3	1	3			11.7	1	35.11	
	Коэффициенты к ПЗ	Кпз=1/1,22		
	Коэффициенты к ПЗ	Кпз=1,02		
		Всего по позиции		11.70		35.11	
8	ГЭСНм-08-02-409-09	Труба гофрированная ПВХ для защиты проводов и кабелей по установленным конструкциям, по стенам, колоннам, потолкам, основанию пола
Кдопм=2	100 м	0.2	1	0.2						
	421/пр_2020_п.75_пп.а	К=2% от ОТ_Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы		
	1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			3.12					1152.52	
	ФСБЦ ТЗ-2-100-02	Рабочий 2 разряда	чел.-ч	0.02	1	0.004			325.68	1	1.3	
	ФСБЦ ТЗ-2-100-03	Рабочий 3 разряда	чел.-ч	10.75	1	2.15			355.56	1	764.45	
	ФСБЦ ТЗ-2-100-04	Рабочий 4 разряда	чел.-ч	4.83	1	0.966			400.38	1	386.77	
	2	ЭМ									1.15	
	3	ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0.002					0.8	
	ФСБЦ 91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0.01	1	0.002			576.4		1.15	
	ФСБЦ ТЗ-4-100-040	Средний разряд машинистов 4,0	чел.-ч	0.01	1	0.002			400.38	1	0.8	
	4	М									38.4	
	ФСБЦ 01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	4.42	1	0.884			8.04		7.11	
	ФСБЦ 01.7.15.07-0152	Дюбели пластмассовые с шурупами, диаметр 6 мм, длина 35 мм, диаметр шурупа 3,5 мм, длина шурупа 50 мм	100 шт	2.09	1	0.418	52.34	1.43	74.85		31.29	
		Итого прямые затраты									1192.87	
8.1	ФСБЦ-421_пр-2020-п.75а
2кв_2026_ФГИС_ЦС_Киров	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы 2% от ОТ	%	2	1	2					23.05	
		ФОТ									1153.32	
	812/пр_2020_прил._т._п.49.3_гр.3	НР (049.3 Электротехнические установки на других объектах)	%	97	1	97					1118.72	
	774/пр_2020_прил._т._п.49.3_гр.3	СП (049.3 Электротехнические установки на других объектах)	%	51	1	51					588.19	
		Всего по позиции		14 614.15		2922.83	
9	24.3.03.05-0012
2кв_2026_ФГИС_ЦС_Киров	Трубы полиэтиленовые гибкие гофрированные легкие с протяжкой, номинальный внутренний диаметр 20 мм	м	20	1	20	16.25	1.01	16.41	1	328.2	
		Всего по позиции		16.41		328.2	
10	ГЭСНм-08-02-390-01	Короба пластмассовые: шириной до 40 мм
Кдопм=2	100 м	0.06	1	0.06						
	421/пр_2020_п.75_пп.а	К=2% от ОТ_Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы		
	1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			0.9774					386.95	
	ФСБЦ ТЗ-1-100-39	Средний разряд работы 3,9	чел.-ч	16.29	1	0.9774			395.9	1	386.95	
	2	ЭМ									0.04	
	3	ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0.0006					0.21	
	ФСБЦ 91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.01	1	0.0006	37.32	1.65	61.58		0.04	
	ФСБЦ ТЗ-4-100-030	Средний разряд машинистов 3,0	чел.-ч	0.01	1	0.0006			355.56	1	0.21	
	4	М									14.25	
	ФСБЦ 01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	6.5664	1	0.393984			8.04		3.17	
	ФСБЦ 01.7.15.07-0022	Дюбели полиэтиленовые распорные, диаметр 6 мм, длина 40 мм	1000 шт	0.2	1	0.012	261.09	1.22	318.53		3.82	
	ФСБЦ 01.7.15.14-0165	Шурупы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и прямым шлицем, остроконечные, диаметр 4 мм, длина 40 мм	т	0.001	1	0.00006	99190.96	1.22	121012.97		7.26	
		Итого прямые затраты									401.45	
10.1	ФСБЦ-421_пр-2020-п.75а
2кв_2026_ФГИС_ЦС_Киров	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы 2% от ОТ	%	2	1	2					7.74	
		ФОТ									387.16	
	812/пр_2020_прил._т._п.49.3_гр.3	НР (049.3 Электротехнические установки на других объектах)	%	97	1	97					375.55	
	774/пр_2020_прил._т._п.49.3_гр.3	СП (049.3 Электротехнические установки на других объектах)	%	51	1	51					197.45	
		Всего по позиции		16 369.83		982.19	
11	ТЦ_20.2.05.04_43_4345269232_02.06.2026_01	Кабель-канал 25х16 Промрукав
ЦЕНА=102,9/1,22*1,02
Кпз=1/1,22 (Коэффициенты к ПЗ) Кпз=1,02 (Коэффициенты к ПЗ)	М	2	1	2			86.03	1	172.06	
	Коэффициенты к ПЗ	Кпз=1/1,22		
	Коэффициенты к ПЗ	Кпз=1,02		
		Всего по позиции		86.03		172.06	
12	ТЦ_20.2.05.04_43_4345269232_02.06.2026_01	Кабель-канал 40х25 Промрукав
ЦЕНА=190/1,22*1,02
Кпз=1/1,22 (Коэффициенты к ПЗ) Кпз=1,02 (Коэффициенты к ПЗ)	М	4	1	4			158.85	1	635.41	
	Коэффициенты к ПЗ	Кпз=1/1,22		
	Коэффициенты к ПЗ	Кпз=1,02		
		Всего по позиции		158.85		635.41	
13	ГЭСНм-08-02-412-01	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 2,5 мм2
Кдопм=2	100 м	0.2	1	0.2						
	421/пр_2020_п.75_пп.а	К=2% от ОТ_Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы		
	1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			0.898					351.49	
	ФСБЦ ТЗ-1-100-38	Средний разряд работы 3,8	чел.-ч	4.49	1	0.898			391.41	1	351.49	
	2	ЭМ									4.5	
	3	ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0.004					1.88	
	ФСБЦ 91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0.01	1	0.002			1676.7		3.35	
	ФСБЦ ТЗ-4-100-060	Средний разряд машинистов 6,0	чел.-ч	0.01	1	0.002			537.82	1	1.08	
	ФСБЦ 91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0.01	1	0.002			576.4		1.15	
	ФСБЦ ТЗ-4-100-040	Средний разряд машинистов 4,0	чел.-ч	0.01	1	0.002			400.38	1	0.8	
	4	М									29.82	
	ФСБЦ 20.2.01.05-0001	Гильзы кабельные медные 2,5 мм	100 шт	0.05	1	0.01	412.93	1.3	536.81		5.37	
	ФСБЦ 20.2.02.01-0011	Втулки полипропиленовые, диаметр 17 мм	1000 шт	0.0122	1	0.00244	1481.45	1.31	1940.7		4.74	
	ФСБЦ 14.4.02.04-0142	Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный	кг	0.02	1	0.004	79.88	1.84	146.98		0.59	
	ФСБЦ 01.7.06.05-0041	Ленты изоляционные хлопчатобумажные прорезиненные для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 20 мм, толщина 0,35 мм	м	13.33	1	2.666	5.87	0.87	5.11		13.62	
	ФСБЦ 01.7.07.20-0002	Тальк молотый, сорт I	т	0.00043	1	0.000086	43821.53	1.46	63979.43		5.5	
		Итого прямые затраты									387.69	
13.1	ФСБЦ-421_пр-2020-п.75а
2кв_2026_ФГИС_ЦС_Киров	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы 2% от ОТ	%	2	1	2					7.03	
		ФОТ									353.37	
	812/пр_2020_прил._т._п.49.3_гр.3	НР (049.3 Электротехнические установки на других объектах)	%	97	1	97					342.77	
	774/пр_2020_прил._т._п.49.3_гр.3	СП (049.3 Электротехнические установки на других объектах)	%	51	1	51					180.22	
		Всего по позиции		4 588.55		917.71	
14	ГЭСНм-08-02-399-01	Провод в коробах, сечением: до 6 мм2
Кдопм=2
Объем: 200 - 20	100 м	1.8	1	1.8						
	421/пр_2020_п.75_пп.а	К=2% от ОТ_Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы		
	1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			5.076					1986.8	
	ФСБЦ ТЗ-1-100-38	Средний разряд работы 3,8	чел.-ч	2.82	1	5.076			391.41	1	1986.8	
	2	ЭМ									40.56	
	3	ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0.036					16.89	
	ФСБЦ 91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0.01	1	0.018			1676.7		30.18	
	ФСБЦ ТЗ-4-100-060	Средний разряд машинистов 6,0	чел.-ч	0.01	1	0.018			537.82	1	9.68	
	ФСБЦ 91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0.01	1	0.018			576.4		10.38	
	ФСБЦ ТЗ-4-100-040	Средний разряд машинистов 4,0	чел.-ч	0.01	1	0.018			400.38	1	7.21	
	4	М									188.1	
	ФСБЦ 14.4.02.04-0142	Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный	кг	0.05	1	0.09	79.88	1.84	146.98		13.23	
	ФСБЦ 01.7.06.05-0041	Ленты изоляционные хлопчатобумажные прорезиненные для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 20 мм, толщина 0,35 мм	м	13.33	1	23.994	5.87	0.87	5.11		122.61	
	ФСБЦ 01.7.06.07-0002	Ленты монтажные из пластмассы для бандажирования проводов, скрепляются пластмассовыми кнопками, ширина 10 мм	10 м	0.5	1	0.9	37.71	1.54	58.07		52.26	
		Итого прямые затраты									2232.35	
14.1	ФСБЦ-421_пр-2020-п.75а
2кв_2026_ФГИС_ЦС_Киров	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы 2% от ОТ	%	2	1	2					39.74	
		ФОТ									2003.69	
	812/пр_2020_прил._т._п.49.3_гр.3	НР (049.3 Электротехнические установки на других объектах)	%	97	1	97					1943.58	
	774/пр_2020_прил._т._п.49.3_гр.3	СП (049.3 Электротехнические установки на других объектах)	%	51	1	51					1021.88	
		Всего по позиции		2 909.75		5237.55	
15	ТЦ_ 21.1.04.0143_4345269232_02.06.2026_01	КВК-П-2 нг(A)-HF 2х0.5 (Паритет) кабель
ЦЕНА=90/1,22*1,02
Кпз=1/1,22 (Коэффициенты к ПЗ) Кпз=1,02 (Коэффициенты к ПЗ)	М	200	1	200			75.25	1	15049.18	
	Коэффициенты к ПЗ	Кпз=1/1,22		
	Коэффициенты к ПЗ	Кпз=1,02		
		Всего по позиции		75.25		15049.18	
16	ГЭСНм-08-02-427-01	Ответвительные коробки открытого типа: с креплением шурупами
Кдопм=2	100 шт	0.03	1	0.03						
	421/пр_2020_п.75_пп.а	К=2% от ОТ_Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы		
	1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			0.3474					123.49	
	ФСБЦ ТЗ-2-100-02	Рабочий 2 разряда	чел.-ч	0.03	1	0.0009			325.68	1	0.29	
	ФСБЦ ТЗ-2-100-03	Рабочий 3 разряда	чел.-ч	11.55	1	0.3465			355.56	1	123.2	
	2	ЭМ									0.35	
	3	ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0.0006					0.24	
	ФСБЦ 91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0.02	1	0.0006			576.4		0.35	
	ФСБЦ ТЗ-4-100-040	Средний разряд машинистов 4,0	чел.-ч	0.02	1	0.0006			400.38	1	0.24	
	4	М									9.55	
	ФСБЦ 01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	6.05	1	0.1815			8.04		1.46	
	ФСБЦ 01.7.15.07-0022	Дюбели полиэтиленовые распорные, диаметр 6 мм, длина 40 мм	1000 шт	0.101	1	0.00303	261.09	1.22	318.53		0.97	
	ФСБЦ 01.7.15.14-0165	Шурупы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и прямым шлицем, остроконечные, диаметр 4 мм, длина 40 мм	т	0.00142	1	0.0000426	99190.96	1.22	121012.97		5.16	
	ФСБЦ 01.7.17.09-1455	Бур с наконечником из твердого сплава, с хвостовиком SDS-plus для ударного сверления отверстий в твердых материалах, общая длина 160 мм, диаметр 6 мм	шт	1	1	0.03	53.58	1.22	65.37		1.96	
		Итого прямые затраты									133.63	
16.1	ФСБЦ-421_пр-2020-п.75а
2кв_2026_ФГИС_ЦС_Киров	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы 2% от ОТ	%	2	1	2					2.47	
		ФОТ									123.73	
	812/пр_2020_прил._т._п.49.3_гр.3	НР (049.3 Электротехнические установки на других объектах)	%	97	1	97					120.02	
	774/пр_2020_прил._т._п.49.3_гр.3	СП (049.3 Электротехнические установки на других объектах)	%	51	1	51					63.1	
		Всего по позиции		10 640.67		319.22	
17	ТЦ_ 20.5.02.08_43_4345269232_02.06.2026_01	Коробка 80х80х50 мм , ОП, крышка, IP54, 7вх. (SQ1401-0112) для открытой проводки с 7 каб. гермовводами, ПВХ, IP54, габ.размеры 80х80х50 мм, цвет светло-серый
ЦЕНА=65/1,22*1,02
Кпз=1/1,22 (Коэффициенты к ПЗ) Кпз=1,02 (Коэффициенты к ПЗ)	ШТ	3	1	3			54.34	1	163.03	
	Коэффициенты к ПЗ	Кпз=1/1,22		
	Коэффициенты к ПЗ	Кпз=1,02		
		Всего по позиции		54.34		163.03	
	
		Всего по смете				
		Всего прямые затраты			35377,92	
		      в том числе				
		      оплата труда (ОТ)			9522,81	
		      эксплуатация машин и механизмов			48,33	
		      оплата труда машинистов (ОТм)			21,22	
		      материальные ресурсы			17142,09	
		      перевозка			0	
		Всего ФОТ			9544,03	
		Всего накладные расходы			8871,12	
		Всего сметная прибыль			4591,32	
		Итого СМР			40196,89	
		Всего оборудование			8643,47	
		Сметная стоимость в текущих ценах			48840,36	
		Справочно				
		       материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН			0	
		       оборудование, отсутствующее в ФРСН			0	
		       затраты труда рабочих			22,72	
		       затраты труда машинистов			0,04	
		Итого без НДС			48840     	
	НК РФ ч.2 Глава 21 от 05.08.2000 №117-ФЗ	НДС		22 %	10744,80	
		ИТОГО			59584,80	
	
	Составил:	Проверил: