Техническое задание

- Адрес доставки: 141551, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, г.о. СОЛНЕЧНОГОРСК, ПГТ. ГОЛУБОЕ, УЛ РОДНИКОВАЯ, СТР. 6, К. 1, к.8.1 филиал ФГБУ ФНКЦ МРиК ФМБА России.

- Срок поставки Товара – 5 рабочих дней с момента заключения Контракта.

3. Общие требования к товарам: Поставляемый товар должен быть новым товаром (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства).

Товар должен быть зарегистрирован на территории Российской Федерации в установленном порядке и не иметь негативных последствий применения. Гарантийный срок 12 месяцев с даты подписания Заказчиком УПД.

4. Условия поставки товара: поставка и разгрузка товара производится за счет поставщика, с использованием транспорта, гарантирующего качество товаров, в том числе соблюдение температурного режима.

В комплект поставки должны быть включены все необходимые интерфейсные шнуры и кабели, необходимыми для работы Товара (если это предусмотрено заводом-изготовителем).

Поставляемый Товар должен комплектоваться необходимой эксплуатационной документацией на русском языке, документами, подтверждающими гарантийные обязательства, копиями действующих на момент поставки сертификатов соответствия оборудования (при их наличии), заверенными подписью и печатью (при ее наличии) Поставщика.

Необходимые документы, удостоверяющие соответствие Товара требованиям нормативных документов, документация завода-изготовителя, а также иные, необходимые для данного рода товаров, документы (технические паспорта, схемы сборки на русском языке, санитарно-эпидемиологические заключения), оформленные в соответствии с требованиями действующего законодательства, Поставщик передаёт при поставке Товара.

Товар должен сопровождаться технической документацией на русском языке, с приложением гарантийного талона (при наличии) с указанием на русском языке адреса сервисного центра, даты производства Товара, даты передачи Товара Заказчику.

Гарантийный талон должен быть заверен печатью Поставщика (при наличии печати).

Гарантийный талон должен содержать следующую информацию:

а) наименование Товара, его марку (модель), серийный номер, дату производства;

б) срок гарантии с указанием даты начала и даты завершения гарантии;

в) наименование и контактная информация Поставщика (его представителя, сервисной службы), осуществляющей гарантийный ремонт соответствующего Товара (указывается наименование, адрес, время работы и контактный телефон/факс).

Требования к гарантии качества товара, работы, услуги, а также требования к гарантийному сроку и (или) объему предоставления гарантий их качества, к гарантийному обслуживанию товара:

Поставщик гарантирует качество и безопасность товара в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, а также соответствие товара требованиям Контракта.

Гарантия качества товара распространяется на все составляющие его части (комплектующие изделия).

Поставщик гарантирует полное соответствие поставляемого товара условиям Контракта, устранение неисправностей, связанных с дефектами; устранение неисправностей посредством замены запасных частей и /или товара.

Неисправный или дефектный товар возвращается Поставщику за его счет в сроки, согласованные Заказчиком и Поставщиком.

Не позднее двух рабочих дней с даты обнаружения недостатков товара в течение гарантийного срока Заказчик направляет Поставщику уведомление с указанием выявленных недостатков и сроков их устранения. Поставщик обязан устранить недостатки в срок, установленный в уведомлении.

Все запасные части, которые поставщик устанавливает на товар в течение срока гарантии, должны иметь функциональные характеристики согласно технической документации на товар или улучшенные функциональные характеристики, совместимые с исходными комплектующими.

В течение установленного гарантийного срока все расходы, связанные с осуществлением гарантийного обслуживания товара, несет поставщик, в том числе все расходы, связанные с заменой некачественного товара (или его элементов)

В случае замены или исправления дефектного товара гарантийный срок на данный товар продлевается.

Гарантийные обязательства не распространяются на товар:

при наличии механических повреждений, возникших по вине заказчика либо уполномоченного им лица; при признаках самостоятельного ремонта товара заказчиком либо уполномоченным им лицом.

Требования к качеству поставляемого товара, его безопасности:

Товар должен соответствовать требованиям, установленным действующей нормативно-технической документацией:

Решение Комиссии Таможенного союза от 18.10.2011 № 823"О принятии технического регламента Таможенного союза "О безопасности машин и оборудования" (вместе с "ТР ТС 010/2011. Технический регламент Таможенного союза. О безопасности машин и оборудования")

Требования к размерам, упаковке, отгрузке товара:

Маркировка упаковок должна быть изложена на русском языке.

Допускается дополнительное использование других языков.

Поставка товара осуществляется в стандартной промаркированной технологичной транспортной таре, предохраняющей от механических повреждений упаковок, в условиях, обеспечивающих сохранение исходного качества товара и его безопасность, в соответствии с температурным режимом хранения и транспортировки, указанным на этикетке или в инструкции по применению.