Техническое задание

Сантехнические материалы в рамках капитального ремонта

- Общие требования

  - Предмет закупки:Сантехнические материалы в рамках капитального ремонта  для ФКУ ИК-3 УФСИН России по Омской области,

  - Форма и место поставки: одной партией по месту нахождения заказчика: 644089, г. Омск, ул. Энтузиастов,14.

- Наименование, характеристика и объем товара

| № | Наименование, ОКПД 2 | Характеристики | Ед. изм | Коли чество | Цена за единицу | Сумма, руб |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Муфта канализ. ПП 110мм 22.21.21.123 | Тип муфта Материал полипропилен Размер 110 мм Цвет серый Область применения внутренняя и наружная канализация Max температура эксплуатации 95 °С Общая длина 185 мм | шт | 4 | 72,21 | 288,84 |
| 2 | Отвод канализ. ПП 110x45° 22.21.21.123 | Назначение канализации Внутренняя Материал Полипропилен Диаметр, мм 100 Угол 45° | шт | 6 | 66,47 | 398,82 |
| 3 | Отвод канализ. ПП 50x87° 22.21.21.123 | Назначение канализации Внутренняя Материал Полипропилен Диаметр, мм 50 Угол 87° | шт | 10 | 22,76 | 227,60 |
| 4 | Патрубок переходной канализ. ПП 110x50мм 22.21.21.123 | Тип Фитинги Тип фитинга Муфта Диаметр (мм) 110 Рабочая температура использования (оС) 95 Цвет Белый Материал Полипропилен | шт | 7 | 45,63 | 319,41 |
| 5 | Планка ППР с креплениями 20x1/2 BP 22.21.21.123 | Вид двойная Материал полипропилен (ПП¦PP) Тип резьбы 1/2F Диаметр трубы 20 мм | шт | 8 | 124,43 | 995,44 |
| 6 | Ревизия канализ. ПП 110мм 22.21.21.123 | Материал полипропилен (ПП¦PP) Размер 110 мм Цвет серый Область применения внутренняя канализация Max температура эксплуатации 80 °С | шт | 1 | 133,35 | 133,35 |
| 7 | Резьба Ду15 удлиненная 24.52.30.000 | Тип - Фитинг сантехнический Диаметр присоединения, 15 мм Материал – сталь | шт | 4 | 11,46 | 45,84 |
| 8 | Трап ПП 110мм гориз. выпуск, гидрозатвор, нерж/решетка 150x150мм 22.21.21.123 | Тип монтажа в пол Выпуск вертикальный Вид затвора мокрый Видрешетки перфорированная Материал нержавеющая сталь/пластик Регулировка длины нет Диаметр сливного отверстия 110 мм Габариты без упаковки 150х150х103 мм Max нагрузка 300 кг Материал решетки нержавеющая сталь | шт | 1 | 645,57 | 645,57 |
| 9 | Тройник канализ. ПП 110x110x87° 22.21.21.123 | Тип Элемент канализации Материал Полипропилен Цвет Серый Диаметр, мм 110 Угол 87° | шт | 10 | 121,39 | 1 213,90 |
| 10 | Труба канализ. ПП 110x2,7x1000мм 22.21.21.123 | Длина, м 1,0 Толщина изоляции, мм 2,7 Диаметр, мм 110 Материал Полипропилен | шт | 5 | 271,40 | 1 357,00 |
| 11 | Труба канализ. ПП 110x2,7x1500мм 22.21.21.123 | Длина, м 1,5 Толщина изоляции, мм 2,7 Диаметр, мм 110 Материал Полипропилен | шт | 5 | 413,01 | 2 065,05 |
| 12 | Труба ППР 20 PN20 22.21.29.110 | Материал-Полипропилен рандомсополимер PP-R (ПП-Р, ПП тип 3); Номинальное рабочее давление (PN)- 25; Форма выпуска- Прямой отрезок ; Номинальный наружный диаметр-20. | м | 122 | 51,89 | 6 330,58 |
| 13 | Уголок ППР комб. с креплением 20x1/2 HP 22.21.29.130 | Тип Уголок Тип резьбы наружняя Соединение сварка – резьба Диаметр 20 мм Резьба- ½ Особенности – с креплением | шт | 8 | 44,13 | 353,04 |
| 14 | Хомут трубный EF 20-24 (1/2") М8 шпилька/дюбель 22.21.29.130 | Вид изделия- хомут трубный Номинальный диаметр,мм- 20-24 Комплектность- с дюбилем Шпилька М8, дюбель 80мм | шт | 30 | 23,60 | 708,00 |
| 15 | Муфта ППРС перех. 63x20 | Тип муфта Цвет товара белый Вид фитинга переходная Соединение сварка – сварка Диаметр трубы 63х20 мм | шт | 2 | 32,66 | 65,32 |
| 16 | Уголок ППР комб. 20x1/2 HP 22.21.29.130 | Тип Уголок Тип резьбы наружняя Соединение сварка – резьба Диаметр 20 мм Резьба- ½ | шт | 5 | 66,93 | 334,65 |
| 17 | Муфта ППР комб. 20x1/2 BP 22.21.29.130 | Тип муфта Тип резьбы внутренняя Вид фитинга комбинированный, разборный Соединение сварка – резьба Диаметр трубы 20 мм Резьба 1/2 | шт | 2 | 59,77 | 119,54 |
| 18 | Смеситель д/ванны ABS пластик, излив 30см, картридж 35мм, без душевого гарнитура 28.14.12.110- 00000006 | Назначение- для ванны с душем Тип смесителя однорычажный Тип установки настенный Аэратор да Запорный клапан керамический картридж Диаметр картриджа 35 мм Лейка да Размер головки лейки 80 мм Цвет хром Материал корпуса цинковый сплав Покрытие глянцевое Излив есть Форма излива воды традиционная Поворотный излив да Длина излива 30 мм Длина шланга 1500 мм Стандарт подводки 1/2 | шт | 4 | 1 335,60 | 5 342,40 |
| 19 | Смеситель моно 28.14.12.110- 00000006 | Тип управления - Вентильный Материал - Сталь Вращение излива - Поворотный Монтаж - На раковину | шт | 5 | 850,50 | 4 252,50 |
| 20 | Лейка д/душа 1 режим. 32.99.59.000 | Форма круглая Количество режимов 1 Размер головки лейки 110 мм Материал ABS-пластик Цвет хром Резьба 1/2M дюйм Шланг нет Поверхность глянцевая | шт | 4 | 90,30 | 361,20 |
| 21 | Шланг душевой 150см 28.14.11.160 | Материал нержавеющая сталь Длина 1.5 м Способ подсоединения гайка-конус Диаметр соединения 1/2 Подключение к смесителю 1/2F Подключение к лейке 1/2 (конус) Армированный есть Гофрированный есть Цвет хром | шт | 4 | 102,48 | 409,92 |
| 22 | Отвод канализ. ПП 110x87° 23.42.10.120 | Назначение канализации Внутренняя Материал Полипропилен Диаметр, мм 110 Угол 87° | шт | 2 | 74,57 | 149,14 |
| 23 | Труба канализ. ПП 110x2,7x500мм 22.21.21.123 | Длина, м 0,5 Толщина изоляции, мм 2,7 Диаметр, мм 110 Материал Полипропилен | шт | 4 | 176,23 | 704,92 |
| 24 | Тройник канализ. ПП 50x50x87° 22.21.21.123 | Тип Элемент канализации Материал Полипропилен Цвет Серый Диаметр, мм 50 Угол 87° | шт | 3 | 45,50 | 136,50 |
| 25 | Трап ПП 50мм гориз. выпуск нерегул. нерж/решетка 150x150мм сухой затвор белый 22.21.21.123 | Диаметр DN - 50 мм Тип трапа - вертикальный Материал корпуса - Полипропилен Тип затвора сухой Цвет - серый Температура рабочей среды - до +100°C Способ монтажа - вертикальный Страна производитель - Россия Вес - 0.3555 кг Срок службы - 50 лет Среда - вода техническая Материал решеткии - нержавеющая сталь | шт | 1 | 261,70 | 261,70 |
| 26 | Гибкая подводка 1/2" 100см ВВ 22.21.21.123 | Длина не мене 100 см Присоединительный диаметр ½ Переходная гибкая подводка есть Подключение гайка – гайка (внутренняя-внутренняя резьба) Вид подводки - резиновая в металлической оплетке Максимальная рабочая температура не менее 75 °C Максимальное рабочее давление не менее 16 атм | шт | 1 | 79,72 | 79,72 |
| 27 | Уголок ППРС комб. 20-3/4" HP 28.14.11.160 | Тип угол Цвет товара белый Угол 90 ° Тип резьбы наружняя Соединение сварка – резьба Диаметр 20 мм Резьба- 3/4" | шт | 1 | 50,82 | 50,82 |
| 28 | Муфта ППР 20 22.21.21.123 | Разъемное соединение нет Материал полипропилен (ПП¦PP) Тип фитинга муфта Диаметр трубы 20 мм Количество в упаковке 1 шт Цвет белый Max рабочая температура +80 °С | шт | 10 | 3,88 | 38,80 |
| 29 | Крепление д/раковины – эксцентрик 22.21.21.123 | Тип Крепления Вид Прочее Материал Пластик | шт | 2 | 36,75 | 73,50 |
| ИТОГО |  |  |  |  |  | 27 463,07 |

3. Требования к качеству товара

3.1. Поставщик гарантирует качество поставляемого Товара, который должен соответствовать требованиям ГОСТа, ТУ  или иной нормативно-технической документации на данный вид товара, иметь сертификаты соответствия.

## 3.2. Качество Товара подтверждается сертификатом соответствия, выданным соответствующим органом по сертификации (декларацией о соответствии) и другими документами, наличие которых является обязательным в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации. Все документы по качеству могут быть оригиналами или копиями, заверенными в установленном порядке.

3.3. Товар должен быть затарен и упакован в соответствии с действующими стандартами и техническими условиями таким образом, чтобы обеспечить его сохранность при транспортировке различными видами транспорта до пункта назначения с учетом хранения на складе Государственного заказчика.

3.4. Поставленный Государственному заказчику товар, несоответствующий требованиям настоящего Контракта, считается непоставленным и подлежит возврату за счет Поставщика, с возмещением всех затрат, связанных с его приемкой, хранением, охраной, перевозкой и возвратом.

3.5. Государственный заказчик вправе предъявлять Поставщику требования, связанные с недостатками товара, в сроки, установленные статьей 477 ГК РФ. Срок  замены некачественной продукции – 3 (три) дня с момента их выявления. Замена товара производится Поставщиком за свой счет.

4. Срок и порядок поставки

4.1. Поставщик обязуется осуществить поставку Товара в адрес государственного заказчика: 644089, г. Омск, ул. Энтузиастов, д. 14, в течение 10 дней с момента заключения Контракта средствами и силами Поставщика.

4.2. В случае обнаружения и документального подтверждения недопоставки Товара Поставщик производит допоставку Товара за свой счет в течение 5 (пяти) дней со дня уведомления Государственным заказчиком Поставщика о недопоставке.

5. Ответственность сторон

## 5.1 За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Контракту Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации, Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ, Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 № 1042 «Об утверждении Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 15 мая 2017 г. № 570 и признании утратившим силу постановления Правительства Российской Федерации от 25 ноября 2013 г. № 1063» (далее – Правила).

## 5.2. В случае полного (частичного) неисполнения условий Контракта одной из Сторон эта Сторона обязана возместить другой Стороне причиненные убытки в части, непокрытой неустойкой.

## 5.3. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных   Контрактом, а   также   в   иных случаях ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Государственный заказчик направляет Поставщиком требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

## 5.4.  Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Контрактом, (в том числе обязательства, предусмотренного частью 30 статьи 34 Федерального закона № 44-ФЗ), начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства,  и устанавливается контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта (отдельного этапа исполнения контракта), уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом (соответствующим отдельным этапом исполнения контракта) и фактически исполненных Поставщиком, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.

## 5.5. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных настоящим контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных настоящим контрактом, размер штрафа устанавливается в порядке, установленном пунктом 3 Правил за исключением случаев, предусмотренных пунктами 5.6 – 5.8. настоящего Контракта:

## а) 10 процентов цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) не превышает 3 млн. рублей;

## б) 5 процентов цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно).

## 5.6. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, заключенным по результатам определения поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 Федерального закона № 44 ФЗ от 05.04.2023, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в размере 1 процента цены контракта (этапа), но не более 5 тыс. рублей и не менее 1 тыс. рублей.

## 5.7. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, поставщик уплачивает Заказчику штраф определяемый в порядке, предусмотренном пунктом 6 Правил:

## 1000 рублей, если цена Контракта не превышает 3 млн рублей;

## 5000 рублей, если цена Контракта составляет от 3 млн рублей до 50 млн рублей (включительно);

## 10000 рублей, если цена Контракта составляет от 50 млн рублей до 100 млн рублей (включительно);

## 100000 рублей, если цена Контракта превышает 100 млн рублей.

## 5.8. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных контрактом, заключенным с победителем закупки (или с иным участником закупки в случаях, установленных Федеральным законом о контрактной системе), предложившим наиболее высокую цену за право заключения контракта, размер штрафа рассчитывается в порядке, установленном пунктом 5 Правил, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, и устанавливается в следующем порядке:

## а) в случае, если цена контракта не превышает начальную (максимальную) цену контракта:

## 10 процентов начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;

## 5 процентов начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

## 1 процент начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

## б) в случае, если цена контракта превышает начальную (максимальную) цену контракта:

## 10 процентов цены контракта, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;

## 5 процентов цены контракта, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

## 1 процент цены контракта, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно).

## 5.9. В случае просрочки исполнения Государственным заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Государственным заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

## 5.10. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, размер штрафа, устанавливается в порядке, установленном пунктом 9 Правил:

## 1000 рублей, если цена Контракта не превышает 3 млн рублей (включительно);

## 5000 рублей, если цена Контракта составляет от 3 млн рублей до 50 млн рублей (включительно);

## 10000 рублей, если цена Контракта составляет от 50 млн рублей до 100 млн рублей (включительно);

## 100000 рублей, если цена Контракта превышает 100 млн рублей.

## 5.11. Применение неустойки (штрафа, пени) не освобождает Стороны от исполнения обязательств по Контракту.

## 5.12. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

## 5.13. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

## 5.14. В случае расторжения Контракта в связи с односторонним отказом Стороны от исполнения Контракта другая Сторона вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

## 5.15. Стороны контракта освобождаются от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажут, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных контрактом, произошло вследствие обстоятельств непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

## 5.16. Контрактом предусмотрена возможность удержания суммы неисполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем) требований об уплате неустоек (штрафов, пеней), предъявленных Государственным заказчиком в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ, из суммы, подлежащей оплате поставщику (подрядчику, исполнителю).

## 5.17. За нарушение требований антимонопольного законодательства Российской Федерации о запрете участия в ограничивающих конкуренцию соглашениях, осуществление ограничивающих конкуренцию согласованных действий предусмотрена ответственность в соответствии со ст. 14.32 КоАП РФ и ст. 178 УК РФ.

## Банковские реквизиты счета Заказчика в случае уплаты неустойки (штрафов, пеней) по контракту

## Наименование: УФК по Омской области (ФКУ ИК-3 УФСИН России по Омской области)

## Юридический адрес: 644089, г. Омск, ул. Энтузиастов,14

## л/с 04521284330

## ИНН 5501048475

## КПП 550101001

## ОГРН 1025500532100

## ОКПО: 08827874

## ОКТМО: 52701000001

## ОКАТО: 52401380

## БИК 015209001

## Банк: ОКЦ №6 Сибирского ГУ Банка России//УФК по Омской области  г. Омск

## р/с  03100643000000015200

## кор/с 40102810245370000044

## КБК 320 11607090019000140

## Назначение платежа: пени по ГК №

Начальник ЭМО

майор внутренней службы                                                                                               Ф.А. Хлынцев