Приложение
к Договору № ____ от «_____» ____________2026 г.


Требования к оказываемым услугам

Проведение санитарно-эпидемиологических обследований судов, объектов береговой инфраструктуры, лабораторных исследований, инструментальных измерений факторов среды обитания, а также выдаче экспертных заключений для судов и объектов НЛРВПиС

- Оказываемые услуги должны соответствовать требованиям проведения лабораторно-инструментальных исследований в рамках производственного контроля в соответствии с требованиями санитарного законодательства: 
1) Федеральный закон № 52-ФЗ от 30.03.1999 (с изменениями от 31.07.2025г) «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения Российской Федерации»; 
2) СП 1.1.1058-01. «Организация и проведение производственного контроля, за соблюдением санитарных правил и выполнения санитарно-противоэпидемиологических мероприятий»; 
3) СП 2.5.3650-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к отдельным видам транспорта и объектам транспортной инфраструктуры»;
4) СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»;
5) МР 2.5.0245-21 «Методические рекомендации по обеспечению санитарно-эпидемиологических требований к отдельным видам транспорта и объектам транспортной инфраструктуры»;
6) СП 2.2.3670-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда»; 
7) ГОСТ 12.1.005-88 «Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны»; 
8) МУК 4.3.3975-24 «Методические указания по инструментальному контролю и оценке освещения рабочих мест»; 
9) СП 52.13330.2016 Свод правил «Естественное и искусственное освещение».

- Организация, проводящая производственный контроль должна обладать аккредитованной испытательной лабораторией, осуществляющей измерительные и оценочные работы, предусмотренные действующим порядком проведения производственного контроля, включая инструментальную оценку производственных факторов, оснащенной аттестованным испытательным оборудованием и поверенными средствами измерений, включая оборудование и средства измерения, предназначенные для измерения производственных факторов - температура, влажность, скорость движения воздуха, тепловое излучение, освещение. 

- Персонал организации должен быть обучен по качеству измерительных и оценочных работ, а также системе учета и хранения результатов работ, выполненных при производственном контроле, и иметь соответствующие действующие квалификационные аттестаты свидетельства и удостоверения. 

- Используемые Исполнителем оборудование и материалы должны соответствовать нормам пожарной безопасности и санитарии, иметь соответствующие сертификаты соответствия, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество. 

Выполнение лабораторных исследований, инструментальных измерений в рамках производственного контроля должны осуществляться собственными силами и средствами Исполнителя, по месту его нахождения, согласно установленным требованиям соответствующих государственных стандартов, технических условий, правил. Забор исследуемого материала, инструментальные измерения должны осуществляться силами Исполнителя с места нахождения объектов Заказчика, в присутствии представителя Заказчика. 
Выполнение лабораторных исследований, инструментальных измерений в рамках производственного контроля должны осуществляться собственными силами и средствами Исполнителя, согласно установленным требованиям соответствующих государственных стандартов, технических условий, правил внутреннего распорядка НЛРВПиС, контрольно-пропускного режима. Забор исследуемого материала, инструментальные измерения должны осуществляться силами Исполнителя с места оказания услуг Заказчика, в присутствии представителя Заказчика. 
Производить измерения в рабочие часы с 8:00 до 16:30 с понедельника по четверг, пятница с 8:00 до 15:30. 
Документы, подтверждающие факт оказания Услуг: 
-копия действующей аккредитации испытательной лаборатории, осуществляющей измерительные и оценочные работы или копии действующей аккредитации привлекаемых испытательных лабораторий, осуществляющие измерительные и оценочные работы; 
-копии действующих квалификационных аттестатов, свидетельств, удостоверений персонала организации; 
- оригиналы протоколов исследований (испытаний); 
- отчет о выполненных измерениях производственных факторов.
Результат оказанных услуг должен быть годным для предъявления надзорному органу, осуществляющему контроль в сфере санитарного благополучия населения. В случае отказа в приёме результатов в связи с отсутствием у Исполнителя необходимой разрешительной документации на проведенные мероприятия Заказчик вправе в одностороннем порядке расторгнуть контракт Исполнителем с отсутствием оплаты за оказанные услуги ненадлежащего качества. 

Перечень и объём оказываемых услуг   указан в Приложении № 1 к Требованиям оказываемым услугам.   (17 (семнадцать) единиц судов и 1 (одна) единица берегового гидранта).
Приложение №1
[bookmark: _Hlk235696607]к Требованиям оказываемым услугам


	
	№
	Наименование
услуг
	Всего услуг по договору
	Гидрант
	буксир Вадим Клюев
	т/х Виктор Шурпицкий
	т/х Вадим Викторовский
	т/х Кондор
	т/х Ладожский
	танкер Залив
	т/х ОС-2
	т/х Перекат
	т/х Шквал
	т/х СЗ-11
	т/х СЗ-52
	т/х Алиот
	т/х Марлин
	т/х Путейский-46
	т/х Путейский-49
	т/х Грач
	т/х Путейский-5

	
	Плавсредства
	

	1
	Отбор проб воды на бактериологический или паразитологический анализ (1 проба)
	11
	
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	
	1
	1
	1
	
	
	
	
	1
	

	2
	Отбор проб воды на химический анализ (1 проба)
	11
	
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	
	1
	1
	1
	
	
	
	
	1
	

	3
	Исследование питьевой воды (мембранный метод) ОМЧ, ОКБ, E.coli
	11
	
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	
	1
	1
	1
	
	
	
	
	1
	

	4
	Микробиологический показатель - Энтерококки 
	11
	
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	
	1
	1
	1
	
	
	
	
	1
	

	5
	Исследование на колифаги (с обогащением)
	11
	
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	
	1
	1
	1
	
	
	
	
	1
	

	6
	Краткий химический анализ холодной воды (запах, привкус, цветность, мутность, рН, железо общее, алюминий, окисляемость перманганатная)
	11
	
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	
	1
	1
	1
	
	
	
	
	1
	

	7
	Санитарно-эпидемиологическая экспертиза результатов лабораторных исследований с оценкой перечня показателей и условий отбора проб из источников и систем централизованного холодного и горячего водоснабжения по микробиологическим показателям (одна проба)
	11
	
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	
	1
	1
	1
	
	
	
	
	1
	

	8
	Санитарно-эпидемиологическая экспертиза результатов лабораторных исследований с оценкой перечня показателей и условий отбора проб из источников и систем централизованного холодного и горячего водоснабжения по санитарно-химическим показателям (одна проба)
	11
	
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	
	1
	1
	1
	
	
	
	
	1
	

	9
	Бактериологическое исследование смывов на БГКП с использованием среды КОДА
	25
	
	5
	5
	5
	
	5
	
	
	
	
	
	5
	
	
	
	
	
	

	10
	Измерение параметров микроклимата в помещении в 1 точке
	84
	
	8
	1
	6
	2
	8
	7
	5
	2
	2
	5
	15
	2
	2
	3
	3
	2
	2

	11
	Измерение искусственной освещенности в 1 точке
	4
	
	8
	1
	6
	
	
	
	5
	
	
	5
	
	2
	2
	
	
	2
	

	12
	Измерение электрической составляющей ЭМП диапазонов СЧ, ВЧ и ОВЧ
	24
	
	3
	3
	3
	
	
	
	3
	
	
	3
	
	3
	3
	
	
	3
	

	13
	Измерение напряженности электростатического поля
	31
	
	6
	8
	4
	
	
	
	4
	
	
	3
	
	2
	2
	
	
	2
	

	14
	Измерение постоянного шума в 1 точке
	4
	
	8
	1
	6
	
	
	
	5
	
	
	5
	
	2
	2
	
	
	2
	

	15
	Измерение постоянной общей вибрации в 1 точке
	4
	
	8
	1
	6
	
	
	
	5
	
	
	5
	
	2
	2
	
	
	2
	

	16
	Измерение интенсивности интегрального потока инфракрасного излучения
	45
	
	4
	4
	4
	1
	4
	4
	2
	4
	4
	2
	4
	2
	2
	1
	1
	1
	1

	17
	Санитарно-эпидемиологическая экспертиза по результатам лабораторных исследований вредных производственных факторов на рабочих местах на одном участке, в одном помещении или цеху за 1 фактор (до 5 рабочих мест)
	6
	
	
	
	
	1
	
	
	
	1
	1
	
	
	
	
	1
	1
	
	1

	18
	Санитарно-эпидемиологическая экспертиза по результатам лабораторных исследований вредных производственных факторов на рабочих местах на одном участке, в одном помещении или цеху за 1 фактор (более 5 рабочих мест)
	3
	
	
	
	
	
	1
	1
	
	
	
	
	1
	
	
	
	
	
	

	19
	Санитарно-эпидемиологическая экспертиза по результатам лабораторных исследований вредных производственных факторов на рабочих местах на одном участке, в одном помещении или цеху более 5 факторов (до 5 рабочих мест)
	5
	
	
	
	
	
	
	
	1
	
	
	1
	
	1
	1
	
	
	1
	

	20
	Санитарно-эпидемиологическая экспертиза по результатам лабораторных исследований вредных производственных факторов на рабочих местах на одном участке, в одном помещении или цеху более 5 факторов (более 5 рабочих мест)
	3
	
	1
	1
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	21
	Дезинфекция систем питьевого водоснабжения на судне за 1 м3 
	65
	
	26,5
	5
	3
	1
	15,5
	2
	1
	
	1,5
	1,5
	7
	
	
	
	
	1
	

	22
	Дезинфекция систем вентиляции, кондиционирования (1 приточный контур, 30 минут)
	12
	
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	
	1
	1
	2
	1
	
	
	
	
	

	23
	Дезинфекция в помещениях площадью от 200 до 1 000 м2 (за 1 м2)
	666,08
	
	116
	40,34
	27,03
	14,42
	246,8
	28,9
	13,26
	23,04
	23,04
	17,07
	51,5
	15,0
	6,0
	10,96
	10,96
	11,76
	10

	
	Гидрант
	

	24
	Отбор проб воды на бактериологический или паразитологический анализ (1 проба)
	1
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	25
	Отбор проб воды на химический анализ (1 проба)
	1
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	26
	Исследование питьевой воды (мембранный метод) ОМЧ, ОКБ, E.coli
	1
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	27
	Микробиологический показатель - Энтерококки 
	1
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	28
	Исследование на колифаги (с обогащением)
	1
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	29
	Краткий химический анализ холодной воды (запах, привкус, цветность, мутность, рН, железо общее, алюминий, окисляемость перманганатная)
	1
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	30
	Санитарно-эпидемиологическая экспертиза результатов лабораторных исследований с оценкой перечня показателей и условий отбора проб из источников и систем централизованного холодного и горячего водоснабжения по микробиологическим показателям (одна проба)
	1
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	31
	Санитарно-эпидемиологическая экспертиза результатов лабораторных исследований с оценкой перечня показателей и условий отбора проб из источников и систем централизованного холодного и горячего водоснабжения по санитарно-химическим показателям (одна проба)
	1
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	




