ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

На выполнение работ по лабораторному испытанию кабельной линии 6 кВ и отысканию повреждения кабельной линии.

- Общие сведения

1.1. Область применения

Настоящее техническое задание содержит основные сведения к выполнению работ по лабораторному испытанию кабельной линии 6 кВ и отысканию повреждения  кабельной линии.

1.2. Наименования и адреса предприятия  – Подрядчика

Определяется по результатам выбора Подрядной организации.

Фактическое местонахождение подрядчика г. Казань

1.3. Наименования и адреса предприятия  – Заказчика

Казанский физико-технический институт им. Е.К.Завойского-обособленное структурное подразделение Федерального государственного бюджетного учреждения науки «Федеральный исследовательский центр «Казанский научный центр Российской академии наук». 420029, г.Казань ул.Сибирский тракт 10/7

1.4. Сроки выполнения работ

Срок начала работ – с момента заключения договора.

Срок окончания работ – с момента заключения договора 7 календарных дней.

Сроком окончания работ считается дата сдачи Подрядчиком Заказчику выполненных работ по акту выполненных работ с оформлением протокола лабораторных испытаний кабельной линии 6 кВ.

2. Назначение

2.1. Лабораторное испытание кабельной линии между ТП-1927 и ТП-954: напряжение 6кВ, примерная протяженность 1500 м.

2.2. Отыскание повреждения кабельной линии между ТП-1927 и ТП-954: напряжение 6кВ, примерная протяженность 1500 м.

3. Требования к выполнению работ

3.1. Подрядчик должен соблюдать требования ПУЭ, СНиП и ПТЭСиС.

3.2. Работы выполняются в соответствии с настоящим Техническим заданием.

3.3. Подрядчик несет ответственность за безопасность места проведения работ, за безопасность проведения самих работ, за своевременное их окончание.

3.4. Работы по испытанию и отысканию повреждения кабеля линии электроснабжения выполняет Подрядчик, с использованием собственных штатных единиц техники и сотрудников, имеющих допуск к производству работ, без привлечения субподрядных организаций и третьих лиц.

3.5. Ответственность за соблюдение правил по охране труда при работах в электроустановках несет Подрядчик.

4. Состав и содержание работ.

4.1. Выполнить лабораторные испытания кабельной линии электроснабжения 6 кВ с оформлением протокола испытаний.

4.2. Выполнить поиск  и определение места повреждения кабеля с прожигом кабельной линии  электроснабжения  6 кВ.

5. Перечень документов, оформляемых при приёмке работ

5.1. Отчётные документы:

- акт выполненных работ;

- протокол  лабораторных испытания кабельной линии 6кВ.

Исполнитель Леонид Смекалов 89518949501