Приложение №1

к государственному контракту

№_______________________

от _______________ 2026 г.

Описание объекта закупки

1. Предмет контракта: Поставка пробирок лабораторных («Санитарный щит - безопасность для здоровья (предупреждение, выявление, реагирование). Мероприятие «Разработка и внедрение новых тестов для диагностики инфекций за 60 мин»).

2. Срок исполнения обязательств по поставке товара: с даты заключения Контракта по 30.09.2026 г.

3. Наименование, функциональные и качественные характеристики, количество поставляемого товара:

	№
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол-во
	Характеристики
	Значение

	1. 
	Пробирки 50 мл, ПП, резьбовые, конические, с крышкой, стерильные, без ДНКаз, РНКаз и пирогенов, 12000g, 25 шт/уп.
	упак
	9
	Объем, мл — 50;

конические типа Falcon;

материал пробирки — полипропилен (ПП);

стерильные; сертифицированы на отсутствие ДНКаз, РНКаз, пирогенов;

выдерживают центрифугирование до 12000g ;

диапазон рабочих температур от -80 °С до 120 °С; выдерживают без повреждений;

возможность автоклавирования;

многократное замораживание в низкотемпературных холодильниках и хранение на -86°C;

на пробирки нанесена четкая градуировка шагом в 1 мл, поле для маркировки;

боковые грани на крышках пробирок предотвращают случайное движение крышек по плоскости;

упаковка — 25 штук в упаковке. Срок годности не менее 75% от заявленного производителем.
	Соответствие


