

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на поставку сальников для нужд МУП «Водоканал»
Описание объекта закупки:
	№
п/п

	
Наименование
	
Характеристика товара

	
Ед. изм.

	
Кол–во
	
ОКПД 2

	1
	Манжета армированная (сальник) 
2.2 -75х100 - 1
	ГОСТ 8752-79 Манжета армированная (сальник), из маслобензостойкой резины на основе синтетических СКН (бутадиеннитрильных) каучуков, с дополнительной кромкой (пыльник), с уплотнительной пружиной (металл), температурный диапазон применения - 50 + 80 гр.С
	шт.
	20
	28.14.20.290 - Основные узлы, детали арматуры прочие (сальники, седла, золотники, плунжеры, штоки, шпиндели, мембраны и прочие)

	2
	Манжета армированная (сальник)
 2.2 -70х90 - 1
	ГОСТ 8752-79 Манжета армированная (сальник), из маслобензостойкой резины на основе синтетических СКН (бутадиеннитрильных) каучуков, с дополнительной кромкой (пыльник), с уплотнительной пружиной (металл), температурный диапазон применения - 50 + 80 гр.С
	шт.
	20
	28.14.20.290 - Основные узлы, детали арматуры прочие (сальники, седла, золотники, плунжеры, штоки, шпиндели, мембраны и прочие)


3. Требования к качеству поставки: Весь товар должен быть новым, не бывшим в эксплуатации. Качество, характеристики, показатели, комплектность и потребительские свойства поставляемого товара должны соответствовать действующим государственным стандартам, обязательным требованиям технических регламентов, техническим условиям, требованиям ТР ТС и ГОСТ для поставляемого товара, иной нормативно-технической документации, требованиям других документов, регламентирующих вопросы оборота поставляемого товара.
3.1. Товар поставляется в заводской упаковке. Упаковка товара должна обеспечить сохранность товара при его транспортировке и хранении.Гарантийный срок Товара составляет 12 (двенадцать) месяцев и исчисляется со дня поставки Товара и подписания Заказчиком УПД либо товарной (товарно-транспортной) накладной.
3.2. Качество товара при поставке должно подтверждаться необходимыми документами, удостоверяющими качество передаваемого товара, или их копии, заверенные надлежащим образом (сертификаты (декларации) соответствия, в случае если поставляемый товар подлежит обязательной сертификации (обязательному декларированию соответствия), и/или другие документы качества в соответствии с требованиями законодательства).
3.3. Поставщик гарантирует качество поставляемого товара в соответствии с действующими стандартами, утвержденными на данный вид товара. Поставляемая продукция, должна сопровождаться сертификатом и оформлена согласно требованиям соответствующей нормативно-технической документации. 
3.4. Срок, в течение которого Поставщик принимает претензии на обнаруженные дефекты после подписания Заказчиком товарной накладной, должен быть не менее срока годности, установленного производителем данного товара.
3.5. При исполнении контракта по согласованию Заказчика с Поставщиком допускается поставка товара, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которого являются улучшенными по сравнению с таким качеством и такими характеристиками товара, указанными в контракте.
4. Место доставки: 424039, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Дружбы,2.
5. Срок поставки: Поставка Товара осуществляется силами и за счет Поставщика в течение 15 рабочих дней со дня заключения договора. В рабочие дни с 8-00 до 16-00.
6. Срок оплаты: Расчеты по настоящему Договору Заказчик производит в следующем порядке: оплата после получения товара в течение 7-ми рабочих дней с момента подписания товарной накладной ответственными представителями с обеих сторон.
7. Условия поставки: Поставка Товара осуществляется силами и за счет Поставщика.
Поставщик, либо уполномоченное им лицо при передаче товара обязан предоставить Заказчику следующие документы: 
- Счет на оплату.
- Товарная накладная № торг-12, счет-фактура либо универсальный передаточный документ.

Начальник ОСК                                                     И.В. Цапурин
















 

 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

 

íà ïîñòàâêó ñàëüíèêîâ äëÿ íóæä ÌÓÏ «Âîäîêàíàë»

 

Îïèñàíèå îáúåêòà çàêóïêè:

 

¹

 

ï/ï

 

 

 

Íàèìåíîâàíèå

 

 

Õàðàêòåðèñòèêà òîâàðà

 

 

 

Åä. 

èçì.

 

 

 

Êîë

–

âî

 

 

ОКПД 2

 

1

 

Манжета 

армированная 

(сальник) 

 

2.2 

-

75х100 

-

 

1

 

ГОСТ 8752

-

79 Манжета армированная 

(сальник), из маслобензостойкой

 

резины 

на основе синтетических СКН 

(бутадиеннитрильных) каучуков, с 

дополнительной кромкой (пыльник), с 

уплотнительной пружиной (металл), 

температурный диапазон применения 

-

 

50 + 80 гр.С

 

шт.

 

20

 

28.14.20.290 

-

 

Основные узлы, 

детали арматуры 

прочие (сальник

и, 

седла, золотники, 

плунжеры, штоки, 

шпиндели, мембраны 

и прочие)

 

2

 

Манжета 

армированная 

(сальник)

 

 

2.2 

-

70х90 

-

 

1

 

ГОСТ 8752

-

79 Манжета армированная 

(сальник), из маслобензостойкой резины 

на основе синтетических СКН 

(бутадиеннитрильных) каучуков, с 

дополнительной кромкой (пыльник), с 

уплотнительной пружиной (металл), 

температурный диапазон применения 

-

 

50 + 80 гр.С

 

шт.

 

20

 

28.14.20.290 

-

 

Основные узлы, 

детали арматуры 

прочие (сальники, 

седла, золотники, 

плунжеры, штоки, 

шпиндели, мембраны 

и прочие)

 

3. Требования к качеству поставки: 

Весь товар должен быть новым, не бывшим в 

эксплуатации

. Качество, характеристики, показатели, комплектность и потребительские 

свойства поставляемого товара должны соответствовать действующим государственным 

стандартам, об

язательным требованиям технических регламентов, техническим 

условиям, требованиям ТР ТС и ГОСТ для поставляемого товара, иной нормативно

-

технической документации, требованиям других документов, регламентирующих 

вопросы оборота поставляемого товара.

 

3.1. То

вар поставляется в заводской упаковке. Упаковка товара должна обеспечить 

сохранность товара при его транспортировке и хранении.

Гарантийный срок Товара 

составляет 12 (двенадцать) месяцев и исчисляется со дня поставки Товара и подписания 

Заказчиком УПД либо 

товарной (товарно

-

транспортной) накладной.

 

3.2. Качество товара при поставке должно подтверждаться необходимыми документами, 

удостоверяющими качество передаваемого товара, или их копии, заверенные 

надлежащим образом (сертификаты (декларации) соответствия, 

в случае если 

поставляемый товар подлежит обязательной сертификации (обязательному 

декларированию соответствия), и/или другие документы качества в соответствии с 

требованиями законодательства).

 

3.3. 

Поставщик гарантирует качество поставляемого товара в соо

тветствии с 

действующими стандартами, утвержденными на данный вид товара. 

Поставляемая 

продукция, должна сопровождаться сертификатом и оформлена согласно требованиям 

соответствующей нормативно

-

технической документации. 

 

3.4. Срок, в течение которого Постав

щик принимает претензии на обнаруженные 

дефекты после подписания Заказчиком товарной накладной, должен быть не менее 

срока годности, установленного производителем данного товара.

 

3.5. При исполнении контракта по согласованию Заказчика с Поставщиком допуска

ется 

поставка товара, качество, технические и функциональные характеристики 

(потребительские свойства) которого являются улучшенными по сравнению с таким 

качеством и такими характеристиками товара, указанными в контракте.

 

4. 

Место доставки

: 424039, 

Республика Марий Эл, г. Йошкар

-

Ола, ул. Дружбы,2.

 

5. 

Срок поставки

: Поставка Товара осуществляется силами и за счет Поставщика в 

течение 

1

5

 

рабочих 

дней со дня заключения договора. В рабочие дни с 8

-

00 до 16

-

00.

 

6. 

Срок оплаты: 

Расчеты по настоящем

у

 

Догово

ру Заказчик производит в следующем 

порядке: оплата после получения товара в течение 

7

-

ми рабочих

 

дней с момента 

